|  | УТВЕРЖДАЮ Директор по строительству Ростовской АЭС - директор филиала А.Б. Хазин __________________________ « » ___________ 2013 года |
| --- | --- |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку стеновых панелей на объект «Пешеходно-технологическая галерея между РО блока №3 и СК (переходные мосты)

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ часть»

г. Волгодонск

2013 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку  стеновых панелей на объект «Пешеходно-технологическая галерея между РО блока №3 и СК (переходные мосты)»

| № п/п | Наименование товара | Обозначение чертежа | Количество, шт | Объем ед., м3 | Общий объем, м3 | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС 60.12.2,5-5л-20 | Серия 1.030.1-1/88 в.2-2 | 55 | 1,760 | 96,800 | Согласно графику поставку |
| 2 | ПС 63.12.2,5-5л-20.2 | Серия 1.030.1-1/88 в.2-2 | 3 | 1,850 | 5,550 |  |
| 3 | ПС 63.12.2,5-5л-20.1 | Серия 1.030.1-1/88 в.2-2 | 4 | 1,850 | 7,400 |  |
| 4 | ПС 60.18.2,5-5л-34 | Серия 1.030.1-1/88 в.2-2 | 31 | 2,660 | 82,460 |  |
| 5 | ПС 30.12.2,5-л-20 | Серия 1.030.1-1/88 в.2-2 | 4 | 0,880 | 3,520 |  |
| 6 | ПС 30.18.2,5-л-44 | Серия 1.030.1-1/88 в.2-2 | 2 | 1,320 | 2,640 |  |
| 7 | ПС 15.12.2,5-л | Серия 1.030.1-1/88 в.2-2 | 8 | 0,430 | 3,440 |  |
| 8 | ПС 15.18.2,5-л | Серия 1.030.1-1/88 в.2-2 | 8 | 0,660 | 5,280 |  |
| 9 | ПС 12.12.2,5-л | Серия 1.030.1-1/88 в.2-2 | 14 | 0,350 | 4,900 |  |
| 10 | ПС 12.18.2,5-л | Серия 1.030.1-1/88 в.2-2 | 14 | 0,520 | 7,280 |  |
| 11 | ПС 65.12.2,5-5л-20.2 | Серия 1.030.1-1/88 в.2-2 | 2 | 1,920 | 3,840 |  |
| 12 | ПС 65.18.2,5-5л-34.2 | Серия 1.030.1-1/88 в.2-2 | 2 | 2,900 | 5,800 |  |
| 13 | ПС 6.18.2,5-л | Серия 1.030.1-1/88 в.2-2 | 4 | 0,170 | 0,680 |  |
| 14 | ПС 6.12.2,5-л | Серия 1.030.1-1/88 в.2-2 | 4 | 0,260 | 1,040 |  |

Требования к поставляемому товару:

- Стеновые панели изготовить из легкого бетона на пористом заполнителе с плотностью γ=1200 кг/м3

- должен быть новым, не восстановленным и не собранным из восстановленных элементов, ранее не использовавшимся, произведенным не ранее 2012 года, а также не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при его использовании;

- на момент поставки, на товар должны быть предоставлены технические документы, оригинал паспорта качества, удостоверяющие и подтверждающие качество и их соответствие НСД, сертификаты качества (сертификаты соответствия), если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

- в случае поставки некачественного товара Покупатель вправе запросить экспертное заключение специализированного центра о качестве товара либо вернуть товар Поставщику.

ГРАФИК ПОСТАВКИ

| № п/п | Наименование товара | Срок поставки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | До 26.07.13г.(шт) | До 20.08.13г (шт) |
| 1 | ПС 60.12.2,5-5л-20 | 46 | 9 |
| 2 | ПС 63.12.2,5-5л-20.2 | 1 | 2 |
| 3 | ПС 63.12.2,5-5л-20.1 | 1 | 3 |
| 4 | ПС 60.18.2,5-5л-34 | 24 | 7 |
| 5 | ПС 30.12.2,5-л-20 | 4 | - |
| 6 | ПС 30.18.2,5-л-44 | 2 | - |
| 7 | ПС 15.12.2,5-л | 4 | 4 |
| 8 | ПС 15.18.2,5-л | 4 | 4 |
| 9 | ПС 12.12.2,5-л | - | 14 |
| 10 | ПС 12.18.2,5-л | - | 14 |
| 11 | ПС 65.12.2,5-5л-20.2 | - | 2 |
| 12 | ПС 65.18.2,5-5л-34.2 | - | 2 |
| 13 | ПС 6.18.2,5-л | - | 4 |
| 14 | ПС 6.12.2,5-л | - | 4 |