	
	


Техническая часть 

на поставку материалов и комплектующих изделий
для комплектования ПУ СФОИ
Предмет закупки Комплект оптических принадлежностей
Снежинск
2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

Подраздел 4.2. Требования к надежности 

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке 

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Комплект оптических принадлежностей

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться образцом, экспериментальной партией, а также не должна быть собрана из восстановленных узлов и агрегатов если иное не предусмотрено контрактом (договором). Поставляемое оборудование должно быть серийно выпускаемым и готово к эксплуатации. Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификат соответствия и готова к эксплуатации. Продукция должна быть поставлена комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость, соответствовать требованиям санитарных норм и правил. Закупаемая продукция должна находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка продукции не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного товара на территорию РФ.



	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	-

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	Обязательное наличие товарно-сопроводительной документации в соответствии с требованиями законодательства РФ на момент поставки.

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	44 9100     2     Узлы и детали оптические


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Комплект механических принадлежностей необходим для юстировки оптических элементов.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Поставляемая продукция должна выдерживать эксплуатацию в нормальных условиях


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	№ п/п

Наименование

Технические характеристики

(ГОСТ, ТУ)

1

Ячейка Фарадея диаметр 5 мм Thorlabs IO-5-1064-VHP (либо эквивалент)

Ячейка Фарадея предназначена для поворота поляризации лазерного  излучения, как правило, используются в качестве составных элементов оптических изоляторов, предотвращая обратный ход луча 

Параметры:

Центральная длина волны: 1064 нм
Рабочий диапазон: 1059 - 1069 нм
Пропускание: 91%

Степень изоляции (Минимум): 44 дБ (35 дБ)

Максимальный диаметр пучка: 7 мм
Высота оптической оси: 1,5"

Максимальная мощность: 100 Вт
Максимальная плотность мощности: 20 кВт/см2
Размеры ( Диаметр x Длина) Ø2,0" x 5,17"
2
Ячейка Фарадея диаметр 10 мм Thorlabs IO-10-1064-VHP (либо эквивалент)

Ячейка Фарадея предназначена для поворота поляризации лазерного  излучения, как правило, используются в качестве составных элементов оптических изоляторов, предотвращая обратный ход луча 
Параметры:

Центральная длина волны: 1064 нм
Рабочий диапазон: 1059 - 1069 нм
Пропускание: 92%

Степень изоляции (Минимум): 40 дБ (33 дБ)

Максимальный диаметр пучка: 9 мм
Высота оптической оси: 1,5"

Максимальная мощность: 200 Вт
Максимальная плотность мощности: 20 кВт/см2
Размеры ( Диаметр x Длина) Ø2,0" x 8,66"
3

Поворотные зеркала на 1,064 мкм Thorlabs NB1-K14 (либо эквивалент)

Параметры:

Материал: Плавленый кварц

Рабочая апертура: >80% от диаметра

Плоскостность рабочей поверхности: (/10 на длине волны 633 нм

Чистота рабочей поверхности: 5/10 D/S
Толщина: 6±0,2 мм

Клиновидность: ( 3'
Лучевая стойкость: 25 Дж/см2
Диапазон длин волн: 1047-1064 нм

Диаметр 25,4 мм (1'')
Угол падения: 0( или 45(
Коэффициент отражения s-поляризации (средний): >99,5%
Коэффициент отражения p-поляризации (средний): >99,5%
4

Поворотные зеркала на 532 нм Thorlabs NB1-K12 (либо эквивалент)

Параметры:

Материал: Плавленый кварц

Рабочая апертура: >80% от диаметра

Плоскостность рабочей поверхности: (/10 на длине волны 633 нм

Чистота рабочей поверхности: 5/10 D/S
Толщина: 6±0,2 мм

Клиновидность: ( 3' 

Лучевая стойкость: 8 Дж/см2
Диапазон длин волн: 524-532 нм

Диаметр 25,4 мм (1'')
Угол падения: 0( или 45(
Коэффициент отражения s-поляризации (средний): >99,5%
Коэффициент отражения p-поляризации (средний): >99,0%
5

Светоделительные зеркала (HR532, HT1064) комплект Thorlabs BB1-E02-10 (либо эквивалент)

Параметры:

Материал: Плавленый кварц

Рабочая апертура: >90% от диаметра

Рабочая площадь: 90% от общей площади

Плоскостность рабочей поверхности: (/10 на длине волны 633 нм

Чистота рабочей поверхности: 5/10 D/S
Толщина: 6±0,2 мм

Клиновидность: ( 3' 

Диапазон длин волн: 400-750 нм

Диаметр 25,4 мм (1'')
Угол падения: 0( или 45(
Коэффициент отражения s-поляризации (средний): >99,0%
Коэффициент отражения p-поляризации (средний): >99,0%

Количество штук в комплекте: 10
6

Фазовая пластинка полуволновая, нулевой порядок, 532 нм Thorlabs WPH05M-532 (либо эквивалент)

Параметры:

Материал: Кварц 

Диаметр 12,7 мм (0,5'') (25,4 мм (1'')в оправе)
Точность фазового сдвига: <(/300

Отклонение пучка (максимум): < 10''
Рабочая апертура: 10 мм

Ошибка в передаче волнового фронта: (/8 на длине волны 633 нм

Чистота рабочей поверхности: 10/20 D/S
Лучевая стойкость: 10 Дж/см2
Просветление: 532 нм

Угол падения: 0( или 45(
Коэффициент отражения s-поляризации (средний): >99,0%
Коэффициент отражения p-поляризации (средний): >99,0%
7

Фазовая пластинка полуволновая, нулевой порядок, 1064 нм Thorlabs WPH05M-1064 (либо эквивалент)

Параметры:

Материал: Кварц 

Диаметр 12,7 мм (0,5'') (25,4 мм (1'')в оправе)
Точность фазового сдвига: <(/300

Отклонение пучка (максимум): < 10''
Рабочая апертура: 10 мм

Ошибка в передаче волнового фронта: (/8 на длине волны 633 нм

Чистота рабочей поверхности: 10/20 D/S
Лучевая стойкость: 10 Дж/см2
Просветление: 1064 нм

Угол падения: 0( или 45(
Коэффициент отражения s-поляризации (средний): >99,0%
Коэффициент отражения p-поляризации (средний): >99,0%
8

Клин светоделительный, 532 нм Thorlabs PS814-А (либо эквивалент)
Параметры:

Материал: N-BK7 (либо К8)
Плоскостность рабочей поверхности: (/10 на длине волны 633 нм

Чистота рабочей поверхности: 20/40 D/S
Угол отклонения: 10(
Толщина основания: 11,33 мм

Угол клина: 18(9'±30''
Диапазон длин волн: 350-700 нм

Диаметр: 25,4 мм (1'')
9

Призма поворотная, 90 градусов Thorlabs ADB-20 (либо эквивалент)

Параметры:

Призма Пелин Броса.

Материал: N-BK7 (либо К8)
Плоскостность рабочей поверхности: (/8 на длине волны 633 нм

Диапазон длин волн: 380-2500 нм

Рабочая апертура: 20 мм

Угол между разделяемыми длинами волн: 2(
Угол Брюстера: 56(-57(
[image: image1.emf][image: image2.emf]
Размеры (A x B x C): 38 мм x 33 мм x 22 мм 
Угол при вершине (: 78(26'
10

Очки защитные Thorlabs LG10 (либо эквивалент)

Очки должны обеспечивать защиту глаз человека от излучения с длинами волн: 532 нм и 1064 нм.

Наличие футляра обязательно
11

Прицел для линз Thorlabs LMR1AP (либо эквивалент)

Мишень для точной юстировки линз.

Диаметр линзы: 25,4 мм (1'')

SM1 совместимая резьба.
12

ПЗС датчик Thorlabs DCC1545M (либо эквивалент)

Параметры:

Разрешение матрицы (пиксель): 1280 x 1024

Класс ПЗС: 1/2", черно-белый 

Модель сенсора (Mikron) MT9M001

Размеры сенсора: 6.66 мм x 5.32 мм

Размер пикселя: 5.2 мкм x 5.2 мкм 

Режим экспозиции: Электронный затвор

Режим считывания: Прогрессивное сканирование

Чатота кадра (Максимальная) 25 fps
Усиление 13x (Master)

Соединение объектива: CS (C-маунт и SM1 переходник включено)

Окно: Стеклянный фильтр

Компьютерный интерфейс: USB 2.0

Потребляемая мощность: <1.0 Вт через USB
Рабочие температуры: 0 - 50 °C 

Размер корпуса: 48.6  мм x 44.0 мм x 25.7 мм 

Вес 32 г
13

Светофильтр дихроичный Thorlabs DMSP805 (либо эквивалент)

Параметры:

Материал: Плавленый кварц

Искажение волнового фронта: ((/4 на длине волны 633 нм

Рабочая апертура: 23 мм

Чистота рабочей поверхности: 20/40 D/S
Толщина: 5 мм

Длина волны среза: 805 нм

Просветление: 400-790 нм

Пропускание > 90% на длинах волн 400-790 нм

Отражение > 90% на длинах волн 820-1300 нм

Оптическая стойкость: 2,12 Дж/см2@532 нм; 10,40 Дж/см2@1064 нм

Диаметр 25,4 мм 
Угол падения: 45(
14

Светофильтр дихроичный Thorlabs DMLP900 (либо эквивалент)

Параметры:

Материал: Плавленый кварц

Искажение волнового фронта: ((/4 на длине волны 633 нм

Рабочая апертура: 23 мм

Чистота рабочей поверхности: 20/40 D/S
Толщина: 5 мм

Длина волны среза: 900 нм

Просветление: 932-1300 нм

Пропускание > 90% на длинах волн 932-1300 нм

Отражение > 90% на длинах волн 400-872 нм

Оптическая стойкость: 1,21 Дж/см2@532 нм; 6,78 Дж/см2@1064 нм

Диаметр 25,4 мм 
Угол падения: 45(
15

Активные элементы диаметром 3 мм YAG:Nd

Параметры:

- концентрация активатора 1,3%, 
- ориентация кристаллографических осей [001], 
- торцы плоскопараллельные, <20''
- угол скоса торцов относительно оптической оси 2°, 
- диаметр 3 мм, 
- длина 60 мм
- кристаллы активных элементов должны обеспечивать коэффициент пассивных потерь не более 0,003 см-1, искажение волнового фронта не более 1/10 длины волны на 1 см длины при прохождении пучка (по всей апертуре активного элемента)  

- угловое смещение пучка He-Ne лазера диаметром 2 мм на расстоянии 10 м должно составлять не более 1×10-3 мрад.

- в образцах не должно наблюдаться микротрещин или включений при наблюдении в лупу с увеличением 10Х.

- коэффициент поглощения излучения с рабочей длиной волны просветляющим покрытием не должен превышать 0.1%.
16

Активные элементы диаметром 4 мм YAG:Nd

Параметры:

- концентрация активатора 1,3%, 
- ориентация кристаллографических осей [001], 
- торцы плоскопараллельные, <20''
- угол скоса торцов относительно оптической оси 2°, 
- диаметр 4 мм, 
- длина 60 мм
- кристаллы активных элементов должны обеспечивать коэффициент пассивных потерь не более 0,003 см-1, искажение волнового фронта не более 1/10 длины волны на 1 см длины при прохождении пучка (по всей апертуре активного элемента)  

- угловое смещение пучка He-Ne лазера диаметром 2 мм на расстоянии 10 м должно составлять не более 1×10-3 мрад.

- в образцах не должно наблюдаться микротрещин или включений при наблюдении в лупу с увеличением 10Х.

- коэффициент поглощения излучения с рабочей длиной волны просветляющим покрытием не должен превышать 0.1%.
17

Активные элементы диаметром 10 мм YAG:Nd

Параметры:

- концентрация активатора 0,8%, 
- ориентация кристаллографических осей [001], 
- торцы плоскопараллельные, <20''
- угол скоса торцов относительно оптической оси 2°, 
- диаметр 10 мм, 
- длина 100 мм
- кристаллы активных элементов должны обеспечивать коэффициент пассивных потерь не более 0,003 см-1, искажение волнового фронта не более 1/10 длины волны на 1 см длины при прохождении пучка (по всей апертуре активного элемента)  

- угловое смещение пучка He-Ne лазера диаметром 2 мм на расстоянии 10 м должно составлять не более 1×10-3 мрад.

- в образцах не должно наблюдаться микротрещин или включений при наблюдении в лупу с увеличением 10Х.

- коэффициент поглощения излучения с рабочей длиной волны просветляющим покрытием не должен превышать 0.1%.
18

Нелинейный кристалл LBO12x12x20

Параметры:

Материал: LBO
торцы плоскопараллельные, <20''
размеры (ШхВхД) 12±0,1 мм x 12±0,1 мм x 20±0,5 мм

световой диаметр: 11,5 мм

Ориентация: θ = 90(±0,5( φ = 11(36'±0,5(
Плоскостность: (/10 на длине волны 633 нм

Качество оптической поверхности: 5/10 D/S

Покрытия на рабочих торцах: DBAR (1,0642+0,532)

Рабочая температура: 20±2 (С

Порог разрушения: не менее 1 ГВт/см2
19

Нелинейный кристалл LBO12x12x40

Параметры:

Материал: LBO
торцы плоскопараллельные, <20''
размеры (ШхВхД) 12±0,1 мм x 12±0,1 мм x 4±0,5 мм

световой диаметр: 11,5 мм

Ориентация: θ = 90(±0,5( φ = -11(36'±0,5(
Плоскостность: (/10 на длине волны 633 нм

Качество оптической поверхности: 5/10 D/S
Покрытия на рабочих торцах: DBAR (1,0642+0,532)

Рабочая температура: 20±2 (С

Порог разрушения: не менее 1 ГВт/см2
20

Драйвер для ячейки Поккельса PCD-UHV + HV10Wm (либо эквивалент)
Назначение: подача электрического напряжения на кристалл ячейки Поккельса
Параметры:

- напряжение электропитания до 6 кВ

- время спада и время нарастания до пикового напряжения не более 6нс,

- задержка подачи напряжения: не более 30 нс

- биполярный

размеры (ШхВхД): 135 х 70 х 55 мм

21

Фотоприемник Thorlabs DET01CFC (либо эквивалент)

Предназначен для получения временной формы лазерного импульса

- спектральный диапазон чувствительности включает диапазон длин волн 400-1100 нм

- полоса пропускания не менее 1.2 ГГц
22

Светофильтр узкополосный (10 нм), пропускает 532 Thorlabs FL05532-10 (либо эквивалент)

Параметры:

Рабочая апертура: 8,6 мм

Чистота рабочей поверхности: 50/80 D/S
Толщина: <6,5 мм

Длина волны центра: 532 нм

Спектральная ширина фильтра: 10±2 нм

Минимальное пропускание: 70%

Диаметр 12,7 мм 
23

Переменный нейтральный светофильтр с отсчетной сеткой Thorlabs NDC-50S-1M (либо эквивалент)

Параметры:

[image: image3.emf]
А = 7,5 мм

В = 8 мм

С = 48 мм

D = 45(, 8 шагов

Чистота рабочей поверхности: 40-60

Клиновидность: < 3'
Внешний диаметр: 2,5''
24

Набор нейтральных светофильтров 25 мм Thorlabs NEK01 (либо эквивалент)

Параметры:

Включает 10 фильтров: OD= 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0
SM1 совместимая резьба

Рабочая апертура фильтра 22,5 мм
25

Комплект линз
Параметры:

Плосковыпуклые линзы и мениски.

Материал: N-BK7 ( либо К8)

Чистота рабочей поверхности: 10/20 D/S
Погрешность фокальной длины: ±1%

Порог пробоя: 10 Дж/см2
Рабочая апертура: >90% диаметра

Диаметр: 25,4 мм
Просветление на 1064 и 532 нм
Фокусное расстояние
Кол-во линз в комплекте, шт
75

2

125

1

200

3

250

1

300

3

350

2

400

1

750

1

500

2

26
Зеркало глухое на 1064 нм (комплект) Thorlabs BB05-E03-10 (либо эквивалент)

Параметры:

Материал: Плавленый кварц

Рабочая апертура: >90% от диаметра

Рабочая площадь: 90% от общей площади

Плоскостность рабочей поверхности: (/10 на длине волны 633 нм

Чистота рабочей поверхности: 5/10 D/S
Толщина: 6±0,2 мм

Клиновидность: ( 3' 

Диапазон длин волн: 400-750 нм

Диаметр 12,7 мм (1'')
Угол падения: 0( или 45(
Коэффициент отражения s-поляризации (средний): >99,0%
Коэффициент отражения p-поляризации (средний): >99,0%

Количество штук в комплекте: 10
27

Юстировка для линз LM1XY/M (либо эквивалент)

Параметры:

SM1 совместимая резьба.

Шаг смещения 250 мкм
[image: image4.png]Threaded for
SM1 (1.035"-40)

Adjuster Screw
250 pm/rev
2 Places

Accepts 01"
(©25.4 mm)
Optics

Translating Lens Cell
0.31" (7.9 mm) Deep

otz I\ U

1.02" (211 mm)
(25.9lmm) |

Lens Tube
2.34"
(59.4 mm)
Nominal
1.66"
(42.2 mm)
1.66"
(42.2 mm)
215"
(54.6 mm)

Nominal

8-32 (M4 x0.7)
Mounting Hole

+—0.83"—+|
(21.1 mm)





28

Сверхстабильный юстировочный столик для зеркал POLARIS-K05/M (либо эквивалент)

Параметры:-H
Оптический размер Ø1/2" или Ø12.5 мм 

Регулировки 130 TPI 

Разрешение ~7.5 мрад/рев
Угловой диапазон  ±5°

Отклонение пучка  <2 мкрад
Посадочное место  #8 (M4)

Диапазон температур -30 до 200 °C



	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	-

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	-

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	-

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	1. ПРОДУКЦИЯ будет поставлена в сроки, предусмотренные в спецификации настоящего договора.

2. Доставка ПРОДУКЦИИ осуществляется ПОСТАВЩИКОМ и за счет средств ПОСТАВЩИКА до склада ПОКУПАТЕЛЯ в г.Снежинске. Передача ПРОДУКЦИИ осуществляется по накладной, с этого момента к ПОКУПАТЕЛЮ переходит право собственности на ПРОДУКЦИЮ.
3. Фактической датой поставки считается дата получения ПОКУПАТЕЛЕМ ПРОДУКЦИИ на основании товарной накладной с обязательным приложением счета-фактуры ПОСТАВЩИКА.

4. Покупатель осуществляет приемку  продукции в соответствии с Инструкцией о порядке  приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству № П-6, утвержденную Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65г., а также в соответствии с Инструкцией о порядке  приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству № П-7, утвержденную Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66г. (с последующими изменениями и дополнениями). 

5 .Выявленные Покупателем при приемке недопоставка и (или) ненадлежащее качество продукции устраняются Поставщиком за свой счет путем  допоставки и замены некачественной продукции в течение 20 рабочих дней с даты получения от Покупателя соответствующего уведомления в соответствии с требованиями Инструкций о порядке приемке продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству № П-6, № П-7.

Расходы, связанные с принятием некачественной либо некомплектной ПРОДУКЦИИ на ответственное хранение, его реализацией или возвратом ПОСТАВЩИКУ, заменой ее на ПРОДУКЦИЮ надлежащего качества и комплектности, несет ПОСТАВЩИК. Восполнение недопоставки ПРОДУКЦИИ или замена ПРОДУКЦИИ не освобождает ПОСТАВЩИКА от ответственности за просрочку исполнения обязательств по своевременной поставке ПРОДУКЦИИ.

6 После осуществления поставки ПРОДУКЦИИ стороны подписывают акт приема-передачи товара (оборудования). В таком акте должна быть указана сумма по договору за вычетом неустойки, возникшей в связи с ненадлежащим исполнением договора.

7 Поставщик обязуется обеспечить наличие у себя и/или своих субпоставщиков, привлекаемых к исполнению настоящего договора, всех необходимых разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и связанных с исполнением обязательств по настоящему договору.



	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик должен предоставить полный комплект технической документации на русском языке на бумажном носителе в одном экземпляре.

В комплекте должна быть документация на все составные элементы продукции в случае если продукция состоит из отдельных покупных изделий.

Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия.




РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	1. Гарантийный срок работы продукции не менее 24 месяцев со дня сдачи в эксплуатацию, но не более 30 месяцев с момента поставки.

2. Гарантия должна предоставляться на все составные элементы продукции в случае если комплект продукции состоит из отдельных покупных изделий.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Не допускается поставка продукции с отклонениями от требований технических характеристик поставляемого товара.




РАЗДЕЛ 13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
	Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ - ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	№ п/п

	Наименование

	Кол-во


	1

	Ячейка Фарадея диаметр 5 мм Thorlabs IO-5-1064-VHP (либо эквивалент)

	2

	2

	Ячейка Фарадея диаметр 10 мм Thorlabs IO-10-1064-VHP (либо эквивалент)

	1


	3

	Поворотные зеркала на 1,064 мкм Thorlabs NB1-K14 (либо эквивалент)

	20


	4

	Поворотные зеркала на 532 нм Thorlabs NB1-K12 (либо эквивалент)

	10


	5

	Светоделительные зеркала (HR532, HT1064) комплект Thorlabs BB1-E02-10 (либо эквивалент)

	1


	6

	Фазовая пластинка полуволновая, нулевой порядок, 532 нм Thorlabs WPH05M-532 (либо эквивалент)

	4


	7

	Фазовая пластинка полуволновая, нулевой порядок, 1064 нм Thorlabs WPH05M-1064 (либо эквивалент)

	6


	8

	Клин светоделительный, 532 нм Thorlabs PS814-А (либо эквивалент)

	4


	9

	Призма поворотная, 90 градусов Thorlabs ADB-20 (либо эквивалент)

	2


	10

	Очки защитные Thorlabs LG10 (либо эквивалент)

	3


	11

	Прицел для линз Thorlabs LMR1AP (либо эквивалент)

	3


	12

	ПЗС датчик Thorlabs DCC1545M (либо эквивалент)

	4


	13

	Светофильтр дихроичный Thorlabs DMSP805 (либо эквивалент)

	2


	14

	Светофильтр дихроичный Thorlabs DMLP900 (либо эквивалент)

	2


	15

	Активные элементы диаметром 3 мм YAG:Nd

	3


	16

	Активные элементы диаметром 4 мм YAG:Nd

	3


	17

	Активные элементы диаметром 10 мм YAG:Nd

	3


	18

	Нелинейный кристалл LBO12x12x20

	1


	19

	Нелинейный кристалл LBO12x12x40

	1


	20

	Драйвер для ячейки Поккельса

	2


	21

	Фотоприемник Thorlabs DET01CFC (либо эквивалент)

	2


	22

	Светофильтр узкополосный (10 нм), пропускает 532 Thorlabs FL05532-10 (либо эквивалент)

	3


	23

	Переменный нейтральный светофильтр с отсчетной сеткой Thorlabs NDC-50S-1M (либо эквивалент)

	1


	24

	Набор нейтральных светофильтров 25 мм Thorlabs NEK01 (либо эквивалент)

	1


	25

	Комплект линз
	3


	26

	Зеркало глухое на 1064 нм (комплект) Thorlabs BB05-E03-10 (либо эквивалент)

	1


	27

	Юстировка для линз LM1XY/M (либо эквивалент)

	10


	28

	Сверхстабильный юстировочный столик для зеркал POLARIS-K05/M (либо эквивалент)

	10



	1. Поставка осуществляется по адресу, указанному в Извещении или по согласованию с Заказчиком по другому адресу в пределах г. Снежинска;
2. Допускается поэтапная поставка заказчику по мере поступления продукции на склад поставщика.

3. Срок поставки не более 70 дней с момента заключения договора



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Поставщик должен предоставить полный комплект технической документации на русском языке на бумажном носителе в одном экземпляре.




2

