| УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- |
| Зам. генерального директора по технической эксплуатации флота |  |
|  | О.Э.Дарбинян |
| «___» ___________20 ___ г. |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку низковольтных и электроустановочных изделий

  - Предмет договора:

Поставка низковольтных и электроустановочных изделий (номенклатурная группа № 1.45 -поставка низковольтного оборудования) для нужд ФГУП «Атомфлот»

  - Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества:

| № | Наименование товара | Характеристика | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вилка (штепсель) | Ш2-41 М (сплав АЛ-2(28)) | 3 | шт. |
|  | Вилка (штепсель) | РШР-3М5 | 5 | шт. |
|  | розетка | РШР-3М5 | 5 | шт. |
| 4. | Вилка (штепсель) | Ш3-41М (сплав АЛ-2(28)) | 3 | шт. |
| 5. | Автоматический выключатель | АК-25 16А (2-х полюсный, переменный ток) | 10 | шт. |
| 6. | контактор | CN 80-111-2 Iн=80А, кат. 220В, 3-х полюс., или КМИ-48012-М5 кат. АС-3, 80А, кат. 230В | 6 | шт. |
| 7. | контактор | CN 50-111-2 Iн=50А, кат. 220В, 3-х полюс., или КМИ-46512-М5 кат. АС-3, 65А, кат. 230В | 10 | шт. |
| 8. | Приставка контактная | к контакторам типа ПКИ-22 | 16 | шт. |
| 9. | Реле времени | 7PN5051-0, кат. 220В; 0,1-10сек, задержка на размы-кание или РВО-15, кат. 230В, 0,1-10сек, задержка на размыкание | 20 | шт. |
| 10. | Автоматический выключатель | ВА51-39-33-54 (З-0-1Р20 УХЛ3) Iн=200А, 660В с эл/магнитным приводом на 220В | 2 | шт. |
| 11. | контактор | ПМ12-010100, катушка 220В, Iн=10А | 4 | шт. |
| 12. | контактор | ПМ12-025100, катушка 220В, Iн=25А | 4 | шт. |
| 13. | Реле времени | ВЛ-67, катушка 220В; 0,1-10сек., задержка на размыкание | 2 | шт. |
| 14. | Розетка с выключателем | РШВ2-41М (сплав АЛ-2(28)) | 12 | шт. |
| 15. | выключатель | Т5-4М | 20 | шт. |
| 16. | Автоматический выключатель | ВА47-29 1Р, 20А | 10 | шт. |
| 17. | Автоматический выключатель | ВА47-29 2Р, 25А, характеристика «С» | 20 | шт. |
| 18. | Переключатель пакетный | ПП2-25/Н3-М3 | 3 | шт. |
| 19. | Вилка (штепсель) | Ш1 (двухполюсная со штырем заземления 250В) | 20 | шт. |
| 20. | Реле времени | ВС43-32, 220В, 50Гц ; 0,15-9 мин. | 2 | шт. |
| 21. | Сигнализатор уровня | Электронный ЭСУ-1К | 1 | шт. |
| 22. | контактор | ПМА-3102-04Б, 380В, 40А (катушка 24В, 50Гц) | 10 | шт. |
| 23. | Расцепитель | Полупроводниковый максимального тока РП135СТХЛ3 А37 30С | 3 | шт. |
| 24. | тумблер | ТВ 1-2 | 10 | шт. |
| 25. | тумблер | МТ1 | 10 | шт. |
| 26. | тумблер | МТ3 | 10 | шт. |
| 27. | тумблер | ПТ6-13В | 10 | шт. |
| 28. | электродвигатель | ДСО32-0,1 0,375 У3 220В 50Гц ТУ 16-512.468-80 ; правое вращение со стороны двигателя | 3 | шт. |
| 29. | Колодка ножевая | РП14-30Л (07222VK280.005) | 8 | шт. |
| 30. | розетка | РП14-30Л-В (06154BR000.024) | 8 | шт. |
| 31. | DIN-рейка | 125см | 2 | шт. |
| 32. | розетка | Открытой проводки, с заземлением, 2-х местная, 16А | 15 | шт. |

  - Требования к упаковке продукции:

Товар поставляется в заводской упаковке, соответствующей стандартам, ТУ. Обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок.

  - Требования к продукции и технической документации:

- Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.

- На момент поставки продукции должны быть предоставлены:

- паспорта, сертификаты соответствия завода изготовителя;

- Поставляемый товар должен быть не бывшим в употреблении. Не допускается поставка товара, собранного из восстановленных деталей.

5.Информация о заказчике и инициаторе процедуры закупки:

  - Наименование заказчика: Федеральное государственное унитарное

предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»);

  - Место нахождения заказчика: 183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот».

6.Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

7.Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг:

Расчет за поставленную продукцию производится в течение 10 (десяти)

банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика.

8. Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг:

183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

9.Сроки выполнения:

Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «04» декабря 2012г. по «25» декабря 2012г.

Начальник ОМТС	С.В. Ярема