	УТВЕРЖДАЮ

	Зам. генерального директора
по технической эксплуатации флота

	                                                                    
	О.Э.Дарбинян

	«___» ___________20 ___ г.




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку низковольтных и электроустановочных изделий 

1. Предмет договора:
Поставка низковольтных и электроустановочных изделий (номенклатурная группа № 1.45 -поставка низковольтного оборудования) для нужд ФГУП «Атомфлот»

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества: 
	№
	Наименование товара
	Характеристика
	Кол-во
	Ед. изм.

	1. 
	Вилка (штепсель)
	Ш2-41 М (сплав АЛ-2(28))
	3
	шт.

	2. 
	Вилка (штепсель)
	РШР-3М5
	5
	шт.

	3. 
	розетка
	РШР-3М5
	5
	шт.

	4.
	Вилка (штепсель)
	Ш3-41М (сплав АЛ-2(28))
	3
	шт.

	5.
	Автоматический выключатель
	АК-25 16А (2-х полюсный, переменный ток)
	10
	шт.

	6.
	контактор
	CN 80-111-2 Iн=80А, кат. 220В, 3-х полюс., или КМИ-48012-М5 кат. АС-3, 80А, кат. 230В
	6
	шт.

	7.
	контактор
	CN 50-111-2 Iн=50А, кат. 220В, 3-х полюс., или КМИ-46512-М5 кат. АС-3, 65А, кат. 230В
	10
	шт.

	8.
	Приставка контактная
	к контакторам типа ПКИ-22
	16
	шт.

	9.
	Реле времени
	7PN5051-0, кат. 220В; 0,1-10сек, задержка на размы-кание или РВО-15, кат. 230В, 0,1-10сек, задержка на размыкание
	20
	шт.

	10.
	Автоматический выключатель
	ВА51-39-33-54 (З-0-1Р20 УХЛ3) Iн=200А, 660В с эл/магнитным приводом на 220В
	2
	шт.

	11.
	контактор
	ПМ12-010100, катушка 220В, Iн=10А
	4
	шт.

	12.
	контактор
	ПМ12-025100, катушка 220В, Iн=25А
	4
	шт.

	13.
	Реле времени
	ВЛ-67, катушка 220В; 0,1-10сек., задержка на размыкание
	2
	шт.

	14.
	Розетка  с выключателем
	РШВ2-41М (сплав АЛ-2(28))
	12
	шт.

	15.
	выключатель
	Т5-4М
	20
	шт.

	16.
	Автоматический выключатель
	ВА47-29 1Р, 20А
	10
	шт.

	17.
	Автоматический выключатель
	ВА47-29 2Р, 25А, характеристика «С»
	20
	шт.

	18.
	Переключатель пакетный
	ПП2-25/Н3-М3
	3
	шт.

	19.
	Вилка (штепсель)
	Ш1 (двухполюсная со штырем заземления 250В)
	20
	шт.

	20.
	Реле времени
	ВС43-32, 220В, 50Гц ; 0,15-9 мин.
	2
	шт.

	21.
	Сигнализатор уровня
	Электронный ЭСУ-1К
	1
	шт.

	22.
	контактор
	ПМА-3102-04Б, 380В, 40А (катушка 24В, 50Гц)
	10
	шт.

	23.
	Расцепитель 
	Полупроводниковый максимального тока РП135СТХЛ3 А37 30С
	3
	шт.

	24.
	тумблер
	ТВ 1-2
	10
	шт.

	25.
	тумблер
	МТ1
	10
	шт.

	26.
	тумблер
	МТ3
	10
	шт.

	27.
	тумблер
	ПТ6-13В
	10
	шт.

	28.
	электродвигатель
	ДСО32-0,1 0,375 У3 220В 50Гц ТУ 16-512.468-80 ; правое вращение со стороны двигателя
	3
	шт.

	29.
	Колодка ножевая
	РП14-30Л (07222VK280.005)
	8
	шт.

	30.
	розетка
	РП14-30Л-В (06154BR000.024)
	8
	шт.

	31.
	DIN-рейка
	125см
	2
	шт.

	32.
	розетка
	Открытой проводки,  с заземлением, 2-х местная, 16А 
	15
	шт.



3. Требования к упаковке продукции:
Товар поставляется в заводской упаковке, соответствующей стандартам, ТУ. Обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок.

4. Требования к продукции и технической документации:
4.1. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.
4.2. На момент поставки продукции должны быть предоставлены:
4.2.1. паспорта, сертификаты соответствия завода изготовителя;
4.3. Поставляемый товар должен быть не бывшим в употреблении. Не допускается поставка товара, собранного из восстановленных деталей.

5.Информация о заказчике и инициаторе процедуры закупки:
5.1  Наименование заказчика: Федеральное государственное унитарное 
предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»);
5.2 Место нахождения заказчика: 183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот».

6.Порядок формирования цены
В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

7.Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг:
 Расчет за поставленную продукцию производится в течение 10 (десяти) 
 банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика.

8. Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг:
 183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

9.Сроки выполнения: 
Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «04» декабря 2012г. по «25» декабря 2012г.



Начальник ОМТС	С.В. Ярема
