Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на создание пункта управления ИТСФЗ ПХРО Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»
 
                                                                         2013 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

создание пункта управления ИТСФЗ ПХРО Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
1. Основание:

Утвержденная годовая программа закупок ФГУП «РосРАО» на 2013г. Приказ ФГУП «РосРАО» от 05.07.2011г.  № 325 «Об утверждении положений о постоянно действующем органе управления и органе повседневного управления объектовой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ФГУП «РосРАО».

2. Цель работы:

Оборудовать помещение ДДС в соответствии с требованиями действующей нормативной базы для помещений данной категории.

3. Место выполнения работ: 
Самарская область ПХРО Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

4. Срок выполнения работ:
Дата начала выполнения работ – дата  подписания договора 

Дата окончания выполнения работ – не позднее 20.11.2013г.

5. Состав работ:

	Выполняемые работы
	Потребность в материалах

	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Раздел 1. Демонтажные работы

	Разборка деревянных подвесных потолков из плит акмигран
	100м2
	0,321
	 
	 
	 

	Разборка каркаса  стен и откосов под МДФ
	100м2
	0,13
	 
	 
	 

	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	100м
	0,3
	 
	 
	 

	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	100м2
	0,321
	 
	 
	 

	Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой
	100м2
	0,321
	 
	 
	 

	Разборка облицовки из ДСП  стен и перегородок
	100м2
	0,26
	 
	 
	 

	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	т
	0,94
	 
	 
	 

	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза
	т
	0,94
	 
	 
	 

	Раздел 2. Стены

	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м (из блоков ячеистого бетона)
	м3
	2,6
	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 900 кг/м3, класс В 7,5
	м3
	2,6

	Армирование кладки стен и других конструкций
	т
	0,04
	 
	 
	 

	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен
	100м2
	0,26
	 
	 
	 

	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен (Шпатлевка толщиной слоя 2мм)
	100м2
	0,26
	Шпатлевка Ветонит VH, цвет белый
	т
	0,0624

	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	100м2
	0,0556
	 
	 
	 

	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских (Шпатлевка толщиной слоя 2мм)
	100м2
	0,0556
	Шпатлевка Ветонит VH, цвет белый
	т
	0,013344

	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен и откосов
	100м2
	0,7486
	Грунтовка <Тифенгрунд>, КНАУФ
	кг
	15

	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100м2
	0,7486
	 
	 
	 

	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ> с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) с одним дверным проемом
	100м2
	0,0561
	 
	 
	 

	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен (Шпатлевка толщиной слоя 2 мм)
	100м2
	0,1122
	Шпатлевка Ветонит VH, цвет белый
	т
	0,026928

	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен
	100м2
	0,1122
	Грунтовка <Тифенгрунд>, КНАУФ
	кг
	2,2

	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100м2
	0,1122
	 
	 
	 

	Раздел 3. Окна

	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100коробок
	0,03
	 
	 
	 

	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	100м2
	0,0432
	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99)
	м2
	4,32

	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100м
	0,04
	Доски подоконные ПВХ, шириной 250 мм
	м
	4

	
	
	
	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м
	4

	Изготовление решеток на окна (5,5 м2, 1,5*1,2м)
	т
	0,112
	 
	 
	 

	Монтаж  решеток на окна
	т
	0,112
	 
	 
	 

	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100м2
	0,055
	 
	 
	 

	Раздел 4. Двери

	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер
(1 т конструкций)
	т
	0,075
	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 900х2100 мм (шт.)
	шт
	1

	
	
	
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл (шт.)
	шт
	1

	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
(100 м2 проемов)
	100м2
	0,0189
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных
(компл.)
	компл.
	1

	Раздел 5. Потолок

	Изготовление решетки
(1 т конструкций)
	т
	0,4994
	 
	 
	 

	Монтаж  решеток
(1 т конструкций)
	т
	0,4994
	 
	 
	 

	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	100м2
	0,321
	 
	 
	 

	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
(100 м2 поверхности облицовки)
	100м2
	0,321
	 
	 
	 

	Раздел 6. Полы

	Устройство стяжек цементных толщиной 25 мм
(100 м2 стяжки)
	100м2
	0,321
	 
	 
	 

	Устройство покрытий из линолеума на клее <Бустилат>
(100 м2 покрытия)
	100м2
	0,321
	 
	 
	 

	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих
(100 м плинтуса)
	100м
	0,3
	 
	 
	 

	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных
(100 м2 покрытия)
	100м2
	0,085
	 
	 
	 

	Раздел 7. Электромонтажные работы

	Демонтаж кабеля
(100 м)
	100м
	0,3
	 
	 
	 

	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп
(100 шт.)
	100шт
	0,03
	 
	 
	 

	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4
(100 шт.)
	100шт
	0,04
	Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа ARS/S 118 с ЭМПРА
(шт.)
	шт
	4

	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
(100 м)
	100м
	0,3
	Трубки ПВХ гладкие (м)
	м
	30

	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2
(100 м)
	100м
	0,3
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил Ц 3 и сечением 2,5 мм2
(1000 м)
	1000м
	0,03

	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг
(100 м кабеля)
	100м
	0,5
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил Ц 3 и сечением 4,0 мм2
(1000 м)
	1000м
	0,05

	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
(100 шт.)
	100шт
	0,02
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
(шт.)
	шт
	2

	Розетка штепсельная трехполюсная
(100 шт.)
	100шт
	0,07
	Розетка скрытой проводки двухгнездная
(шт.)
	шт
	7

	Раздел 8. Охранно-пожарная сигнализация

	Демонтаж кабеля
(100 м)
	100м
	0,24
	 
	 
	 

	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (монтаж)
(100 м)
	100м
	0,24
	Кабель-канал 25х10 (м)
	м
	24

	Кабель интерфейсный (монтаж)
(м)
	м
	12
	Кабель телефонный 
(м)
	м
	12

	  Раздел 9. Средства связи

	Демонтаж кабеля
(100 м)
	100м
	0,28
	 
	 
	 

	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
(100 м)
	100м
	0,3
	Кабель-канал 25х10 (м)
	м
	30

	Кабель телефонный (32/1,18/6,3=4,3)
(м)
	м
	30
	 
	 
	 

	Раздел. 10 Перенос поста ДДС

	Устройство автоматического ввода программ
	1 устройство
	1
	Системный блок (Бастион) Core i3-32х0; 4 Gb DDR-3; Gigabyte GA-P75-D3; DDR3, PCI-Ex16, 8xAudio, GbLan, SATA-III/II, USB3.0/2.0; 1000 Gb HDD; Видеокарта GT650; DVD+R/RW&CDRW; 8xAudio; Корпус Gigabyte Foxcon; 500w; MS Windows 7 Home Basic; Антивирус DrWeb.
	шт
	1

	Электрическая проверка и настройка устройства автоматического ввода программ
	1 компл
	1
	
	
	

	Устройство видеоконтрольное
	шт
	1
	Монитор TFT  22" VGA S22C300B Samsung
	шт
	1

	
	
	
	кабель для монитора Vga/svga 15M/15M 1.8 метра
	шт
	2

	Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания
	шт
	2
	Комплект (передатчик VE02ALT+ приемник VE02ALR) для усиления и каскадной передачи VGA-сигнала (до 1600x1200 @85Hz) и стерео аудиосигнала.Дальность передачи: 300 м (цв. сигнал) на каждый каскад. 1 Видеовход 15-Pin (скв), 1 аудиовход (скв). 1 выход RJ-45. VE02AL
	шт
	2

	Устройство цифровой регистрации
	шт
	1
	16-ти канальный цифровой видеорегистратор. Входы:  видео - 16;  аудио — 16 /1BNC/BNC.  Видеовыход:  1 TV(BNC), 1 VGA, 1 SPOT(BNC), 1 HDMI, e-SATA .  Разрешение на запись D1 (704x576) — 25 к/с. на канал . Формат сжатия — H.264.HDD: 8 SATA (до 2 Тб каждый ) или 6 HDD и DVD/RW.  Порты: USB 2.0-3 шт., RS-485, LAN, расширенные сетевые функции (Dual stream ). Управление: пульт ДУ, мышь,  сеть. Тревожные вх/вых. - 8/6. Питание 12 В.  Размеры:2U, 440mmx460mmx89mm(WxDxH)). Вес: 6,5 KG DVR1604HF-S
	шт
	1

	Устройство видеоконтрольное
	шт
	1
	Монитор TFT  22" VGA S22C300B Samsung
	шт
	1

	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг
	шт
	1
	Телекоммуникационный шкаф 42U Universal Rack TTC-4268-SR-RAL9004
	шт
	1

	
	
	
	В составе TTC-4268-SR-RAL9004: Кабельный организатор с металлическими кольцами, 19", 1U CM-1U-ML
	шт
	2

	
	
	
	В составе TTC-4268-SR-RAL9004: Комплект винт М6, квадр. гайка М6, шайба (по 10шт) SZB-00-00-35
	шт
	1

	
	
	
	В составе TTC-4268-SR-RAL9004: Шина заземления 19" медная TGRD-19
	шт
	1

	Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания
	шт
	2
	Источник бесперебойного питания SMX1500RMI2U
	шт
	1

	
	
	
	Источник бесперебойного питания рабочих станций 1100VA 230V BR1100CI-RS
	шт
	1

	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	м
	100
	Гофротруба Ф16(чёрная) 80016
	м
	30



	
	
	
	Гофротруба Ф20 (чёрная) 80020
	м
	70

	Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр до 50 мм
	м
	1
	Труба металлическая D 50мм
	м
	1

	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	м
	40
	Кабель-канал DLP 50x105 L 0104 29 Legrand Mosaik
	м
	40

	Провод в коробах, сечением до 35 мм2
	м
	40
	кабель телефонный ТППэп 10*2*0,5
	м
	40

	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
	м
	101
	
	
	

	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
	м
	101
	
	
	

	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг
	м
	603
	Кабель радиочастотный РК 75-3,7-36ф (RG59\U solid РК 75-3,7-36ф
	м
	300

	
	
	
	UTP
	
	305


6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на работы -  24 месяца с момента принятия результата работ.

7. Требования к участникам процедуры закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (лицензии, сертификаты, допуски с обоснованием их требования):

- Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации и имеющих  право на выполнение работ по подготовке проектной документации;

- Лицензия ФСБ на осуществление работ, составляющих государственную тайну;

- Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право эксплуатации хранилищ радиоактивных отходов в части выполнения работ и оказания услуг эксплуатирующей организации.
8. Порядок приемки результатов работы:

Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акт сдачи-приемки работ. Исполнитель ведет, а по завершении работ передает заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007.
1
Документация по открытому запросу предложений в электронной форме на право заключения договора на создание пункта управления ИТСФЗ ПХРО Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

