Федеральное государственное унитарное предприятие 
«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	



	СОГЛАСОВАНО:

Руководитель подразделения-заказчика

 _________________Н.В.Завьялов 


	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель председателя

Закупочного комитета

______________Г.В. Комаров



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на выполнение капитального ремонта выпуска № 7 производственной канализации площадки

том 2 «техническая часть»

г.Саров
2014 г.

Техническое задание 
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	1
	Разборка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетки высотой до 1,7 м
	100 м ограды
	0.06

	2
	Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетки высотой до 1,7 м (б/у)
	100 м ограды
	0.06

	3
	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см
	100 деревьев
	0.15

	4
	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см
	100 пней
	0.15

	5
	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)
	100 ям
	0.15

	6
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2
	1000 м2
	0.12

	7
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0.006

	8
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0.03

	9
	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200
	1 м3
	2

	10
	Устройство стен оголовка железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 500 мм
	100 м3 бетона,
	0.02

	11
	Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром: 300 мм
	1 км трубопровода
	0.004

	12
	Устройство железобетонных оснований
	100 м3
	0.012

	13
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1
	1 тонна
	8

	14
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)
	1 т груза
	8











