ТОМ 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Название (тема)  работы: «Оказание услуг по поверке (калибровке) средств измерений, по аттестации испытательного оборудования  ФГУП  НИТИ им. А.П. Александрова в 2013 г.»

2.  Основание для заключения договора:  в соответствии с требованиями ФЗ №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

3. Срок выполнения работы по  договору:

Окончание: декабрь 2013г.

4. Цель и исходные данные для проведения работ: поверка средств измерений согласно графика поверки на 2013г (график поверки в приложении 1).

5. Объем и требования к выполнению работ: поверка средств измерений согласно графика поверки, качественно в необходимые сроки.

6. Место внедрения  и способ применения выполненных работ: на территории исполнителя.

7.  Перечень документации представляемой при окончании работ:  свидетельство о поверке или извещение  о непригодности на 1 л. В 1 экз.; акт сдачи приемки работ на 1 л. в 1 экз.; счет-фактура на 1 л. В 1 экз.

8. Порядок приема и передачи работ: транспортировка в пределах  С-Петербурга; прием и получение СИ по заявлениям-квитанциям; предоставление счет-фактуры на предоплату; свидетельство о поверке или извещение о непригодности; акт сдачи-приемки работ, счет-фактура.

9. Ожидаемый экономический эффект от внедрения результатов работ:

Соблюдение общеинститутского графика поверки на  2013г.

10. Приложение: 1. График поверки на 61 л.

Главный метролог							А.Е. Карусев

«_____» _____________2013г

Г Р А Ф И К

Поверки (калибровки) средств измерений на 2013.г.

Вид измерений: 1 Геометрические Измерения

| № п/п | Наименование СИ, Тип, заводское . | Метрологические характеристики |  | Количество средств измерений (шт.) | период поверки, мес. | дата послед.поверки | место поверки | Сроки проведения очеред.поверки |  | Сфера примен. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Класс точности | Диапазон |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Толщиномер ультразвуковой MG2-DL | 0,01мм | 0,5…635мм | 1 | 12 |  | Отдел 437 | 02.2013 | ИКК |  |
|  | Микрометр МК(0-25) | кл.т1; +-0,004мм | 0-25мм ЦД0,01мм | 49 | 12 | 02.2012 | Отдел 437 | 02.2013 | ИКК |  |
|  | Шаблон сварщика универсальный УШСЗ мод.00314 | 1мм;0,5мм;5грС | (0-15;0-5;0-50;0,5-4)мм;0-45грС | 1 | 12 | 02.2012 | Отдел 437 | 02.2013 | ИКК |  |
|  | Теодолит 3Т2КП | 0-360гр,10мин | 1гр35мин | 1 | 12 | 02.2012 | Отдел 437 | 02.2013 | ИКК |  |
|  | Микрометр МК(125-150) | 1кл. | 125-150мм; ц.д=0,01мм | 3 | 12 | 02.2012 | Отдел 437 | 02.2013 | ИКК |  |
|  | Угломер с нониусом тип1 | п.+-2сек | 0-180грС | 1 | 12 | 02.2012 | Отдел 437 | 02.2013 | ИКК |  |
|  | Микрометр МК(25-50) | Кл.II | 25-50мм ЦД0,01мм | 2 | 12 | 02.2012 | Отдел 437 | 02.2013 | ИКК |  |
|  | Дефектоскоп ультразвуковой EPOCH LT | 0,1..0,01мм | 1…10,0мм; 110ДБ | 1 | 12 | 04.2012 | Отдел 433 | 04.2013 | ИКК |  |
|  | Микроскоп УИМ-23 | 0,001мм | 0-200мм; | 1 | 12 | 04.2012 | НИТИ | 04.2013 | Эталон |  |
|  | Контрольный образец Кзо | .2кл | 14-16мм | 1 | 12 | 04.2011 | Отдел 437 | 04.2013 | Калибровка |  |
|  | Стандартный образец СОП | .1кл | гл.1,5мкм;дл40мм | 1 | 12 | 04.2011 | Отдел 437 | 04.2013 | Калибровка |  |
|  | Контрольный образец марка стали40х13 | погр.+-1мкм | дл5мм;5мкм | 1 | 12 | 04.2011 | Отдел 437 | 04.2013 | Калибровка |  |
|  | Контрольный образец марка стали40х13 | погр.+-1мкм | дл5мм;5мкм | 1 | 12 | 04.2011 | Отдел 437 | 04.2013 | Калибровка |  |
|  | Толщиномер ультразвуковой УТ-93П | +-0,1мм | 0,5-1000мм;2,5МГц-0,1 | 1 | 12 | 05.2012 | Отдел 433 | 05.2013 | ИКК |  |
|  | Микроскоп МПБ-2 | ц.д.0,05 | 6,5мм;ув.24 | 1 | 12 | 05.2012 | НИТИ | 05.2013 | ИКК |  |
|  | Меры длины концевые наб.21 | 2 | 5,12-100мм | 1 | 12 | 05.2012 | Отдел 437 | 05.2013 | ИКК |  |
|  | Меры длины пл/пар наб.16 | 1 | 0,991-1,009мм | 1 | 12 | 05.2012 | Отдел 437 | 05.2013 | ИКК |  |
|  | Набор щупов №4 | 2 | 0,02-0,10мм | 12 | 12 | 05.2007 | Отдел 437 | 05.2013 | ИКК |  |
|  | Линейка Л-300 | ц.д.1мм | 300мм | 3 | 12 | 05.2012 | Отдел 437 | 05.2013 | ИКК |  |
|  | Меры длины концевые наб.22 | кл.т.3 | 21.20-175.0мм | 1 | 12 | 06.2012 | Отдел 437 | 06.2013 | ИКК |  |
|  | Индикатор ИЧ(0-5) | +-18мкм | 0-5мм; ц.д=0,01мм | 2 | 12 | 06.2011 | Отдел 437 | 06.2013 | ИКК |  |
|  | Штангенрейсмасс ШР(0-250) | +-0,05мм | 0-250мм | 2 | 12 | 06.2012 | Отдел 437 | 06.2013 | ИКК |  |
|  | Угломер У-2 | +-2гр/мин | 0-180градС | 1 | 12 | 06.2012 | Отдел 437 | 06.2013 | ИКК |  |
|  | Нутромер НИ(50-100) | 2 | 50-100мм; ц.д=0,01мм | 2 | 12 | 06.2012 | Отдел 437 | 06.2013 | ИКК |  |
|  | Рулетка металлическая TL | 3 | 5м | 1 | 12 | 06.2012 | Отдел 437 | 06.2013 | ИКК |  |
|  | Индикатор часового типа ИЧ(0-10) | 1,0 | 0-10мм; цд=0,01мм | 4 | 12 | 06.2012 | Отдел 437 | 06.2013 | ИКК |  |
|  | Квадрант оптический КО-60 | +-30" | +-120 | 1 | 12 | 06.2012 | Отдел 437 | 06.2013 | ИКК |  |
|  | Скоба СИ-50 | +-0,008мм;ц.д0,01мм | 0-50мм | 1 | 12 | 06.2012 | Отдел 437 | 06.2013 | ИКК |  |
|  | Угольник поверочный УШ | 1,0 | 250…160мм | 1 | 12 | 07.2012 | Отдел 437 | 07.2013 | ИКК |  |
|  | Индикатор ИЧ(0-10) | Кл.т. 0 | 0-10мм; цд=0,01мм | 3 | 12 | 07.2012 | Отдел 437 | 07.2013 | ИКК |  |
|  | Толщиномер ультразвуковой УТ-301 | п0,1мм | 0,5-300мм | 1 | 12 | 07.2012 | Отдел 433 | 07.2013 | ИКК |  |
|  | Дальномер DISTO-D2 | кл.2,+-1,5мм | 0,05м-60м | 1 | 12 | 08.2012 | Отдел 437 | 08.2013 | ИКК |  |
|  | Тахеометр SET610 | п.0,5 | +-3мин;+-30сек.+-6сек | 1 | 12 | 08.2012 | Отдел 437 | 08.2013 | ИКК |  |
|  | Нутромер НИ(10-18) | погр.0,008мм | 10-18мм; ц.д=0,01мм | 2 | 12 | 08.2012 | Отдел 437 | 08.2013 | ИКК |  |
|  | Нутромер НИ(50-100) | погр. 0,015мм | 50-100мм; ц.д=0,01мм | 1 | 12 | 08.2012 | Отдел 437 | 08.2013 | ИКК |  |
|  | Нивелир OSZ-3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 08.2012 | Отдел 437 | 08.2013 | ИКК |  |
|  | Нивелир с компенсатором L30 | ц.д.10;п.1,5мм | +-15мин;коэф.100; ув.30 | 1 | 12 | 08.2012 | Отдел 437 | 08.2013 | ИКК |  |
|  | Тахеометр электронный SET630RK3 | ц.д.0,001м | 500м;300м;100м;800м; | 1 | 12 | 09.2012 | Отдел 437 | 09.2013 | ИКК |  |
|  | Цилиндрическое сопло Л.88.385.000 |  | d20=18,636 мм | 1 | 12 | 09.2012 | Отдел 435 | 09.2013 | ИКК |  |
|  | Шаблон сварщика универсальный УШСЗ мод.00314 | 1мм;0,5мм;5грС | (0-15;0-5;0-50;0,5-4)мм;0-45грС | 2 | 12 | 09.2012 | Отдел 437 | 09.2013 | Калибровка |  |
|  | Меры длины концевые пл/пар наб.1 | 1,0 | 0-100мм | 1 | 12 | 09.2012 | Отдел 437 | 09.2013 | ИКК |  |
|  | Штангенглубиномер ШГ(0-250) | +_0,05мм | 0-250 мм | 1 | 12 | 09.2012 | Отдел 437 | 09.2013 | ИКК |  |
|  | Штангенрейсмасс ШР250-2М | +_0,05мм | 0-250мм | 2 | 12 | 09.2012 | Отдел 437 | 09.2013 | ИКК |  |
|  | Угольник поверочный УШ | 2,0 | 400х250мм | 1 | 12 | 09.2012 | Отдел 437 | 09.2013 | ИКК |  |
|  | Штангенциркуль ШЦ-Ш | +_0,1мм | 320-1000мм | 1 | 12 | 09.2012 | Отдел 437 | 09.2013 | ИКК |  |
|  | Дальномер лазерный DISTO-D2 | кл.2,+-1,5мм | 0,05м-60м | 1 | 12 | 09.2012 | Отдел 437 | 09.2013 | ИКК |  |
|  | Линейка поверочная ШД | 2 | 0-1000мм | 1 | 12 | 09.2012 | Отдел 437 | 09.2013 | ИКК |  |
|  | Нивелир SDL-30 | 1км-1мм | 260мм;диам45мм;0-5м | 1 | 12 | 09.2012 | Отдел 437 | 09.2013 | ИКК |  |
|  | Нутромер индикаторный НИ(100-160) | +-0,015мм | 100-160мм;ц.д.0,01мм | 2 | 12 | 09.2012 | Отдел 437 | 09.2013 | ИКК |  |
|  | Щуп наб. 2 | 2 | 0,02…0,50 мм | 1 | 12 | 10.2011 | Отдел 437 | 10.2013 | Эталон |  |
|  | Квадрант оптический КО-60 | +-30" | +-120 | 1 | 12 | 10.2012 | Отдел 437 | 10.2013 | ИКК |  |
|  | Штангенциркуль электронный CDN-50c | +-0,06мм | 0-500мм | 1 | 12 | 10.2012 | Отдел 437 | 10.2013 | ИКК |  |
|  | Рулетка измерительная 0 | ц.д. 1мм | 3мх16мм | 3 | 12 | 10.2012 | Отдел 437 | 10.2013 | ИКК |  |
|  | Оптиметр горизонтальный ИКГ-3 | +-0,0002мм | 0-500мм | 1 | 24 | 11.2001 | НИТИ | 11.2013 | ИКК |  |
|  | Меры длины концевые наб.21 | 5р | 5,12-100мм | 1 | 12 | 11.2012 | Отдел 437 | 11.2013 | Эталон |  |
|  | Меры длины концевые наб.3 | к.т.2, разр.3 | 0,01;0,1;0,5;10мм | 1 | 12 | 11.2012 | Отдел 437 | 11.2013 | Эталон |  |
|  | Микрометр Vogel МК | +-5мм | 25-50мм | 2 | 12 | 11.2012 | Отдел 437 | 11.2013 | ИКК |  |
|  | Пластина нижняя ПИ | 2 кл | 60мм | 2 | 12 | 11.2012 | Отдел 437 | 11.2013 | Эталон |  |
|  | Дальномер Laserdist | 0 | 0 | 1 | 12 | 11.2012 | Отдел 437 | 11.2013 | ИКК |  |
|  | Щуп наб.3 3 | 2 | 0,55…1,0мм; | 1 | 12 | 11.2012 | Отдел 437 | 11.2013 | Эталон |  |
|  | Теодолит 3Т5КП | ц.д.30сек.-5мин | -55-+60гр;0-360гр;1035мин. | 1 | 12 | 11.2012 | Отдел 437 | 11.2013 | ИКК |  |
|  | Нивелир с компенсатором L30 | ц.д.10;п.1,5мм | +-15мин;коэф.100; ув.30 | 1 | 12 | 11.2012 | Отдел 437 | 11.2013 | ИКК |  |
|  | Штангенглубиномер ШГ(0…400) | погр.+- 0,05 мм | 0…400 мм | 1 | 12 | 11.2012 | Отдел 434 | 11.2013 | ИКК |  |
|  | Микрометр МК-125 | ц.д.0,01мм; к.т.2,0 | 100-125мм | 6 | 12 | 11.2012 | Отдел 437 | 11.2013 | ИКК |  |
|  | Линейка металлическая ЛИ | 0,2 | 1000мм | 2 | 12 | 11.2012 | Отдел 437 | 11.2013 | ИКК |  |
|  | Микрометр МК(0-25) | +-0,004мм | 0-25мм ЦД0,01мм | 2 | 12 | 11.2012 | Отдел 437 | 11.2013 | Эталон |  |
|  | Угломер оптический 4УМ | +-2,5мин | 0-180град. | 1 | 12 | 11.2012 | Отдел 437 | 11.2013 | Эталон |  |
|  | Щуп наб. 2 | 2 | 0,55…1,0мм; 0,02…0,50мм | 1 | 12 | 11.2012 | Отдел 437 | 11.2013 | ИКК |  |
|  | Микрометр электронный МКЦ(25-50) | п.0,004мм | 25-50мм | 1 | 12 | 11.2012 | Отдел 437 | 11.2013 | ИКК |  |
|  | Линейка поверочная ШП | +-2мкм | 0-400мм | 1 | 12 | 11.2012 | Отдел 437 | 11.2013 | Эталон |  |
|  | Меры угловые призматические наб.1 | 1,0 | 10гр-100гр | 1 | 12 | 11.2012 | Отдел 437 | 11.2013 | Эталон |  |
|  | Измеритель эффект тормоз системы Эффект | +-4%;+-0,03%;+-5% | 0-9,5м/с;10-100кГс | 1 | 12 | 11.2012 | Отдел 437 | 11.2013 | ИКК |  |
|  | Люфтомер К524 | 5% | 325-550мм;0-30 | 1 | 12 | 11.2012 | Отдел 436 | 11.2013 | ИКК |  |
|  | Измерительная машина ИЗМ-10 | 0,1…1мкм | 0-1000мм | 1 | 12 | 12.2011 | НИТИ | 12.2013 | Эталон |  |
|  | Оптиметр вертикальный ИКВ-3 | +-0,0002мм | 0-200мм | 1 | 12 | 12.2011 | НИТИ | 12.2013 | Эталон |  |
|  | Индикатор ИЧ(0-2) | 0 | 0-2мм; ц.д=0,01 | 1 | 12 | 12.2012 | Отдел 437 | 12.2013 | ИКК |  |
|  | Угольник поверочный УШ | 2,0 | 250х160мм | 6 | 12 | 12.2012 | Отдел 437 | 12.2013 | ИКК |  |
|  | Рулетка металлическая TL | 3 | 5м | 1 | 12 | 12.2012 | Отдел 437 | 12.2013 | ИКК |  |
|  | Штангенглубиномер ШГ(0-250) | +_0,05мм | 0-250 мм | 3 | 12 | 12.2012 | Отдел 437 | 12.2013 | ИКК |  |
|  | Угломер У-2 | +-2гр/мин | 0-180градС | 2 | 12 | 12.2012 | Отдел 437 | 12.2013 | ИКК |  |
|  | Микрометр МК(75-100) | 1 кл.т | 75-100мм ЦД0,01мм | 1 | 12 | 12.2012 | Отдел 437 | 12.2013 | ИКК |  |
|  | Микрометр МК(50-75) | Кл.II+- | 50-75мм ЦД0,01мм | 2 | 12 | 12.2012 | Отдел 437 | 12.2013 | ИКК |  |
|  | Нутромер индикаторный НИ(18-50) | 2 | 18-50мм ц.д.0,01мм | 1 | 12 | 12.2012 | Отдел 437 | 12.2013 | ИКК |  |
|  | Штангенглубиномер ШГ(0…400) | 1; погр 0,02 мм | 0…400 мм | 1 | 12 | 12.2012 | Отдел 437 | 12.2013 | ИКК |  |
|  | Микротвердомер ПМТ-3 | ц.д.0,01мм | ув138и520 | 1 | 12 | 12.2010 | Отдел 437 | 12.2013 | ИКК |  |
|  | Меры длины концевые наб.1 | 1,0 | 0-100мм | 1 | 12 | 12.2012 | Отдел 437 | 12.2013 | ИКК |  |
|  | Меры длины концевые наб.21 | 3р | 5,12-100мм | 1 | 12 | 12.2012 | Отдел 437 | 12.2013 | Эталон |  |
|  | Шаблон сварщика УШСЗ мод.00314 | 1мм;0,5мм;5грС | (0-15;0-5;0-50;0,5-4)мм;0-45грС | 1 | 12 | 12.2005 | Отдел 437 | 12.2013 | ИКК |  |
|  | Уровень рамный 200-0,05 | 0,05мм | дл.200мм | 1 | 12 | 12.2012 | Отдел 437 | 12.2013 | ИКК |  |
|  | Квадрант КО-60 | +-30" | +-120 | 1 | 12 | 12.2012 | Отдел 437 | 12.2013 | ИКК |  |

Вид измерений: 2 Механические Измерения

| № п/п | Наименование СИ, Тип, _л. т.,разр., диапазон измер | Метрологические характеристики |  | Количество средств измерений (шт.) |  | период поверки, мес. | дата послед.поверки |  | место поверки |  | Сроки проведения очеред.поверки | Сфера примен. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Класс точности | Диапазон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Набор гирь МГ-3 | Шразр | 500мг | 1 |  | 12 | 01.2012 |  | Отдел 434 | 01.2013 |  | Эталон |  |  |  |
|  | Ключ моментный предельный 4549-05 TorcoFix-K | ц.д.2,5Нм | 5Нм...50Нм | 1 | 12 |  |  | 03.2012 | Отдел 434 | 03.2013 |  |  | ИКК |
|  | Динамометр ДОСМ3-0,2 | 3разряд | 20-200кгс(0,2-2кн) | 2 |  | 12 | 03.2012 |  | Отдел 434 | 03.2013 |  | Эталон |  |  |  |
|  | Набор гирь Г-2-210 | 2раз.2кл. | 01-500г | 2 |  | 12 | 04.2012 |  | Отдел 434 | 04.2013 |  | Эталон |  |  |  |
|  | Набор гирь Г-2-210 | 2раз. | 210Г | 1 |  | 12 | 04.2004 |  | Отдел 434 | 04.2013 |  | ИКК |  |  |  |
|  | Набор гирь КГО-111-10 | 3разр | 1-20кГ | 1 |  | 12 | 04.2012 |  | Отдел 434 | 04.2013 |  | Эталон |  |  |  |
|  | Динамометр ДПУ- | кл.т.2;погр.+_2% | 0,25-5,0кN;ц.д.0,05кN | 10 |  | 12 | 04.2012 |  | Отдел 434 | 04.2013 |  | ИКК |  |  |  |
|  | Гиря 1000гF2 | F2 | 1кг | 1 |  | 12 | 05.2012 |  | Отдел 434 | 05.2013 |  | ИКК |  |  |  |
|  | Гиря 200гЕ2 | +-0,10мг | 200г | 1 |  | 12 | 05.2009 |  | Отдел 434 | 05.2013 |  | ИКК |  |  |  |
|  | Гиря 500гF2 | +-2,5мг | 500г | 1 |  | 12 | 06.2010 |  | Отдел 434 | 06.2013 |  | ИКК |  |  |  |
|  | Гиря F2 5кг | F2 | 5кг | 8 |  | 12 | 06.2012 |  | Отдел 434 | 06.2013 |  | ИКК |  |  |  |
|  | Динамометр ДПУ-0,2-2 | +-2% | 0,2-2кN | 1 |  | 12 | 07.2012 |  | Отдел 434 | 07.2013 |  | ИКК |  |  |  |
|  | Тахометр электрический ТЭ-45 | +-35 об/мин | 600-3000об/мин | 2 |  | 12 | 07.2012 |  | Отдел 434 | 07.2013 |  | ИКК |  |  |  |
|  | Тахометр часовой ИО-30 | +-2% | 30-30000об/мин | 1 |  | 12 | 07.2012 |  | Отдел 434 | 07.2013 |  | ИКК |  |  |  |
|  | Тахометр электрический ТЭ-204 | +-хх | 0-ххх | 1 |  | 12 | 07.2012 |  | Отдел 434 | 07.2013 |  | ИКК |  |  |  |
|  | Набор гирь Г-2-210 | 2раз | 210Г | 1 |  | 12 | 07.2012 |  | Отдел 434 | 07.2013 |  | Эталон |  |  |  |
|  | Набор гирь Г(1мг-500мг) | F1 | 1мг-500мг | 1 |  | 12 | 07.2012 |  | Отдел 434 | 07.2013 |  | Эталон |  |  |  |
|  | Гири граммовые Г-3-1110 | 3к.т. | 1-1110гр | 5 |  | 12 | 07.2012 |  | Отдел 434 | 07.2013 |  | Эталон |  |  |  |
|  | Гиря 200гЕ2 | +-0,10мг | 200г | 1 |  | 12 | 07.2006 |  | Отдел 434 | 07.2013 |  | ИКК |  |  |  |
|  | Ключ КМШ-140 | ц.д.5н.м; +-4% | 30-140н.м | 1 |  | 12 | 08.2012 |  | Отдел 434 | 08.2013 |  | ИКК |  |  |  |
|  | Динамометр ДОСМ | ц.д.0,1%; Шразр | 0,1-1,0кН | 2 |  | 12 | 08.2012 |  | Отдел 434 | 08.2013 |  | ИКК |  |  |  |
|  | Ключ моментный предельный 4550-10 TorcoFix K | ц.д.0,5н/м | 10-100Нм | 2 |  | 12 | 08.2012 |  | Отдел 434 | 08.2013 |  | ИКК |  |  |  |
|  | Тахометр цифровой TESTO 470 | +-0,02% | 1…99999об.мин | 1 |  | 12 | 08.2012 |  | Отдел 434 | 08.2013 |  | ИКК |  |  |  |
|  | Динамометр ДПУ-0,2-2 | +-2% | 0,01-0,2кN | 5 |  | 12 | 08.2012 |  | Отдел 434 | 08.2013 |  | ИКК |  |  |  |
|  | Гиря F2 2кг | +5мг | 2кг | 1 |  | 12 | 09.2012 |  | Отдел 434 | 09.2013 |  | ИКК |  |  |  |
|  | Гиря 500гF2 | 0 | 500г | 5 |  | 12 | 09.2008 |  | Отдел 434 | 09.2013 |  | ИКК |  |  |  |
|  | Набор гирь Е2 | 1кл | 1мг-500мг | 1 |  | 12 | 09.2012 |  | Отдел 434 | 09.2013 |  | Эталон |  |  |  |
|  | Динамометр ДПУ-500-2 | 2 | 0-500кН | 1 |  | 12 | 09.2012 |  | Отдел 434 | 09.2013 |  | ИКК |  |  |  |
|  | Набор гирь Г-2-210 | 2 | 1г до 210г | 2 |  | 12 | 10.2012 |  | Отдел 434 | 10.2013 |  | ИКК |  |  |  |
|  | Гиря 100гЕ2 | +-0,05мг | 100г | 1 |  | 12 | 10.2012 |  | Отдел 434 | 10.2013 |  | Калибровка |  |  |  |
|  | Гиря 200гЕ2 | +-0,15мг | 200г | 4 |  | 12 | 10.2012 |  | Отдел 434 | 10.2013 |  | ИКК |  |  |  |
|  | Ключ ДК-210 | +-4% | 210Нм | 1 |  | 12 | 10.2010 |  | Отдел 434 | 10.2013 |  | Калибровка |  |  |  |
|  | Динамометр ДПУ-200 | 2 | 200кН | 1 |  | 12 | 10.2011 |  | Отдел 434 | 10.2013 |  | ИКК |  |  |  |
|  | Ключ мод.13046 | 0 | 40-200Нм | 2 |  | 12 | 12.2011 |  | Отдел 434 | 12.2013 |  | ИКК |  |  |  |
|  | Динамометр ДПУ-50 | 2 | НП-50кН | 2 |  | 12 | 12.2012 |  | Отдел 434 | 12.2013 |  | ИКК |  |  |  |
|  | Ключ моментный предельный 4550-10 | ц.д.0,5н/м | 10-100Нм | 2 |  | 12 | 12.2012 |  | Отдел 434 | 12.2013 |  | ИКК |  |  |  |
|  | Динамометр ДПУ-100 | 1 | 100кН | 1 |  | 12 | 12.2012 |  | Отдел 434 | 12.2013 |  | ИКК |  |  |  |

Вид измерений: 3 Измерения Расхода Вместимости Уровня Параметров Потока

| № п/п | Наименование СИ, Тип, _л. т.,разр., диапазон измер | Метрологические характеристики |  | Количество средств измерений (шт.) | период поверки, мес. | дата послед.поверки | место поверки |  | Сроки проведения очеред.поверки |  | Сфера примен. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Класс точности | Диапазон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ротаметр РМ-20 | 5% | 1-20л/м | 4 | 12 | 02.2012 | Отдел 435 | 02.2013 |  | ООС |  |
|  | Ротаметр РС-5 мод301 | +-2,5% | 0,8-5,8м3/ч | 2 | 12 | 03.2012 | Отдел 435 | 03.2013 |  | ИКК |  |
|  | Ротаметр РМ-4ГУЗ | 2,5% | верх.4,000м3/час | 2 | 12 | 03.2012 | Отдел 435 | 03.2013 |  | ИКК |  |
|  | Ротаметр РМА-0,063ГУЗ | 2,5% | верх.0,063м3/ч | 1 | 12 | 07.2010 | Отдел 435 | 07.2013 |  | ИКК |  |
|  | Расходомер жидкости турбинный PNF100 | +-0,15% | 28…340м3/ч;100мм;6,3МПа | 2 | 12 | 07.2011 | Отдел 435 | 07.2013 |  | ИКК |  |
|  | Расходомер жидкости турбинный PTF050 | +-0,15% | 7,1…75м3/ч;6,3МПа;50мм | 2 | 12 | 07.2011 | Отдел 435 | 07.2013 |  | ИКК |  |
|  | Ротаметр РС-5 мод301 | +-2,5% | 0,8-5,8м3/ч | 2 | 12 | 07.2012 | Отдел 435 | 07.2013 |  | ИКК |  |
|  | Анемометр ручной АРИ-49 | +-(0,5+0,05)м/с | 2-30м/с | 1 | 12 | 07.2012 | Отдел 436 | 07.2013 |  | ОБТ |  |
|  | Измерит.параметров возд.потока VT200 | +-0,5грС | 0,3-35м/с;-100…400грС | 1 | 12 | 08.2012 | Отдел 435 | 08.2013 |  | ОБТ |  |
|  | Расходомер акустический ЭХО-Р-02 | +-3% | 195,14м3/ч;0,30м,диам4м | 2 | 24 | 08.2011 | Отдел 435 | 08.2013 |  | ИКК |  |
|  | Метеометр МЭС-200А | 0,2;0,5Град. | 40…+85Град.; 80…110КПа; 0,1-20м/с | 2 | 12 | 09.2012 | Отдел 435 | 09.2013 |  | ИКК |  |
|  | Тепловычислитель Взлет ТСРВ | Осн.погр. Q=+-0,2%;t=+-0,2%;P=+-0,5% | 0,01…1000000м3/ч; - 50…180грС;0,1...10МПа | 1 | 48 | 10.2009 | Отдел 435 | 10.2013 |  | ИКК |  |
|  | Мерник образцовый М2р-20-01 | п+-0,1% | 20дм3 | 5 | 12 | 11.2012 | Отдел 434 | 11.2013 |  | ИКК |  |
|  | Расходомер-счетчик Взлет ЭР | Отн. погр.=+-2,0% | Dy=32мм;Qнаиб.=34,78м3/ч;Р не более 2,5МПа | 2 | 48 | 12.2009 | Отдел 435 | 12.2013 |  | ИКК |  |

Вид измерений: 4 Измерения Давления Вакуума

| № п/п | Наименование СИ, Тип, _л. т.,разр., диапазон измер | Метрологические характеристики |  | Количество средств измерений (шт.) | период поверки, мес. | дата послед.поверки | место поверки |  | Сроки проведения очеред.поверки |  | Сфера примен. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Класс точности | Диапазон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Калибратор давления Метран-501-ПКД-Р | P=+-0,05%, U=+_0,02% | 0-20мА,0-1В, 25МПа | 2 | 12 | 01.2012 | Отдел 435 | 01.2013 |  | ИКК |  |
|  | Манометр грузопоршневой МП-6 | 0,05 | 6кГс/см2 | 2168 | 24 | 02.2011 | Отдел 435 | 02.2013 |  | Эталон |  |
|  | Модуль давления Fluke700P09 | п.+-0,025% | 0...103бар | 94000923 | 12 | 04.2012 | Отдел 435 | 04.2013 |  | ИКК |  |
|  | Модуль давления Fluke700P27 | п.+-0,025% | 0…20бар | 97952707 | 12 | 04.2012 | Отдел 435 | 04.2013 |  | ИКК |  |
|  | Барометр - анероид БАММ-1 | +-0,2кПА | 600-800кПа | 995 | 12 | 05.2012 | Отдел 435 | 05.2013 |  | ОБТ |  |
|  | Калибратор давления DPI 610 | +-0,025 | 0,035…70МПа | 19504 | 12 | 06.2012 | Отдел 435 | 06.2013 |  | ИКК |  |
|  | Манометр технический ТМ2 | 2,5 | 0,6МПа | 15 | 12 | 07.2012 | Отдел 435 | 07.2013 |  | ИКК |  |
|  | Вакууметр компрессионный ВК-1 | +-5%, +-1,5% | 1…1000мм рт.ст. | 1 | 18 | 01.2012 | Отдел 435 | 07.2013 |  | ИКК |  |
|  | Манометр показывающий ДМ93-063 | 1,5 | 0…1000 (0…600) Бар | 5 | 12 | 07.2009 | Отдел 435 | 07.2013 |  | ИКК |  |
|  | Манометр показывающий | 2,5 | 0…25 Мпа | 2 | 12 | 08.2008 | Отдел 435 | 08.2013 |  | ИКК |  |
|  | Ручной насос-пробоотборник НП-3М | +-5% | 50,100см2 | 2 | 12 | 08.2012 | Отдел 435 | 08.2013 |  | ИКК |  |
|  | Калибратор МС5-R | +-0,04%;+-0,02% | 0-25МПа,0-100…2000КПа,+-1000мВ | 1 | 12 | 08.2012 | Отдел 435 | 08.2013 |  | ИКК |  |
|  | Манометр показывающий МП4-УУ2 | 1,5 | 0-600 Бар | 121183 | 12 | 08.2012 | Отдел 435 | 08.2013 |  | ИКК |  |
|  | Манометр грузопоршневой МВП-2,5 | +-0,02 | 0-0,25МПа | 3972 | 24 | 09.2009 | Отдел 435 | 09.2013 |  | ИКК |  |
|  | Манометр технический ТМ2 |  | 0…25 кгс/см2 | 2 | 12 | 09.2012 | Отдел 435 | 09.2013 |  | ИКК |  |
|  | Манометр цифровой С9553 | 0,1 | 0…350мбар | 1 | 12 | 09.2012 | Отдел 435 | 09.2013 |  | ИКК |  |
|  | Калибратор МС5-R | +-0,04%;+-0,02% | 0-25МПа,0-100…2000КПа,+-1000мВ | 2 | 12 | 10.2012 | Отдел 435 | 10.2013 |  | ИКК |  |
|  | Калибратор давления Метран-501-ПКД-Р | P=+-0,05%, U=+_0,02% | 0-20мА,0-1В, 25МПа | 2030 | 12 | 10.2012 | Отдел 435 | 10.2013 |  | ИКК |  |
|  | Манометр показывающий KFM | 0 | 0…250 кгс/см2 | 9 | 12 | 10.2009 | Отдел 435 | 10.2013 |  | ИКК |  |
|  | Манометр грузопоршневой МП-6 | 0,05 | 0,4-6,0кгс/см2 | 1 | 24 | 11.2011 | Отдел 435 | 11.2013 |  | Эталон |  |
|  | Манометр грузопоршневой МВП-2,5 | +-0,05 | 0-760мм.рт.ст | 1 | 24 | 11.2011 | Отдел 435 | 11.2013 |  | Эталон |  |
|  | Калибратор- ИКСУ-260 | (10х4+1)мкА;+-0,01Ом | 0-25мА;-10...100мВ;320Ом | 231-0102 | 24 | 11.2011 | Отдел 435 | 11.2013 |  | ИКК |  |
|  | Микроманометр МКВ-250 | +-0,02% | 0-250Па | 2 | 24 | 12.2011 | Отдел 435 | 12.2013 |  | Эталон |  |
|  | Преобразователь ПДЭ-010-ДИ-130 | А | 0-100кПа | 5 | 24 | 12.2011 | Отдел 435 | 12.2013 |  | ИКК |  |
|  | Манометр технический ТМ |  | 0…4МРа | 87 | 12 | 12.2005 | Отдел 435 | 12.2013 |  | ИКК |  |
|  | Барометр - анероид БАММ-1 | +-0,2кПА | 80-106кПа | 3 | 12 | 12.2012 | Отдел 435 | 12.2013 |  | ИКК |  |
|  | Калибратор МС5-R | +-0,04%;+-0,02% | 0-25МПа,0-100…2000КПа,+-1000мВ | 2 | 12 | 12.2011 | Отдел 435 | 12.2013 |  | ИКК |  |

Вид измерений: 5 Физико-Химические Измерения

| № п/п | Наименование СИ, Тип, _л. т.,разр., диапазон измер | Метрологические характеристики |  |  | Количество средств измерений (шт.) |  | период поверки, мес. |  |  | дата послед.поверки | место поверки | Сроки проведения очеред.поверки |  | Сфера примен. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Класс точности |  | Диапазон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель ИКГ-6 | +-4 |  | 0-50% | 1 |  | 12 |  |  | 02.2012 | Отдел 436 | 02.2013 | ИКК |  |
|  | Ареометр спирта АСПТ | +-0,5% |  | 60-100% | 1 |  | 12 |  |  | 02.2012 | Отдел 435 | 02.2013 | ИКК |  |
|  | Кондуктометр КАЦ-037-1 | +-0,15%; +-2.5% |  | 0,06 до100мкСм/см | 1 |  | 12 |  |  | 03.2012 | Отдел 436 | 03.2013 | ИКК |  |
|  | Электрод промышленный ЭСП-04-14 | +-0,2рН |  | 0…12рН;0…10рН | 2 |  | 12 |  |  | 03.2011 | Отдел 436 | 03.2013 | ИКК |  |
|  | Анализатор нефтепродукта в воде АН-2 | +-2мг/л |  | 2-100мг/л | 2 |  | 12 |  |  | 04.2012 | НИТИ | 04.2013 | ООС |  |
|  | Анализатор Флюорат-02 | АС=+-0,004+0,10с) |  | 0,01-25мг/дм3;10-90%(абс) | 2 |  | 12 |  |  | 04.2012 | Отдел 436 | 04.2013 | ИКК |  |
|  | Электрод промышленный ЭСП-01-14 | +-0,2рН | 0…14рН;25…10грС |  |  | 10 |  | 12 | 04.2012 |  | Отдел 436 | 04.2013 | ИКК |  |
|  | Измеритель концентрации газов ИКГ-6 | +-4 |  | 0-50% | 1 |  | 12 |  |  | 04.2012 | Отдел 436 | 04.2013 | ИКК |  |
|  | Анализатор алкоголя Lion Alcoblow500 | +-0,05мг/л |  | 0,00-2,00Мг/л | 1 |  | 12 |  |  | 05.2011 | Отдел 436 | 05.2013 | ОБТ |  |
|  | Газоанализатор ЕН-1000 | п+-25% |  | 0...100мг/м3 | 1 |  | 12 |  |  | 05.2012 | Отдел 436 | 05.2013 | ИКК |  |
|  | Анализатор нефтепродукта в воде АН-2 | +-2мг/л |  | 2-100мг/л | 1 |  | 12 |  |  | 05.2012 | НИТИ | 05.2013 | ООС |  |
|  | Газоанализатор ХОББИТ-Т | п+-25% |  | 20...120мг/м3 | 1 |  | 12 |  |  | 06.2010 | Отдел 436 | 06.2013 | ИКК |  |
|  | Дымомер СМОГ-1М-01 | +-2% |  | 0-100%;К-0.....м-1 | 1 |  | 12 |  |  | 07.2012 | Отдел 436 | 07.2013 | ИКК |  |
|  | Газоанализатор ИНФРАКАР М1.01 | +-0,2% |  | СО2-0…16%, СН-0…3000млн-1, 0-7% | 1 |  | 12 |  |  | 07.2012 | Отдел 436 | 07.2013 | ИКК |  |
|  | Метеометр МЭС-2 | +-3%;+-0,5% |  | 80-110кПа,30-98%;10-50грС;).1-20м/с | 1 |  | 12 |  |  | 07.2012 | Отдел 436 | 07.2013 | ОБТ |  |
|  | Электрод хлорсеребрянный ЭХСВ-1 | +-3mB;+-0,25мВ/грС |  | 201mB; 5КОм | 6 |  | 12 |  |  | 07.2012 | Отдел 436 | 07.2013 | ИКК |  |
|  | Кондуктометр автоматический КАЦ-037-1 | П |  | 0,06 до100мкСМ/см | 2 |  | 12 |  |  | 07.2012 | Отдел 436 | 07.2013 | ИКК |  |
|  | Психрометр аспирационный М34 | +-2%;6% |  | 10-100% | 1 |  | 12 |  |  | 10.2012 | Отдел 436 | 10.2013 | ИКК |  |
|  | Анализатор Флюорат-02 | АС=+-0,004+0,10с) |  | 0,01-25мг/дм3;10-90%(абс) | 1 |  | 12 |  |  | 10.2011 | Отдел 436 | 10.2013 | ИКК |  |
|  | Сигнализатор (контроль газов) СТМ-10 | погр+-5%НКПР |  | 0-50%НКПР | 1 |  | 12 |  |  | 10.2012 | Отдел 436 | 10.2013 | ИКК |  |
|  | Кондуктометр лабораторный КЛ-С-1А | +-0,25 |  | 1х10-6…100См/м | 1 |  | 12 |  |  | 10.2010 | Отдел 436 | 10.2013 | ООС |  |
|  | Кондуктометр автоматический КАЦ-037-1 | +-1.5%;+-2.5% |  | 2,0…3000мкСт/см | 2 |  | 12 |  |  | 10.2012 | Отдел 436 | 10.2013 | ИКК |  |
|  | Газоанализатор ОКА-92Т | +-1,0 |  | 0-30об/мин;0-100мг/м3 | 2 |  | 12 |  |  | 11.2012 | Отдел 436 | 11.2013 | ИКК |  |
|  | Анализатор алкоголя в воздухе Lion Alcoblow500 | +-0,05мг/л |  | 50мг/м3; 100мг/м3 | 1 |  | 12 |  |  | 12.2012 | Отдел 436 | 12.2013 | ОБТ |  |

Вид измерений: 6 Температурные Теплотехнические Измерения

| № п/п | Наименование СИ, Тип, _л. т.,разр., диапазон измер | Метрологические характеристики |  | Количество средств измерений (шт.) | период поверки, мес. | дата послед.поверки | место поверки |  | Сроки проведения очеред.поверки |  | Сфера примен. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Класс точности | Диапазон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Термометр контактный с зондом ТК-5.05 | +-2грС | -200…250грС,вл.3…97% | 2 | 12 | 03.2012 | Отдел 435 | 03.2013 |  | ИКК |  |
|  | Баня термостатирующая ТЖ-ТБ-01/12 | 0,5градС | +10+100градС | 1 | 12 | 03.2012 | НИТИ | 03.2013 |  | ИКК |  |
|  | Термостат ТС-24А | +-0,25гр С | (5-95грС); до 200грС | 1 | 24 | 04.2011 | НИТИ | 04.2013 |  | Эталон |  |
|  | Термогигрометр Center-314 | +-2,5%;+-0,7% | 100%;-20…+60грС | 1 | 12 | 04.2012 | Отдел 435 | 04.2013 |  | ИКК |  |
|  | Инфракрасный термометр Кельвин | (1+0,01х{Tt})гр.С | -30…200гр.С | 1 | 12 | 04.2012 | Отдел 435 | 04.2013 |  | ИКК |  |
|  | Термометр контактный с зондом ТК-5.05 | +-2грС | -200…250грС,вл.3…97% | 2 | 12 | 05.2012 | Отдел 435 | 05.2013 |  | ИКК |  |
|  | Термометр ртутный ТР-1 | 1грС | 0-100гр С | 1 | 24 | 05.2001 | Отдел 435 | 05.2013 |  | ИКК |  |
|  | Калибратор- ИКСУ-2000 | 0,003mA;+-0,01Om | I=0…25mA: U=10…60mA; R=0-180Om | 1 | 12 | 05.2012 | Отдел 435 | 05.2013 |  | ИКК |  |
|  | Калибратор КТ-500 | +-(0,05+0,06хT/100) | 50-500Гр.С | 1 | 12 | 05.2011 | Отдел 435 | 05.2013 |  | ИКК |  |
|  | Термометр ТЛ-2 | цд1грС; | от 0 до 100грС | 1 | 24 | 06.2011 | Отдел 435 | 06.2013 |  | ИКК |  |
|  | Термометр ТЛ-4- | 0,5 | 0-40грС | 1 | 24 | 06.2009 | Отдел 435 | 06.2013 |  | Эталон |  |
|  | Тепловизор Fluke Ti 25 | 2% | -20…+350грС | 1 | 12 | 07.2012 | Отдел 435 | 07.2013 |  | ИКК |  |
|  | Калибратор- ИКСУ-2000А | +-(10-4I+1)мкА | 0..25мА,0..12В,0…180Ом | 1 | 12 | 07.2012 | Отдел 435 | 07.2013 |  | ИКК |  |
|  | Пирометр Center-352 | +-2%или+-2грС | -20…+500гр.С | 1 | 24 | 07.2011 | Отдел 435 | 07.2013 |  | ИКК |  |
|  | Комплект КТПТР-05 | 1.0 | 0-200гр.С;L=98мм | 1 | 36 | 08.2010 | Отдел 435 | 08.2013 |  | ИКК |  |
|  | Термогигрометр Center-314 | +-2,5%;+-0,7% | 100%;-20…+60грС | 2 | 12 | 08.2012 | Отдел 435 | 08.2013 |  | ИКК |  |
|  | Установка УПСТ-2М | 0,010% | 0-1200грС | 1 | 12 | 09.2012 | НИТИ | 09.2013 |  | Эталон |  |
|  | Термопреобразователь Взлет ТПС | НСХ - 500П; класс допуска А | 0…180грС;Lм=50мм;Iн/Iмах=0,2/1,0 мА | 1 | 48 | 09.2009 | Отдел 435 | 09.2013 |  | ИКК |  |
|  | Калибратор КТ-500 | +-(0,05+0,06хT/100) | 50-500Гр.С | 1 | 12 | 11.2012 | Отдел 435 | 11.2013 |  | ИКК |  |
|  | Термопреобразователь сопротивления Взлет ТПС | НСХ - 500П; класс согл. пары В | 0…180грС;Lм=50мм;Iн/Iмах=0,2/1,0 мА | 2 | 48 | 12.2009 | Отдел 435 | 12.2013 |  | ИКК |  |

Вид измерений: 7 Измерения Времени Частоты

| № п/п | Наименование СИ, Тип, _л. т.,разр., диапазон измер | Метрологические характеристики |  | Количество средств измерений (шт.) | период поверки, мес. | дата послед.поверки | место поверки |  | Сроки проведения очеред.поверки |  | Сфера примен. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Класс точности | Диапазон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секундомер механический С-11-1б | 2 кл | 30сек,30мин | 3 | 12 | 01.2011 | Отдел 433 | 01.2013 |  | Эталон |  |
|  | Секундомер механический СОПпр-2а | 2.кл | 60сек; 30мин. | 4 | 12 | 04.2011 | Отдел 433 | 04.2013 |  | ИКК |  |
|  | Секундомер механический С-11-1б | 2 кл | 30сек,30мин | 1 | 12 | 07.2012 | Отдел 433 | 07.2013 |  | Эталон |  |
|  | Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 | 2кл | сек.-60;мин.-60 | 2 | 12 | 08.2012 | Отдел 433 | 08.2013 |  | ИКК |  |
|  | Секундомер механический С-11-1б | 2кл | 30сек,30мин | 1 | 12 | 09.2012 | Отдел 433 | 09.2013 |  | ИКК |  |
|  | Секундомер электронный Счет-1М | 0,01с | 0,01с...999,999с | 1 | 12 | 10.2012 | Отдел 433 | 10.2013 |  | ОБТ |  |
|  | Секундомер С-11-1б | 2 кл | 30сек,30мин | 3 | 12 | 10.2012 | Отдел 433 | 10.2013 |  | ИКК |  |
|  | Секундомер СОСпр-2б-2-010 | 2 кл | 60мин;60с | 2 | 12 | 11.2010 | Отдел 433 | 11.2013 |  | ООС |  |
|  | Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 | 2 кл | сек.-60;мин.-60 | 1 | 12 | 12.2012 | Отдел 433 | 12.2013 |  | ИКК |  |
| Всего СИ по Измерения Времени Частоты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вид измерений: 8 Электрические Измерения

| № п/п | Наименование СИ, Тип, _л. т.,разр., диапазон измер | Метрологические характеристики |  |  | Количество средств измерений (шт.) | период поверки, мес. |  | дата послед.поверки | место поверки | Сроки проведения очеред.поверки |  | Сфера примен. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Класс точности |  | Диапазон |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мост Р333 | 0,5 | 5*10Е-3 - 999900 Ом |  | 1 | 12 | 01.2011 |  | Отдел 432 |  | 01.2013 | ИКК |
|  | Магазин 40107 | +-10% | 0,1-1,6 Ом |  | 1 | 12 | 02.1981 |  | Отдел 432 |  | 02.2013 | ОБТ |
|  | Ваттметр Д5088 | 0,2 | 25,5А;30…600В |  | 1 | 12 | 02.2011 |  | Отдел 432 |  | 02.2013 | Эталон |
|  | Ваттметр Д5088 | 0,2 | 25,5А;30…600В |  | 1 | 12 | 02.2011 |  | Отдел 432 |  | 02.2013 | Эталон |
|  | Ваттметр Д5089 | 0,2 | 5,10А; 30…600В |  | 1 | 12 | 02.2011 |  | Отдел 432 |  | 02.2013 | Эталон |
|  | Нормальный элемент Х482 | 0,001 | 1,018540-1,018530В |  | 2 | 12 | 02.2012 |  | Отдел 432 |  | 02.2013 | Эталон |
|  | Нормальный элемент НЭ-65 | 0,005 | 1,01850-1,01870В |  | 1 | 12 | 02.2012 |  | Отдел 432 |  | 02.2013 | Эталон |
|  | Магазин Р5025 | 0,1;0,5 | до 111,0001мкФ |  | 1 | 24 | 02.2011 |  | Отдел 432 |  | 02.2013 | ИКК |
|  | Измеритель сопротивления изоляции М4124 | 2,5 | 0-100;0-1000кОм |  | 1 | 12 | 02.2012 |  | Отдел 432 |  | 02.2013 | ОБТ |
|  | Мост Р3009 | 0,01-2% | 10Е-8 - 1,11111*10Е+10 Ом |  | 1 | 12 | 03.2012 |  | Отдел 432 |  | 03.2013 | ИКК |
|  | Магазин Р4830/1 | 0,05/2,5х10-5 | 0,01-12222,21Ом |  | 1 | 12 | 03.2011 |  | Отдел 432 |  | 03.2013 | Эталон |
|  | Фазометр Д120 | 1,5 | 5А; 127,220,380В |  | 1 | 12 | 03.2011 |  | Отдел 432 |  | 03.2013 | ИКК |
|  | Измеритель MZC-310S | +-2%И.В. | 440В, 45…65Гц, 115,200А;55,7кА |  | 1 | 12 | 04.2012 |  | Отдел 432 |  | 04.2013 | ИКК |
|  | Измеритель MZC-200 | +-(2%V+о.м.р.) | 0,24…200 Ом; 0…440В |  | 1 | 12 | 04.2012 |  | Отдел 432 |  | 04.2013 | ИКК |
|  | Магазин Р5017 | +-0,4;+-15мкГн | +-12,99мГ |  | 1 | 12 | 04.2012 |  | Отдел 432 |  | 04.2013 | Эталон |
|  | Вольтметр универсальный В7-27А | +-(0,2+0,15Uк/U) | 100мкВ-1000В;300мкВ-300В;20Гц-6МГц;0,001Ом-10МОм |  | 1 | 12 | 04.2012 |  | Отдел 432 |  | 04.2013 | Эталон |
|  | Катушка Р321 | 0,01 | 10 Ом |  | 1 | 12 | 04.2011 |  | Отдел 432 |  | 04.2013 | Эталон |
|  | Измеритель MIC-5000 | +-0,3%и.в.+20ед. | Rдо5000ГОм,Uдо600В |  | 1 | 12 | 04.2012 |  | Отдел 432 |  | 04.2013 | ИКК |
|  | Измеритель MIC-2500 | +-3%+20ед. | 600В, 400Ом, Rизол.1100ГОм |  | 1 | 12 | 04.2012 |  | Отдел 432 |  | 04.2013 | ИКК |
|  | Магазин сопротивлений Р4001 | 0,1 | 10Е+4 - 1,11*10Е+7 Ом |  | 1 | 12 | 04.2012 |  | Отдел 432 |  | 04.2013 | ИКК |
|  | Магазин сопротивлений Р40107 | 0,02 | 10Е+7 - 10Е+9 Ом |  | 1 | 12 | 04.2012 |  | Отдел 432 |  | 04.2013 | ИКК |
|  | Магазин сопротивления Р4002 | 0,05 | 10х10Е+7 Ом |  | 1 | 12 | 04.2012 |  | Отдел 432 |  | 04.2013 | Эталон |
|  | Устройство д/проверки реле SVERKER 750 | +-(1%+10мА) | 10А,40А,100А,0-250В |  | 1 | 12 | 04.2012 |  | Отдел 432 |  | 04.2013 | ИКК |
|  | Магазин индуктивности Р567 | 0,2 | 111,1мГ |  | 1 | 12 | 04.2012 |  | Отдел 432 |  | 04.2013 | ИКК |
|  | Нормальный элемент Х480 | 0,005 | 1,018540-1,018730 |  | 1 | 12 | 04.2012 |  | Отдел 432 |  | 04.2013 | ИКК |
|  | Измеритель параметров цепи MZC-200 | +-(2%V+о.м.р.) | 0,24…200 Ом; 0…440В |  | 1 | 12 | 05.2012 |  | Отдел 432 |  | 05.2013 | ИКК |
|  | Катушка сопротивления Р321 | 0,01 | 10 Ом |  | 2 | 12 | 05.2012 |  | Отдел 432 |  | 05.2013 | ИКК |
|  | Катушка сопротивления Р310 | 0,02 | 0,001 Ом |  | 1 | 12 | 05.2012 |  | Отдел 432 |  | 05.2013 | ИКК |
|  | Магазин сопротивлений Р327 | 0,01 | 1-100000 Ом |  | 3 | 12 | 05.2012 |  | Отдел 432 |  | 05.2013 | Эталон |
|  | Катушка сопротивления Р4023 | 0,005 | 10х7 Ом |  | 2 | 12 | 05.2012 |  | Отдел 432 |  | 05.2013 | ИКК |
|  | Амперметр М1104 | 0,2 | 0,75*10Е-3-30А |  | 1 | 12 | 05.2012 |  | Отдел 432 |  | 05.2013 | Эталон |
|  | Катушка сопротивления Р402 | 0,05 | 10Е+7 Ом |  | 1 | 12 | 05.2012 |  | Отдел 432 |  | 05.2013 | ИКК |
|  | Катушка сопротивления 4013 | 0,005 | 10х6 Ом |  | 1 | 12 | 05.2012 |  | Отдел 432 |  | 05.2013 | Эталон |
|  | Катушка сопротивления 4033 | 0,005 | 10х8 Ом |  | 1 | 12 | 05.2012 |  | Отдел 432 |  | 05.2013 | Эталон |
|  | Фазометр Д5781 | 0,5 | 0..360гр.С; 1-0-1 |  | 1 | 12 | 06.2012 |  | Отдел 432 |  | 06.2013 | Эталон |
|  | Катушка сопротивления Р321 | 0,01 | 10 Ом |  | 3 | 12 | 06.2012 |  | Отдел 432 |  | 06.2013 | Эталон |
|  | Катушка сопротивления Р310 | 0,01 | 0,01 Ом |  | 1 | 12 | 06.2012 |  | Отдел 432 |  | 06.2013 | Эталон |
|  | Катушка сопротивления Р331 | 0,01 | 10000 Ом |  | 5 | 12 | 06.2012 |  | Отдел 432 |  | 06.2013 | Эталон |
|  | Тестер MEGGER СМ300МК | +-2% | 0-500В,50/60Гц |  | 1 | 12 | 06.2012 |  | Отдел 432 |  | 06.2013 | ИКК |
|  | Магазин взаимной индуктивности Р5017 | +-0,4;+-15мкГн | +-12,99мГ |  | 1 | 12 | 06.2012 |  | Отдел 432 |  | 06.2013 | Эталон |
|  | Магазин Р4057 | 0,02 | 10х10х7 ом |  | 1 | 12 | 06.2012 |  | Отдел 432 |  | 06.2013 | Эталон |
|  | Вольтамперфазометр ВАФ-85 | +-1,5; +-4% | 180-0-180град. 250В |  | 1 | 24 | 07.2011 |  | Отдел 432 |  | 07.2013 | ИКК |
|  | Установка д/поверки/градуировки У300 | 2% | 0,15;!;3;4В;-И;0,2;50;30;20;5А |  | 1 | 36 | 07.2010 |  | НИТИ |  | 07.2013 | Эталон |
|  | Амперметр Д553 | 0,2 | 0,1-50А;45-65Гц |  | 1 | 12 | 07.2012 |  | Отдел 432 |  | 07.2013 | ИКК |
|  | Вольтметр амплитудный ВА-11 | +-0,5% | +-(3-141)В;45-400Гц;Rвх2кОм; |  | 1 | 12 | 07.2011 |  | Отдел 432 |  | 07.2013 | ИКК |
|  | Магазин сопротивлений Р4047 | 0,02 | 10х10х6Ом |  | 1 | 12 | 07.2012 |  | Отдел 432 |  | 07.2013 | Эталон |
|  | Магазин сопротивлений 4001 | 0,1 | 10Е+4 - 1,11*10Е+7 Ом |  | 1 | 12 | 07.2012 |  | Отдел 432 |  | 07.2013 | Эталон |
|  | Магазин сопротивлений Р403 | 0,05 | 10х0,1мОм |  | 1 | 12 | 07.2012 |  | Отдел 432 |  | 07.2013 | Эталон |
|  | Устр-во измерит эл прочности изоляции РЕТОМ-2500 | +-(5+0,4/Хк/х-1) | 100…2500в;0,5а;0,5…3МИН |  | 1 | 12 | 08.2012 |  | Отдел 432 |  | 08.2013 | ИКК |
|  | Измеритель параметров эл.устан. MI 3100 | +-(5%Х+3к);+-(2%Х+3к); | 0…199,9МОм;0…999,9МОм;1200В;99мА |  | 1 | 12 | 08.2012 |  | Отдел 432 |  | 08.2013 | ИКК |
|  | Магазин взаимной индуктивности Р5017 | +-0,4;+-15мкГн | +-12,99мГ |  | 1 | 12 | 08.2009 |  | Отдел 432 |  | 08.2013 | ИКК |
|  | Мост Р333 | 0,5 | 5*10Е-3 - 999900 Ом |  | 1 | 12 | 08.2012 |  | Отдел 432 |  | 08.2013 | ИКК |
|  | Нормальный элемент Х482 | 0,001 | 1,018540-1,018530В |  | 4 | 12 | 08.2012 |  | Отдел 432 |  | 08.2013 | Эталон |
|  | Магазин сопротивлений Р327 | 0,01 | 1-100000 Ом |  | 1 | 12 | 08.2012 |  | Отдел 432 |  | 08.2013 | Эталон |
|  | Трансформатор напряжения НКФ-110 | 0,5 | 110000/100; |  | 6 | 60 | 09.2008 |  | Отдел 432 |  | 09.2013 | ИКК |
|  | Катушка сопротивления Р4033 | 0,005 | 10х8 Ом |  | 1 | 12 | 09.2012 |  | Отдел 432 |  | 09.2013 | Эталон |
|  | Переходная мера сопротивления Р4085 | 0,5 | 1-1000ГОм |  | 1 | 12 | 09.2012 |  | Отдел 432 |  | 09.2013 | Эталон |
|  | Установка контроля диэлектриков УКД-70 | 1%, 10% | =напр.70кВ,пер.напр.50кВ, ток10мА |  | 1 | 12 | 09.2012 |  | НИТИ |  | 09.2013 | ООГ |
|  | Амперметр Д553 | 0,2 | 0,1-50А |  | 1 | 12 | 09.2012 |  | Отдел 432 |  | 09.2013 | Эталон |
|  | Мера сопротивления Р3030 | 0,002 | 100000 Ом |  | 1 | 12 | 09.2011 |  | Отдел 432 |  | 09.2013 | Эталон |
|  | Тераомметр Е6-13А | +-2,5; 4% | 10до10х10Ом; 10х-10до10х-12Ом |  | 5 | 12 | 09.2012 |  | Отдел 432 |  | 09.2013 | ИКК |
|  | К / вольтметр С196 | 1,0 | 7,5-15-30кВ |  | 1 | 12 | 09.2012 |  | Отдел 432 |  | 09.2013 | ИКК |
|  | Мост Р333 | 0,5 | 5*10Е-3 - 999900 Ом |  | 1 | 12 | 10.2012 |  | Отдел 432 |  | 10.2013 | ИКК |
|  | Измеритель Ф4103-М1 | +-2,5 | 0-15000 Ом |  | 1 | 12 | 10.2012 |  | Отдел 432 |  | 10.2013 | ОБТ |
|  | Измеритель MIC-2500 | +-3%+20ед. | 600В, 400Ом, Rизол.1100ГОм |  | 1 | 12 | 10.2012 |  | Отдел 432 |  | 10.2013 | ИКК |
|  | Катушка сопротивления Р331 | 0,01 | 100000 Ом |  | 4 | 12 | 10.2012 |  | Отдел 432 |  | 10.2013 | Эталон |
|  | Катушка сопротивления Р321 | 0,01 | 10Ом |  | 4 | 12 | 10.2012 |  | Отдел 432 |  | 10.2013 | Эталон |
|  | Катушка сопротивления Р310 | 0,01 | 0,01Ом |  | 3 | 12 | 10.2012 |  | Отдел 432 |  | 10.2013 | Эталон |
|  | Мера сопротивления Р3026/1 | 0,002/1,5*10Е-8 | 0,01-111111,1 Ом |  | 1 | 12 | 10.2012 |  | Отдел 432 |  | 10.2013 | Эталон |
|  | Устр-во измерит параметров релейной защиты РЕТОМ-11М | +-1мс;+-1с; +-(с+d(Xk/x) | 0,2…3В;2,4…300В;0…200А |  | 1 | 12 | 10.2012 |  | Отдел 432 |  | 10.2013 | ИКК |
|  | Измеритель MZC-200 | +-(2%V+о.м.р.) | 0,24…200 Ом; 0…440В |  | 1 | 12 | 10.2012 |  | Отдел 432 |  | 10.2013 | ИКК |
|  | Ваттметр Д5016/1 | 0,2 | 5А-3000ВТ;10А-6000Вт |  | 1 | 12 | 10.2012 |  | Отдел 432 |  | 10.2013 | Эталон |
|  | Тераомметр ТОмМ-01 | +-5% | 10х6…10х15 |  | 6 | 12 | 10.2012 |  | Отдел 432 |  | 10.2013 | ИКК |
|  | Нормальный элемент Х480 | 0,005 | 1,018540-1,018730 |  | 2 | 12 | 10.2012 |  | Отдел 432 |  | 10.2013 | ИКК |
|  | Мера сопротивления Р3030 | 0,002 | 10 Ом |  | 12 | 12 | 10.2012 |  | Отдел 432 |  | 10.2013 | Эталон |
|  | Измеритель MIC-2500 | +-3%+20ед. | 600В, 400Ом, Rизол.1100ГОм |  | 1 | 12 | 10.2012 |  | Отдел 432 |  | 10.2013 | ИКК |
|  | Измеритель MI 3100 | +-(5%Х+3к);+-(2%Х+3к); | 0…199,9МОм;0…999,9МОм;1200В;99мА |  | 1 | 12 | 10.2012 |  | Отдел 432 |  | 10.2013 | ИКК |
|  | Мост Р333 | 0,5 | 5*10Е-3 - 999900 Ом |  | 1 | 12 | 10.2012 |  | Отдел 432 |  | 10.2013 | ИКК |
|  | Мера Р3031 | 0,002 | 0,01 Ом |  | 3 | 12 | 10.2012 |  | Отдел 432 |  | 10.2013 | Эталон |
|  | Магазин Р4830/2 | 0,05/2,5х10Е-6 | 0,1-122222,1 Ом |  | 1 | 12 | 10.2012 |  | Отдел 432 |  | 10.2013 | ИКК |
|  | Магазин Р4057 | 0,02 | 10х10х7 ом |  | 1 | 12 | 11.2012 |  | Отдел 432 |  | 11.2013 | Эталон |
|  | Магазин Р4047 | 0,02 | 10х10х6 Ом |  | 1 | 12 | 11.2012 |  | Отдел 432 |  | 11.2013 | Эталон |
|  | Катушка Р402 | 0,05 | 10х7 Ом |  | 1 | 12 | 11.2012 |  | Отдел 432 |  | 11.2013 | Эталон |
|  | Магазин Р4007 | 0,02 | 10х10Е8Ом |  | 1 | 12 | 11.2012 |  | Отдел 432 |  | 11.2013 | Эталон |
|  | Мера Р3026/1 | 0,002/1,5*10Е-8 | 0,01-111111,1 Ом |  | 1 | 12 | 11.2012 |  | Отдел 432 |  | 11.2013 | Эталон |
|  | Измеритель MZC-200 | +-(2%V+о.м.р.) | 0,24…200 Ом; 0…440В |  | 1 | 12 | 11.2012 |  | Отдел 432 |  | 11.2013 | ИКК |
|  | Измеритель MIC-2500 | +-3%+20ед. | 600В, 400Ом, Rизол.1100ГОм |  | 1 | 12 | 11.2012 |  | Отдел 432 |  | 11.2013 | ИКК |
|  | Мост Р333 | 0,5 | 5*10Е-3 - 999900 Ом |  | 1 | 12 | 11.2012 |  | Отдел 432 |  | 11.2013 | ИКК |
|  | Мера Р596 | +-(0,05+2/L) | 30мкГн |  | 1 | 24 | 11.2005 |  | Отдел 432 |  | 11.2013 | ИКК |
|  | Магазин сопротивлений Р4001 | 0,1 | 10Е+4 - 1,11*10Е+7 Ом |  | 1 | 12 | 11.1993 |  | Отдел 432 |  | 11.2013 | ИКК |
|  | Микроомметр MMR-600 | +-0,25%R+0,2 Ом | 1мкОм…200Ом; раб.ток 10А |  | 1 | 12 | 11.2012 |  | Отдел 432 |  | 11.2013 | ИКК |
|  | Мера сопротивления Р3026/1 | 0,002/1,5*10Е-8 | 0,01-111111,1 Ом |  | 1 | 12 | 11.2012 |  | Отдел 432 |  | 11.2013 | ИКК |
|  | Аппарат д /испыт изоляции проводов АСИП-20 | 3фазы | 20кВ;220В;50Гц |  | 1 | 24 | 12.2011 |  | НИТИ |  | 12.2013 | СрИспыт |
|  | Аппарат д /испыт трансформат масла АИМ-90 | 0 | . |  | 1 | 24 | 12.2011 |  | НИТИ |  | 12.2013 | СрИспыт |
|  | Аппарат д /испыт электроустановок АИИ-70 | х | 127или220В; 50Гц |  | 2 | 24 | 12.2011 |  | НИТИ |  | 12.2013 | СрИспыт |
|  | Магазин сопротивлений Р4830/1 | 0,05/2,5х10Е-5 | 0,01-12222,21 Ом |  | 1 | 12 | 12.2012 |  | Отдел 432 |  | 12.2013 | ИКК |
|  | Вольтамперфазометр Парма ВАФ-А | ТО | 460В;10А;65Гц |  | 1 | 36 | 12.2010 |  | Отдел 432 |  | 12.2013 | ИКК |
|  | Амперметр Д553 | 0,2 | 0,1-50А |  | 1 | 12 | 12.2011 |  | Отдел 432 |  | 12.2013 | ИКК |
|  | Лаборатория высоковольтн. Испыт. ЛВИ HVT-3M | 3% | 100000пФ |  | 1 | 24 | 12.2011 |  | Отдел 432 |  | 12.2013 | ИКК |
|  | Вольтметр амплитудный ВА-11 | +-0,5% | +-(3-141)В;45-400Гц;Rвх2кОм; |  | 1 | 12 | 12.2012 |  | Отдел 432 |  | 12.2013 | ИКК |

Вид измерений: 9 Радиоэлектронные Измерения

| № п/п | Наименование СИ, Тип, _л. т.,разр., диапазон измер |  | Метрологические характеристики |  | Количество средств измерений (шт.) | период поверки, мес. | дата послед.поверки | место поверки |  | Сроки проведения очеред.поверки |  | Сфера примен. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Класс точности | Диапазон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Милливольтметр В3-43 | 4;6% | 3мВ-3В;10кГц;1ГГц | 1 | 12 | 02.2012 | Отдел 432 | 02.2013 |  | ИКК |  |
|  |  | Измеритель напряжения ИЭСП-01 | +-10%(4до180); +-20%(1до4кВ/м) | 1-180кВ/м | 1 | 12 | 03.2010 | Отдел 433 | 03.2013 |  | ИКК |  |
|  |  | Микровольтметр В3-57 | +-1;1,5;2,5;4% | 10мкВ-300В;0,3мВ-3В;5Гц-5МГц | 1 | 12 | 03.2010 | Отдел 433 | 03.2013 |  | ИКК |  |
|  |  | Измеритель магнитного поля ИМП-05/2 | +-20% | 2кГц-400кГц | 1 | 12 | 04.2011 | Отдел 433 | 04.2013 |  | ИКК |  |
|  |  | Измеритель электро поля ИЭП-05 | не более20% | 5Гц-2кГц; 2кГц-400кГц | 1 | 12 | 04.2011 | Отдел 433 | 04.2013 |  | ИКК |  |
|  |  | Измеритель магнитного поля ИМП-05/1 | +-20% | 5Гц+-2кГц | 1 | 12 | 04.2011 | Отдел 433 | 04.2013 |  | ИКК |  |
|  |  | Генератор сигналов. Г4-121 | +-1,5% | 820…1800МГц | 1 | 12 | 05.2011 | Отдел 433 | 05.2013 |  | ИКК |  |
|  |  | Генератор сигналов Г4-76А | +-1% | 400-1200МГц | 1 | 12 | 05.2011 | Отдел 433 | 05.2013 |  | ИКК |  |
|  |  | Рефлектометр РЕЙС-305 | +-2% | 7(22)В;20-25000нс | 1 | 24 | 05.2011 | Отдел 433 | 05.2013 |  | ИКК |  |
|  |  | Генератор Г4-143 | 1% | 25-400МГц: 1Вт: 0,8Вт: | 1 | 12 | 07.2012 | Отдел 433 | 07.2013 |  | ИКК |  |
|  |  | Генератор Г4-176 | +-1,5*10Е-5%;+-10ДБ | 0,1-1020МГц; 0-99% | 1 | 12 | 07.2011 | Отдел 433 | 07.2013 |  | Эталон |  |
|  |  | Рефлектометр РЕЙС-205 | п.+-0,2% | 64000кГц;1-10000нФ;50000Ом | 1 | 24 | 09.2011 | Отдел 433 | 09.2013 |  | ИКК |  |
|  |  | Нульиндикатор Ф5046/1 | 0 | 30-61Гц | 1 | 12 | 10.2012 | Отдел 433 | 10.2013 |  | Калибровка |  |
|  |  | Прибор д /поверки аттенюаторов Д1-13 | +-0,010;0,013 | 0-90дБ;0-5МГц;6,5МГц | 1 | 12 | 11.2012 | Отдел 433 | 11.2013 |  | Эталон |  |
|  |  | Источник ИСН-1 | +-0,05% | 0-1500В;0-50А | 1 | 12 | 12.2011 | Отдел 433 | 12.2013 |  | ИКК |  |

Вид измерений: 10 Виброакустические Измерения

| № п/п | Наименование СИ, Тип, _л. т.,разр., диапазон измер | Метрологические характеристики |  | Количество средств измерений (шт.) | период поверки, мес. | дата послед.поверки | место поверки |  | Сроки проведения очеред.поверки |  | Сфера примен. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Класс точности | Диапазон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплект на базе виброанализатора CD-21 | погр.+-5%;+-2%;+10% | 3В; АИХ+-5%; 0…25600Гц | 1 | 12 | 02.2012 | Отдел 433 | 02.2013 |  | ИКК |  |
|  | Измеритель шума и вибрации ВШВ-003-М3 | кл.т.10,15,20 по ГОСТ8.401-80 | -(26+-2)дБ,12500Гц | 1584 | 12 | 04.2012 | Отдел 433 | 04.2013 |  | ОБТ |  |

Вид измерений: 11 Оптические Оптико-Физические Измерения

| № п/п | Наименование СИ, Тип, _л. т.,разр., диапазон измер | Метрологические характеристики |  | Количество средств измерений (шт.) | период поверки, мес. | дата послед.поверки | место поверки |  | Сроки проведения очеред.поверки |  | Сфера примен. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Класс точности | Диапазон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Люксметр-яркометр ТКА-04/3 | 8%;ярк10% | 10-200000лк;10-200000кд/мг | 02128 | 12 | 02.2012 | Отдел 436 | 02.2013 |  | ОБТ |  |
| 2 | Фотометр КФК-3 | +-0,5%Т | 1-100%Т | 0801155 | 24 | 03.2011 | Отдел 436 | 03.2013 |  | ИКК |  |
| 3 | Фотометр КФК-3 | +-0,5%Т | 1-100%Т | 0601281 | 24 | 03.2011 | Отдел 436 | 03.2013 |  | ИКК |  |
| 4 | Фотометр КФК-3 | +-0,5%Т | 1-100%Т | 0101304 | 24 | 03.2011 | Отдел 436 | 03.2013 |  | ИКК |  |
| 5 | спектрофотометр LEKI SS 1207 UV | погр +-1.0% |  | 08-36003 | 12 | 04.2012 | Отдел 436 | 04.2013 |  | ИКК |  |
| 6 | Спектрофотометр Evolution600 | +-0,5% | 190…900нм | EV6172107 | 12 | 04.2012 | Отдел 436 | 04.2013 |  | ИКК |  |
| 7 | Спектрофотометр SSI-1104 | +-2% | 330-1100нм,1,999А | 200703002 | 12 | 04.2012 | Отдел 436 | 04.2013 |  | ИКК |  |
| 8 | Спектрофотометр атомно -абцорсионный А-860 | +-1%Т | дл.волн190-760; опт.пл0-2нм | S0707 | 12 | 04.2012 | Отдел 436 | 04.2013 |  | ИКК |  |
| 9 | Спектрофотометр SSI 1104B | +-2%; | 1-100=л;330...1000км;ур.св.0,3% | 20070003 | 12 | 04.2012 | Отдел 436 | 04.2013 |  | ИКК |  |
| 10 | Пульсметр-люксметр ТКА-ПКМ | +-8%;+-10% | 10-200000лк;1…10% | 2228 | 12 | 04.2012 | Отдел 436 | 04.2013 |  | ОБТ |  |
| 11 | Пульсметр-люксметр ТКА-ПКМ | +-8%;+-10% | 10-200000лк;1…10% | 2229 | 12 | 05.2011 | Отдел 436 | 05.2013 |  | ОБТ |  |
| 12 | Спектрофотометр СФ-46 | 0,5нм | 350-1100нм;Кпр=1-100%Т | 880902 | 12 | 05.2001 | Отдел 436 | 05.2013 |  | ООС |  |
| 13 | Колориметр фотоэлектрический . КФК-2-УХП4.2 | +-1% | 315-980Нм; 100-5% | 8518201 | 12 | 05.2012 | Отдел 436 | 05.2013 |  | ИКК |  |
| 14 | Колориметр фотоэлектрический . КФК-2-УХП4.2 | +-1% | 315-980Нм; 100-5% | 9007930 | 12 | 05.2012 | Отдел 436 | 05.2013 |  | ИКК |  |
| 15 | Колориметр фотоэлектрический . КФК-2-УХП4.2 | +-1% | 315-980Нм; 100-5% | 8600443 | 12 | 05.2012 | Отдел 436 | 05.2013 |  | ОБТ |  |
| 16 | Фотометр пламенно - автомат . ФПА-2 | 1,5%; 2,5% | 0,5-23мг; 0,5-40мг | 001078 | 12 | 06.2004 | Отдел 436 | 06.2013 |  | НИРиОКР |  |
| 17 | Денситометр ДД5005-220 | +-0,05д | 0,00-5.00д | 12-2208 | 12 | 09.2012 | Отдел 436 | 09.2013 |  | ИКК |  |
| 18 | Люксметр ТКА-ЛЮКС | +-6% | 1...200000лк | 334829 | 12 | 10.2012 | Отдел 436 | 10.2013 |  | ООГ |  |
| 19 | Спектрометр эмиссионный ICAP6500 | 0 | 0,5мкг/дм3 | 20064911 | 12 | 12.2012 | Отдел 436 | 12.2013 |  | ИКК |  |
| 20 | Радиометр-УФ ТКА-АВС | 17% | 1-200000мВт/м2 | 12143 | 12 | 12.2010 | Отдел 436 | 12.2013 |  | ИКК |  |
| 21 | Люксметр-радиометр ТКА-01/3 | 8% | 10-2000;100-20000;1000-200000Лк | 06040 | 12 | 12.2010 | Отдел 436 | 12.2013 |  | ОБТ |  |
| 22 | Спектрометр спектроскан МАКС-GV | +-5% | 0,1-0,0001% | 2048 | 24 | 12.2005 | Отдел 436 | 12.2013 |  | ИКК |  |

Главный инженер ФГУП НИТИ им. А.П. Александрова                                                     Ответственный за обеспечение

метрологического надзора и контроля СИ

А.А. Иванов                                                                                                       Главный метролог

А.Е.Карусев

"______"______________  г.                                                                                         “______"___________ г.