Том 2

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Предмет закупки: Право заключения договора на поставку одноосного измерителя угловой скорости 501 ПНСК 40-014 (или аналог)
СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ








       3
РАЗДЕЛ 2. НАЗНАЧЕНИЕ 








       3
РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ






       3
РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ






       3
Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры




       3
Подраздел 4.2. Требования назначения прибора




       3
Подраздел 4.3. Комплект поставки






       4
Подраздел 4.4. Требования к маркировке





       5
Подраздел 4.5. Требования к упаковке






       5
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ



       5
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ




       6
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ






       6
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ   6
РАЗДЕЛ 9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ








       6
РАЗДЕЛ 10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ







       7
РАЗДЕЛ 11. МЕСТО ПОСТАВКИ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА




       8
	№

п/п


	Содержание технического задания

Перечень требований к оборудованию/изделию и/или системам, их характеристикам
	Значения нормируемых характеристик, рекомендации по заполнению Заказчиком разделов типовой формы технического задания

(Нормативные или иные основания для формирования требований и определения необходимых характеристик к оборудованию/изделию и/или системам)

	1
	2
	3


РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ

	1.1
	Наименование
	ОИУС 501 ПНСК40-014 (или аналог)

	1.2
	Тип, марка, модель (аналог или эквивалент)
	Одноосный измеритель угловой скорости (ОИУС 501) (или аналог)

	1.3
	Указание кода ОКДП изделия
	3533403


РАЗДЕЛ 2. НАЗНАЧЕНИЕ
	2.1
	Назначение изделия
	Измерение проекций вектора абсолютной угловой скорости на ось чувствительности прибора


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

	3.1
	Параметры окружающей среды в различных режимах эксплуатации
	Прибор должен сохранять свои характеристики при:

-температуре от минус 40 до +60 °С
- давлении до 10-4 мм рт.ст.; 

- относительной влажности от 20 до
70 %;


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры
	4.1.1
	Предельная масса единицы оборудования/изделия и/или системы (нетто)
	Масса прибора не более 0,4кг

	4.1.2
	Предельные габаритные размеры 
	д×ш×в, мм, не более: 100×100×30


Подраздел 4.2. Требования назначения прибора
	4.2.1
	Потребляемая в установившемся режиме мощность
	Мощность, потребляемая прибором в установившемся режиме, не должна превышать 7 Вт.

	4.2.2
	Время функциональной готовности
	не более 3 секунд с момента включения

	4.2.3
	Диапазон измерения угловой скорости
	- Диапазон линейной зоны измерения угловой скорости должен составлять от минус 300 до 300 °/с;
- Диапазон «сохранения знака скорости» должен составлять от минус 500 до 500 °/с.

	4.2.4
	Точностные характеристики
	- Случайная составляющая дрейфа нулевого сигнала при фиксированной температуре: <0,1 град/час ;

- Погрешность масштабного коэффициента: <0,05%;

- Спектральная плотность мощности шума: <0,009 град/√ч.

	4.2.5
	Выходной интерфейс
	Подключение и обмен информацией через интерфейс RS-485. Скорость обмена 115,2 кБод, 8 бит, 2 стоп-бита без контроля чётности.
Наличие возможности:

- проверки линии связи с прибором;

- программной идентификации изделия;

- задания аппаратного адреса прибора и запись настроечных данных;

- считывания с прибора данных угловой скорости, температуры корпуса прибора, полосы прибора, времени от  включения прибора, настроечных данных. 

	4.2.6
	Режимы работы прибора 
	Три режима работы с организацией обмена информацией:

1) на основании протокола обмена информацией SSP2.0;
2) по синхроимпульсам;

3) по сигналу внутреннего программируемого таймера.

	4.2.7
	Дополнительные требования к эксплуатационным показателям
	Поставляемый прибор должен быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочным образцом, быть свободным от прав третьих лиц.


Подраздел 4.3. Комплект поставки 

	4.3.1
	Наименование
	Количество

	4.3.2
	Прибор ОИУС 501 ПНСК40-014 (или аналог)
	1 шт.

	4.3.3
	Паспорт прибора ОИУС 501

ПНСК40-014 (или аналог)
	1 шт.


Подраздел 4.4. Требования к маркировке и пломбированию
	4.4.1
	Маркировка изделия
	Маркировка прибора должна соответствовать габаритному чертежу.

Состав маркировки: 

- наименование – ПНСК40-014;
- направление оси вращения,
- заводской номер прибора;

	4.4.2
	Маркировка упаковки
	Маркировка ящика с прибором должна соответствовать сборочному чертежу.

	4.4.3
	Пломбирование изделия
	Прибор пломбируется пломбами ОТК мастикой битумной по ГОСТ 18680-73.


Подраздел 4.5. Требования к упаковке

	4.5.1
	Требования к способам упаковки
	Прибор для автономного транспортирования и хранения должен укладываться в транспортную тару – ящик с прибором ПНСК.321123.010.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	5.1
	Порядок сдачи и приемки 
	Проводится внешний осмотр прибора, при этом необходимо: 

- проверить сохранность пломб;

- проверить наличие крышек на соединителях;
- проверить отсутствие на наружной поверхности прибора вмятин, забоин, следов коррозии и других дефектов, которые могут возникнуть в процессе 

транспортировки и хранения;

- проверить качество покрытия прибора (визуально);
- проверить наличие маркировки;
- проверить соответствие номера прибора номеру, указанному в паспорте;
- проверить (визуально) состояние контактов соединителя.
В случае обнаружения на изоляторах и контактах соединителя металлической пыли и грязи удалить её жёсткой кисточкой.
Проводится проверка потребляемой мощности, а также выходных характеристик при нормальных условиях и отсутствии вращения.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	6.1
	Требования к выбору вида транспорта 
	Прибор должен допускать транспортирование

- железнодорожным, водным и воздушным транспортом с любыми скоростями, допускаемыми этими видами транспорта, на расстояния до 10000 км при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 ºС и относительной влажности до 90 % (при температуре 20 °С); 

- автомобильным транспортом на расстояния до 500 км  со скоростью  

не более 40 км/ч  по шоссейным дорогам и улучшенным грунтовым дорогам 

при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 °С и относительной влажности до 90 % (при температуре 20 ºС).


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	7.1
	Условия хранения
	Прибор в штатной таре должен выдерживать хранение в складском помещении при температуре окружающей среды от 5 до 35 ºС, относительной влажности до 85 % (при 20 ºС) и атмосферном давлении от 700 до 800 мм рт. ст.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	8.1
	Срок (период) поставки
	Не позднее 31.10.2015г.


РАЗДЕЛ 9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Прибор, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия ГОСТ Р. Поставляемый прибор должен быть готов к эксплуатации. В сопроводительной документации к поставляемому прибору должен быть указан срок эксплуатации поставляемого прибора, устанавливаемый Изготовителем.

Первичная приёмка прибора на соответствие ТЗ Заказчика осуществляется на территории Заказчика.

РАЗДЕЛ 10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996г. № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.


Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления Федеральной Службы Безопасности по Челябинской области в г. Снежинск.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института».
РАЗДЕЛ 11. МЕСТО ПОСТАВКИ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 13.

Процедуры согласования въезда на территорию «ЗАТО» г. Снежинск в соответствии со статьей 18 Положения № 693 от 11 июня 1996 г., возлагаются на «Поставщика».
PAGE  
3

