ТОМ 2 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Техническая часть
Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку липких ковриков.
Частичная поставка товара, выполнение работ, оказание услуг [в составе лота] не    допускается.

1. Наименование, характеристики закупаемых товаров (работ, услуг):

	№
	Наименование
	Технические характеристики

(подробные функциональные и технические характеристики с указанием верхних и нижних границ, а так же начальные и конечные показатели)
	Един.

измер.
	Кол-во


	Макс. цена за единицу закупаемого товара,  без НДС, (руб.)

	1
	LS 1 600х1150 Липкий коврик, 30 слоев
	
	шт
	50
	1843.07

	2
	LS 2 600х900 Липкий коврик, 3 слоев
	
	шт
	50
	1506,96

	Итого без НДС:
	141950,14

	Итого НДС:
	25551,03

	Всего с НДС: 
	167501,17


1.1. Указание на номера и наименование позиций, по которым допустим аналог или эквивалент: п.1-2
1.2. Критерии определения соответствия аналога (эквивалента):  п.1
Многослойный очищающий липкий коврик

	[image: image1.jpg]



	Код

Ширина, мм

Длина, мм

Цвет

LS-1-600

600

1150/1120

 Голубой

LS-2-600

600

900/950

Голубой

Цвет: Голубой

Толщина коврика: 2 мм

Структура коврика: 
Первый защитный лист 60 микрон 
30 одноразовых листов 50 микрон 
Самоклеющийся лист 80 микрон 
Последний защитный лист 60 микрон

Норма отгрузки: 30 маркированных листов с цифровым индексом (от 30 до 1)

Удаление пыли: Многослойный очищающий липкий коврик антистатический


	[image: image2.png]



	Очищающий липкий коврик состоит из тонких листов полиэтиленовой пленки покрытой клеем. Липкий слой удаляет микрочастицы с подошвы ботинок персонала, поверхностей роликов тележек перед каждым входом в чистое помещение. Коврик устойчив к механической деформации, предотвращает проскальзывание на полу благодаря клейкому основанию мата. Каждый коврик имеет тридцать пронумерованных сменных листов. Листы удаляются последовательно по мере загрязнения. В углу каждого листа имеется площадка с номером, свободная от клея, для быстрого отделения испачканного слоя.


	Физические параметры
	Метод тестирования
	Ед. изм
	Значение

	Материал листов
	
	
	LDPE

	Толщина листов
	ASTM D2103
	микрон
	50 +/-3

	Прочность на растяжение
	KSM 3001
	Кг/кв.см
	> 170

	Относительное удлинение при разрыве
	KSM 3001
	%
	> 250

	Клейкость
	рабочая поверхность
	KSA 1107
	грамм/25мм
	450

	
	основание коврика
	
	
	850

	Термостойкость
	теплостойкость
	70С +/- 3С, 48 часов
	-
	соответствует

	
	холодостойкость
	-13С +/- 3С, 48 часов
	-
	соответствует

	Поверхностное сопротивление
	ESD STM11.11-2001
	Ом
	< 10E9


2.  Требования к количеству, качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции: полное соответствие заявленным характеристикам.
3. Требования к безопасности продукции: Поставляемый товар (работа, услуга) должен соответствовать требованиям безопасности, установленным законодательством РФ для данного вида товаров (работ, услуг).
4. Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика: отсутствуют
