PAGE  

	[image: image1.jpg]



	                                                                                                               
	

	ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ

"МАЯК"

ФГУП «ПО «МАЯК»

Управление промышленной безопасности 

и инженерного обеспечения производства
РЕМОНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
	
	[
	 
	]

	
	№
	РВ-58/21-13
	
	
	
	

	
	[
	на выполнение ремонта теплотрассы инв. № 301384
	 ]
	
	
	
	


         Основанием для составления ведомости объемов работ при выполнении капитального ремонта теплотрассы инв. № 301384 является Ведомость дефектов от  26.12.2012 № 21.2.1/  2542-13                
	№

п/п
	Номер позиции норматива
	Наименование конструкций, 

основные виды ремонтно - строительных работ
	Един. измер.
	Объем

(кол-во)
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	Теплотрасса 
	
	
	

	1
	
	Демонтаж трубопроводов надземных, диаметр труб 80мм 
	км
	0.274
	

	2
	
	Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6МПа, температура 1500С, диаметр труб 80мм
	км
	0.274
	

	3
	
	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 80мм
	шт
	2
	

	4
	
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 80мм
	1 врезка
	4
	


Условия производства работ: Условия труда – нормальные для промплощадки. Продолжительность рабочей недели – 40,0час. Пенсия -на общих основаниях. Дополнительный отпуск не предоставляется. Необходимость переодевания.


