 ДОГОВОР № ______

г. Сосновый Бор								«__» _______ 201__г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский технологический институт имени А. П. Александрова», (ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Вячеслава Андреевича Василенко, действующего на основании Устава, с одной стороны и ____________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _____________________, действующего на основании __________________ с другой стороны, а в совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по выполнению экспертизы промышленной безопасности зданий 127, 122А с обследованием строительных конструкций и экспертизы промышленной безопасности с техническим диагностированием поднадзорного оборудования  в составе опасных производственных объектов (ОПО) «Площадка подачи технических газов», «Котельная» ФГУП НИТИ им. А.П.Александрова», а именно:
- здание № 127 (компрессорная станция ВД и НД строительный объем 12770,5м3);
- здание № 122А (РДЭС строительный объем 6419м3);
Поднадзорное оборудование в составе:
- ОПО «Площадка подачи технических газов» - Газификатор тип ГХК-3/16-200 V=3,2м3 (2 к-та).
 - ОПО «Котельная» - паропроводы: Рраб = 1,3МПа (Ду250-100),  Рраб=0,6МПа (Ду150);
1.2. Работы выполняются в рамках технического задания (Приложение № 2), поэтапно в соответствии с календарным планом (Приложение №1)
1.3. Работы проводятся Исполнителем в рамках разрешительных документов на данный вид деятельности, представленные Исполнителем в соответствии с п.6.2 настоящего Договора
1.4. Срок выполнения работ в соответствии с календарным планом работ (Приложение №1):
             Начало работ – Март 2015 г.
  Окончание работ – Август 2015 г. 
2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА
2.1. За выполненную работу согласно п. 1.1 настоящего Договора Заказчик обязуется уплатить Исполнителю в соответствии с протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 3), а именно  ___________ рублей  ( ________________рублей ___ копеек),    в том числе НДС 18 % _____________ рублей (_____________ рублей ___ копеек).
2.2. Заказчик перечисляет Исполнителю аванс в размере 30% от суммы, указанной в п. 2.1. настоящего Договора, а именно ___________ рублей (_____________  рублей _____ копеек), в том числе НДС 18 % – ___________ рублей (___________ рублей ___ копейки) в течение 10-банковских дней с даты представления Исполнителем обеспечения возврата аванса по договору (Приложение №7 настоящего Договора). 
 2.3. Окончательный расчет за выполненные работы в размере 70% от стоимости договора, а именно __________ рублей (____________ рублей ____ копеек), в том числе НДС 18 % – ___________ рублей (____________ рублей ____ копеек), производится поэтапно, в течение 30 банковских дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, с учетом выплаченного аванса.
2.4. В случае письменного отказа Исполнителя от выплаты аванса, обеспечение возврата аванса по договору не предоставляется, а окончательный расчет Заказчик производит в сроки в соответствии с        п. 2.3. в размере 100%.
2.5. В случае досрочного выполнения работ, Оплата Заказчиком производится в соответствии с п. 2.3 по факту исполнения всех обязательств Сторонами по договору.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
3.1. Приемка Заказчиком работ по настоящему договору осуществляется на основании Актов сдачи-приемки соответствующих этапов работ, составленных и направленных Исполнителем в адрес Заказчика не позднее 28 числа отчетного месяца с приложением отчетной документации, счет и счет-фактуру. Счет-фактуры на аванс и выполненные работы оформляются в соответствии со ст. 168-169 НК РФ, а так же в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011г. в действующей редакции.
3.2. Рассмотрение отчетной документации осуществляется Заказчиком в течение 10 рабочих дней со дня получения документации от Исполнителя. По результатам рассмотрения документации Заказчик обязан принять её или направить Исполнителю мотивированный отказ от приёмки работ. Основанием для отказа в приёмке работ является несоответствие документации, разработанной Исполнителем, требованиям действующего законодательства и нормативных документов Российской Федерации, государственным стандартам, а также требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем договоре и техническом задании.
 3.3. В случае мотивированного отказа от приемки работ, Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения.
3.4. Для оперативного обмена информацией, Стороны направляют друг другу документы посредством факсимильной и электронной связи с обязательным последующим предоставлением оригиналов по почте. 
Факс Заказчика (813-69) 2-36-72, e-mail: foton@niti.ru, bnv@niti.ru 
Факс Исполнителя ____________ e-mail:___________
3.5. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого договора, в случае действия договора более одного квартала.
3.6. Заказчик обязан представлять подписанные акты сверки расчетов (далее акты-сверки), составленные на последнее число отчетного месяца в 2-х экземплярах. Акты составляются по Форме Приложения №4 к настоящему Договору.
3.7  Исполнитель в течение 3-х (трех) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает его и возвращает один экземпляр в адрес Заказчика, либо, при наличии разногласий, направляет подписанный протокол разногласий.

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Обеспечить доступ персонала Исполнителя на объект в соответствии с действующими требованиями Отдела режима.
4.2. Принять и своевременно оплатить выполненные работы.
4.3. Осуществлять текущий контроль соответствия качества Работ, выполняемых Исполнителем, требованиям, изложенным в Техническом задании (Приложение №2), действующим законодательным и нормативным правовым актам Российской Федерации.
Контроль осуществляется без вмешательства в хозяйственную деятельность Исполнителя непосредственно Заказчиком, либо уполномоченными им лицами.
4.4. Требовать от Исполнителя предоставления результатов Работы, соответствующих требованиям настоящего Договора и приложений к нему, в сроки, предусмотренные Календарным планом (Приложение №1). 
4.5. При нарушении Заказчиком предусмотренных настоящим договором сроков оплаты Заказчик на основании письменного требования Исполнителя уплачивает Исполнителю пени в размере 0,1%  от общей суммы настоящего договора за каждый день просрочки, но не более 10% от установленной суммы договора. 


5. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
5.1. Исполнитель гарантирует качественное выполнение работ. 
5.2. Исполнитель обязан в течение 5 календарных дней с даты подписания договора предоставить Заказчику:
- информацию о цепочке собственников по форме Приложения № 5;
- сведения о плательщике налогах  по форме Приложения № 6;
- Информацию об отнесении Исполнителя/Субподрядчик а к субъектам малого или среднего предпринимательства по форме Приложения № 8;
-разрешительные документы на выполнение работ в рамках настоящего Договора: 
	- Лицензия Ростехнадзора России на осуществление деятельности по экспертизе промышленной безопасности  технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте.
	- Полис страхования  ответственности на проведение экспертизы промышленной безопасности.
5.3. Привлекать к выполнению работ на объектах Заказчика квалифицированный и аттестованный персонал, оформленный на предприятии Исполнителя в соответствии с Трудовым Кодексом РФ.
5.4. Своевременно информировать Заказчика о причинах вызывающих изменение в качестве оказываемых услуг.
5.5. Назначить в трехдневный срок от даты подписания настоящего Договора представителей Исполнителя, ответственных за ход Работ по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.
5.6. Исполнитель обязуется передать результаты работ Заказчику, в установленными настоящим договором сроки.
5.7.  Обязанности Исполнителя в области Промышленной безопасности и Охраны труда.
В ходе оказания услуг по настоящему Договору Исполнитель обязуется:
5.7.1 Соблюдать нормы действующего законодательства Российской Федерации, включая законодательство об охране труда, окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности, о природных и минеральных ресурсах, иные законы и нормативные акты, при выполнении работ по настоящему договору.
5.7.2 Соблюдать требования внутриобъектового режима на территории Заказчика. 
5.8. При нарушении Исполнителем предусмотренных настоящим договором сроков выполнения работ, Исполнитель уплачивает на основании письменного требования Заказчика пени в размере 0,1%  от общей суммы настоящего договора за каждый день просрочки, не более 10% от установленной суммы договора.
5.9. Исполнитель может привлекать к работам Соисполнителей, предварительно письменно согласовав с Заказчиком. Соисполнитель имеет все необходимые для выполнения работ разрешительные документы, располагает квалифицированным персоналом и необходимой оснасткой. Исполнитель несет полную ответственность перед Заказчиком за качество и сроки  выполнения договорных обязательств Соисполнителем.

6. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему, но не позднее 31.10.2015г.
6.2. Изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Договору и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
6.3. Настоящий договор может быть дополнен, изменен или расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. При     выполнении     настоящего     Договора     Стороны     руководствуются     действующим законодательством России, нормативными актами, относящимися к предмету договора и условиями настоящего Договора.
7.2. Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора, разрешаются путем переговоров, направлением претензий. Срок ответа на претензию 30 дней с даты получения. Если по результатам переговоров стороны не приходят к согласию дело передается на рассмотрение:
-  в Третейский суд при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы», если Исполнитель является подведомственным предприятием Госкорпорации «Росатом»
- в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика, если Исполнитель не является подведомственным предприятием Госкорпорации «Росатом».
7.3. В случае расторжения договора по решению суда, либо по соглашению сторон в силу нарушения Исполнителем существенных условий договора, Заказчик оставляет за собой право включить Исполнителя в реестр недобросовестных организаций Госкорпорации «Росатом» сроком на 2 года.
7.4. В случае не предоставления Исполнителем информации по п. 5.2.  Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1 Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо их воли и желания, которые нельзя было предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также изменения в действующем законодательстве, принятие нормативных актов местных органов власти, делающих невозможным выполнение сторонами взятых на себя обязательств. 
8.2 Сторона, затронутая обстоятельствами, перечисленными в п. 8.1 Договора, обязана без промедления известить об этом другую сторону в письменном виде.
8.3. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных п. 8.1 Договора, срок выполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
8.4. В случае если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают действовать более 3 (трех) месяцев, каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
8.5 Возникновение обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации (или ее региональным подразделением) или иным компетентным органом.
8.6 Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает сторону ими затронутую возможности ссылаться на них, как на обстоятельства, освобождающие ее от ответственности за неисполнение своих обязанностей по Договору.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ
9.1. Все перечисленные ниже приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:
Приложение №1 – Календарный план на 2 л. в 1 экз.;
Приложение №2 – Техническое задание на 8 л. в 1 экз.;
Приложение №3 – Протокол соглашения о договорной цене на 1 л. в 1 экз.;
Приложение №4 – Акт сверки взаимных расчетов на 1л. в 1 экз.;
Приложение №5 – Информация о цепочке собственников на 3 л. в 1 экз.;  
Приложение №6 -  Сведения о плательщике налога на 1 л. в 1 экз.;
Приложение № 7 - Обеспечение возврата аванса по договору на 8 л. в 1 экз.
Приложение № 8 - Предоставление информации об отнесении Исполнителя/Субподрядчика к субъектам малого или среднего предпринимательства на 2л. в 1 экз.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН



	ЗАКАЗЧИК: 
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
Сосновоборский городской округ,              г. Сосновый Бор
Почтовый адрес: Копорское шоссе, д.72   г. Сосновый Бор, Ленинградская область, 188540
Телефон: (81369) 2-26-67
Факс: (81369) 2-36-72
ИНН 4714000067 КПП 472650001
ОКПО 08624697 ОКВЭД 73.10
БИК 044030861
Р/с 40502810400000010042
в ОАО «АБ «РОССИЯ» г. Санкт-Петербург
К/с 30101810800000000861


	ИСПОЛНИТЕЛЬ:



	 Генеральный директор
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
      
____________________В.А. Василенко
	Руководитель


_________________________ ФИО



«__»  _________________ 201_ г.	                   «__»  _________________ 201_ г.















Приложение  №1
к Договору № _________
от «__» _________ 201_г.

«УТВЕРЖДАЮ»							«УТВЕРЖДАЮ»
 (
Руководитель
______________ 
ФИО
) (
Генеральный директор
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
 
________________В.А.Василенко
____________
.
)









Календарный план

	№ этапа
	Наименование этапа
	Сроки выполнения

	
	
	Начало
	Окончание

	1









	1.1 Анализ, имеющейся  технической документации по зданию 127.
1.2.Разработка индивидуальной программы обследования строительных конструкций здания 127.   
1.3. Проведение обследования строительных конструкций здания 127 по индивидуальной программе с целью оценки состояния несущих и ограждающих строительных конструкций и определение возможности их надежной эксплуатации.   
1.4 Разработка отчётной документации по обследованию строительных конструкций здания 127.
1.5 Разработка Заключения экспертизы промышленной безопасности на здание 127.
1.6 Регистрация Заключения экспертизы промышленной безопасности в Ростехнадзоре России.   
	


Март
  2015 г. 







	


Май
2015 г.







	2









	2.1 Анализ, имеющейся  технической документации по зданию 122А.
2.2. Разработка индивидуальной программы обследования строительных конструкций здания 122А.   
2.3  Проведение обследования строительных конструкций здания 122А по индивидуальной программе с целью оценки состояния несущих и ограждающих строительных конструкций и определение возможности их надежной эксплуатации.   
2.4 Разработка отчётной документации по обследованию строительных конструкций здания 122А.
2.5 Разработка Заключения экспертизы промышленной безопасности на здание 122А.
2.6 Регистрация Заключения экспертизы промышленной безопасности в Ростехнадзоре России.   
	


Март
  2015 г. 







	


Май
2015 г.







	3
	4.1 Анализ, имеющейся  технической документации по оборудованию ОПО «Площадка подачи технических газов» (газификаторы).
4.2 Разработка индивидуальной программы технического диагностирования газификаторов (с подготовительными работами, диагностикой, восстановлением изделия в целом)  для продления срока эксплуатации.   
4.3 Выполнение подготовительных работ к техническому диагностированию,  проведение  технического диагностирования газификаторам и восстановление изделия в целом  по индивидуальной программе.
4.4 Разработка отчётной документации по техническому диагностированию на каждый газификатор.
4.5 Разработка Заключения экспертизы промышленной безопасности на каждый газификатор.
4.6 Регистрация  Заключений экспертизы промышленной безопасности в Ростехнадзоре России.   
	


Май
  2015 г. 
	


Июль
2015 г.







	4
	5.1 Анализ, имеющейся  технической документации по оборудованию ОПО «Котельная» (паропроводы).
5.2 Выполнение технического диагностирования паропроводам  по типовой программе.
5.4 Разработка отчётной документации по техническому диагностированию на каждый паропровод.
5.5 Разработка Заключений экспертизы промышленной безопасности на каждый паропровод.
5.6 Регистрация Заключений экспертизы промышленной безопасности в Ростехнадзоре России.   
	


Июнь
  2015 г. 


	


Август
2015 г.
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Федеральное государственное унитарное предприятие
«НИТИ имени А.П.Александрова»




                                                                       УТВЕРЖДАЮ:

                                                                       Генеральный директор ФГУП
                                                                      «НИТИ им. А.П.Александрова»

                                                                      _____________В. А. Василенко
                                                                     
                                                    «   26  »    01      2015 г.
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на выполнение в 2015 г. экспертизы промышленной безопасности зданий №127, 122А и поднадзорного оборудования в составе  ОПО «Площадка подачи технических газов», ОПО «Котельная»
  ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова»  

Рег. № 29-18. 1.15/ 002 ТЗ
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1. Общие данные 
1.1 Наименование работ.
	Экспертиза промышленной безопасности зданий 127, 122А с обследованием строительных конструкций и экспертиза промышленной безопасности с техническим диагностированием поднадзорного оборудования в составе опасных производственных объектов (ОПО) «Площадка подачи технических газов», «Котельная»  ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова».

1.2	Основание для выполнения работ.
- Требования Федерального закона №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» с изменениями от 07.08.2002 г.
- Требования  «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ПБ03-576-03 и заключений предыдущих экспертиз.
 - Требования  «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, для  объектов использования атомной энергии» НП-044-03 и заключений предыдущих экспертиз.
- Требования «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» ПБ 10-573-03 и заключений предыдущих экспертиз.
-  Требования «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды для  объектов использования атомной энергии» НП-045-03 и заключений предыдущих экспертиз.
- График проведения экспертиз и освидетельствования зданий ОПО НИТИ 2013 г.

1.3	Сроки выполнения работ.
Начало работ – март 2015 г. 
Окончание – август 2015 г.

1.4  Исполнитель. 
Определяется конкурсом. 

2.   Цель и назначение работы.
2.1 Получение достоверной информации о техническом состоянии зданий 127, 122А, оценка соответствия строительных конструкций зданий и условий их эксплуатации требованиям нормативных документов, определение возможности эксплуатации зданий на основании данных, полученных при проведении экспертного обследования.
2.2 Оценка технического состояния с установлением исправности, соответствия требованиям НД промышленной безопасности и возможности дальнейшей работы с целью продления срока эксплуатации поднадзорного оборудования ОПО ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова».
   
    3.	Содержание работ и технические требования.
3.1 Основные требования
Экспертиза промышленной безопасности зданий и поднадзорного оборудования должна проводиться специализированной организацией, имеющей лицензию Ростехнадзора России на осуществление деятельности по экспертизе промышленной безопасности зданий и технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте.
Обследование строительных конструкций зданий должно проводиться по индивидуальным программам.
Техническое диагностирование поднадзорного оборудования должно проводиться по типовым программам или индивидуальным программам.

Выполнение требований: 
- Федерального закона 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
-   ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга  технического состояния»;
-    «Правил обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» СП 13-102-2003;
-   а также других действующих норм РФ по проведению технического обследования конструкций зданий и сооружений;
-  «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ПБ03-576-03; 
-  «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, для  объектов использования атомной энергии» НП-044-03;
-  «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» ПБ 10-573-03;
-  «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды для  объектов использования атомной энергии» НП-045-03;
-  «Правил проведения  экспертизы промышленной безопасности» ПБ 03-246-98;
-  «Методики диагностирования технического состояния и определения остаточного ресурса сосудов, аппаратов и трубопроводов криогенной техники, отслуживших установленные сроки эксплуатации» РД 2082-19-98; 
- «Временных методических рекомендаций по диагностированию технического состояния определения остаточного ресурса криогенных резервуаров с термоизоляционным кожухом на основе вакуума, отработавших нормативный срок службы» ВМ 03-01-04; 
-    а также другой технической нормативной документации, требуемой при проведении технического диагностирования и экспертизы промышленной безопасности объектов Заказчика.

3.2 Основные этапы работ и сроки их выполнения.

	№ этапа
	Наименование этапа
	Сроки выполнения

	
	
	Начало
	Окончание

	1









	1.1 Анализ, имеющейся  технической документации по зданию 127.
1.2 Разработка индивидуальной программы обследования строительных конструкций здания 127.   
1.3  Проведение обследования строительных конструкций здания 127 по индивидуальной программе с целью оценки состояния несущих и ограждающих строительных конструкций и определение возможности их надежной эксплуатации.   
1.4 Разработка отчётной документации по обследованию строительных конструкций здания 127.
1.5 Разработка Заключения экспертизы промышленной безопасности на здание 127.
1.6 Регистрация Заключения экспертизы промышленной безопасности в Ростехнадзоре России.   
	


март
  2015 г. 







	


май
2015 г.







	2









	2.1 Анализ, имеющейся  технической документации по зданию 122А.
2.3. Разработка индивидуальной программы обследования строительных конструкций здания 122А.   
2.4  Проведение обследования строительных конструкций здания 122А по индивидуальной программе с целью оценки состояния несущих и ограждающих строительных конструкций и определение возможности их надежной эксплуатации.   
2.4 Разработка отчётной документации по обследованию строительных конструкций здания 122А.
2.5 Разработка Заключения экспертизы промышленной безопасности на здание 122А.
2.6 Регистрация Заключения экспертизы промышленной безопасности в Ростехнадзоре России.   
	


март
  2015 г. 







	


май
2015 г.







	3
	3.1 Анализ, имеющейся  технической документации по оборудованию ОПО «Площадка подачи технических газов» (газификаторы).
3.2 Разработка индивидуальной программы технического диагностирования газификаторов (с подготовительными работами, диагностикой, восстановлением изделия в целом)  для продления срока эксплуатации.   
3.3 Выполнение подготовительных работ к техническому диагностированию,  проведение  технического диагностирования газификаторам и восстановление изделия в целом  по индивидуальной программе.
3.4 Разработка отчётной документации по техническому диагностированию на каждый газификатор.
3.5 Разработка Заключения экспертизы промышленной безопасности на каждый газификатор.
3.6 Регистрация  Заключений экспертизы промышленной безопасности в Ростехнадзоре России.   
	


Май
  2015 г. 
	


Июль
2015 г.







	4
	4.1 Анализ, имеющейся  технической документации по оборудованию ОПО «Котельная» (паропроводы).
4.2 Выполнение технического диагностирования паропроводам  по типовой программе.
4.3 Разработка отчётной документации по техническому диагностированию на каждый паропровод.
4.4 Разработка Заключений экспертизы промышленной безопасности на каждый паропровод.
4.5 Регистрация Заключений экспертизы промышленной безопасности в Ростехнадзоре России.   
	


Июнь
  2015 г. 


	


Август
2015 г.









3.3 Способ реализации работ:
Техническую документацию (паспорта и предыдущие экспертизы промышленной безопасности, результаты обследований и расчёты) предоставляет заказчик.
Экспертная организация разрабатывает индивидуальные программы обследования строительных конструкций зданий и технического диагностирования поднадзорного оборудования. 
Подготовку поднадзорного оборудования  ОПО к технической диагностике обеспечивает заказчик.  
Техническую диагностику выполняет экспертная организация. 
Гидравлические и пневматические испытания обеспечивает заказчик. 
Подготовку газификаторов к диагностике выполняет экспертная организация (заказчик предоставляет газификаторы, освобождённые  от азота). После диагностики газификаторов восстановление изделия в целом выполняет экспертная организация.

4.	  Исходные данные.
4.1   Общие сведения и перечень обследуемого оборудования:


	№№
п/п
	Рег. №
	Место уста-новки
	Наименование 
и краткая характеристика оборудования
	Дата и вид предыдущего
техосвидетель-ствования 
и техдиагности-рования
	Дата и вид следующего
техосвидетель-ствования
	Дата техничес-кого диагности-рования

	Приме-чание

	Оборудование, зарегистрированное в СЗУ Ростехнадзора:
	

	1
	2469
	Зд.
150
	Трубопровод насыщенного пара 
Рраб = 1,3 МПа:
- Ду 250, Ст20 = 31 м;
- Ду 200, Ст20 = 8 м;
- Ду 150, Ст20 = 25 м;
- Ду 125, Ст20 = 66 м;
- Ду 100, Ст20 = 5 м
	 28.06.2012 г. ТД спец. организация

31.07.2014 г. НО владелец 
	15.06.2015 г. 
НО и ГИ владелец 
	 15.06.2015 г. 
ТД спец. организация
	

	2
	2468
	Зд.
150А
	Трубопровод насыщенного пара 
Рраб = 0,6 МПа:
- Ду 150, Ст20 = 42 м
	 28.06.2012 г. ТД спец. организация

31.07.2014 г. НО владелец 
	15.06.2015 г. 
НО и ГИ владелец 
	 15.06.2015 г. 
ТД спец. организация
	

	Оборудование, зарегистрированное в СЕМТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора:

	3
	5-81Б
	Зд.
127
	Газификатор 
тип ГХК-3/16-200
V= 3,2 м3
Рраб = 1,6 МПа
	21.05.2007 г.-
ПИ и АЭ спец. орг-ция
09.06.2007 г.- НО спец. организация
21.05.2011 г.-
НВО владелец
	21.05.2015 г. НВО и ПИ владелец
	21.05.2015 г. ТД спец. организация с вып. ПИ с контролем методом акустической эмиссии
	

	4
	5-82Б
	Зд.
127
	Газификатор 
тип ГХК-3/16-200
V= 3,2 м3
Рраб = 1,6 МПа
	21.05.2007 г.-
ПИ и АЭ спец. орг-ция
09.06.2007 г.- НО спец. организация
21.05.2011 г.-
НВО владелец
	21.05.2015 г. НВО и ПИ владелец
	21.05.2015 г. ТД спец. организация с вып. ПИ с контролем методом акустической эмиссии
	





4.2   Общие сведения об обследуемых зданиях:


	№№
п/п
	Наименование
	Краткая характеристика здания
	Примечания

	1 
	Зд. 122А
	 Резервная дизельная электростанция (ввод в эксплуатацию 1991 г.; разрешённый срок эксплуатации – до 31 декабря 2015 г. ).
Здание построено по проекту № 015567-122-05-03-АР (Сельэнергопроект. Москва. 1984 г.)
Здание 122А кирпичное 2-хэтажное с подвальной частью. 
Наружные стены из сборных керамзитобетонных панелей б=300 мм, облицованы плиткой.
Кровля 4-хслойная рулонная с защитным слоем.
Общая площадь – 1674 м2.
Полезная площадь – 522 м2.
Строительный объем – 6719 м3.
Площадь 1-го этажа – 1429,5 м2.
Площадь 2-го этажа – 773,5 м2.
Площадь подземной части – 700,1 м2.
Здание 122А относится (с 2006 г.):
- обеспечением безопасности СВБ согласно ОПБ-88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97) к классу 3 (классификационное обозначение – 3О);
-  степенью ответственности за обеспечение безопасности при сейсмических воздействиях согласно НП-031-01 к категории I. Степень огнестойкости конструкций здания – I.
Помещения отапливаемые, с расчетной температурой +5о ÷ 18оС и относительной влажностью 60 ÷ 80%.
	

	2
	Зд. 127
	Компрессорная станция высокого и низкого давления (ввод в эксплуатацию 1988 г.).
Здание 127 выполнено по типовому проекту № 904-1-51. Площадь застройки – 1589,9 м2. 
Строительный объем – 12770,5 м3.
Производственная площадь – 1877 м2.
Одноэтажная часть – 1050 м2.
Многоэтажная часть – 827 м2.
Каркас  здания сборный железобетонный. Фундаменты под колонны-сборные и сборно-монолитные стаканного типа. Стеновые панели - керамзитобетонные б=300 мм, облицованы  керамической плиткой.
Кровля плоская, верхний слой из покрытия рулонного ковра «Изопласт».
 Класс здания – II. 
Степень огнестойкости конструкций здания – II.
Помещения отапливаемые, с расчетной температурой +5о ÷ 18оС и относительной влажностью 60 ÷ 80%.
	







5. Перечень представляемых материалов
 По  окончании работ экспертная организация предоставляет  документацию: 
5.1 По оборудованию:
-   Отчеты по техническому диагностированию.
- Заключения экспертизы промышленной безопасности, зарегистрированные в Ростехнадзоре России.
- Паспорта заказчика на обследуемое оборудование с внесёнными результатами  экспертизы промышленной безопасности.

5.2 По зданиям:
-   Технические отчеты по обследованию строительных конструкций зданий.
- Заключения экспертизы промышленной безопасности, зарегистрированные в Ростехнадзоре России.




















































			Приложение  №3
к Договору № _________ 
от «____» ________ 201_г.




ПРОТОКОЛ
Соглашения о договорной	 цене.


	Мы, нижеподписавшиеся, от лица «Заказчика» Генеральный директор ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» Василенко В.А. и от лица «Исполнителя» ____________________, составили настоящий протокол в том, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены по договору № __________ от «__»________ 201_г. в сумме: ____________рублей (____________ рублей ______копеек), в том числе НДС (18%) __________ рублей (____________________________ рублей _______ копеек).

	Настоящий Протокол является для Сторон в Договоре основанием для проведения расчетов и применения штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Договора.







Заказчик:						      Исполнитель:	
 (
Генеральный директор
ФГУП «НИТИ им. 
А
.П.Александрова»
______________ В.А. Василенко
) (
Руководитель
____________
____ФИО.
)




















Приложение № 4                                                                                              
 к договору №_____________ 
от «__» ________ 2014г.
ФОРМА «								
АКТ СВЕРКИ
взаимных расчетов по состоянию на _______
между ФГУП «НИТИ им А.П. Александрова»
и ______________________
(наименование организации)
Мы, нижеподписавшиеся, генеральный директор ФГУП «НИТИ им. А.П.Александрова» ____________________, главный бухгалтер ____________________ с одной стороны, и
            (Ф.И.О.)							(Ф.И.О.)
 __________________________ _______________________ __________________,  
    (наименование должности) 			   (наименование организации)  		(Ф.И.О.)
главным бухгалтером ___________________  с другой стороны, составили настоящий акт 
					(Ф.И.О.)
сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:
	По данным «ФГУП НИТИ им А. П. Александрова», руб.
	По данным _______________________ ,руб.
(наименование организации)

	№ п/п
	Наименование операции, документы
	Дата
	Дебет

	Кредит

	№ п/п
	Наименование операции, документы
	Дата
	Дебет

	Кредит

	
	Сальдо начальное
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Обороты за период
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сальдо конечное
	
	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: ksqlBookmark]
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: ТекстовоеПоле3]Просим Вас подтвердить задолженность, а в случае расхождений сообщить нам. Второй экземпляр акта сверки просим выслать в наш адрес в течение 5-ти рабочих дней после подписания. При неполучении Вашего ответа, будем считать наши учетные данные на указанную дату подтвержденными.
	
По данным ФГУП «НИТИ им А. П. Александрова» задолженность на _________________ в пользу ____________ составляет ____________ руб. 
	
По данным учета ____________________
(наименование организации)
задолженность на ____________ в пользу ______________составляет ________ руб.

	От ФГУП НИТИ им А. П. Александрова 
	От __________________________________
   (наименование организации)

	Генеральный директор
_____________________ __________________
(подпись)   (расшифровка подписи)

	
_____________________ __________________
(подпись)   (расшифровка подписи)


	Главный бухгалтер
_____________________ __________________
(подпись)   (расшифровка подписи)
 М П
Форма согласована Сторонами
Заказчик
Генеральный директор  
ФГУП  «НИТИ им. А.П. Александрова»

___________________ В.А. Василенко
	Главный бухгалтер
_____________________ __________________
(подпись)   (расшифровка подписи)
М П »

Исполнитель
Руководитель


 _______________________/ФИО





Приложение  №5
к Договору № ________ 
от «___» __________ 201_г.

Информация о цепочке собственников Исполнителя (в том числе конечных)

Стороны в течение 5 дней с даты подписания настоящего Договора обязаны раскрыть информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами. 
	Информация передается по форме, установленной в приложенной таблице, в случае изменений состава участников, включая бенефициаров (в том числе конечных) в установленную форму вносятся соответствующие изменения и  Стороны подписывают дополнительное соглашение к договору. 
	Копии документов, подтверждающих информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) прикладываются к заполняемой форме в формате pdf.
Вышеуказанная информация должна быть направлена в электронном виде  в двух форматах: pdf. с подписью и печатью и редактируемом формате excel. 
	При направлении информации от «Исполнителя» в адрес «Заказчика», информация направляется на  электронный адрес е-mail: foton@niti.ru (в теме письма указывается сокращенное наименование организации – ____________________).
	При направлении информации от «Заказчика» в адрес «Исполнителя», информация направляется на электронный адрес е-mail: _______________(в теме письма указывается сокращенное наименование – ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»).
	Стороны гарантируют друг другу, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), направленные в вышеуказанные адреса (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.
	При изменении Сведений одной из Сторон, Сторона, изменяющая свои данные, обязана не позднее пяти (5) дней с даты таких изменений направить другой Стороне соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Стороны, изменяющей свои данные.
	Каждая Сторона настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений другой Стороне, а также на раскрытие Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). 
	Стороны освобождают друг друга от любой ответственности в связи с Раскрытием, но при этом, виновная Сторона (т.е. Сторона, не получившая необходимых согласий в установленном законом порядке от третьих лиц о раскрытии информации по их персональным данным) возмещает пострадавшей Стороне убытки, понесенные в связи с предъявлением пострадавшей Стороне претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
	В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Сторонами своих обязательств по договору, в том числе настоящих условий, Госкорпорация вправе, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, требовать расторжения договора по решению суда. 
	

		
Заказчик:

Генеральный директор
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»



 ___________________ В.А. Василенко
 «___» _____________ 201_ г. 
	

Исполнитель:
Руководитель



 ___________________ФИО
 «___» _____________ 201_ г.
































	ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ ИСПОЛНИТЕЛЯ:






	№
	ИНН
	ОГРН
	Код по ОКВЭД
	Наименование организации / Ф.И.О. руководителя
	Юридический
адрес организации или адрес регистрации по месту
жительства физического лица
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 



- Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе и конечных) Исполнителя и субподрядчиков, являются полными, точными и достоверными.
	
	

	Исполнитель
Рукуоводитель

_____________________ФИО
«          » _____________ 201_ г.                             
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Приложение № 6
к договору № __________
от «__» ________ 201_г.





Сведения
о плательщике налогов


	№ п/п
	Расшифровка налога
	Налог
	Является, не является плательщиком (ДА/НЕТ)

	1
	2
	3
	4

	1
	Единый сельскохозяйственный налог
	ЕСХН
	

	2
	Налог на добычу полезных ископаемых
	НДПИ
	

	3
	Единый налог на вменённый доход
	ЕНВД
	

	4
	Налог на прибыль по ставке 0%
	
	





ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Руководитель 

___________________ ФИО

"__" ___________ 201_ г.


























Приложение № 7
к договору №____________
 от ___._____.201___ г 

[bookmark: bookmark0]ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЗВРАТА АВАНСА ПО ДОГОВОРУ
1. [bookmark: bookmark1]Общие положения
1.1. Исполнитель в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты вступления в силу настоящего Договора предоставляет Заказчику (способом, обеспечивающим подтверждение получения) обеспечение возврата аванса по настоящему Договору в форме:
· безотзывной банковской гарантии (раздел 2 настоящего Приложения),
· поручительства (раздел 3 настоящего Приложения), либо
· денежных средств путем их перечисления Заказчику (раздел 4 настоящего Приложения) на сумму, равную общей сумме авансовых платежей (далее - аванс), предусмотренных п.п. __________ настоящего Договора, что составляет _______________________ (_______ __________ рублей ____ копеек). 
Из трех указанных выше форм обеспечения возврата аванса по настоящему Договору конкретная форма выбирается Исполнителем самостоятельно. Аванс, предусмотренный настоящим Договором, выплачивается Заказчиком Исполнителю только после предоставления обеспечения возврата аванса, полностью удовлетворяющего условиям настоящего Приложения.
При этом невыплата аванса полностью либо в части в случае не предоставления или ненадлежащего предоставления Исполнителем обеспечения возврата аванса не влияет на сроки и иные условия исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору и не является основанием для освобождения Исполнителя от ответственности за их нарушение.
1.2. В случае если Исполнитель в срок, указанный в п. 1.1. настоящего Приложения не предоставил Заказчику обеспечение возврата аванса по настоящему Договору, либо предоставил обеспечение, которое не соответствует требованиям настоящего Приложения, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться полностью или частично от исполнения настоящего Договора и/или взыскать с Исполнителя штраф в размере 1% от стоимости настоящего Договора.
1.3. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику новое (дополнительное) обеспечение возврата аванса по настоящему Договору, соответствующее требованиям настоящего Приложения, в т.ч. по срокам действия согласно соответствующим разделам настоящего Приложения, в течение 10 (десяти) дней после получения соответствующего требования от Заказчика и/или возникновения следующих обстоятельств:
· Исполнитель не исполняет свои обязательства в сроки, установленные в настоящем Договоре (в т.ч. по срокам поставки, выполнения работ, оказания услуг), в результате чего становится очевидным, что срок исполнения Исполнителем своих обязательств по возврату аванса превысит срок действия предоставленного обеспечения возврата аванса по настоящему Договору;
· если по каким-либо причинам обеспечение возврата аванса по настоящему Договору перестало быть действительным полностью либо в части, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по возврату аванса по настоящему Договору.
В случае, если в срок, указанный в п. 1.3. настоящего Приложения, Исполнитель не предоставил Заказчику новое (дополнительное) обеспечение возврата аванса по настоящему Договору либо предоставил обеспечение, которое не соответствует требованиям настоящего Приложения, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться полностью или частично от исполнения настоящего Договора и/или взыскать с Исполнителя штраф в размере 1% от стоимости настоящего Договора.
Обеспечение возврата аванса, предоставляемое Исполнителем по настоящему Договору в форме безотзывной банковской гарантии, должно быть передано Заказчику по Акту приема-передачи, составленному Исполнителем по форме, указанной в Приложении № 6 к настоящему Договору. 
1.4. Если в течение 30 (тридцати) дней с даты окончания срока действия обеспечения возврата аванса по настоящему Договору в форме безотзывной банковской гарантии Исполнитель не потребует от Заказчика возврата обеспечения в письменной форме, то возврат Исполнителю обеспечения с истекшим сроком действия не производится.
2. [bookmark: bookmark2]Условия предоставления обеспечения возврата аванса в форме безотзывной банковской гарантии при выборе данной формы Исполнителем
2.1. [bookmark: bookmark3]От контрагентов принимаются банковские гарантии, выдаваемые банками, в рамках свободных лимитов, установленных на банки Госкорпорацией «Росатом» и действующих на дату получения обеспечения:
2.2. Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, Принципалом - Исполнитель, Гарантом - банк, соответствующий перечисленным ниже требованиям: 
2.2.1. Банк должен иметь лицензию Центрального банка Российской Федерации (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающей выдачу банковских гарантий;
2.2.2. Банк должен находиться в системе страхования вкладов (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк);
2.2.3. Величина собственного капитала банка на последнюю отчетную дату по публикуемой отчетности должна составлять больше или быть равной 3 (трем) млрд. рублей или их эквиваленту в иностранной валюте.
2.2.4. Со стороны контрагентов, не являющихся резидентами Российской Федерации, обеспечение таких обязательств  может быть предоставлено от банков-резидентов страны местонахождения контрагента. В дополнение к требованиям, указанным в п. 2.2.1., банки-нерезиденты должны соответствовать следующим требованиям:
2.2.4.1. Наличие действующего долгосрочного кредитного рейтинга в иностранной валюте, присвоенного одним из международных рейтинговых агентств – Standard&Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings, – на уровне не ниже «B-» по шкале Standard&Poor’s и Fitch Ratings, не ниже «B3» по шкале Moody’s Investors Service. Указанные рейтинги должны быть действительными и не могут находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен»;
2.2.4.2. Возможно принятие гарантий от банка-нерезидента, у которого отсутствует рейтинг, присвоенный одним из трех международных рейтинговых агентств Standard&Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings. В таких случаях необходимо выполнение следующих требований: банк должен входить в первую тройку банков страны (по критерию величины активов), резидентом которой он является. Величина лимита на банк устанавливается в размере 10% собственного капитала банка на последнюю отчетную дату.
2.3. Банковская гарантия может быть предоставлена в следующем виде:
2.3.1. Гарантии на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом Банка-гаранта, с печатью Банка-гаранта. При этом гарантия должна сопровождаться инструкцией Банка-гаранта по системе SWIFT в банк Бенефициара об авизовании Бенефициару сообщения о факте выдачи данной банковской гарантии с указанием основных ее реквизитов (банк-гарант, номер, дата выдачи, сумма, срок действия, бенефициар, принципал, договор, по которому предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательств и т.д.) и подтверждением полномочий лица, подписавшего данную гарантию;
2.3.2. Гарантии, переданной по системе SWIFT в банк Бенефициара, с инструкцией авизовать данную гарантию Бенефициару. При данном виде предоставления банковской гарантии полномочия лица, подписавшего данную гарантию, считаются подтвержденными;
2.3.3. Гарантии на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом Банка-гаранта, с печатью банка-гаранта.
2.4. Предоставленная Исполнителем банковская гарантия:
2.4.1. Должна быть предоставлена Заказчику в виде оригинала документа, с обязательным приложением следующих документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего обеспечение:
2.4.1.1. Заверенные уполномоченным лицом банка-гаранта или нотариально заверенные копии действующих учредительных документов банка-гаранта;
2.4.1.2. Заверенная уполномоченным лицом банка-гаранта копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления банка-гаранта об избрании единоличного исполнительного органа (в случае если поручительство или банковская гарантия подписаны единоличным исполнительным органом банка-гаранта);
2.4.1.3. Подлинник или копия доверенности, заверенная лицом, ее выдавшим, или нотариально, на лицо, действующее от имени банка-гаранта, либо заверенный отделом кадров или лицом, его подписавшим, приказ о назначении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа данного общества. В случае, если в доверенности на право подписи обеспечения имеются ограничения, а именно: подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений лица, выдающего обеспечение, необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;
2.4.1.4. Подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) лица, выдающего обеспечение (срок действия выписки составляет 30 (тридцать) дней с даты ее выдачи регистрирующим органом);
2.4.2. Должна быть действительна в течение всего срока исполнения Исполнителем всех своих обязательств по настоящему Договору (кроме гарантийных обязательств), а также в течение 60 (шестидесяти) дней после даты исполнения Исполнителем всех вышеуказанных обязательств;
2.4.3. Должна содержать указание на настоящий Договор, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на Стороны, название предмета настоящего Договора, его номер и дату (при наличии) и, по возможности, ссылку на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре закупки или иной итоговый документ процедуры закупки как основание заключения настоящего Договора, а также указание на согласие Гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Договор, не освобождают его от обязательств по данной банковской гарантии. При этом, в банковской гарантии должны отсутствовать требования к Бенефициару о необходимости извещать Гаранта об изменениях, вносимых в настоящий Договор или иные аналогичные требования;
2.4.4. Должна содержать дату выдачи (вступления в силу) банковской гарантии, указанную календарной датой не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты вступления в силу настоящего Договора;
2.4.5. Должна содержать срок своего действия, указанный календарной датой, которая определяется (рассчитывается) согласно требованиям п. 2.4.2. настоящего Приложения. При этом в случае, если последний день срока действия банковской гарантии в соответствии с требованиями настоящего Договора приходится на нерабочий день, то банковская гарантия должна быть выдана с датой окончания срока действия, соответствующей дате первого рабочего дня после нерабочих дней;
2.4.6. Должна содержать обязательства Гаранта выплатить сумму банковской гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору (за исключением гарантийных обязательств), в том числе просрочки исполнения, исполнения не в полном объеме или иного нарушения. При этом в банковской гарантии должны отсутствовать условия об ограничении ответственности Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение Гарантом обязательств по банковской гарантии;
2.4.7. Должна содержать условия о том, что для выплаты Гарантом Заказчику (или иному Бенефициару) суммы банковской гарантии Гаранту должно быть направлено только письменное требование Заказчика, с указанием, в чем состоит нарушение Исполнителем настоящего Договора, с приложением заверенных Заказчиком копий документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование об уплате, в случае, если требование подписано не руководителем Заказчика. При этом в банковской гарантии должны отсутствовать требования к Бенефициару о необходимости предоставления иных документов для осуществления выплаты;
2.4.8. Должна содержать условия о том, что срок оплаты Гарантом Заказчику (или иному Бенефициару) суммы банковской гарантии составляет не более 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования Заказчика (или иного Бенефициара);
2.4.9. Должна содержать условия о том, что любые споры, связанные с предоставлением банковской гарантии и ее исполнением, подлежат разрешению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области;
2.4.10. Должна соответствовать иным требованиям, указанным в статьях 368-378 ГК РФ;
2.4.11. Не должна содержать условий или требований, противоречащих вышеизложенному или делающих вышеизложенное неисполнимым.
2.5. Банк, форма и условия (проект) безотзывной банковской гарантии должны быть предварительно письменно согласованы Исполнителем с Заказчиком до предоставления банковской гарантии, с учетом того, что срок на согласование Заказчиком составляет от 1 (одного) до 7 (семи) рабочих дней, при этом:
2.6. Заказчиком не принимаются банковские гарантии, не соответствующие условиям настоящего Приложения, а также выдаваемые некоммерческими кредитными организациями и страховыми организациями;
Резкие изменения численных параметров деятельности банка, убытки, информация о нарушениях банком обязательных нормативов Банка России (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, не являющийся резидентом Российской Федерации), а также отсутствие в открытом доступе отчетности банка может служить основанием для отказа Заказчика в приеме гарантии данного банка.
2.7. Подписанием настоящего Приложения Исполнитель выражает свое полное и безоговорочное согласие с тем, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору (просрочки исполнения, исполнения не в полном объеме или иного нарушения) Заказчик вправе без каких-либо дополнительных уведомлений и/или получения согласия Исполнителя и/или третьих лиц полностью или частично удовлетворить имеющиеся у него претензии, в том числе по возврату выплаченных авансовых платежей, уплате неустойки и/или возмещению убытков, направив Гаранту письменное требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии.
3. [bookmark: bookmark4]Условия предоставления обеспечения договора в форме поручительства при выборе данной формы Исполнителем
3.1. Исполнитель обязуется в качестве обеспечения возврата аванса по настоящему Договору в течение 15 (пятнадцати) дней с даты вступления в силу настоящего Договора предоставить Заказчику, поручительство лица, удовлетворяющего требованиям, указанным в п. 3.2. настоящего Приложения, в размере, указанном в п. 1.1. настоящего Приложения. Расходы по предоставлению Заказчику поручительства несет Исполнитель.
Поручитель, форма и условия (проект) договора поручительства должны быть предварительно письменно согласованы Исполнителем с Заказчиком до предоставления поручительства, с учетом того, что срок на согласование Заказчиком составляет от 1 (одного) до 7 (семи) рабочих дней.
3.2. Поручителями Исполнителя могут выступать лица (юридические лица, государство в лице органов власти государства, субъекты федерации, муниципальные образования и т.д.) с действующим долгосрочным кредитным рейтингом в иностранной или национальной валюте, присвоенным одним из международных рейтинговых агентств Standard & Poor's (www.standardandpoors.com), Moody's Investors Service, Inc. (www.moodys.com) или Fitch Ratings Ltd. (www.fitchratings.com) на уровне не ниже «ВВВ» по шкале Standard & Poor's и Fitch Ratings или не ниже «Ваа2» по шкале Moody's. Указанные рейтинги должны быть действительными и не должны находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен».
При наличии у одного Поручителя рейтингов от двух и более рейтинговых агентств в целях расчета принимается более высокий из рейтингов, присвоенный указанными рейтинговыми агентствами.
При различном уровне кредитного рейтинга у одного Поручителя в национальной и иностранной валюте в целях расчета принимается более высокий из рейтингов, присвоенный данным рейтинговым агентством.
3.3. В подтверждение исполнения обязательства, указанного в п. 3.1. настоящего Приложения, Исполнитель обязуется в течение 15 (пятнадцати) дней с даты вступления в силу настоящего Договора предоставить Заказчику (способом, обеспечивающим подтверждение получения) оригинал ранее согласованного с Заказчиком договора поручительства, подписанного со стороны Поручителя и заверенного его печатью (а если это предусмотрено условиями договора поручительства - то и со стороны Исполнителя), содержание которого должно соответствовать требованиям настоящего Приложения, § 5 гл. 23 ГК РФ, приказу Госкорпорации «Росатом» от 22.08.2012 г № 1/768-П и типовым формам договоров поручительства, утвержденным локальными нормативными актами Госкорпорации «Росатом».
3.4. Срок действия договора поручительства должен составлять срок исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору (за исключением гарантийных обязательств), с учетом выплаченного аванса, плюс 60 (шестьдесят) дней.
3.5. Договор поручительства должен быть предоставлен Заказчику в виде оригинала документа с обязательным приложением следующих документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего обеспечение:
3.5.1. заверенные уполномоченным лицом Поручителя или нотариально заверенные копии действующих учредительных документов Поручителя;
3.5.2. заверенная уполномоченным лицом Поручителя копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления Поручителя об избрании единоличного исполнительного органа (в случае, если поручительство, доверенность или приказ на временно исполняющего функции единоличного исполнительного органа Поручителя подписаны единоличным исполнительным органом Поручителя);
3.5.3. подлинник или копия доверенности, заверенная лицом, ее выдавшим или нотариально заверенная, на лицо, действующее от имени Поручителя (в случае если поручительство подписано не единоличным исполнительным органом Поручителя).
3.5.4. В случае если в доверенности на право подписи обеспечения имеются ограничения, а именно - подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений и т.п. Поручителя, необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица Поручителя, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;
3.5.5. заверенная отделом кадров или лицом, его подписавшим, копия приказа о назначении лица, временно выполняющего функции единоличного исполнительного органа Поручителя, с приложением копии документа, подтверждающего, в соответствии с учредительными документами Поручителя, наличие у лица, подписавшего вышеуказанный приказ, соответствующих полномочий (в случае если поручительство или доверенность подписаны лицом, временно исполняющим функции единоличного исполнительного органа Поручителя);
3.5.6. подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) Поручителя (срок действия выписки составляет 30 (тридцать) дней с даты ее выдачи регистрирующим органом);
3.5.7. к документам, указанным в п.п. 3.5.2., 3.5.3., 3.5.4. настоящего Приложения, должна быть приложена копия карточки банка, паспорта или иного документа, содержащего образец подписи лица, подписавшего поручительство, доверенность и/или приказ о назначении лица, временно выполняющего функции единоличного исполнительного органа Поручителя.
3.6. Подписанием настоящего Приложения Исполнитель выражает свое полное и безоговорочное согласие с тем, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по возврату выплаченного Исполнителю аванса (просрочки исполнения, исполнения не в полном объеме или иного нарушения) Заказчик вправе без каких-либо дополнительных уведомлений и/или получения согласия Исполнителя и/или третьих лиц вправе предъявить имеющиеся у него претензии по возврату выплаченных авансовых платежей, уплате неустойки и/или возмещению убытков Исполнителю и/или Поручителю, которые несут солидарную ответственность перед Заказчиком.
4. [bookmark: bookmark5]Условия предоставления обеспечения договора в форме денежных средств путем их перечисления Заказчику при выборе данной формы Исполнителем
4.1. Исполнитель обязуется в качестве обеспечения возврата аванса по настоящему Договору в течение 15 (пятнадцати) дней с даты вступления в силу настоящего Договора перечислить на расчетный счет Заказчика, указанный в п. 4.2. настоящего Приложения, денежные средства в размере, указанном в п. 1.1. настоящего Приложения. Расходы по перечислению денежных средств Заказчику, а также по их возврату Заказчиком Исполнителю несет Исполнитель.
4.2. Реквизиты и условия для перечисления денежных средств:
	Полное наименование получателя:
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский технологический институт имени А.П. Александрова» (ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»)

	Местонахождения предприятия:
	Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор.

	Почтовый адрес:
	Копорское шоссе, д. 72, г. Сосновый Бор, Ленинградская область, 188540.

	ИНН:
	4714000067

	КПП:
	472650001

	Банковские реквизиты:
	Р/с 40502810400000010042, БИК 044030861, кор. счет 30101810500000000861 в ОАО «АБ«Россия» г. Санкт-Петербург

	Назначение платежа:
	Обеспечение возврата аванса по договору от хх.хх.20ххг. №хххххххххххххххххххх,  ххх ххх ххх  руб. хх коп.  НДС не облагается


4.3. В подтверждение исполнения обязательства, указанного в п. 4.1. настоящего Приложения, Исполнитель обязуется в течение 15 (пятнадцати) дней с даты вступления в силу настоящего Договора предоставить Заказчику (способом, обеспечивающим подтверждение получения) оригинал (или копию) платежного поручения, содержание которого полностью соответствует пункту 4.2. настоящего Приложения, и с отметкой банка об оплате (штамп банка и подпись ответственного исполнителя банка).
4.4. Подписанием настоящего Приложения Исполнитель выражает свое полное и безоговорочное согласие с тем, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по возврату выплаченного Исполнителю аванса (просрочки исполнения, исполнения не в полном объеме или иного нарушения) Заказчик без каких-либо дополнительных уведомлений и/или получения дополнительного согласия Исполнителя и/или третьих лиц вправе полностью или частично удовлетворить имеющиеся у него претензии по возврату выплаченных авансовых платежей, уплате неустойки и/или возмещению убытков, удержав в одностороннем, бесспорном и внесудебном порядке соответствующую сумму из денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения возврата аванса по настоящему Договору, а также в одностороннем, бесспорном и внесудебном порядке уменьшить размер денежных средств, подлежащих возврату Исполнителю в соответствии с п. 4.7. настоящего Приложения.
4.5. При надлежащем исполнении Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору, в том числе при отсутствии претензий Заказчика по срокам, количеству комплектности, работоспособности и качеству Товара (Оборудования), оказанных услуг, выполненных работ и т.п., или иных претензий Заказчика по настоящему Договору, Заказчик одновременно с окончательной оплатой, предусмотренной п. 2.3 настоящего Договора, обязуется возвратить Исполнителю денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения возврата аванса по настоящему Договору, в порядке, предусмотренном п. 4.7. настоящего Приложения.
4.6. При любом нарушении Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору (за исключением гарантийных обязательств) Заказчик вправе не позднее 60 (шестидесяти) дней с даты фактического исполнения Исполнителем всех своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором (за исключением гарантийных обязательств), подтвержденной первичными бухгалтерскими документами, в одностороннем, бесспорном и внесудебном порядке удержать соответствующую сумму требований (согласно п.4.4. настоящего Приложения) из денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения возврата аванса по настоящему Договору, перечислив Исполнителю оставшуюся часть денежных средств в порядке, предусмотренном п. 4.7. настоящего Приложения.
4.7. Возврат денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения возврата аванса по настоящему Договору, осуществляется Заказчиком путем их перечисления на расчетный счет Исполнителя, указанный в платежном поручении, с которого Исполнителем было осуществлено перечисление денежных средств Заказчику, либо по иным реквизитам, письменно сообщенным Исполнителем Заказчику не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты возврата.
4.8. Денежные средства, перечисленные Исполнителем Заказчику в качестве обеспечения возврата аванса по настоящему Договору, не являются залогом, займом, коммерческим кредитом или чем-то подобным, проценты за их использование Заказчиком не начисляются и не выплачиваются. Заказчик до даты возврата денежных средств Исполнителю вправе использовать их по своему усмотрению.

	Исполнитель 
	
	Заказчик 

	
	
	ФГУП «НИТИ им. А.П.Александрова» 

	
	
	
Генеральный директор 

	

	
	

	
	
	В.А.Василенко 




Форма акта приема-передачи банковской гарантии (при получении)
АКТ
приема-передачи банковской гарантии (при получении)

г.		«	»	201	года

Покупатель/Заказчик ___________________________________________________
(наименование организации, принимающей банковскую гарантию)
в лице ________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., лица принимающего банковскую гарантию)
действующего на основании __________________________________________________

принимает, а

Поставщик/Исполнитель ___________________________________________________
(наименование организации, передающей банковскую гарантию)
в лице	 __________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., лица передающего банковскую гарантию)
действующего на основании ________________________________________________

передает по договору (лоту) № ______________________________________________
(указать номер договора или лота)
в качестве обеспечения _____________________________________________________
(возврата аванса, исполнения обязательств по договору или исполнения гарантийных обязательств)
банковские гарантии: ______________________________________________________
(наименование гаранта)

	Номер
	Дата
составления
	Сумма
	Срок действия
	В обеспечение чего принимается банковская гарантия

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




Покупатель/Заказчик 						Поставщик/Исполнитель
















Приложение № 8
к договору № _____________
от «__» ________ 201_г.
Форма «
Форма предоставления
информации об отнесении  Исполнителя / Субподрядчика
к субъектам малого или среднего предпринимательства

Настоящим подтверждаем, что ________________________________________ в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 4 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2002 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») обладает критериями позволяющими относить организацию к субъектам указывается малого или среднего в зависимости от критериев отнесения предпринимательства и сообщаем следующую информацию:
	№ п/п
	Критерий отнесения
	Показатель
	Приложенный подтверждающий документ

	1
	3
	3
	4

	1.
	только для юридических лиц: Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале: РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц и граждан, общественных и религиозных организаций (объединений)
	Указывается в процентах
	Копия устава

	2.
	только для юридических лиц: Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса
	Указывается в процентах
	Копия устава

	3.
	Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера)
	Указывается
количество
человек
	Копия формы 4 ФСС

	4.
	выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год
	Указывается в
миллионах
рублей
	Копия баланса за предшествующий календарный год


Приложение: подтверждающие документы (указанные в графе 4).

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в подготовленном документе.
2. Если Субподрядчики не относится к числу субъектов малого или среднего предпринимательства, то таблица не заполняется, а в первом абзаце настоящей формы указывается, что Субподрядчик не относится к числу субъектов малого или среднего предпринимательства. 
__________________________		____________________________
 (Подпись уполномоченного лица)		(Ф.И.О. и должность подписавшего)
М.П.




Критерии отнесения бизнеса к субъектам малого и среднего предпринимательства 
	№ п/п
	Критерии
	Малые предприятия
	средние предприятия
	Возможный источник данных

	1
	3
	3
	4

	1.
	Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале: 
- РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, 
- иностранных юридических лиц и граждан, 
- общественных и религиозных организаций (объединений)
- благотворительных и иных фондов
	Не более 25%
	Устав предприятия

	2.
	Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса
	Не более 25%
	Устав предприятия

	3.
	Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера)
	До 100 человек
	От 101 до 250 человек
	Пенсионный фонд

	
	
	До 15 человек- микропредприятия
	
	

	4.
	выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС за предшествующий год (определяется в порядке установленном 249 НК РФ)
	400 млн. руб.
	1000 млн. руб.
	Баланс предприятия

	
	
	60 млн. руб. - микропредприятия
	
	


»
 (
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Генеральный директор
ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова»
__________________В. А. Василенко
)Форма согласована Сторонами
 (
Исполнитель
Руководитель
 ____________________/ФИО/
) (
Заказчик
Генеральный директор
ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова»
__________________В. А. Василенко
)




 (
ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор 
ЗАО «Тоннельный отряд -3» 
__________________В.А. Чурляев
_____________________
)


