Техническая часть.

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

| № п./п. | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шина ШММ М1 5 х 100 х 3000 = 168 шт. 6 х 100 х 3000 = 840 шт. 10 х 100 х 2200 = 100 шт. 10 х 100 х 3000 = 89 шт. | ГОСТ 434-78 | шт | 1302 |
| 2. | Шина ШММ М1 16 х 100 х 3000 = 32 шт. 20 х 100 х 1200 = 36 шт. 20 х 100 х 3000 = 3 шт. | EN 13601 |  |  |
| 3. | Шина ШММ М1 25 х 100 х 3000 = 34 шт. | ТУ 1844-00195430-107-99 |  |  |

# Применение аналогов недопустимо.

1. Условия поставки:

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой  д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д. В. Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех.документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.

2. Срок поставки:

Поставка продукции в срок 50 календарных дней с даты подписания договора.

3. Требование к гарантии: при, обнаружении в процессе обработки продукции скрытых дефектов, не позднее 4х месяцев с даты получения продукции (подписания ТОРГ-12), оформляется Акт на скрытые дефекты («Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству П-7»). После получения Акта на скрытые дефекты Поставщик обязан в течении 30 дней произвести замену отбракованной продукции в полном объеме.

4. Требование к упаковке и маркировке: упаковка продукции  п.1 согласно ГОСТу 434-78, п.2 согласно EN 13601, п.3 согласно ТУ 1844-00195430-107-99

5. Требования к технической документации:

Качество продукции подтверждается сертификатами качества.

Сертификат о качестве должен содержать:

- наименование и товарный знак предприятия изготовителя;

- марку материала;

- химический состав материала;

- механические свойства;

- номер партии;

- массу нетто партии;

- дату изготовления;

-штамп технического контроля.

6. НМЦ 9 075 464,12 рублей, в т. ч. НДС 18%

7. Порядок расчетов: 100% в течении 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.

8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика – 100%