Приложение № 1 к договору

от « ___ » ________ 201__ г.

№                                          //

40/6710-Д//14111/137

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| _________________________ _________________________ |  | _________________________ АО «Атомэнергопроект» |
| ______________ _________________ «_____»______________201__ г. М.П. |  | ______________ _____________ «_____»______________201__ г. М.П. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по теме: «___________________________________________________»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Нормативная база

Подраздел 3.2 Исходные данные необходимые для проектирования

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подраздел 4.1 Требования к объему работ

Подраздел 4.2 Перечень согласований, выполняемых Поставщиком

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 8. СДАЧА / ПРИЕМКА РАБОТ, ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

Полное наименование объекта проектирования, в соответствии с формулировкой утвержденной в годовой программе закупок

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

В разделе приводится информация о предмете процедуры закупки. Объем информации раздела должен быть достаточным, чтобы договор был эффективно и точно исполнен. В разделе описывается цель и задачи выполнения работы, указывается предназначение Объекта (сооружения, установки, системы), предъявляются требования к определению производительности и принципиальным техническим решениям, учитывающим эксплуатационные условия работы энергоблоков АЭС. Приводится перечень основных и вспомогательных зданий, входящий в объем выполняемых работ по данному Объекту Приводятся виды работ в соответствии с Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденного Приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 г. № 624. Приводится перечень основных и вспомогательных зданий с указанием их классификации по влиянию на ядерную и радиационную безопасность согласно ПиН АЭ-5,6 «Нормы строительного проектирования АЭС с реакторами различного типа».

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Нормативная база

Раздел в части проектирования разрабатывается в форме технического задания в соответствии с Градостроительным кодексом (Федеральный закон от 29,12.2004 № 190- ФЗ) и Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений (Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ), в соответствии с п.4.2 СТО СМК-ПКФ-014.3.1-06, Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». При необходимости провести государственную экспертизу в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 №145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных». Указывается необходимость вариантной проработки и конкурентной подготовки проектных решений. Указываются требования по разработке альтернативных предложений по разделам проектных решений для выбора оптимальных проектных решений. Заказчик должен определить, по каким аспектам требований к проектным решениям допускаются альтернативные предложения. Заказчик должен ограничить количество альтернативных предложений подаваемых одним участником.

Подраздел 3.2 Исходные данные необходимые для проектирования

Исходные данные необходимые для проектирования, в соответствии с Приложениями к настоящему техническому Заданию. Перечень материалов, передаваемых Заказчиком для выполнения работ В случае невозможности предоставления Заказчиком всех необходимых для выполнения работ исходных данных – предъявить требование к Исполнителю. Материалы, необходимые для выполнения работ, собираются Исполнителем и согласовываются Заказчиком.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подраздел 4.1 Требования к объемам работ

Проектная документация разрабатывается в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию», приказом по проектирующей организации, выполняющей разработку проектной документации, ГОСТ 21602-2003 и Гост Р 21.1101-2009. Информация для включения в разделы ПООБ должна предоставляться в соответствии с требованиями Документа НП-006-98.В частности, следующие разделы проекта: - технологическая часть; - архитектурно-строительная часть; - чертежи по котловану; - отопление, вентиляция и кондиционирование; - водоснабжение и канализация; - электротехническая часть; - документация по КИПиА; - АСУ ТП с разработкой алгоритмов управления технологическими системами; - организация строительства - сметная документация; - сводная заказная спецификация; - выдача заданий на внешние инженерные системы и потребляемые электрические нагрузки; - материалы, необходимые для разработки ПООБ, ВАБ; - прочее.

Подраздел 4.2 Перечень согласований, выполняемых Поставщиком

Определяется из требований Заказчика и владельцев коммуникаций, пересекающих или идущих в границах строительной площадки. Согласование Заказчиком схемы расположения горных выработок. Результаты должны быть направлены на экспертизу соответствия Градостроительному кодексу (Федеральный закон от 29.12.2004 №190-ФЗ) и Техническому регламенту о безопасности зданий и сооружений (Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ).

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования по срокам начала и окончания работ. Начало работ – указывается либо дата начала работ(конкретная планируемая календарная дата), либо планируемая дата подписания договора. Окончание работ – указывается конкретная дата в соответствии с календарным планом выполнения работ или срок (интервал) выполнения работ в днях, месяцах или порядок его определения.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Раздел должен содержать, указания о том, что: - работа выполняется в соответствии с действующими нормами и правилами строительства ОИАЭ и безопасности в атомной энергетике Российской Федерации, а также стандартов МАГАТЭ, действующих на момент заключения Договора , и/или иными нормативно-техническими требованиями и методическими указаниями в строительстве. Оформление и выпуск документации осуществляются в соответствии: 1. Соглашение по применению системы кодирования KKS; 2. Инструкция по обозначению документации в Проекте АЭС; 3. Руководство по оформлению проектных материалов, выпускаемых для АЭС. - При выполнении работ Исполнитель обязан руководствоваться стандартами. - От Исполнителя требуется разработать частную программу обеспечения качества при проектировании (ПОК) и согласовать эту программу с Заказчиком. - Необходимо согласование объема и порядка выполнения работ со специалистами Заказчика на всех уровнях их выполнения до сроков окончания работ. - Подрядчик должен выполнить иные необходимые требования. При оформлении технического задания предусматривающего закупку продукции важной для безопасности согласно ОПБ 88/97 формируются особенности обеспечения последующей оценки соответствия, согласно требованиям: федерального закона от 01.07.2011 № 170 «Об использовании атомной энергии» и федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии (НП-071-06 от 01.07.2007 г.) При оформлении технического задания для заказа оборонной продукции устанавливаются особенности оценки соответствия процессов проектирования (включая изыскания) в соответствии с требованиями Положения об особенностях оценки оборонной продукции (работ, услуг) утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2012 № 1036.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Указание, что принятые технологические и конструктивные решения по всем проектируемым сооружениям должны обеспечивать функционирование во всех требуемых режимах работы (нормальной эксплуатации, при нарушении нормальных условий эксплуатации), а также должны обеспечивать безопасность обслуживающего персонала при монтаже, подготовке к эксплуатации, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте.

РАЗДЕЛ 8. СДАЧА / ПРИЕМКА РАБОТ, ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ

Указывается последовательность и условия приемки Заказчиком результатов выполненных работ. Указывается количество экземпляров отчетов по результатам инженерных изысканий. Документация передается Заказчику по накладной 4 (четыре) оригинальных комплекта разработанной. Документации на бумажном носителе и один экземпляр в электронной версии, на оптических носителях или носителе USB. В случае наличия замечаний, Исполнитель обязан устранить их и направить Заказчику исправленную документацию и Акт приема-передачи выполненных работ.

РАЗДЕЛ 9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

В разделе указываются специфические требования, которые не могут быть учтены в требованиях других разделов.

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

| От Исполнителя: | От Заказчика: |
| --- | --- |
|  | АО «Атомэнергопроект» |
|  | Заместитель директора по проектированию АЭС «Руппур» |
|  | _____________ В.Е. Сыров |
|  | Заместитель главного инженера проекта |
|  | _____________ А.И. Никитин |
|  | Главный инженер генерального проектировщика по пожарной безопасности |
|  | _____________ В.И. Захаров |