|  | Приложение к договору № ____________ от «____» _______ 2013 г. |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| Должность руководителя | Заместитель генерального директора по экономике и финансам ФГУП «НИИЭФА им. Д. В. Ефремова» |
| ____________ Ф.И.О. «___»_________ 2012 г. | ____________ Михеева Т. С. «___»_________ 2012 г. |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Монтаж системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в корпусе № 60 А ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова»

Санкт-Петербург

2013 год

Выполнить монтажные и пусконаладочные работы системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в корпусе № 60 А ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова» на общей площади 6810 м кв. в соответствии с рабочим  проектом

шифр:  54\06.12

Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в корпусе № 60 А ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова».

Работы производить в соответствии с :

ВСН 60-89 Устройства связи, сигнализации и

диспетчеризации инженерного оборудования

жилых и общественных зданий. Нормы

проектирования.

СНиП 21.01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений.

ГОСТ 21.101-97 Основные требования к проектной и рабочей

документации.

ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования.

СП5.13130.2009 Установки систем пожаротушения автоматические. Нормы

и правила проектирования.

СП3.13130.2009 Проектирование систем оповещения о пожаре в

зданиях и сооружениях.

СП12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных

Установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

СП6.13130.2009 «Электрооборудование».

Требования пожарной безопасности.

РД 25.953-90 Системы автоматического пожаротушения,

пожарной, охранной и охранно-пожарной

Сигнализацией. Обозначения условные

графические элементов систем.

РД 78.36.002-99 Технические средства систем безопасности

объектов. Обозначения условные графические

элементов систем.

РД 78.145-93 Системы и комплексы охранной, пожарной,

и охранно-пожарной сигнализации.

ПУЭ Правила устройства электроустановок.

ПБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской

Федерации.

СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного

назначения.

По окончании монтажных и пусконаладочных работ систему предъявить комиссии созданной заказчиком с участием представителя Государственного Пожарного надзора.

Приложение :

- Проект ООО «БЭСТ-СТРОЙ» шифр:  54\06.12 Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в корпусе № 60 А ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова».

СОГЛАСОВАНО

| Наименование организации (предприятия) | Должность исполнителя | Фамилия, И, О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ФГУП «НИИЭФА им. Д. В. Ефремова» | Главный инженер | Романов С. В. |  |  |
|  | Главный энергетик | Артемов К. В. |  |  |
|  | Главный механик | Михеев С. Ю. |  |  |
| Исполнитель |  |  |  |  |