## Лист1
Приложение № 5 к договору
От « » 201 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ № 5
№ п/п | Наименование | Марка | Технические характеристики | Класс безопасности по ОПБ 88/97/ Категория сейсмостойкости | Изготовитель | ГОСТ, ТУ, чертеж * | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки | Код ОКП | Код САЭС | Цена за ед. | Стоимость
[12 empty] | (руб. без НДС) | (руб. без НДС)
1 | Шкаф распределительный (ЩО10) | ШРЭ-3-36-0035-21-УХЛ4 или эквивалент | 380В, 50Гц, Iн=100А, с защитной неизолированной шиной (РЕ) и изилированной рабочей шиной (N), вводной аппарат: автоматический выключатель ВА57-31-340010-20 УХЛ3 Iрасц=20А, ток отсечки 400А аппараты на отходящих линиях: ВМ63-1XC10 УХЛ3 на Iрасц=10А -6шт, ВК3-22-10В.131 УХЛ3 на Iрасц=10А и In=30mA -1шт,навесного исполнения, степень защиты IP54 , габариты 600х400х200 мм (металлический) | 4Н/III |  | НД изготовителя | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016 | 343400 | 1164776 |  |  | УКС | 475
2 | Шкаф распределительный (АЩО7) | ШРЭ-3-36-0036-21-УХЛ4 или эквивалент | 380 В, 50 Гц, Iн=100 А, с защитной неизолированной шиной (PE) и изолированной рабочей шиной (N), вводной аппарат: автоматический выключатель ВА 57-31-340010-20 УХЛ3 Iрасц=20А, аппараты на отходящих линиях: ВА 21-29-140010-00 У3 Iрасц=10 А -6шт., навесного исполнения , степень защиты IP54, габариты 600х400х200мм (металлический) | 4Н/III |  | НД изготовителя | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016 | 343400 | 1166105 |  |  | УКС | 475
3 | Шкаф управления (ШКО3) | - | с передней дверью, габариты 2200х800х600, IP 41, изготовление в соответствии с 1252-1187.Р3-2901.53.21100-АОВ3.ТЗН | 4Н/III |  | НД изготовителя | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016 | 343400 | 1165079 |  |  | УКС | 475
4 | Шкаф управления (КВ1-ШУ1) | - | размеры 400х400х200, IP54, изготовление в соответствии с 1252-1187.Р3-2901.53.21100-АОВ4.ТЗН-КВ1-ШУ1 | 4Н/III |  | НД изготовителя | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016 | 343400 | 1165096 |  |  | УКС | 475
5 | Шкаф управления (КВ2-ШУ1) | - | размеры 400х400х200 , IP54, изготовление в соответствии с 1252-1187.Р3-2901.53.21100-АОВ4.ТЗН-КВ2-ШУ1 | 4Н/III |  | НД изготовителя | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016 | 343400 | 1165098 |  |  | УКС | 475
6 | Шкаф управления (КВ6-ШУ1) | - | размеры 400х400х200, IP54, изготовление в соответствии с 1252-1187.Р3-2901.53.21100-АОВ4.ТЗН-КВ6-ШУ1 | 4Н/III |  | НД изготовителя | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016 | 343400 | 1165100 |  |  | УКС | 475
7 | Шкаф управления (ШКО1) | - | с передней дверью, размеры 2200х800х600, IP 41, изготовление в соответствии с 1252-1187.Р3-2901.53.21100-АОВ4.ТЗН-ШКО1 | 4Н/III |  | НД изготовителя | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016 | 343400 | 1165085 |  |  | УКС | 475
8 | Шкаф управления (ШКО2) | - | с передней дверью, размеры 2200х800х600, IP41, изготовление в соответствии с 1252-1187.Р3-2901.53.21100-АОВ4.ТЗН-ШКО2 | 4Н/III |  | НД изготовителя | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016 | 343400 | 1165087 |  |  | УКС | 475
9 | Шкаф управления (ШКО4) | - | с передней дверью, размеры 2200х800х600, IP41, изготовление в соответствии с 1252-1187.Р3-2901.53.21100-АОВ4.ТЗН-ШКО4 | 4Н/III |  | НД изготовителя | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016 | 343400 | 1165088 |  |  | УКС | 475
10 | Шкаф управления (ШУВ4) | - | с задней дверью, размеры 2200х800х600, IP41, изготовление в соответствии с 1252-1187.Р3-2901.53.21100-АОВ4.ТЗН-ШУВ4 | 4Н/III |  | НД изготовителя | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016 | 343400 | 1165089 |  |  | УКС | 475
11 | Ящик управления (ПЕ-ПДУ1) | - | размеры 800х600х300, IP54, изготовление в соответствии с 1252-1187.Р3-2901.53.21100-АОВ4.ТЗН-ПЕ-ПДУ1 | 4Н/III |  | НД изготовителя | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016 | 343400 | 1165092 |  |  | УКС | 475
12 | Шкаф управления (ШУТ1) | - | с наборной аппаратурой, с задней дверью, размеры 2200х800х600мм, IP41, УХЛ3, с нижним подводом кабелей, изготовление в соответствии с 1252-1187Р3-2901.53.21100-ЭМ2.ТЗН2.1 | 4Н/III |  | НД изготовителя | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016 | 343400 | 1165828 |  |  | УКС | 475
13 | Шкаф управления (ШУТ2) | - | с наборной аппаратурой, с задней дверью, размеры 2200х800х600мм, IP41, УХЛ3, с нижним подводом кабелей, изготовление в соответствии с 1252-1187.Р3-2901.53.21100-ЭМ2.ТЗН2.2 | 4Н/III |  | НД изготовителя | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016 | 343400 | 1165830 |  |  | УКС | 475
14 | Шкаф управления (ШУТ3) | - | с наборной аппаратурой, с задней дверью, 2200х1000х600мм, IP41, УХЛ4, с нижним подводом кабелей, изготовление в соответствии с 1252-1187.Р3-2901.53.21100-ЭМ2.ТЗН2.3 | 4Н/III |  | НД изготовителя | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016 | 343400 | 1165832 |  |  | УКС | 475
15 | Шкаф управления (ШУТ4) | - | с наборной аппаратурой, с задней дверью, 2200х1000х600мм, IP41, УХЛ4, с нижним подводом кабелей , изготовление в соответствии с 1252-1187.Р3-2901.53.21100-ЭМ2.ТЗН2.4 | 4Н/III |  | НД изготовителя | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016 | 343400 | 1165834 |  |  | УКС | 475
16 | Шкаф управления (ШАС1) | - | с наборной аппаратурой, с задней дверью, 2200х800х600мм, IP41, УХЛ4, с нижним подводом кабелей, изготовление в соответствии с 1252-1187.Р3-2901.53.21100-ЭМ2.ТЗН2.5 | 4Н/III |  | НД изготовителя | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016 | 343400 | 1165835 |  |  | УКС | 475
17 | Щит управления ШУВ1 шкаф 1 | - | с наборной аппаратурой, с задней дверью, 2200х800х600мм, IP41, УХЛ4, с нижним подводом кабелей, изготовление в соответствии с 1252-1187.Р3--2901.53.21100-ЭМ2.ТЗН2.6 | 4Н/III |  | НД изготовителя | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016 | 343400 | 1165840 |  |  | УКС | 475
18 | Щит управления ШУВ1 шкаф 2 |  | с наборной аппаратурой, с задней дверью, 2200х800х600мм, IP41, УХЛ4, с нижним подводом кабелей, изготовление в соответствии с 1252-1187.Р3--2901.53.21100-ЭМ2.ТЗН2.6 | 4Н/III |  | НД изготовителя | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016 | 343401 | 1168140 |  |  | УКС | 475
19 | Шкаф управления МШУТ1 | - | с наборной аппаратурой, навесной, с передней дверью, 1200х600х400мм, IP54, УХЛ4, с верхним подводом кабелей , исполнение в соответствии с 1252-1187.Р3-2901.53.21100-ЭМ2.ТЗН2.7 | 4Н/III |  | НД изготовителя | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016 | 343400 | 1165844 |  |  | УКС | 475
20 | Шкаф управления МШУТ2 | - | с наборной аппаратурой, навесной, с передней дверью, 1200х600х400мм, IP54, УХЛ4, с верхним подводом кабелей, изготовление в соответствии с 1252-1187.Р3-2901.53.21100-ЭМ2.ТЗН2.7 | 4Н/III |  | НД изготовителя | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016 | 343400 | 1165849 |  |  | УКС | 475
21 | Шкаф управления МШУТ3 | - | с наборной аппаратурой, навесной, с передней дверью, 1200х600х400мм, IP54, УХЛ4, с верхним подводом кабелей, изготовление в соответствии с 1252-1187.Р3-2901.53.21100-ЭМ2.ТЗН2.7 | 4Н/III |  | НД изготовителя | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016 | 343400 | 1165850 |  |  | УКС | 475
22 | Щит управления ШУВ3 шкаф 1 | - | с наборной аппаратурой, с передней дверью, 2200х800х600мм, IP41, УХЛ4, с нижним подводом кабелей, изготовление в соответствии с 1252-1187.Р3-2901.53.21100-ЭМ2.ТЗН2.8 | 4Н/III |  | НД изготовителя | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016 | 343400 | 1165842 |  |  | УКС | 475
23 | Щит управления ШУВ3 шкаф 2 |  | с наборной аппаратурой, с передней дверью, 2200х800х600мм, IP41, УХЛ4, с нижним подводом кабелей, изготовление в соответствии с 1252-1187.Р3-2901.53.21100-ЭМ2.ТЗН2.8 | 4Н/III |  | НД изготовителя | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016 | 343401 | 1168147 |  |  | УКС | 475
24 | Щит управления ШУВ3 шкаф 3 |  | с наборной аппаратурой, с передней дверью, 2200х800х600мм, IP41, УХЛ4, с нижним подводом кабелей, изготовление в соответствии с 1252-1187.Р3-2901.53.21100-ЭМ2.ТЗН2.8 | 4Н/III |  | НД изготовителя | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016 | 343402 | 1168150 |  |  | УКС | 475
25 | Щит управления ШУВ3 шкаф 4 | - | с наборной аппаратурой, с передней дверью, 2200х1000х600мм, IP41, УХЛ4, с нижним подводом кабелей, изготовление в соответствии с 1252-1187.Р3-2901.53.21100-ЭМ2.ТЗН2.8 | 4Н/III |  | НД изготовителя | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016 | 343400 | 1165843 |  |  | УКС | 475
26 | Шкаф управления (ШУТ5) | - | с наборной аппаратурой,с задней дверью, 2200х1000х600мм, IP41, УХЛ4, с нижним подводом кабелей , изготовление в соответствии с 1252-1187.Р3-2901.53.21100-ЭМ2.ТЗН2.9 | 4Н/III |  | НД изготовителя | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016 | 343400 | 1165836 |  |  | УКС | 475
27 | Ящик (03ШАВР1) | Я8304-3444 УХЛ3 по ТУ 3430-008-07629824-2007 или эквивалент | серииЯ8300 с АВР, УХЛ3, IP41, ~220В, 25 А, размеры 600х400х300(ВхШхГ)мм, верхний подвод кабелей-ВВГнг-LS 3х6-2шт, ВВГнг-LS 3х4 -1шт. | 3Н/II |  | НД изготовителя | шт | 1 | с 21.03.2016г по 25.03.2016г | 343400 | 1165712 |  |  | УКС | 475
28 | Ящик (05ШАВР1) | Я8301-3664 УХЛ3 по ТУ 3430-008-07629824-2007 или эквивалент | серии Я8300 с АВР, УХЛ3, IP41, ~380В, 40А, размеры 600х400х300(ВхШхГ)мм, верхний подвод кабелей-ВВГнг-LS 5х10-2шт, ВВГнг-LS 5х4-1шт, ВВГнг-LS 3х4-1шт. | 3Н/II |  | НД изготовителя | шт | 1 | с 21.03.2016г по 25.03.2016г | 343400 | 1165710 |  |  | УКС | 475
29 | Ящик (05ШАВР2) | Я8301-3664 УХЛ3 по ТУ 3430-008-07629824-2007 или эквивалент | серии Я8300 с АВР, УХЛ3, IP41, ~380 В, 40А, разхмеры 600х400х300(ВхШхГ)мм, верхний подвод кабелей-ВВГнг-LS 5х10-2шт, ВВГнг-LS 3х4-2шт. | 3Н/II |  | НД изготовителя | шт | 1 | с 21.03.2016г по 25.03.2016г | 343400 | 1165711 |  |  | УКС | 475
30 | Ящик (ШАВР10) | Я8301-3464 УХЛ3 по ТУ 3430-008-07629824-2007 или эквивалент | серии Я8300 с АВР, IP41, ~380 В, 25А, УХЛ3, размеры 600х400х300(ВхШхГ)мм, верхний подвод кабелей- ВВГнг-LS 5х6-2шт, ВВГнг-LS 3х6-1шт. | 4Н/III |  | НД изготовителя | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016 | 343400 | 1165704 |  |  | УКС | 475
31 | Шкаф (ШУВ5) | - | с задней дверью 2200х800х600, степень защиты IP41 изготовление согласно заданию заводу-изготовителю 1252-1187.Р3-2901.53.21100-АОВ8.ТЗН | 4Н/III |  | НД изготовителя | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016 | 343400 | 1166129 |  |  | УКС | 482
32 | Шкаф (ШПС) | - | с нижним отводом габариты 2200х1200х600 IP41, изготовление в соответствии с 1252-1187.Р3-2901.53.21100-АПС.ТЗН | 4Н/III |  | НД изготовителя | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016 | 343400 | 1166281 |  |  | УКС | 484
33 | Щит управления (ШУ1) панель 1-4 | - | размеры 2200х1000х600, с задней дверью, степень защиты IP 41, изготовление в соответствии с 1252-1187.РЗ-2901.53.21100-АТХ2.1.ТЗН1. | 4Н/III |  | НД изготовителя | комплект | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016 | 343400 | 1166738 |  |  | УКС | 477
34 | Щит управления (ШУ1) панель 5 | - | размеры 2200х600х600, шкаф с задней дверью, степень защиты IP 41, изготовление в соответствии с 1252-1187.РЗ-2901.53.21100-АТХ2.1.ТЗН1 | 4Н/III |  | НД изготовителя | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016 | 343400 | 1166762 |  |  | УКС | 477
35 | Щит управления местный (МШУ1) | - | размеры 1200х600х400, навесы с правой стороны, степень защиты IP 54, изготовление в соответствии с 1252-1187.РЗ-2901.53.21100-АТХ2.1.ТЗН2 | 4Н/III |  | НД изготовителя | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016 | 343400 | 1166767 |  |  | УКС | 477
36 | Щит управления местный (МШУ2) | - | размеры 1200х600х400, навесы с правой стороны, степень защиты IP 54, изготовление в соответствии с 1252-1187.РЗ-2901.53.21100-АТХ2.1.ТЗН3 | 4Н/III |  | НД изготовителя | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016 | 343400 | 1166771 |  |  | УКС | 477
37 | Щит управления местный (МШУ3) | - | размеры 800х600х400, навесы с правой стороны, степень защиты IP54, изготовление в соответствии с 1252-1187.Р3-2901.53.21100-АТХ2.3 ТЗН1 | 4Н/III |  | НД изготовителя | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016 | 343400 | 1166585 |  |  | УКС | 477
38 | Щит управления местный (МШУ4) | - | размеры 800х600х400, навесы с правой стороны, степень защиты IP54, изготовление в соответствии с 1252-1187.РЗ-2901.53.21100-АТХ2.11.ТЗН1 | 4Н/III |  | НД изготовителя | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016 | 343400 | 1166688 |  |  | УКС | 477
39 | Щит управления местный (МШУ5) | - | размеры 1200х600х400, навесы с правой стороны, степень защиты IP 54, изготовление в соответствии с 1252-1187.РЗ-2901.53.21100-АТХ2.15.ТЗН1. | 4Н/III |  | НД изготовителя | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016 | 343400 | 1166735 |  |  | УКС | 477
ИТОГО
кроме того НДС (18%)
ИТОГО (с НДС):
* Заказные спецификации, задания заводу, размещены в составе документации процедуры закупки на официальном сайте: http://zakupki.rosatom.ru, № закупки _____________
1. Общая стоимость изготавливаемой и поставляемой Продукции по данной Спецификации составляет _________________________________-рублей 00 коп. (сумма прописью) с учетом НДС 18%- ________, а так же всех расходов, указанных в пункте 2.4 договора.
2. ПОСТАВЩИК:
3. ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ: «_________________, г. ___________, ____________ обл., ул. ___________.
4. ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ: Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» « Смоленская атомная станция», 216400, Смоленская область, г. Десногорск
Год выпуска (изготовления) продукции (подтвержденный документально): не ранее 2015г.
Покупатель: | [10 empty] | Поставщик:
ОАО «Концерн Росэнергоатом»
Зам. генерального директора – директор филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция»
________________ А.Ю.Петров | [10 empty] | _______________________
По доверенности, удостоверенной Сарычевой С.И., временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Корсика К.А., по реестру №1-10026 от 17.12.2014г.