## Общий
[6 empty] | Спецификация на поставку печей электронагревательных. Энергоблок № 4 Ростовской АЭС | [11 empty] | Приложение №1 к Договору ________________________от__________________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор | Масса ед.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | 3.ИСУП.4899878 | 4WF10W106 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | мощность 1,0 кВт | - | 4 | III | R4.01008.2.0.14 | 50 |  | R4.01008.3.0.16 | 55 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Трубопров. системы охлажд.отв.потреб. | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 4,8
2 | 3.ИСУП.4899879 | 4WF10W107 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | мощность 1,0 кВт | - | 4 | III | R4.01008.2.0.14 | 50 |  | R4.01008.3.0.16 | 55 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Трубопров. системы охлажд.отв.потреб. | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 4,8
3 | 3.ИСУП.4899880 | 4WF10W108 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | мощность 1,0 кВт | - | 4 | III | R4.01008.2.0.14 | 50 |  | R4.01008.3.0.16 | 55 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Трубопров. системы охлажд.отв.потреб. | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 4,8
4 | 3.ИСУП.4899881 | 4WF10W109 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | мощность 1,0 кВт | - | 4 | III | R4.01008.2.0.14 | 50 |  | R4.01008.3.0.16 | 55 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Трубопров. системы охлажд.отв.потреб. | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 4,8
5 | 3.ИСУП.4899882 | 4WF10W110 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | мощность 1,0 кВт | - | 4 | III | R4.01008.2.0.14 | 50 |  | R4.01008.3.0.16 | 55 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Трубопров. системы охлажд.отв.потреб. | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 4,8
6 | 3.ИСУП.4899883 | 4WF10W111 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | мощность 1,0 кВт | - | 4 | III | R4.01008.2.0.14 | 50 |  | R4.01008.3.0.16 | 55 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Трубопров. системы охлажд.отв.потреб. | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 4,8
7 | 3.ИСУП.4899884 | 4WF10W112 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | мощность 1,0 кВт | - | 4 | III | R4.01008.2.0.14 | 50 |  | R4.01008.3.0.16 | 55 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Трубопров. системы охлажд.отв.потреб. | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 4,8
8 | 3.ИСУП.4899885 | 4WF10W113 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | мощность 1,0 кВт | - | 4 | III | R4.01008.2.0.14 | 50 |  | R4.01008.3.0.16 | 55 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Трубопров. системы охлажд.отв.потреб. | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 4,8
9 | 3.ИСУП.4899886 | 4WF10W114 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | мощность 1,0 кВт | - | 4 | III | R4.01008.2.0.14 | 50 |  | R4.01008.3.0.16 | 55 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Трубопров. системы охлажд.отв.потреб. | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 4,8
10 | 3.ИСУП.4899887 | 4WF10W115 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | мощность 1,0 кВт | - | 4 | III | R4.01008.2.0.14 | 50 |  | R4.01008.3.0.16 | 55 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Трубопров. системы охлажд.отв.потреб. | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 4,8
11 | 3.ИСУП.4899888 | 4WF10W116 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | мощность 1,0 кВт | - | 4 | III | R4.01008.2.0.14 | 50 |  | R4.01008.3.0.16 | 55 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Трубопров. системы охлажд.отв.потреб. | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 4,8
12 | 3.ИСУП.4899889 | 4WF10W201 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | мощность 1,0 кВт | - | 4 | III | R4.01008.2.0.14 | 50 |  | R4.01008.3.0.16 | 55 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Трубопров. системы охлажд.отв.потреб. | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 4,8
13 | 3.ИСУП.4899890 | 4WF10W202 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | мощность 1,0 кВт | - | 4 | III | R4.01008.2.0.14 | 50 |  | R4.01008.3.0.16 | 55 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Трубопров. системы охлажд.отв.потреб. | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 4,8
14 | 3.ИСУП.4899891 | 4WF10W203 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | мощность 1,0 кВт | - | 4 | III | R4.01008.2.0.14 | 50 |  | R4.01008.3.0.16 | 55 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Трубопров. системы охлажд.отв.потреб. | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 4,8
15 | 3.ИСУП.4899892 | 4WF10W204 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | мощность 1,0 кВт | - | 4 | III | R4.01008.2.0.14 | 50 |  | R4.01008.3.0.16 | 55 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Трубопров. системы охлажд.отв.потреб. | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 4,8
16 | 3.ИСУП.4899893 | 4WF10W205 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | мощность 1,0 кВт | - | 4 | III | R4.01008.2.0.14 | 50 |  | R4.01008.3.0.16 | 55 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Трубопров. системы охлажд.отв.потреб. | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 4,8
17 | 3.ИСУП.4899894 | 4WF10W206 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | мощность 1,0 кВт | - | 4 | III | R4.01008.2.0.14 | 50 |  | R4.01008.3.0.16 | 55 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Трубопров. системы охлажд.отв.потреб. | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 4,8
18 | 3.ИСУП.4899895 | 4WF10W207 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | мощность 1,0 кВт | - | 4 | III | R4.01008.2.0.14 | 50 |  | R4.01008.3.0.16 | 55 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Трубопров. системы охлажд.отв.потреб. | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 4,8
19 | 3.ИСУП.4899896 | 4WF10W208 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | мощность 1,0 кВт | - | 4 | III | R4.01008.2.0.14 | 50 |  | R4.01008.3.0.16 | 55 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Трубопров. системы охлажд.отв.потреб. | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 4,8
20 | 3.ИСУП.4899897 | 4WF10W209 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | мощность 1,0 кВт | - | 4 | III | R4.01008.2.0.14 | 50 |  | R4.01008.3.0.16 | 55 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Трубопров. системы охлажд.отв.потреб. | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 4,8
21 | 3.ИСУП.4899898 | 4WF10W210 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | мощность 1,0 кВт | - | 4 | III | R4.01008.2.0.14 | 50 |  | R4.01008.3.0.16 | 55 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Трубопров. системы охлажд.отв.потреб. | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 4,8
22 | 3.ИСУП.4899899 | 4WF10W211 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | мощность 1,0 кВт | - | 4 | III | R4.01008.2.0.14 | 50 |  | R4.01008.3.0.16 | 55 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Трубопров. системы охлажд.отв.потреб. | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 4,8
23 | 3.ИСУП.4899900 | 4WF10W212 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | мощность 1,0 кВт | - | 4 | III | R4.01008.2.0.14 | 50 |  | R4.01008.3.0.16 | 55 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Трубопров. системы охлажд.отв.потреб. | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 4,8
24 | 3.ИСУП.4899901 | 4WF10W213 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | мощность 1,0 кВт | - | 4 | III | R4.01008.2.0.14 | 50 |  | R4.01008.3.0.16 | 55 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Трубопров. системы охлажд.отв.потреб. | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 4,8
25 | 3.ИСУП.4899902 | 4WF10W214 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | мощность 1,0 кВт | - | 4 | III | R4.01008.2.0.14 | 50 |  | R4.01008.3.0.16 | 55 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Трубопров. системы охлажд.отв.потреб. | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 4,8
26 | 3.ИСУП.4899904 | 4WF10W215 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | мощность 1,0 кВт | - | 4 | III | R4.01008.2.0.14 | 50 |  | R4.01008.3.0.16 | 55 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Трубопров. системы охлажд.отв.потреб. | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 4,8
27 | 3.ИСУП.4899905 | 4WF10W216 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | мощность 1,0 кВт | - | 4 | III | R4.01008.2.0.14 | 50 |  | R4.01008.3.0.16 | 55 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Трубопров. системы охлажд.отв.потреб. | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 4,8
28 | 3.ИСУП.4899906 | 4WF10W301 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | мощность 1,0 кВт | - | 4 | III | R4.01008.2.0.14 | 50 |  | R4.01008.3.0.16 | 55 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Трубопров. системы охлажд.отв.потреб. | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 4,8
29 | 3.ИСУП.4899907 | 4WF10W302 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | мощность 1,0 кВт | - | 4 | III | R4.01008.2.0.14 | 50 |  | R4.01008.3.0.16 | 55 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Трубопров. системы охлажд.отв.потреб. | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 4,8
30 | 3.ИСУП.4899908 | 4WF10W303 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | мощность 1,0 кВт | - | 4 | III | R4.01008.2.0.14 | 50 |  | R4.01008.3.0.16 | 55 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Трубопров. системы охлажд.отв.потреб. | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 4,8
31 | 3.ИСУП.4899909 | 4WF10W304 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | мощность 1,0 кВт | - | 4 | III | R4.01008.2.0.14 | 50 |  | R4.01008.3.0.16 | 55 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Трубопров. системы охлажд.отв.потреб. | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 4,8
32 | 3.ИСУП.4899910 | 4WF10W305 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | мощность 1,0 кВт | - | 4 | III | R4.01008.2.0.14 | 50 |  | R4.01008.3.0.16 | 55 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Трубопров. системы охлажд.отв.потреб. | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 4,8
33 | 3.ИСУП.4899911 | 4WF10W306 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | мощность 1,0 кВт | - | 4 | III | R4.01008.2.0.14 | 50 |  | R4.01008.3.0.16 | 55 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Трубопров. системы охлажд.отв.потреб. | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 4,8
34 | 3.ИСУП.4899912 | 4WF10W307 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | мощность 1,0 кВт | - | 4 | III | R4.01008.2.0.14 | 50 |  | R4.01008.3.0.16 | 55 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Трубопров. системы охлажд.отв.потреб. | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 4,8
35 | 3.ИСУП.4899914 | 4WF10W308 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | мощность 1,0 кВт | - | 4 | III | R4.01008.2.0.14 | 50 |  | R4.01008.3.0.16 | 55 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Трубопров. системы охлажд.отв.потреб. | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 4,8
36 | 3.ИСУП.4899915 | 4WF10W309 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | мощность 1,0 кВт | - | 4 | III | R4.01008.2.0.14 | 50 |  | R4.01008.3.0.16 | 55 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Трубопров. системы охлажд.отв.потреб. | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 4,8
37 | 3.ИСУП.4899916 | 4WF10W310 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | мощность 1,0 кВт | - | 4 | III | R4.01008.2.0.14 | 50 |  | R4.01008.3.0.16 | 55 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Трубопров. системы охлажд.отв.потреб. | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 4,8
38 | 3.ИСУП.4899917 | 4WF10W311 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | мощность 1,0 кВт | - | 4 | III | R4.01008.2.0.14 | 50 |  | R4.01008.3.0.16 | 55 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Трубопров. системы охлажд.отв.потреб. | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 4,8
39 | 3.ИСУП.4899918 | 4WF10W312 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | мощность 1,0 кВт | - | 4 | III | R4.01008.2.0.14 | 50 |  | R4.01008.3.0.16 | 55 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Трубопров. системы охлажд.отв.потреб. | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 4,8
40 | 3.ИСУП.4899919 | 4WF10W313 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | мощность 1,0 кВт | - | 4 | III | R4.01008.2.0.14 | 50 |  | R4.01008.3.0.16 | 55 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Трубопров. системы охлажд.отв.потреб. | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 4,8
41 | 3.ИСУП.4899920 | 4WF10W314 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | мощность 1,0 кВт | - | 4 | III | R4.01008.2.0.14 | 50 |  | R4.01008.3.0.16 | 55 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Трубопров. системы охлажд.отв.потреб. | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 4,8
42 | 3.ИСУП.4899921 | 4WF10W315 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | мощность 1,0 кВт | - | 4 | III | R4.01008.2.0.14 | 50 |  | R4.01008.3.0.16 | 55 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Трубопров. системы охлажд.отв.потреб. | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 4,8
43 | 3.ИСУП.4899923 | 4WF10W316 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | мощность 1,0 кВт | - | 4 | III | R4.01008.2.0.14 | 50 |  | R4.01008.3.0.16 | 55 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Трубопров. системы охлажд.отв.потреб. | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 4,8
44 | 3.ИСУП.4899873 | 4WF10W102 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | мощность 1,0 кВт | - | 4 | III | R4.01008.2.0.14 | 50 |  | R4.01008.3.0.16 | 55 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Трубопров. системы охлажд.отв.потреб. | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 4,8
45 | 3.ИСУП.4899875 | 4WF10W103 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | мощность 1,0 кВт | - | 4 | III | R4.01008.2.0.14 | 50 |  | R4.01008.3.0.16 | 55 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Трубопров. системы охлажд.отв.потреб. | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 4,8
46 | 3.ИСУП.4899876 | 4WF10W104 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | мощность 1,0 кВт | - | 4 | III | R4.01008.2.0.14 | 50 |  | R4.01008.3.0.16 | 55 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Трубопров. системы охлажд.отв.потреб. | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 4,8
47 | 3.ИСУП.4899877 | 4WF10W105 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | мощность 1,0 кВт | - | 4 | III | R4.01008.2.0.14 | 50 |  | R4.01008.3.0.16 | 55 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Трубопров. системы охлажд.отв.потреб. | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 4,8
48 | 3.ИСУП.3678206 | 4WF10W101 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | мощность 1,0 кВт | - | 4 | III | R4.01008.2.0.14 | 50 |  | R4.01008.3.0.16 | 55 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Трубопров. системы охлажд.отв.потреб. | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 4,8
49 | 3.ИСУП.3808318 | 4UM80W002 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | N=1кВт | ТУ 3468-040-99592419-10 | 4 | III | R4.00432.5.0.14 изм. 1 | 2 |  | R4.00432.3.0.16 | 2 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 4,8
50 | 3.ИСУП.3808319 | 4UM80W003 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | N=1кВт | ТУ 3468-040-99592419-10 | 4 | III | R4.00432.5.0.14 изм. 1 | 3 |  | R4.00432.3.0.16 | 2 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 4,8
51 | 3.ИСУП.3808320 | 4UM80W004 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | N=1кВт | ТУ 3468-040-99592419-10 | 4 | III | R4.00432.5.0.14 изм. 1 | 4 |  | R4.00432.3.0.16 | 2 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 4,8
52 | 3.ИСУП.3808321 | 4UM80W005 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | N=1кВт | ТУ 3468-040-99592419-10 | 4 | III | R4.00432.5.0.14 изм. 1 | 5 |  | R4.00432.3.0.16 | 2 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 4,8
53 | 3.ИСУП.3808322 | 4UM80W006 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | N=1кВт | ТУ 3468-040-99592419-10 | 4 | III | R4.00432.5.0.14 изм. 1 | 6 |  | R4.00432.3.0.16 | 2 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 4,8
54 | 3.ИСУП.3808323 | 4UM80W007 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | N=1кВт | ТУ 3468-040-99592419-10 | 4 | III | R4.00432.5.0.14 изм. 1 | 7 |  | R4.00432.3.0.16 | 2 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 4,8
55 | 3.ИСУП.3808324 | 4UM80W008 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | N=1кВт | ТУ 3468-040-99592419-10 | 4 | III | R4.00432.5.0.14 изм. 1 | 8 |  | R4.00432.3.0.16 | 2 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 4,8
56 | 3.ИСУП.3808325 | 4UM80W009 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | N=1кВт | ТУ 3468-040-99592419-10 | 4 | III | R4.00432.5.0.14 изм. 1 | 9 |  | R4.00432.3.0.16 | 2 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 4,8
57 | 3.ИСУП.3808326 | 4UM80W010 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | N=1кВт | ТУ 3468-040-99592419-10 | 4 | III | R4.00432.5.0.14 изм. 1 | 10 |  | R4.00432.3.0.16 | 2 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 4,8
58 | 3.ИСУП.3808327 | 4UM80W011 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | N=1кВт | ТУ 3468-040-99592419-10 | 4 | III | R4.00432.5.0.14 изм. 1 | 11 |  | R4.00432.3.0.16 | 2 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 4,8
59 | 3.ИСУП.3808328 | 4UM80W012 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | N=1кВт | ТУ 3468-040-99592419-10 | 4 | III | R4.00432.5.0.14 изм. 1 | 12 |  | R4.00432.3.0.16 | 2 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 4,8
60 | 3.ИСУП.3808125 | 4UM80W001 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | N=1кВт | ТУ 3468-040-99592419-10 | 4 | III | R4.00432.5.0.14 изм. 1 | 1 |  | R4.00432.3.0.16 | 2 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 4,8
61 | 3.ИСУП.3808329 | 4UM80W013 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | N=1кВт | ТУ 3468-040-99592419-10 | 4 | III | R4.00432.5.0.14 изм. 1 | 13 |  | R4.00432.3.0.16 | 2 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 4,8
62 | 3.ИСУП.3808330 | 4UM80W014 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | N=1кВт | ТУ 3468-040-99592419-10 | 4 | III | R4.00432.5.0.14 изм. 1 | 14 |  | R4.00432.3.0.16 | 2 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 4,8
63 | 3.ИСУП.3808332 | 4UM80W016 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | N=1кВт | ТУ 3468-040-99592419-10 | 4 | III | R4.00432.5.0.14 изм. 1 | 16 |  | R4.00432.3.0.16 | 2 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 4,8
64 | 3.ИСУП.3808333 | 4UM80W017 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | N=1кВт | ТУ 3468-040-99592419-10 | 4 | III | R4.00432.5.0.14 изм. 1 | 17 |  | R4.00432.3.0.16 | 2 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 4,8
65 | 3.ИСУП.3808334 | 4UM80W018 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | N=1кВт | ТУ 3468-040-99592419-10 | 4 | III | R4.00432.5.0.14 изм. 1 | 18 |  | R4.00432.3.0.16 | 2 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 4,8
66 | 3.ИСУП.3808335 | 4UM80W019 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | N=1кВт | ТУ 3468-040-99592419-10 | 4 | III | R4.00432.5.0.14 изм. 1 | 19 |  | R4.00432.3.0.16 | 2 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 4,8
67 | 3.ИСУП.3808336 | 4UM80W020 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | N=1кВт | ТУ 3468-040-99592419-10 | 4 | III | R4.00432.5.0.14 изм. 1 | 20 |  | R4.00432.3.0.16 | 2 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 4,8
68 | 3.ИСУП.3808337 | 4UM80W021 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | N=1кВт | ТУ 3468-040-99592419-10 | 4 | III | R4.00432.5.0.14 изм. 1 | 21 |  | R4.00432.3.0.16 | 2 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 4,8
69 | 3.ИСУП.3808338 | 4UM80W022 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | N=1кВт | ТУ 3468-040-99592419-10 | 4 | III | R4.00432.5.0.14 изм. 1 | 22 |  | R4.00434.3.0.14 | 2 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 4,8
70 | 3.ИСУП.3808340 | 4UM80W024 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | N=1кВт | ТУ 3468-040-99592419-10 | 4 | III | R4.00432.5.0.14 изм. 1 | 24 |  | R4.00432.3.0.16 | 2 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 4,8
71 | 3.ИСУП.3808341 | 4UM80W025 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | N=1кВт | ТУ 3468-040-99592419-10 | 4 | III | R4.00432.5.0.14 изм. 1 | 25 |  | R4.00432.3.0.16 | 2 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 4,8
72 | 3.ИСУП.3808342 | 4UM80W026 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | N=1кВт | ТУ 3468-040-99592419-10 | 4 | III | R4.00432.5.0.14 изм. 1 | 26 |  | R4.00432.3.0.16 | 2 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 4,8
73 | 3.ИСУП.3808343 | 4UM80W027 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | N=1кВт | ТУ 3468-040-99592419-10 | 4 | III | R4.00432.5.0.14 изм. 1 | 27 |  | R4.00432.3.0.16 | 2 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 4,8
74 | 3.ИСУП.3808344 | 4UM80W028 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | N=1кВт | ТУ 3468-040-99592419-10 | 4 | III | R4.00432.5.0.14 изм. 1 | 28 |  | R4.00432.3.0.16 | 2 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 4,8
75 | 3.ИСУП.3808345 | 4UM80W029 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | N=1кВт | ТУ 3468-040-99592419-10 | 4 | III | R4.00432.5.0.14 изм. 1 | 29 |  | R4.00432.3.0.16 | 2 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 4,8
76 | 3.ИСУП.3808346 | 4UM80W030 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | N=1кВт | ТУ 3468-040-99592419-10 | 4 | III | R4.00432.5.0.14 изм. 1 | 30 |  | R4.00432.3.0.16 | 2 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 4,8
77 | 3.ИСУП.3808347 | 4UM80W031 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | N=1кВт | ТУ 3468-040-99592419-10 | 4 | III | R4.00432.5.0.14 изм. 1 | 31 |  | R4.00432.3.0.16 | 2 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 4,8
78 | 3.ИСУП.3808348 | 4UM80W032 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | N=1кВт | ТУ 3468-040-99592419-10 | 4 | III | R4.00432.5.0.14 изм. 1 | 32 |  | R4.00432.3.0.16 | 2 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 4,8
79 | 3.ИСУП.3808350 | 4UM80W034 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | N=1кВт | ТУ 3468-040-99592419-10 | 4 | III | R4.00432.5.0.14 изм. 1 | 34 |  | R4.00432.3.0.16 | 2 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 4,8
80 | 3.ИСУП.3808339 | 4UM80W023 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | N=1кВт | ТУ 3468-040-99592419-10 | 4 | III | R4.00432.5.0.14 изм. 1 | 23 |  | R4.00432.3.0.16 | 2 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 4,8
81 | 3.ИСУП.3808349 | 4UM80W033 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | N=1кВт | ТУ 3468-040-99592419-10 | 4 | III | R4.00432.5.0.14 изм. 1 | 33 |  | R4.00432.3.0.16 | 2 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 4,8
82 | 3.ИСУП.3808331 | 4UM80W015 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | N=1кВт | ТУ 3468-040-99592419-10 | 4 | III | R4.00432.5.0.14 изм. 1 | 15 |  | R4.00432.3.0.16 | 2 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 4,8
83 | 3.ИСУП.4260945 | 4WF15W001 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | N=1 кВт | - | 4 | III | R4.02475.2.0.14 | 1 |  | R4.02475.3.0.16 | 1 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Объед.насос.станция сист.охлажд.осн.об. | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 6
84 | 3.ИСУП.4260993 | 4WF15W002 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | N=1 кВт | - | 4 | III | R4.02475.2.0.14 | 2 |  | R4.02475.3.0.16 | 1 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Объед.насос.станция сист.охлажд.осн.об. | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 6
85 | 3.ИСУП.4902707 | 4WF14W013 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | N=1 кВт | - | 4 | III | R4.02477.2.0.14 изм. 1 | 13 |  | R4.02477.3.0.16 | 1 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Объед.насос.станция сист.охлажд.осн.об. | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 6
86 | 3.ИСУП.4902708 | 4WF14W014 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | N=1 кВт | - | 4 | III | R4.02477.2.0.14 изм. 1 | 14 |  | R4.02477.3.0.16 | 1 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Объед.насос.станция сист.охлажд.осн.об. | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 6
87 | 3.ИСУП.4902709 | 4WF14W015 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | N=1 кВт | - | 4 | III | R4.02477.2.0.14 изм. 1 | 15 |  | R4.02477.3.0.16 | 1 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Объед.насос.станция сист.охлажд.осн.об. | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 6
88 | 3.ИСУП.4902710 | 4WF14W016 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | N=1 кВт | - | 4 | III | R4.02477.2.0.14 изм. 1 | 16 |  | R4.02477.3.0.16 | 1 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Объед.насос.станция сист.охлажд.осн.об. | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 6
89 | 3.ИСУП.4902711 | 4WF14W017 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | N=1 кВт | - | 4 | III | R4.02477.2.0.14 изм. 1 | 17 |  | R4.02477.3.0.16 | 1 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Объед.насос.станция сист.охлажд.осн.об. | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 6
90 | 3.ИСУП.5034780 | 4WF14W018 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | N=1 кВт | - | 4 | III | R4.02477.2.0.14 изм. 1 | 17 |  | R4.02477.3.0.16 | 1 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Объед.насос.станция сист.охлажд.осн.об. | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование | 6
91 | 3.ИСУП.3875332 | 4WG09W003 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | мощностью 1кВт | - | 4 | III | 44308с/о (10094-26-02-ОВ.С) | 1 |  | 44311с/о (10094-26-02-СМ9.1) | 2 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | оборудование | 0
92 | 3.ИСУП.3875333 | 4WG09W004 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | мощностью 1кВт | - | 4 | III | 44308с/о (10094-26-02-ОВ.С) | 1 |  | 44311с/о (10094-26-02-СМ9.1) | 2 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | оборудование | 0
93 | 3.ИСУП.3875334 | 4WG09W005 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | мощностью 1кВт | - | 4 | III | 44308с/о (10094-26-02-ОВ.С) | 1 |  | 44311с/о (10094-26-02-СМ9.1) | 2 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | оборудование | 0
94 | 3.ИСУП.3875335 | 4WG09W006 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | мощностью 1кВт | - | 4 | III | 44308с/о (10094-26-02-ОВ.С) | 1 |  | 44311с/о (10094-26-02-СМ9.1) | 2 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | оборудование | 0
95 | 3.ИСУП.3875336 | 4WG10W003 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | мощностью 1кВт | - | 4 | III | 44308с/о (10094-26-02-ОВ.С) | 1 |  | 44311с/о (10094-26-02-СМ9.1) | 2 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | оборудование | 0
96 | 3.ИСУП.3875337 | 4WG10W004 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | мощностью 1кВт | - | 4 | III | 44308с/о (10094-26-02-ОВ.С) | 1 |  | 44311с/о (10094-26-02-СМ9.1) | 2 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | оборудование | 0
97 | 3.ИСУП.3875338 | 4WG10W005 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | мощностью 1кВт | - | 4 | III | 44308с/о (10094-26-02-ОВ.С) | 1 |  | 44311с/о (10094-26-02-СМ9.1) | 2 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | оборудование | 0
98 | 3.ИСУП.3875339 | 4WG10W006 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | мощностью 1кВт | - | 4 | III | 44308с/о (10094-26-02-ОВ.С) | 1 |  | 44311с/о (10094-26-02-СМ9.1) | 2 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | оборудование | 0
99 | 3.ИСУП.3881856 | 4WG09W001 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | мощностью 1 кВт | - | 4 | III | 44467с/о (10094-26-01-ОВ.С) | 1 |  | 44470с/о (10094-26-01-СМ9.1) | 2 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | оборудование | 0
100 | 3.ИСУП.3882721 | 4WG09W002 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | мощностью 1 кВт | - | 4 | III | 44467с/о (10094-26-01-ОВ.С) | 1 |  | 44470с/о (10094-26-01-СМ9.1) | 2 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | оборудование | 0
101 | 3.ИСУП.3882731 | 4WG10W001 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | мощностью 1 кВт | - | 4 | III | 44467с/о (10094-26-01-ОВ.С) | 1 |  | 44470с/о (10094-26-01-СМ9.1) | 2 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | оборудование | 0
102 | 3.ИСУП.3882732 | 4WG10W002 | Печь электронагревательная | ПЭТ-4 | мощностью 1 кВт | - | 4 | III | 44467с/о (10094-26-01-ОВ.С) | 1 |  | 44470с/о (10094-26-01-СМ9.1) | 2 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2015-08-30 |  |  | БКП 1/4 | оборудование | 0
[13 empty] | Итого: | 102 |  |  | 0 | 0 | 0
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [12 empty] | От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [12 empty] | _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. | [12 empty] | м.п.