## TDSheet
Приложение №1 к Договору
Спецификация поставки оборудования
№ п/п | Kод по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр | Техническая характеристика | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопаснос- ти /Группа /Категория сейсмостой- кости | Кате- гория обеспе- чения качест- ва | Мате- риал | Еди- ница изме- рения | Количество |  | Масса, кг |  | Климати- ческое исполне- ние и категория размеще- ния | Условия хранения | Место установки (здание, отметка) | Примеча- ние | Срок поставки | Общая стоимость, рублей с НДС | Наименование изготовителя предлагаемой продукции (указать обязательно) | Срок оказания услуг по проведению шеф-монтажных работ (указать в календарных днях)
[10 empty] | на 1 блок | на 2 блок | Едини- цы | Общая | Тип атмосфе- ры | Тип атмосфе- ры
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Запорные устройства
1 |  | Задвижки с электроприводом 30ч906бр Ду=100 мм |  | Ду=100 мм |  | 4/-/II | QA4 | сборный | шт | 1 | 0 |  |  | УХЛ4 II |  |  | NW2P.D.702.9.8VBM&&.&&&&&.052.TL.0001
2 |  | Задвижки с электроприводом 30ч906бр Ду=100 мм |  | Ду=100 мм |  | 4/-/II | QA4 | сборный | шт | 1 | 0 |  |  | УХЛ4 II |  |  | NW2P.D.702.9.9VBM&&.&&&&&.052.TL.0001
3 |  | Турникет-трипод "Ростов-Дон Т4" электромеханический |  | электромеханический |  | 4/-/II | QA4 | сборный | шт | 1 | 0 |  |  | УХЛ4 II |  |  | NW2P.D.702.9.4VBN&&.&&&&&.020.TL.0001
Мобильные здания
4 |  | Здание мобильное-контрольно-пропускной пункт габаритные размеры 7000х4900х3000мм, бытовые помещения. Габаритные размеры 9000х3000х3000мм |  |  |  | 4/-/II | QA4 | сборный | шт | 1 | 0 |  |  | УХЛ4 II |  |  | NW2P.D.702.9.4VBN&&.&&&&&.020.TL.0001
Электротехническое оборудование
5 |  | Пункт распределительный ПР8501С-2-1012 |  | ПР8501С-2-1012 |  | 4/-/II | QA4 | сборный | шт | 2 | 0 |  |  | УХЛ4 II |  |  | NW2P.D.702.9.8VBM&&.&&&&&.031.TL.0001
6 |  | Щит распределительный ПР8501С-2-1049 |  | ПР8501С-2-1049 |  | 4/-/II | QA4 | сборный | шт | 1 | 0 |  |  | УХЛ4 II |  |  | NW2P.D.702.9.8VBM&&.&&&&&.031.TL.0001
7 |  | Пакетный выключатель ПВ3-40 IP56 |  | ПВ3-40 IP56 |  | 4/-/II | QA4 | сборный | шт | 2 | 0 |  |  | УХЛ4 II |  |  | NW2P.D.702.9.8VBM&&.&&&&&.031.TL.0001
8 |  | Пускатель магнитный реверсивный без реле, без кнопок ПМ12-010550 У3 |  | магнитный реверсивный без реле, без кнопок ПМ12-010550 У3 |  | 4/-/II | QA4 | сборный | шт | 1 | 0 |  |  | УХЛ4 II |  |  | NW2P.D.702.9.8VBM&&.&&&&&.031.TL.0001
9 |  | Ящик автоматического включения резерва ЯАВР3-25 |  | ЯАВР3-25 |  | 4/-/II | QA4 | сборный | шт | 1 | 0 |  |  | УХЛ4 II |  |  | NW2P.D.702.9.8VBM&&.&&&&&.031.TL.0001
10 |  | Ящик с 3-х полюсным рубильником ЯВ-РУСМ 8103-40 |  | ЯВ-РУСМ 8103-40 |  | 4/-/II | QA4 | сборный | шт | 2 | 0 |  |  | УХЛ4 II |  |  | NW2P.D.702.9.8VBM&&.&&&&&.031.TL.0001
11 |  | Пункт распределительный ПР8501С-2-1012 |  | ПР8501С-2-1012 |  | 4/-/II | QA4 | сборный | шт | 2 | 0 |  |  | УХЛ4 II |  |  | NW2P.D.702.9.9VBM&&.&&&&&.031.TL.0001
12 |  | Щит распределительный ПР8501С-2-1049 |  | ПР8501С-2-1049 |  | 4/-/II | QA4 | сборный | шт | 1 | 0 |  |  | УХЛ4 II |  |  | NW2P.D.702.9.9VBM&&.&&&&&.031.TL.0001
13 |  | Пакетный выключатель ПВ3-40 IP56 |  | ПВ3-40 IP56 |  | 4/-/II | QA4 | сборный | шт | 2 | 0 |  |  | УХЛ4 II |  |  | NW2P.D.702.9.9VBM&&.&&&&&.031.TL.0001
14 |  | Пускатель магнитный реверсивный без реле, без кнопок ПМ12-010550 У3 |  | магнитный реверсивный без реле, без кнопок ПМ12-010550 У3 |  | 4/-/II | QA4 | сборный | шт | 1 | 0 |  |  | УХЛ4 II |  |  | NW2P.D.702.9.9VBM&&.&&&&&.031.TL.0001
15 |  | Ящик автоматического включения резерва ЯАВР3-25 |  | ЯАВР3-25 |  | 4/-/II | QA4 | сборный | шт | 1 | 0 |  |  | УХЛ4 II |  |  | NW2P.D.702.9.9VBM&&.&&&&&.031.TL.0001
16 |  | Ящик с 3-х полюсным рубильником ЯВ-РУСМ 8103-40 |  | ЯВ-РУСМ 8103-40 |  | 4/-/II | QA4 | сборный | шт | 2 | 0 |  |  | УХЛ4 II |  |  | NW2P.D.702.9.9VBM&&.&&&&&.031.TL.0001
17 |  | Электропечь отопительная "ПЭТ-4" Миасский электротехнический завод "Миассэлектроаппарат" |  | "ПЭТ-4" |  | 4/-/II | QA4 | сборный | шт | 1 | 0 |  |  | УХЛ4 II |  |  | NW2P.D.702.9.8VBM&&.&&&&&.051.TL.0001
18 |  | Электропечь отопительная "ПЭТ-4" Миасский электротехнический завод "Миассэлектроаппарат" |  | "ПЭТ-4" |  | 4/-/II | QA4 | сборный | шт | 1 | 0 |  |  | УХЛ4 II |  |  | NW2P.D.702.9.9VBM&&.&&&&&.051.TL.0001
19 |  | Ящик силовой распределительный 380В, 400А, IP54 3х пол. С рубильником и предохранителлями ЯВЗ-34УХЛ2 |  | 380В, 400А, IP54 3х пол. ЯВЗ-34УХЛ2 |  | 4/-/II | QA4 | сборный | шт | 1 | 0 |  |  | УХЛ4 II |  |  | NW2P.D.702.9.1VBM&&.&&&&&.031.TL.0001
20 |  | Ящик силовой распределительный 400А, IP54 3х пол. ЯВЗ-34УХЛ2 |  | 400А, IP54 3х пол. ЯВЗ-34УХЛ2 |  | 4/-/II | QA4 | сборный | шт | 1 | 0 |  |  | УХЛ4 II |  |  | NW2P.D.702.9.0VBM&&.&&&&&.031.TL.0001
21 |  | Ящик электроэнергии ЯУЭ |  |  |  | 4/-/II | QA4 | сборный | шт | 1 | 0 |  |  | УХЛ4 II |  |  | NW2P.D.702.9.8VBM&&.&&&&&.070.TL.0002
22 |  | Выключатель автоматический ВА47-29 1A |  | ВА47-29 1A |  | 4/-/II | QA4 | сборный | шт | 1 | 0 |  |  | УХЛ4 II |  |  | NW2P.D.702.9.8VBM&&.&&&&&.070.TL.0002
23 |  | Арматура светосигнальная |  |  |  | 4/-/II | QA4 | сборный | шт | 3 | 0 |  |  | УХЛ4 II |  |  | NW2P.D.702.9.8VBM&&.&&&&&.070.TL.0002
24 |  | Реле промежуточное РЭК |  | РЭК |  | 4/-/II | QA4 | сборный | шт | 1 | 0 |  |  | УХЛ4 II |  |  | NW2P.D.702.9.8VBM&&.&&&&&.070.TL.0002
25 |  | Розъем розеточный модульный |  |  |  | 4/-/II | QA4 | сборный | шт | 1 | 0 |  |  | УХЛ4 II |  |  | NW2P.D.702.9.8VBM&&.&&&&&.070.TL.0002
26 |  | DIN-рейка |  |  |  | 4/-/II | QA4 | сборный | шт | 6 | 0 |  |  | УХЛ4 II |  |  | NW2P.D.702.9.8VBM&&.&&&&&.070.TL.0002
27 |  | Зажим |  |  |  | 4/-/II | QA4 | сборный | шт | 3 | 0 |  |  | УХЛ4 II |  |  | NW2P.D.702.9.8VBM&&.&&&&&.070.TL.0002
28 |  | Посты управления кнопочные ПКУ1 |  | ПКУ1 |  | 4/-/II | QA4 | сборный | шт | 5 | 0 |  |  | УХЛ4 II |  |  | NW2P.D.702.9.8VBM&&.&&&&&.070.TL.0002
29 |  | Посты управления кнопочные ПКУ3 |  | ПКУ3 |  | 4/-/II | QA4 | сборный | шт | 1 | 0 |  |  | УХЛ4 II |  |  | NW2P.D.702.9.8VBM&&.&&&&&.070.TL.0002
30 |  | Ящик электроэнергии ЯУЭ |  | ЯУЭ |  | 4/-/II | QA4 | сборный | шт | 1 | 0 |  |  | УХЛ4 II |  |  | NW2P.D.702.9.9VBM&&.&&&&&.070.TL.0002
31 |  | Выключатель автоматический ВА47-29 1A |  | ВА47-29 1A |  | 4/-/II | QA4 | сборный | шт | 1 | 0 |  |  | УХЛ4 II |  |  | NW2P.D.702.9.9VBM&&.&&&&&.070.TL.0002
32 |  | Арматура светосигнальная |  |  |  | 4/-/II | QA4 | сборный | шт | 3 | 0 |  |  | УХЛ4 II |  |  | NW2P.D.702.9.9VBM&&.&&&&&.070.TL.0002
33 |  | Реле промежуточное РЭК |  | РЭК |  | 4/-/II | QA4 | сборный | шт | 1 | 0 |  |  | УХЛ4 II |  |  | NW2P.D.702.9.9VBM&&.&&&&&.070.TL.0002
34 |  | Розъем розеточный модульный |  |  |  | 4/-/II | QA4 | сборный | шт | 1 | 0 |  |  | УХЛ4 II |  |  | NW2P.D.702.9.9VBM&&.&&&&&.070.TL.0002
35 |  | DIN-рейка |  |  |  | 4/-/II | QA4 | сборный | шт | 6 | 0 |  |  | УХЛ4 II |  |  | NW2P.D.702.9.9VBM&&.&&&&&.070.TL.0002
36 |  | Зажим |  |  |  | 4/-/II | QA4 | сборный | шт | 3 | 0 |  |  | УХЛ4 II |  |  | NW2P.D.702.9.9VBM&&.&&&&&.070.TL.0002
37 |  | Посты управления кнопочные ПКУ1 |  | ПКУ1 |  | 4/-/II | QA4 | сборный | шт | 5 | 0 |  |  | УХЛ4 II |  |  | NW2P.D.702.9.9VBM&&.&&&&&.070.TL.0002
38 |  | Посты управления кнопочные ПКУ3 |  | ПКУ3 |  | 4/-/II | QA4 | сборный | шт | 1 | 0 |  |  | УХЛ4 II |  |  | NW2P.D.702.9.9VBM&&.&&&&&.070.TL.0002
39 |  | Выключатель автоматический ВА47-29 3-х п., 63А |  | ВА47-29 3-х п., 63А |  | 4/-/II | QA4 | сборный | шт | 4 | 0 |  |  | УХЛ4 II |  |  | NW2P.D.702.9.0VBM&&.&&&&&.034.TL.0001
40 |  | Ящик управления освещением ЯОУ9601С-4074-31УХЛ4 |  | ЯОУ9601С-4074-31УХЛ4 |  | 4/-/II | QA4 | сборный | шт | 1 | 0 |  |  | УХЛ4 II |  |  | NW2P.D.702.9.0VBM&&.&&&&&.034.TL.0001
41 |  | Ящик управления освещением ЯОУ9601С-3474-31УХЛ1 |  | ЯОУ9601С-3474-31УХЛ1 |  | 4/-/II | QA4 | сборный | шт | 1 | 0 |  |  | УХЛ1 II |  |  | NW2P.D.702.9.0VBM&&.&&&&&.034.TL.0001
42 |  | Выключатели автоматические АП50Б 3МТ У3 I-63A |  | АП50Б 3МТ У3 I-63A |  | 4/-/II | QA4 | сборный | шт | 3 | 0 |  |  | УХЛ4 II |  |  | NW2P.D.702.9.0VBM&&.&&&&&.034.TL.0001
43 |  | Ящики силовые ЯБПВУ-1МУ3 |  | ЯБПВУ-1МУ3 |  | 4/-/II | QA4 | сборный | шт | 14 | 0 |  |  | УХЛ4 II |  |  | NW2P.D.702.9.0VBM&&.&&&&&.034.TL.0001
44 |  | Щит с монтажной панелью IP66 Legrand |  | IP66 |  | 4/-/II | QA4 | сборный | шт | 2 | 0 |  |  | УХЛ4 II |  |  | NW2P.D.702.9.0VBM&&.&&&&&.034.TL.0001
45 |  | Выключатель автоматический ВА47-29 3-х п., 63А |  | ВА47-29 3-х п., 63А |  | 4/-/II | QA4 | сборный | шт | 2 | 0 |  |  | УХЛ4 II |  |  | NW2P.D.702.9.0VBM&&.&&&&&.034.TL.0001
Пожарно-крановае оборудование
46 |  | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М |  | С2000М |  | 4/-/II | QA4 | сборный | шт | 1 | 0 |  |  | УХЛ4 II |  |  | NW2P.D.702.9.4VBN&&.&&&&&.068.TL.0002
47 |  | Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10 |  | Сигнал-10 |  | 4/-/II | QA4 | сборный | шт | 1 | 0 |  |  | УХЛ4 II |  |  | NW2P.D.702.9.4VBN&&.&&&&&.068.TL.0002
48 |  | Резервный источник питания РИП-12 исп.01 |  | РИП-12 исп.01 |  | 4/-/II | QA4 | сборный | шт | 1 | 0 |  |  | УХЛ4 II |  |  | NW2P.D.702.9.4VBN&&.&&&&&.068.TL.0002
49 |  | Аккумулятор "Delta" DTM1217 |  | DTM1217 |  | 4/-/II | QA4 | сборный | шт | 1 | 0 |  |  | УХЛ4 II |  |  | NW2P.D.702.9.4VBN&&.&&&&&.068.TL.0002
50 |  | Считыватель электронных индефикаторов с комплектом электронных ключей. Считыватель-2 |  | Считыватель-2 |  | 4/-/II | QA4 | сборный | шт | 1 | 0 |  |  | УХЛ4 II |  |  | NW2P.D.702.9.8VBM&&.&&&&&.068.TL.0002
51 |  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10 |  | Сигнал-10 |  | 4/-/II | QA4 | сборный | шт | 1 | 0 |  |  | УХЛ4 II |  |  | NW2P.D.702.9.8VBM&&.&&&&&.068.TL.0002
52 |  | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ |  | С2000-КПБ |  | 4/-/II | QA4 | сборный | шт | 1 | 0 |  |  | УХЛ4 II |  |  | NW2P.D.702.9.8VBM&&.&&&&&.068.TL.0002
53 |  | Резервный источник питания РИП-24 исп.01П |  | РИП-24 исп.01П |  | 4/-/II | QA4 | сборный | шт | 1 | 0 |  |  | УХЛ4 II |  |  | NW2P.D.702.9.8VBM&&.&&&&&.068.TL.0002
54 |  | Модуль МП |  |  |  | 4/-/II | QA4 | сборный | шт | 1 | 0 |  |  | УХЛ4 II |  |  | NW2P.D.702.9.8VBM&&.&&&&&.068.TL.0002
55 |  | Аккумулятор "Delta" DTM1217 |  | DTM1217 |  | 4/-/II | QA4 | сборный | шт | 2 | 0 |  |  | УХЛ4 II |  |  | NW2P.D.702.9.8VBM&&.&&&&&.068.TL.0002
56 |  | Считыватель электронных индефикаторов с комплектом электронных ключей. Считыватель-2 |  | Считыватель-2 |  | 4/-/II | QA4 | сборный | шт | 1 | 0 |  |  | УХЛ4 II |  |  | NW2P.D.702.9.8VBM&&.&&&&&.068.TL.0002
57 |  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10 |  | Сигнал-10 |  | 4/-/II | QA4 | сборный | шт | 1 | 0 |  |  | УХЛ4 II |  |  | NW2P.D.702.9.9VBM&&.&&&&&.068.TL.0002
58 |  | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ |  | С2000-КПБ |  | 4/-/II | QA4 | сборный | шт | 1 | 0 |  |  | УХЛ4 II |  |  | NW2P.D.702.9.9VBM&&.&&&&&.068.TL.0002
59 |  | Резервный источник питания РИП-24 исп.01П |  | РИП-24 исп.01П |  | 4/-/II | QA4 | сборный | шт | 1 | 0 |  |  | УХЛ4 II |  |  | NW2P.D.702.9.9VBM&&.&&&&&.068.TL.0002
60 |  | Модуль МП |  |  |  | 4/-/II | QA4 | сборный | шт | 1 | 0 |  |  | УХЛ4 II |  |  | NW2P.D.702.9.9VBM&&.&&&&&.068.TL.0002
61 |  | Аккумулятор "Delta" DTM1217 |  | DTM1217 |  | 4/-/II | QA4 | сборный | шт | 2 | 0 |  |  | УХЛ4 II |  |  | NW2P.D.702.9.9VBM&&.&&&&&.068.TL.0002
62 |  | Считыватель электронных индефикаторов с комплектом электронных ключей. Считыватель-2 |  | Считыватель-2 |  | 4/-/II | QA4 | сборный | шт | 1 | 0 |  |  | УХЛ4 II |  |  | NW2P.D.702.9.9VBM&&.&&&&&.068.TL.0002
Транспортные расходы до Нововоронежской АЭС-2 (указать отдельно)
Шеф-монтаж (указать отдельно)
ИТОГО с учетом транспортных расходов и шеф-монтажа
|  | ПОСТАВЩИК | [15 empty] | ПОКУПАТЕЛЬ