PAGE  

	[image: image1.jpg]




	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

«РОСАТОМ»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

"МАЯК"

У П Б

РЕМОНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
	]

	
	№
	
	

	
	[
	на выполнение ремонта здания 4 – склад крупногабаритного оборудования инв. № 101034
	 ]
	


         Основанием для составления ведомости объемов работ при выполнении капитального ремонта по зданию … – склад крупногабаритного оборудования площадка …  инв. № 101034 является 

1. Ведомость дефектов от 29.11.20 10 № Сх-1757;

2. Акт периодического весеннего осмотра от                      №
	№

п/п
	Номер позиции норматива
	Наименование конструкций, 
основные виды ремонтно - строительных работ
	Един. измер.
	Объем

(кол-во)
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	Фасад
	
	
	

	1
	
	Смена отмостки бетонной
	м3
	155
	


	2
	
	Подсыпка щебня
	м3
	40
	

	3
	
	Вывоз мусора
	т
	31
	


Условия производства работ: Условия труда – нормальные для промплощадки. Продолжительность рабочей недели – 40,0час. Пенсия -на общих основаниях. Дополнительный отпуск не предоставляется. Необходимость переодевания.
36
37

