Приложение № 3 

к Извещению о проведении

запроса ценовых котировок

                                                                                                            №  583/9-П  от « 30 » ноября   2010 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Поставка материалов и инструментов для сантехнических работ

для нужд НФ-ДС ОАО «Атомэнергопроект»

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ услуг потребностям Заказчика

Применяемые в «Технической части» термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций.

1. Наименование поставляемого товара

1.1. Материалы и инструменты для сантехнических работ.

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

	№ п/п
	Наименование
	Количество
	Ед.изм.

	1. 
	Набор отвёрток слесарных
	4
	шт

	2. 
	Смазка Литол 24
	3
	кг

	3. 
	болт М12х100
	20
	шт

	4. 
	Гайка М12
	40
	шт

	5. 
	Зубило слесарное
	4
	шт

	6. 
	Набор рожковых ключей от 10мм до 27мм
	5
	компл.

	7. 
	Ключ газовый №1
	5
	шт

	8. 
	Ключ газовый №4
	1
	шт

	9. 
	Ключ клеши
	5
	шт

	10. 
	Герметик силиконовый бесцветный
	30
	шт

	11. 
	Ключ разводной до 36мм
	5
	шт

	12. 
	Саморез 3,8х15 по металлу 
	500
	шт

	13. 
	Саморез 4,2х41 по ГСК
	500
	шт

	14. 
	Болт М6х20
	40
	шт

	15. 
	Болт М6х60
	50
	шт

	16. 
	Гайка М6
	80
	шт

	17. 
	Шайба D=6 мм (Усиленная)
	100
	шт

	18. 
	Шайба D=8 мм (Усиленная)
	100
	шт

	19. 
	Коронка по металлу D=30 мм (Энкор)
	3
	шт

	20. 
	Коронка по металлу D=15 мм (Энкор)
	2
	шт

	21. 
	Адаптер для коронки «Энкор»
	1
	шт

	22. 
	Сверло по металлу D=6,3 мм
	10
	шт

	23. 
	Сверло по металлу D=3,3 мм
	10
	шт

	24. 
	Сверло по металлу D=10 мм
	4
	шт

	25. 
	Мегомметр от 500 до 2500В
	2
	шт

	26. 
	Указатель напряжения 0,4кВ
	5
	шт

	27. 
	Набор отвёрток для электрика (с двойной изоляцией)
	5
	комп

	28. 
	Бокорезы (с двойной изоляцией)
	5
	шт

	29. 
	Пассатижи (с двойной изоляцией)
	5
	шт

	30. 
	Набор ключей (накидных) от 10 до 27мм
	2
	комп

	31. 
	Молоток 300грам
	6
	шт

	32. 
	Электродрель 1,2кВт
	2
	шт

	33. 
	Шуруповёрт 24В,( D=13мм патрон)
	2
	шт

	34. 
	Фонарь аккумуляторный
	2
	шт

	35. 
	Машина углошлифовальная 1,2кВт
	1
	шт

	36. 
	Электрододержатель 250А
	2
	шт

	37. 
	Электроды АНО 3мм переменный ток
	30
	кг

	38. 
	Маска электросварщика
	2
	шт

	39. 
	 Защитная маска для работы со шлифмашинкой 
	2
	шт

	40. 
	«Тепловая пушка» Электрокалорифер 15-20кВт, 380В
	2
	шт

	41. 
	Ножовка по металлу 
	3
	шт

	42. 
	Полотно для ножовки по металлу
	40
	шт

	43. 
	Камень отрезной по металлу 230х22х3
	10
	шт

	44. 
	Камень отрезной по металлу 120х22х2
	10
	шт

	45. 
	Болт М8х50
	10
	шт

	46. 
	Гайка М8
	20
	шт

	47. 
	Ключ для радиаторов отопления
	1
	шт

	48. 
	Лом
	2
	шт

	49. 
	Трос для прочистки 10м
	1
	шт

	50. 
	Паяльник для сварки полипропиленовых труб
	1
	шт


3. Требования к техническим характеристикам товара

3.1.
В п. 2 настоящего технического задания

4.
Требования к количеству поставляемого товара

4.1.
В п. 2 настоящего технического задания

5.
Требования к сроку поставки товара

5.1.
Товар поставляется Заказчику отдельными партиями на основании заявок Заказчика в течение 7 (Семи) календарных дней с момента получения такой заявки.

5.2.
В общую сумму договора должны входить НДС, доставка и разгрузка по указанным адресам доставки Заказчика, расходы на перевозку, страхование, экспедирование, упаковку и другие обязательные платежи.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1.
Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную, функциональную и эстетическую совместимость.

6.2.
Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ (с учетом нескольких перегрузок).
6.3.
Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.
7.
Требования к обслуживанию товара

7.1.
Претензии по качеству и количеству Товара предъявляются в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после подписания товарной накладной. Устранение недостатков производится за счет Поставщика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком. В дальнейшем претензии принимаются только при выявлении скрытых дефектов.

8.
Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1.
Поставщик обязан поставить Товар по адресу: 
 - Воронежская область, г.Нововоронеж ул. Воронежское шоссе, 13 (жилой городок строителей)
9.
Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1.
Качество Товара должно соответствовать его назначению, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам товаров в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям. 

9.2.
Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ. Качество поставляемого товара должно подтверждаться сертификатами соответствия, передаваемыми Заказчику вместе с Товаром. 

9.3. Поставляемый Товар должен быть новым, серийно выпускаемым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных и/или опытных образцов, а также Товара, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

10.
Требования к безопасности поставляемого товара

10.1.
Весь Товар должен быть поставлен в упаковке, имеющей ярлыки с наименованием и количеством Товара, находящегося в ней.
10.2.
Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам Товара, заявленным заводом изготовителем. 

11. Требования к результатам работ

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара
12.1. Предлагаемый к поставке электроинструмент  должен иметь гарантийные обязательства в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания товарной накладной, необходимые сертификаты, документацию по эксплуатации, поставляться в фирменной упаковке. 

Заместитель директора по сооружению

объектов – управляющий НФ-ДС
А.С. Гусак
Приложение № 2 

к Извещению о проведении

запроса ценовых котировок

                                                                                                            №  583/9-П  от « 30 »    ноября     2010 г.

Договор поставки 

г. Москва
«___» __________ 20 __ г.
Открытое акционерное общество «Атомэнергопроект», в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице Заместителя генерального директора по общим вопросам Антонюка Игоря Борисовича, действующего на основании Доверенности от 24.12.2009 г. № 33-45/186, с одной стороны, и ____________________________, в дальнейшем именуемое «Поставщик», в лице __________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны» на основании Извещения о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме, размещенного на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru и на Электронной торговой площадке www.a-k-d.ru <http://www.a-k-d.ru> «__» _________ 2010 г._____________ и протокола ___________________________ от «__» _______2010 г. № __________, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора

1.1.
Поставщик обязуется поставить материалы и инструменты для сантехнических работ (далее Товар), а Заказчик принять и оплатить Товар.

1.2.
Наименование, характеристики, стоимость и количество Товара указаны в спецификации (Приложение № 1) к Договору, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3.
Максимальный объем поставляемого по настоящему Договору Товара указан в Приложении № 1 к настоящему Договору поставки. Поставка Товара осуществляется Поставщиком исключительно на основании заявок Заказчика с учетом потребности в заказываемом Товаре. Не заказанный Заказчиком Товар не поставляется. Заказчик оставляет за собой право уменьшить количество Товара в случае изменения потребности.

1.4.
Товар, передаваемый по настоящему Договору, принадлежит Поставщику на праве собственности.

1.5.
Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента передачи Товара и подписания товарной накладной (форма ТОРГ-12).

1.6.
Весь Товар должен быть новым, неиспользованным.

2. Цена Договора и порядок оплаты

2.1.
Общая стоимость Товара по Договору устанавливается в рублях и составляет ________________ (_____________________________ ) рублей ___ копеек, в том числе НДС
 _________ (______________________________________ ) рублей ___ копеек.

2.2.
Все расчеты за поставленный Товар осуществляются в рублях и производятся путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.3.
Оплата по настоящему Договору осуществляется Заказчиком за каждую партию фактически поставленного (полученного/выбранного Заказчиком) Товара в течение 20 (двадцати) банковских дней после подписания сторонами товарной накладной (форма ТОРГ-12).

3.Условия поставки Товара.
3.1.
Место поставки Товара:
- Воронежская область, г.Нововоронеж ул. Воронежское шоссе, 13 (жилой городок строителей).
3.2.
Срок поставки: в течение срока действия настоящего Договора отдельными партиями на основании заявок Заказчика в течение 7 (Семи) календарных дней с момента получения такой заявки.

Весь Товар должен быть поставлен в упаковке, имеющей ярлыки с наименованием и количеством Товара, находящегося в ней.
3.3.
Поставщик обязуется собственными силами и за свой счет вывезти Товар со склада и доставить его Заказчику.

3.4.
Поставщик осуществляет поставку и подъем, установку, а также разгрузку Товара своими силами и за свой счет. После окончания поставки представителями Поставщика и доверенными лицами Заказчика подписываются товарные накладные (форма ТОРГ-12) и товарно-транспортные накладные (форма 1-Т). В случае отказа Заказчика от приема Товара последний обязан представить письменный мотивированный отказ.

3.5.
Поставщик обязан передать первичные учетные документы (товарные накладные (форма ТОРГ-12), товарно-транспортные накладные (форма 1-Т), счета-фактуры и др.) в момент передачи Товара. В случае отсутствия документа или его неправильного оформления, документ должен быть предоставлен или заменен в течение 2-х рабочих дней с даты передачи Товара.

4. Гарантия. Качество Товара

4.1.
Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ. Качество поставляемого товара должно подтверждаться сертификатами соответствия, передаваемыми Заказчику вместе с Товаром. 

4.2.
Претензии по качеству и количеству Товара предъявляются в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после подписания товарной накладной, устранение недостатков производится за счет Поставщика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком. В дальнейшем претензии принимаются только при выявлении скрытых дефектов.
4.3. Предлагаемый к поставке электроинструмент  должен иметь гарантийные обязательства в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания товарной накладной.
5. Права и обязанности Сторон

5.1.
Обязанности Поставщика:

5.1.1.Поставить Товар Заказчику, в сроки в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.1.2.Передать Товар, который по количеству, качеству и описанию соответствует требованиям, указанным в Приложение №1.

5.2.
Обязанности Заказчика:

5.2.1.Осуществить оплату Товара.

5.2.2.Принять Товар в соответствии с разделом 3 настоящего Договора, в том числе обеспечив приемку Товара, проверку Товара и соответствующей документации. 

6. Ответственность Сторон

6.1.
В случае поставки Заказчику Товара ненадлежащего качества, наступают последствия, предусмотренные ст. 475 и 518 Гражданского кодекса Российской Федерации.
6.2.
В случае задержки платежей Заказчиком против срока, указанного в Договоре, Поставщик вправе потребовать от Заказчика выплату неустойки на сумму задержанного платежа в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока оплаты, установленного в Договоре.

6.3.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
6.4.
В случае задержки поставки Товара Поставщиком сверх срока, указанного в настоящем Договоре, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату неустойки в размере 1/50 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения срока поставки Товара, установленного в настоящем Договоре.

6.5.
В случае непредоставления Поставщиком документов в сроки, указанные в п.3.5., Поставщик оплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы, указанной в непредоставленном документе, за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения срока поставки Товара, установленного в настоящем Договоре.

7. Срок действия Договора

7.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до «24» декабря 2010 года, но в любом случае до полного взаиморасчета Сторон.

8. Другие условия

8.1.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с ним, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.

8.2.
В случае недостижения Сторонами взаимоприемлемого решения споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

8.3.
Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

8.4.
Все изменения и приложения по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, являются его неотъемлемой частью.

8.5.
При изменении места нахождения и банковских реквизитов Стороны обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно известить об этом друг друга.

8.6.
В случае расторжения Договора по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Поставщиком условий Договора, информация о Поставщике заносится в публичный реестр недобросовестных Поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.

8.7.
Неотъемлемой частью настоящего Договора является Приложение № 1 (Спецификация).

9. адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК: ОАО «Атомэнергопроект»

Местонахождение: 105005, Россия, г. Москва, ул. Бакунинская, д.7, стр.1;
ИНН: 7701796320;  КПП: 774850001;

ОКПО: 08634359; ОГРН: 1087746998646
БИК: 044525187
р/с: 40702810500060021903 в ОАО Банк ВТБ, г. Москва
к/с: 30101810700000000187
Грузополучатель: Новоронежский филиал ОАО «Атомэнергопроект» - Дирекция по сооружению НВАЭС-2, КПП 365143002, 396070, Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Курчатова, д. 2Б

ПОСТАВЩИК
ПОДПИСИ СТОРОН

	Заказчик:

Заместитель генерального директора 

по общим вопросам

________________ И.Б. Антонюк


	Поставщик:

Должность

_____________________ ФИО

	М.П.
	М.П.


Приложение № 1 
к Договору № __________
от «___» _________ 2010г.
Спецификация

	№ п/п
	Наименование товара

	Количество,

ед. изм.
	Цена 

с НДС, 

руб. за ед.


	Стоимость

с НДС, руб.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Итого:
	

	В том числе НДС:
	


	Заказчик:

Заместитель генерального директора по общим вопросам

________________ И.Б. Антонюк


	Поставщик:

Должность

_____________________ ФИО

	М.П.
	М.П.


� В случае, если Поставщик освобожден от НДС, указать причину освобождения.





