












СТП 193-2004
Подразделение:
завод


Цех:





Участок:
здание

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №13/1248
                                                                               

 Составлена  «07» сентября 2011 г.

На капитальный ремонт вентиляционной системы зд….
             (вид ремонта)                                                    (наименование оборудования)
Инвентарный номер № 0100028

                                        (заводской, технологический номер)
	Наименование

узла, детали
	Обозначение

№ чертежа, эскиза, проекта
	 Наименование дефектов
	Метод устранения дефекта 
(ремонт, замена)
	Необходимые материалы для ремонта (запчасти)

	Вентиляционная система 

зд….
	Проект Ф235.08.034-ОВ
	Отклонение от норм СанПин 2.2.4.548-96

	1. Установка блоков присоединительных БП-1.
2. Установка блоков приемных.
3. Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения.
4. Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубками (включая окрашивание поверхности изоляции).
5. Установка трубопроводов из медных труб.
6. Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб.

7. Прокладка металл-полимерных труб с фасонными соединительными частями на детали крепления.

8. Укладка кабеля с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок.

9. Пробивка отверстий в бетонных потолках.

10. Пробивка отверстий в бетонных стенах.
11. Проведение сети систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до:5.
	  1. Наружный блок
инверторный RAV-SM2804AT8-E,
Р-23кВт – 2шт.
  2. Настенный внутренний блок
RAV-SM802KRT-E,
Р-8кВт – 6шт.

  3.Разветвитель на 3 вн.блока RBC-TRP 100E – 2шт.
  4.Комплект межблочных труб (газовая и жидкостная линия) в теплоизоляции, кабель межблочный, труба отвода конденсата – 6шт.

  5.Кронштейны крепления наружного блока – 2шт.




