Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

# АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на
ПРИОБРЕТЕНИЕ И ПОСТАВКУ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ И ЛАМП ДЛЯ НУЖД ОТДЕЛЕНИЙ ФИЛИАЛА «ПРИВОЛЖСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ»  ФГУП «РОСРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2012 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Основание:

«Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» на 2012 – 2016 года».

- Цель работы:

Снижение объемов потребления электрической энергии в отделениях филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- Место поставки товара:

- 453430, Республика Башкортостан, г. Благовещенск, 53 км трассы Уфа-Янаул (Благовещенское отделение филиала «Приволжский территориальный округ ФГУП «РосРАО»);

- 420054, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Складская, 28 (Казанское отделение филиала «Приволжский территориальный округ ФГУП «РосРАО»);

- 613040, Кировская область, г. Кирово – Чепецк, пер. Пожарный, 7 (Кирово – Чепецкое отделение филиала «Приволжский территориальный округ ФГУП «РосРАО»);

- 603950, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, 302А (Нижегородское отделение филиала «Приволжский территориальный округ ФГУП «РосРАО»);

- 443068, г. Самара, ул. Мичурина, 112Б (Самарское отделение филиала «Приволжский территориальный округ ФГУП «РосРАО»);

- 410076, г. Саратов, ул. Верхняя, 17 (Саратовское отделение филиала «Приволжский территориальный округ ФГУП «РосРАО»).

- Требования к срокам поставки товара:

Дата начала поставки –  дата заключения договора, дата окончания поставки – не позднее 25.12.2012.

- Общие требования к товару:

  - Светильники и лампы должны быть произведены в заводских условиях и являться устройством заводской готовности.

  - Светильники и лампы должны быть изготовлены в соответствии с:

- ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 «Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний»;

- ГОСТ 17677-82 «Светильники. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97. «Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 1. Светильники стационарные общего назначения»;

- ГОСТ Р 53320-2009 «Светильники. Требования пожарной безопасности, методы испытаний»;

- ГОСТ Р 51318.15-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от электрического светового и аналогичного оборудования. Нормы и методы испытаний»;

- ГОСТ Р 51514-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Помехоустойчивость светового оборудования общего назначения. Требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р 51317.3.2-2006 «Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний»;

- ГОСТ Р 51317.3.3-2008 «Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний»;

  - Светильники и лампы должны быть испытаны в заводских условиях на соответствие техническим условиями и ГОСТ Р МЭК 60598 «Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний».

  - Маркировка светильников и ламп должна соответствовать ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 «Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний».

- Требования к комплектующим:

Применяемые светодиоды, как комплектующие светильников и ламп, должны соответствовать следующим техническим характеристикам:

| Основные характеристики светодиодов, применяемых в светильниках и лампах | Нормативные параметры | Требования для подтверждения нормативных характеристик |
| --- | --- | --- |
| 3.1 Потребляемая мощность единичного светодиода | Не более 0,1 Вт Применение светодиодов с невысокой мощностью обусловлено необходимостью получения ровного заполняющего освещения, с отсутствием слепящего эффекта. | Соответствие нормативам мощности, силы тока и характеристик по излучению должно быть подтверждено протоколами испытаний лаборатории, аккредитованной на проведение испытаний фотометрических характеристик светотехнического оборудования (с приложением аттестата аккредитации). |
| 3.2 Светоотдача единичного светодиода | Не менее 90 Лм\Вт |  |
| 3.3 Характеристики углового распределения излучения светодиода. | 110°± 10° |  |
| 3.4 Равномерность цветовой температуры | ±500К от номинального значения |  |
| 3.5 Срок службы светодиодов | Не менее 50000час. В течение срока службы светодиодов не допускается снижение световой отдачи более чем на 30%, а также отклонение цветовой температуры светодиода более чем 10% от заявленной; |  |
| 3.6 Требования к сборке | Установка светодиода на печатную плату должна производиться посредством бессвинцовой технологии поверхностного монтажа с последующей термической обработкой. (в целях экологичности и безопасности для окружающей среды) | Техническая документация на светильник |

- Требования к конструктивным особенностям, параметрам и свойствам светильников и ламп:

  - Способ крепления светильника – встраиваемый в стандартный подвесной потолок типа «Армстронг»;

  - Корпус должен быть достаточно жестким для обеспечения удобной установки в ячеистый подвесной потолок;

  - Класс защиты светильника от поражения электрическим током – I в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.007.0-75;

  - Габаритные размеры светильника не должны превышать 595х595х80 мм.

  - Масса светильника не должна превышать 3 кг;

  - Механическая прочность светильника должна соответствовать группе М13 по ГОСТ 17516.1-90(2001);

  - Степень защиты светильника от проникновения пыли и влаги – не менее IP40;

  - Цветовая температура светильника: 4000-5000К;

  - Светильник должен быть рассчитан на работу в сети переменного тока напряжением 110-240В, частота - 50/60Гц;

  - Потребляемая мощность – не более 38Вт;

  - Коэффициент мощности блока питания - не менее 0,95;

  - По уровню радиопомех, создаваемых при работе, светильники должны соответствовать классу С ГОСТ Р 51317.3.2-2006.

- Требования к товару (технические характеристики, качество, гарантийные сроки…):

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки.

Товар должен быть поставлен новым, 2012 г.в., (не бывшим в употреблении), работоспособным.

Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

Товар поставляется в соответствии с размерами, качеством и количеством, указанным в Приложении №1 технического задания.

Товар должен быть расфасован с учетом заявок отделений Заказчика, отдельно для каждого отделения (Приложение №1).

Доставка, разгрузка товара и подъем на этаж  производится силами Поставщика и за счет Поставщика до отделений филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» по адресам, указанным в п. 3 технического задания.

Приемка поставленного Товара осуществляется Заказчиком в присутствии уполномоченного лица Поставщика по месту доставки и подтверждается подписанием товарной накладной и акта приема-передачи товара с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого товара.

Качество товара при поставке должно подтверждаться копиями действующих сертификатов соответствия.

Срок службы светильников и ламп – не менее 5 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – не менее 36 месяцев с даты заключения договора. Срок исполнения гарантийных обязательств по замене поставленного некачественного товара – не более 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменной претензии Покупателя.

- Требования к документам и сведениям о характеристиках товаров (сертификаты, разрешение на использование…):

Сертификаты, инструкции по эксплуатации и другие документы должны быть представлены на русском языке.

- Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью:

Приложение №1: спецификация светодиодных светильников и ламп для отделений филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» на 2012 год.

Приложение № 1

Спецификация светодиодных светильников и ламп для отделений филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» на 2012 год

| Наименование | Марка, модель, тип, аналог | Спектр цвета ламп | Кол-во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Благовещенское отделение |  |  |  |  |
| Светодиодный светильник | Оптолюкс-Офис-Лайт /или аналог | Нормальный белый | 100 |  |
| Светодиодный светильник | Оптолюкс-Стандарт-45/или аналог | Нормальный белый | 20 |  |
| Светодиодные лампы | Оптолюкс-Е27 12 Вт/или аналог | Теплый желтый | 40 |  |
| Светодиодные лампы | Оптолюкс-Е27 11 Вт/или аналог | Теплый желтый | 20 |  |
| Светодиодные лампы | Оптолюкс-Е27 6 Вт/или аналог | Теплый желтый | 18 |  |
| Казанское отделение |  |  |  |  |
| Светодиодный светильник уличный | Оптолюкс-Стрит-120 /или аналог | Дневной белый | 18 |  |
| Светодиодный светильник уличный | СИТИ OPK310 LED107/или аналог | Дневной белый | 13 |  |
| Светодиодный светильник для офиса | Оптолюкс Стандарт 45/или аналог | Дневной белый | 10 |  |
| Кирово – Чепецкое отделение |  |  |  |  |
| Светодиодный светильник | Оптолюкс-Стандарт-45/или аналог | Дневной белый | 43 |  |
|  |  | Нормальный белый | 43 |  |
| Нижегородское отделение |  |  |  |  |
| Светодиодный светильник для навесных потолков | Оптолюкс-Офис-45/или аналог | Нормальный белый | 118 |  |
| Самарское отделение |  |  |  |  |
| Светодиодный светильник | Оптолюкс-Офис-Лайт/или аналог | Нормальный белый | 66 |  |
| Светодиодный светильник | Оптолюкс-Стрит-80/или аналог | Дневной белый | 31 |  |
| Саратовское отделение |  |  |  |  |
| Светодиодный светильник для встраивания в потолок Армстронг 4х18 Ватт | Оптолюкс-Офис-Лайт/или аналог | Нормальный белый | 50 |  |
| Светодиодный потолочный светильник | Оптолюкс-Лайн-150/или аналог | Нормальный белый | 40 |  |
| Светодиодный офисный потолочный светильник | Оптолюкс-Офис-45 Н/или аналог | Нормальный белый | 20 |  |