ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА

ФГУП «АТОМФЛОТ»


	УТВЕРЖДАЮ

	Генеральный директор



	

	____________________
	В.В. Рукша

	
	

	«___» ___________.2014 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по освидетельствованию и ремонту дыхательных  аппаратов, поясов тросов, рукавов пожарных, баллонов СО2  для системы пожаротушения 

(номенклатурная группа № 2.47 – освидетельствование и ремонт пожарно-технических средств)

в 2015 году для нужд ФГУП «Атомфлот»

Предмет закупки: право заключения договора на выполнение работ по освидетельствованию и ремонту дыхательных  аппаратов, поясов тросов, рукавов пожарных, баллонов СО2  для системы пожаротушения
(номенклатурная группа № 2.47 – освидетельствование и ремонт пожарно-технических средств)

в 2015 году для нужд ФГУП «Атомфлот»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск

2014


УТВЕРЖДАЮ
	                                                                                                                              Зам. генерального директора 

                                                                                                                              по ТЭФ

                                                                                                                              _________________О.Э.Дарбинян

                                                                                                                              «___» ___________20 ___ г.      

	
	                                                                                                                              Зам. генерального директора 

                                                                                                                              по базированию и спецпроизводству

                                                                                                                              ___________________Н.В.Мантула

                                                                                                                             «___» ___________20 ___ г.



	

	

	
	

	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по освидетельствованию и ремонту дыхательных  аппаратов, поясов, тросов, рукавов пожарных, баллонов СО2  для системы пожаротушения.
1. Предмет договора
Выполнение работ по освидетельствованию и ремонту дыхательных  аппаратов, поясов тросов, рукавов пожарных, баллонов СО2  для системы пожаротушения (номенклатурная группа № 2.47 – освидетельствование и ремонт пожарно-технических средств) в 2015 году для нужд ФГУП «Атомфлот»
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества
	№
	Наименование продукции
	Функциональные, технические характеристики продукции, гарантии качества
	Предполагаемый

объем
	Ед.
изм.

	1. 
	Освидетельствование дыхательных аппаратов»
	· Тип «Ива-24М»,   «Омега-С»  «АСВ-2», «Фаворит» 
	72
	шт.

	2. 
	Освидетельствование дыхательных аппаратов«Drager»
	· Тип «Drager»

	450
	шт.

	3. 
	Наполнение баллонов 
	· воздухом 

	5000
	литр

	4. 
	Проверка манометров для дыхательных аппаратов
	
	522
	шт.

	5. 
	Замена коллектора АСВ-2
	
	2
	шт.

	6. 
	Замена запорного клапана
	
	2
	шт.

	7. 
	Замена золотника выключателя резерва АСВ-2
	
	2
	шт.

	8. 
	Замена клапана и сопла зарядного штуцера АСВ-2
	
	2
	шт.

	9. 
	Замена обоймы и стекла маски дыхательного аппарата АСВ-2
	
	2
	шт.

	10. 
	Испытание пожарных рукавов 
	
	1300
	шт.

	11. 
	Навязка гаек на  пожарные рукава
	
	200
	шт.

	12. 
	Освидетельствование поясов
	·  пожарных
	150
	шт.

	13. 
	Освидетельствование и ремонт баллонов 
	· СО2  для системы пожаротушения

	40
	шт.

	14. 
	Освидетельствование тросов всех видов
	
	960
	шт.

	15. 
	Освидетельствование поясов
	·  страховочных
	150
	шт.

	16. 
	Замена уплотнительных элементов (прокладок)
	
	200
	шт.

	17. 
	Гидравлическое испытание воздушных баллонов для дыхательных аппаратов
	
	40
	шт.

	18. 
	Гидравлическое испытание баллонов
	· СО2 для системы  пожаротушения массой 8,0л – 20,0 л
	10
	шт.

	19. 
	Гидравлическое испытание баллонов
	· СО2 для системы  пожаротушения массой 24,0кг –40,0л
	10
	шт.

	20. 
	Гидравлическое испытание баллонов
	· СО2 для системы  пожаротушения массой 45,0кг –67,0л
	10
	шт.

	21. 
	Замена  вентиля  в сборе
	·   На воздушном баллоне «Драгер» (продукцией Исполнителя)
	1
	шт.

	22. 
	Восполнение баллонной системы 

пожаротушения углекислотой
	·  Продукцией Исполнителя
	1000
	кг.

	23. 
	Замена карабина пожарного
	·   Продукцией Исполнителя
	100
	шт.

	24. 
	Проверка функциональности лицевой маски
	·   Дыхательного аппарата «Драгер»
	522
	шт.

	25. 
	Замена  переговорной мембраны и уплотняющего кольца
	·  Дыхательного аппарата «Драгер»
	5
	шт.

	26. 
	Регулировка резерва воздуха дыхательного аппарата  звукового сигнала
	
	5
	шт.

	27. 
	Замена сбалансированного поршня легочного автомата
	·   Для дыхательного аппарата «Драгер»
	5
	шт.

	28. 
	Замена уплотняющих колец 
	·   На рукавных гайках пожарных рукавов (продукцией Исполнителя)
	100
	шт.

	
	Запчасти используемые при оказании услуг

	
	
	

	29. 
	Свисток в сборе
	· Для дыхательного аппарата «Драгер»
	2
	шт.

	30. 
	Манометр 
	· Для дыхательного аппарата «Драгер»РА54/РА80
	2
	шт.

	31. 
	Пряжка поясного ремня 
	· Для дыхательного аппарата «Драгер»

	2
	шт.

	32. 
	Шланг высокого давления  со звуковым сигналом
	· Для дыхательного аппарата «Драгер»

	2
	шт.

	33. 
	Маховик запорного вентиля  для Драгер
	· Для дыхательного аппарата «Драгер»

	2
	шт.

	34. 
	Обойма панорамного стекла 
	· Для дыхательного аппарата «Драгер»

	2
	шт.

	35. 
	Шайба красномедная под манометр
	
	50
	шт.

	36. 
	Кольцо уплотнительное под манометр
	
	50
	шт

	37. 
	Кольцо уплотнит капил.трубки высокого давления
	
	2
	шт.

	38. 
	Кольцо уплотнит капил.трубки  среднего давления
	
	2
	шт.

	39. 
	Кольцо уплотнительное  редуктора
	
	2
	шт.

	40. 
	Клапан запорного вентиля(нижний шпиндель)
	· Для дыхательного аппарата «Драгер»

	2
	шт.

	41. 
	Крышка защитная легочного автомата
	
	2
	шт.

	42. 
	Кольцо резиновое 
	· 10х1
	10
	шт.

	43. 
	Клапан подкачки и выпуска
	
	2
	шт.

	44. 
	Манометр 
	· ТМ-210Р-25Мпа 
	2
	шт.

	45. 
	Коллектор 
	· АСВ-2
	2
	шт.

	46. 
	Легочный автомат 
	· ИВА-24М 

	2
	шт.

	47. 
	Полуобойма
	 
	2
	шт.

	48. 
	Мембрана
	
	2
	шт.

	49. 
	Крышка корпуса легочного автомата
	
	2
	шт.

	50. 
	Корпус легочного автомата
	
	2
	шт.

	51. 
	Наклейка информационная
	 
	10000
	шт.

	52. 
	Свисток в сборе 
	· Для дыхательного аппарата «ИВА-24М»

	1
	шт.

	53. 
	Манометр
	· Для дыхательного аппарата «Драгер»РА94М
	1
	шт.

	54. 
	Манометр
	· Для дыхательного аппарата «Драгер»РА90
	1
	шт.

	55. 
	Шланг высокого давления 
	· Для дыхательного аппарата «Драгер»РА94М
	1
	шт.

	56. 
	Обойма панорамного стекла 
	·  Для дыхательного аппарата «ИВА-24М»
	1
	шт.

	57. 
	Манометр 
	· Для аппаратов ПТС
	1
	шт.

	58. 
	Манометр
	· Для аппарата  «АСВ-2»
	1
	шт.

	59. 
	Манометр
	· Для аппарата «Ива-24М»
	1
	шт.

	60. 
	Мембрана переговорного устройства
	· Для дыхательного аппарата «Драгер»
	1
	шт.

	61. 
	Сбалансированный поршень  легочного автомата
	· Дыхательного аппарата «Драгер»
	1
	шт.

	62. 
	Уплотняющее кольцо переговорной мембраны
	
	5
	шт.

	63. 
	Кольцо резиновое уплотнительное  всех видов
	
	200
	шт.


3. Порядок формирования цены

3.1. Стоимость контракта должна быть рассчитана для планируемого объема работ (по каждой позиции), в соответствии с п. 2 настоящего технического задания;

3.2. Стоимость работ будет определяться по заявкам ФГУП «Атомфлот» в соответствии с номенклатурой и тарифами за единицу работ оговоренных в договоре за единицу, которые должны быть неизменными в течение года;

3.3. К тарифам не должны применяться повышающие коэффициенты;
3.4. В цену включены все расходы, связанные с выполнением работ, за исключением транспортных расходов по доставке продукции от Заказчика до Исполнителя и обратно.
Заказчик  доставляет и забирает продукцию  самостоятельно.
4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Заказчик производит оплату работ, выполненных Исполнителем по соответствующей заявке, на основании счета на оплату, акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного обеими Сторонами, и счета-фактуры Исполнителя путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 (тридцати) банковских дней после получения счета-фактуры. 

5. Требования к технической документации

Документы, подтверждающие выполнение работ (акты проверок, сертификаты по проверкам) передаются Заказчику с освидетельствованным оборудованием.
6. Прочие условия

6.1. Работы должны производиться на основании инструкций по сервисному обслуживанию заводов-изготовителей, инструкций одобренных РМРС, сертификатов производителей продукции.

6.2. Необходимо подтверждение наличия МТР в соответствии с табл.2
Таблица №2

Требования, предъявляемые к наличию материально-технических ресурсов

	№

п/п
	Наименование
	Местонахождение
	Кол-во

	1
	Станция по обслуживанию
	г. Мурманск
	Не менее 1-й


6.3. Необходимо наличие лицензии на право производства и ремонт дыхательных аппаратов, поясов, тросов, рукавов  пожарных, баллонов СО2 для системы пожаротушения, гарантия качества на выполнение работ и комплектующие
7. Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг
7.1. Для всех позиций настоящего технического задания: по месту нахождения «станции по обслуживанию» Исполнителя, в соответствии с требованиями п.6.2 настоящего технического задания
8. Сроки  исполнения работ:
Срок  исполнения  работ  по договору с «01» января 2015  г. по «25» декабря  2015 года.
Инженер группы закупок 
 Л.Н. Скурат

Начальник ОМТС ________________________________С.В. Ярема
Приложение №1
к техническому заданию

на выполнение работ по освидетельствованию и ремонту дыхательных аппаратов, поясов, тросов, рукавов пожарных, баллонов СО2 для системы пожаротушения
Номенклатура и тарифы

на выполнение работ по освидетельствованию и ремонту дыхательных аппаратов, поясов, тросов, рукавов пожарных, баллонов СО2 для системы пожаротушения
	№
	Наименование продукции
	Функциональные, технические характеристики продукции, гарантии качества
	Ед.
изм.
	Тариф

за ед. руб. с учетом НДС

	1. 
	Освидетельствование дыхательных аппаратов»
	· Тип «Ива-24М»,   «Омега-С»  «АСВ-2», «Фаворит» 
	шт.
	

	2. 
	Освидетельствование дыхательных аппаратов«Drager»
	· Тип «Drager»

	шт.
	

	3. 
	Наполнение баллонов 
	· воздухом 

	литр.
	

	4. 
	Проверка манометров для дыхательных аппаратов
	
	шт.
	

	5. 
	Замена коллектора АСВ-2
	
	шт.
	

	6. 
	Замена запорного клапана
	
	шт.
	

	7. 
	Замена золотника выключателя резерва АСВ-2
	
	шт.
	

	8. 
	Замена клапана и сопла зарядного штуцера АСВ-2
	
	шт.
	

	9. 
	Замена обоймы и стекла маски дыхательного аппарата АСВ-2
	
	шт.
	

	10. 
	Испытание пожарных рукавов 
	
	шт.
	

	11. 
	Навязка гаек на  пожарные рукава
	
	шт.
	

	12. 
	Освидетельствование поясов
	·  пожарных
	шт.
	

	13. 
	Освидетельствование и ремонт баллонов 
	· СО2  для системы пожаротушения

	шт.
	

	14. 
	Освидетельствование тросов всех видов
	
	шт.
	

	15. 
	Освидетельствование поясов
	·  страховочных
	шт.
	

	16. 
	Замена уплотнительных элементов(прокладок)
	
	шт.
	

	17. 
	Гидравлическое испытание воздушных баллонов для дыхательных аппаратов
	
	шт.
	

	18. 
	Гидравлическое испытание баллонов
	· СО2 для системы  пожоротушения массой 8,0л – 20,0 л
	шт.
	

	19. 
	Гидравлическое испытание баллонов
	· СО2 для системы  пожоротушения массой 24,0кг –40,0л
	шт.
	

	20. 
	Гидравлическое испытание баллонов
	· СО2 для системы  пожоротушения массой 45,0кг –67,0л
	шт.
	

	21. 
	Замена  вентеля  в сборе
	·   На воздушном баллоне «Драгер» (продукцией Исполнителя)
	шт.
	

	22. 
	Восполнение баллонной системы 

пожаротушения углекислотой
	·  Продукцией Исполнителя
	кг.
	

	23. 
	Замена карабина пожарного
	·   Продукцией Исполнителя
	шт.
	

	24. 
	Проверка функциональности лицевой маски
	·   Дыхательного аппарата «Драгер»
	шт.
	

	25. 
	Замена  переговорной мембраны и уплотняющего кольца
	·  Дыхательного аппарата «Драгер»
	шт.
	

	26. 
	Регулировка резерва воздуха дыхательного аппарата  звукового сигнала
	
	шт.
	

	27. 
	Замена сбалансированного поршня легочного автомата
	·   Для дыхательного аппарата «Драгер»
	шт.
	

	28. 
	Замена уплотняющих колец 
	·   На рукавных гайках пожарных рукавов (продукцией Исполнителя)
	шт.
	

	
	Запчасти используемые при оказании услуг

	
	шт.
	

	29. 
	Манометр 
	· Для дыхательного аппарата «Драгер»РА54/РА80
	шт.
	

	30. 
	Пряжка поясного ремня 
	· Для дыхательного аппарата «Драгер»

	шт.
	

	31. 
	Шланг высокого давления  со звуковым сигналом
	· Для дыхательного аппарата «Драгер»

	шт.
	

	32. 
	Маховик запорного вентиля  для Драгер
	· Для дыхательного аппарата «Драгер»

	шт.
	

	33. 
	Обойма панорамного стекла 
	· Для дыхательного аппарата «Драгер»

	шт.
	

	34. 
	Шайба красномедная под манометр
	
	шт.
	

	35. 
	Кольцо уплотнительное под манометр
	
	шт.
	

	36. 
	Кольцо уплотнит капил.трубки высокого давления
	
	шт.
	

	37. 
	Кольцо уплотнит капил.трубки  среднего давления
	
	шт.
	

	38. 
	Кольцо уплотнительное  редуктора
	
	шт.
	

	39. 
	Клапан запорного вентиля(нижний шпиндель)
	· Для дыхательного аппарата «Драгер»

	шт.
	

	40. 
	Крышка защитная легочного автомата
	
	шт.
	

	41. 
	Кольцо резиновое 
	· 10х1
	шт.
	

	42. 
	Клапан подкачки и выпуска
	
	шт.
	

	43. 
	Манометр 
	· ТМ-210Р-25Мпа 
	шт.
	

	44. 
	Коллектор 
	· АСВ-2
	шт.
	

	45. 
	Легочный автомат 
	· ИВА-24М 

	шт.
	

	46. 
	Полуобойма
	 
	шт.
	

	47. 
	Мембрана
	
	шт.
	

	48. 
	Крышка корпуса легочного автомата
	
	шт.
	

	49. 
	Корпус легочного автомата
	
	шт.
	

	50. 
	Наклейка информационная
	 
	шт.
	

	51. 
	Свисток в сборе 
	· Для дыхательного аппарата «ИВА-24М»

	шт.
	

	52. 
	Манометр
	· Для дыхательного аппарата «Драгер»РА94М
	шт.
	

	53. 
	Манометр
	· Для дыхательного аппарата «Драгер»РА90
	шт.
	

	54. 
	Шланг высокого давления 
	· Для дыхательного аппарата «Драгер»РА94М
	шт.
	

	55. 
	Обойма панорамного стекла 
	·  Для дыхательного аппарата «ИВА-24М»
	шт.
	

	56. 
	Манометр 
	· Для аппаратов ПТС
	шт.
	

	57. 
	Манометр
	· Для аппарата  «АСВ-2»
	шт.
	

	58. 
	Манометр
	· Для аппарата «Ива-24М»
	шт.
	

	59. 
	Мембрана переговорного устройства
	· Для дыхательного аппарата «Драгер»
	шт.
	

	60. 
	Сбалансированный поршень  легочного автомата
	· Дыхательного аппарата «Драгер»
	шт.
	

	61. 
	Уплотняющее кольцо переговорной мембраны
	
	шт.
	

	62. 
	Кольцо резиновое уплотнительное  всех видов
	
	шт.
	

	63. 
	Свисток в сборе
	· Для дыхательного аппарата «Драгер»
	шт.
	


Примечание:

1. Стоимость контракта должна быть рассчитана для планируемого объема работ (по каждой позиции), в соответствии с п. 2 технического задания;

2. Стоимость работ будет определяться по заявкам ФГУП «Атомфлот» в соответствии с номенклатурой и тарифами за единицу работ оговоренных в договоре за единицу, которые должны быть неизменными в течение года.
