
Федеральное государственное унитарное предприятие

«Комбинат «Электрохимприбор»

	СОГЛАСОВАНО:

Главный энергетик
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

_____________________ Ю.В. Иванов
                «29» _____03____ 2012 г. 
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главного инженера

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

по энергетике, рациональному

природопользованию и экологии

_____________________ Н.В. Ларионов

                «29» ____03_____ 2012 г.


ИЗМЕНЕНИЯ В КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ 1-й ПРОМПЛОЩАДКИ
ФГУП «КОМБИНАТ «ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»
Подразделение 008

Начальник подразделения       _______________ С.В. Сухов


«29» ____03______ 2012 г.
2012 г.
«29» марта 2012 г.
ИЗМЕНЕНИЯ
в конкурсную документацию на проведение открытого конкурса
на право заключения договора 
на реконструкцию водопроводных сетей 1-й промплощадки 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
Номер закупки:   №120314/0477/130.
Документация и Извещение о проведении Конкурса опубликованы на официальном сайте сети Интернет: http://zakupki.rosatom.ru 14.03.2012 г.

Организатор размещения заказа в соответствии с п.п.14.5.3. п.14 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», вносит в конкурсную документацию открытого Конкурса на право заключения договора на реконструкцию водопроводных сетей 1-й промплощадки ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» следующие изменения (выделены курсивом, полужирным шрифтом и жёлтым маркером):

1. заменить п.п.8 главы IV «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»: 

Начальная (максимальная) цена договора, величина  НДС: 
в текущем уровне цен: 15 422 576 руб. (Пятнадцать миллионов четыреста двадцать две тысячи пятьсот семьдесят шесть рублей 00 копеек) без НДС, НДС – 2 776 063, 68 руб., всего – 18 198 639, 68 руб. (Восемнадцать миллионов сто девяносто восемь тысяч шестьсот тридцать девять рублей 68 копеек) с НДС 18%.
2. заменить в графе ИТОГО таблицы «Деталировка водопроводных колодцев у зданий №101-102А (1я промплощадка) до и после реконструкции водопровода от ПГ-1 до ПГ-19» гл. VI «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»: задвижки: Ø150 – 5 шт.
3. заменить в графе ИТОГО таблицы «Деталировка водопроводных колодцев у здания №142 (1я промплощадка) до и после реконструкции водопровода от ВК-1 до ПГ-35 и от ВК-2 до ВК-6» гл. VI «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»: задвижки:  Ø150 – 8 шт.
4. изложить п.9 таблицы «Деталировка водопроводных колодцев у здания №142 (1я промплощадка) до и после реконструкции водопровода от ВК-1 до ПГ-35 и от ВК-2 до ВК-6» гл. VI «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ», в следующей редакции: При реконструкции водопровода, демонтируем существующий колодец.
5. заменить сметный расчет, опубликованный ранее на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru и на электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» http://www.a-k-d.ru, новым локальным сметным расчетом.


