ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по обслуживанию систем: охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа, оповещения и управления эвакуацией людей из зданий.

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014

Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Обслуживание систем: охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа, оповещения и управления эвакуацией людей из здания

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

-

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

# Выполнение работ по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа, оповещения и управления эвакуацией людей из зданий ОАО «СЭСК». # Объекты обслуживания: здания ул.Димитрова, 16, ГПП «Заречная», ГПП «Лесная» и ГПП-40. # Осуществление технического надзора за правильным содержанием и организацией эксплуатации охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре. # Осуществление плановых регламентных работ, необходимых для содержания сигнализации в рабочем состоянии. # Устранение неисправностей по вызову Заказчика. # Оказание технической помощи в вопросах, касающихся эксплуатации установок. # Выдача технических рекомендаций по улучшению работы установок.

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

-

Подраздел 2.4 Сроки выполнения оказываемых услуг

Начало: 02.02.2015 г Окончание: 31.12.2015 г

Подраздел 2.5 Стоимость оказываемых услуг, руб. с НДС

693 430,40 руб.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Наличие «Системы управления охраной труда и промышленной безопасности» Персонал, выполняющий работу на территории действующих электроустановок должен иметь соответствующий допуск к самостоятельной работе и соответствующую группу по электробезопасности. Привлечение к работе субподрядчиков только по согласованию Заказчика. Наличие лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Виды работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности: ­ Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушение и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. ­ Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. ­ Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. ­ Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и поведение пусконаладочных работ. ­ Монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминесцентных эвакуационных систем и элементов. ­ Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Качество работ должно соответствовать действующим нормам и техническим условиям.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

-

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

-

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

-

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

-

Подраздел 3.8 Специальные требования

-

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Своевременное оповещение о возникновении аварийной или пожароопасной ситуации

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

По окончании выполнения работ Исполнитель должен предоставить Заказчику акт сдачи-приемки работ (услуг). # Стоимость работ по договору определяется согласно протоколу соглашения о договорной цене. Оплата - в течение 15 дней с момента предъявления счетов и счетов-фактур, оформленных на основании подписанного сторонами акта сдачи - приемки выполненных работ.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

-

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

-

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |