Приложение 1

к заявке № УКИП/2012-06/31

от «07» июня 2012 г.

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

на разработку, изготовление и поставку оборудования по лоту "Химические насосы"

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

Разработка, изготовление и поставка насосного оборудования согласно спецификации (Приложение 1 к Техническому заданию)

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

Согласно спецификации оборудования (Приложение 1 к Техническому заданию)

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

Поставляемое оборудование должно соответствовать исходным техническим требованиям

NW2O.B.120.&.0UJA&&.KTC10.021.MD.0004

NW2O.B.120.&.0UJA&&.KTC10.021.MD.0006

NW2O.B.120.&.0UMA&&.LCM10.021.MD.0004

NW2O.B.120.&.0UMA&&.LCM10.021.MD.0008

NW2O.B.120.&.0UMA&&.LCP10.021.MD.0004

NW2O.B.130.0.0UYB&&.SRP50.054.MD.0005

NW2O.B.130.0.0UYB&&.SRP50.054.MD.0007

NW2O.B.130.0.0UYB&&.SRP50.054.MD.0008

NW2P.B.120.&.0UMX&&.LDF&&.054.MD.0002

NW2O.B.120.&.0UKC&&.KPF10.054.MD.0005

NW2O.B.130.0.0UYB&&.SRP50.054.MD.0006

NW2O.B.130.0.0UYB&&.SRP50.054.MD.0010

NW2P.D.120.0.0UGD&&.&&&&&.023.MD.0001

NW2P.D.120.0.0UGD&&.&&&&&.023.MD.0002

NW2P.D.130.0.0UKU&&.FKC10.021.MD.0001

(Приложение 2 к проекту Договора) и спецификации оборудования (Приложение 1 к Техническому заданию).

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

Согласно спецификации оборудования (Приложение 1 к Техническому заданию) и условиям проекта Договора.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Согласно спецификации оборудования (Приложение 1 к Техническому заданию) и условиям проекта Договора.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

Согласно спецификации оборудования (Приложение 1 к Техническому заданию) и условиям проекта Договора.

Поставляемое оборудование должно быть укомплектовано запасными частями на гарантийный период эксплуатации, инструментом и приспособлениями для монтажа, пуско-наладочных работ, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта оборудования.

Поставляемое оборудование должно быть промаркировано. Насосы и двигатели должны иметь отдельные таблички в соответствии с требованиями ГОСТ  и технической документации предприятий-изготовителей. На насосах должна быть закреплена табличка, содержащая в обязательном порядке:

- Товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;

- Условное обозначение насоса;

- Подачу, напор, частоту вращения насоса;

- Год выпуска;

- Клеймо ОТК;

- Код обозначения по системе KKS.

Место крепления таблички указывается в чертежах. Знаки маркировки на табличке должны быть выполнены способами, обеспечивающими четкость и сохранность надписей в течении срока службы насосов.

На корпусах насосов должны быть нанесен ударным способом порядковые номера насосов. Место нанесения указывается в чертежах.

Сборочные единицы и детали насосов должны иметь маркировку в соответствии с требованиями чертежей.

Запасные части, специальный инструмент и приспособления, входящие в комплект поставки насосов, должны иметь маркировку на изделии или бирке, содержащую обозначения чертежа.

На насосах, на видном и доступном для обзора месте, должно быть указано стрелкой направление вращение ротора. Стрелка должна быть окрашена в цвет, контрастный цвету поверхности, на которой она закреплена. Место и способ нанесения стрелки, обеспечивающей ее сохранность в течении срока службы, указывается в чертежах.

7. Требования к обслуживанию товара

Определяются на этапе согласования ТУ (ТЗ) на изделия

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Курчатова 2-б, площадка строящейся Нововоронежской АЭС-2

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

Товар должен соответствовать требованиям действующих в РФ норм и правил, спецификации, прилагаемой к заявке (Приложение 1 к ТЗ), приложению 2 к проекту договора «Исходным техническим требованиям»

NW2O.B.120.&.0UJA&&.KTC10.021.MD.0004

NW2O.B.120.&.0UJA&&.KTC10.021.MD.0006

NW2O.B.120.&.0UMA&&.LCM10.021.MD.0004

NW2O.B.120.&.0UMA&&.LCM10.021.MD.0008

NW2O.B.120.&.0UMA&&.LCP10.021.MD.0004

NW2O.B.130.0.0UYB&&.SRP50.054.MD.0005

NW2O.B.130.0.0UYB&&.SRP50.054.MD.0007

NW2O.B.130.0.0UYB&&.SRP50.054.MD.0008

NW2P.B.120.&.0UMX&&.LDF&&.054.MD.0002

NW2O.B.120.&.0UKC&&.KPF10.054.MD.0005

NW2O.B.130.0.0UYB&&.SRP50.054.MD.0006

NW2O.B.130.0.0UYB&&.SRP50.054.MD.0010

NW2P.D.120.0.0UGD&&.&&&&&.023.MD.0001

NW2P.D.120.0.0UGD&&.&&&&&.023.MD.0002

NW2P.D.130.0.0UKU&&.FKC10.021.MD.0001

и приложению 3 к проекту договора «Менеджмент качества»).

Оборудование, подпадающее под номенклатуру ОИТ-0013-2000, ОИТ-0015-2001 должно быть поставлено совместно с сертификатом ОИТ.

Насосные агрегаты перед отправкой Заказчику должны быть подвергнуты испытаниям со штатным двигателем (входящим в комплект поставки) на стенде предприятии-изготовителе в соответствии с требованиями действующих в РФ стандартов (ГОСТ) и программы приемосдаточных испытаний, с занесением результатов в паспорта насосов.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

Соответствие законодательству РФ, нормам и правилам, действующим в атомной энергетике, Постановлению Правительства РФ №982 от 01.12.2009 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется  в форме принятия декларации о соответствии», Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (№123-ФЗ от 22.07.2008), Техническому регламенту о безопасности машин и оборудования (Постановление Правительства №753 от 15.09.2009), наличие разрешения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на применение оборудования согласно спецификации в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

11. Требования к результатам работ

Поставка качественно и в срок

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (указывается при необходимости)

Гарантийный срок хранения – 24 месяца с возможностью переконсервации и последующего хранения в течение 12 месяцев.

Гарантийный срок эксплуатации – 30 месяца с момента ввода соответствующего энергоблока НВАЭС-2 в промышленную эксплуатацию

| Начальник УКиП | В.А. Ангелов |
| --- | --- |

Технические требования могут содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ.

Технические требования могут содержать указание на товарные знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, наименования мест происхождения товаров или наименования производителей с обязательным указанием слов «или эквивалент». В случае, если в технических требованиях содержаться указание на товарные знаки, они должны сопровождаться словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми Заказчиком (такую несовместимость необходимо обосновать в технико-экономическом обосновании необходимости проведения закупки).