ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «МАЯК»

 

	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	Заместитель генерального директора по экономике и финансам

	
	
	
	___________________
	Г.Г.Ивачев

	
	
	
	.______.______.2011 г.
	

	
	
	
	
	


ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении понижающего редукциона в электронной форме
на право заключения Договора на поставку светильников светодиодных уличных для нужд ФГУП «ПО «МАЯК»
от 03.03.2011 года  № 193-3-9/2339
Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru
Заказчик:  Федеральное государственное унитарное предприятие    «Производственное объединение «Маяк»

	Согласовано:
	

	И.о. начальника ОПРА
	Д.Е.Смертина

	Руководитель группы ОМТСКОиМ
	Т.А.Бокарева

	Специалист по конкурсным торгам ОПРА
	Е.В.Никулаев


Озерск  2011 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении понижающего редукциона в электронной форме 
на право заключения договора на поставку светильников светодиодных уличных для нужд ФГУП «ПО «МАЯК»
1. Форма торгов: открытый понижающий редукцион в электронной форме 
2. Наименование Заказчика: Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное Объединение «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»)
Почтовый адрес Заказчика: 456780, г. Озерск, Челябинская обл.,  пр. Ленина, 31.
Адрес электронной почты: mayak@po-mayak.ru
Контактное лицо: Никулаев Евгений Викторович, Бокарева Татьяна Алексеевна
Номер контактного телефона: (35130) 2 51 21, 2 55 35
Адрес электронной почты: Nikulaev@po-mayak.ru
Номер факса: (35130) 2 00 24 
Контактное лицо на ЭТП A-K-D: (495) 788-54-28, info@a-k-d.ru.
Нормативное регулирование: нормативно-правовое регулирование размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд атомной отрасли основывается на положениях Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденного приказом от 29.07.2009 №518 в редакции, действующей на момент публикации закупочной документации.
3. Предмет редукциона: поставка светильников светодиодных уличных.
4. Наименование, количество и характеристики Товаров: 
	№ п/п
	Наименование, характеристика Товара, марка, товарный знак
	Ед. изм.
	Кол-во постав-ляемого Товара
	НТД
	Особые условия поставки
	Срок поставки Товара

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Светильник светодиодный уличный Novolight СС – 35/250-М 
ТУ 3461-002-65735155-2010
(или эквивалент Товара)
Технические характеристики:

1) световой поток- не менее 4100 Лм, 
2) угол излучения, град - 120** двойной угол, при котором сила света снижается в 2 раза относительно осевой – 0,500
3) диапазон напряжение питания не менее, В – 160-264, 
4) потребляемая мощность не более, Вт - 35, 
5) температура цвета, К – 5500, 
6) светоотдача одного диода не менее, Лм/Вт – 130,
7) стробоскопический эффект – отсутствует,
8) изменение силы света в диапазоне питающего напряжения – не изменяется, 
9) время выхода на режим – не более 1 секунды, 
10) тип используемых светодиодов XPGWHT – L1 – 0000 – 00H53 CREЕ XP – C/E, 
11) диаграмма освещенности – прямоугольная, широкая,
12) гарантийный срок эксплуатации не менее, мес. – 60, 
13) срок эксплуатации светильника, лет не менее – 25, 
14) послегарантийное обслуживание – предусмотрено на весь срок эксплуатации,
15) габаритные размеры, не более мм 91,5х92х274, 
16) габаритные размеры в упаковке не более, мм 300х100х100, 
17) масса, кг не более – 2,

18) пылевлагозащита, IP не ниже 67, 
19) герметичность – герметичный, влагонепроницаемый, 
20) диапазон температуры окружающей среды не менее, ºС – от -63 до +50, 
21) материал корпуса – алюминий, 22) антикоррозионная защита корпуса – только глубокое анодирование, 
23) площадь освещенности светильника при высоте подвеса 4-4,5 м, мхм – 50х5, 
24) освещенность при высоте подвеса 4-4,5 м и расстоянии 50 м., Лк не менее – 75,  
25) питание через герметичную клеммную коробку(IP – 68),

26) климатическое исполнение – ХЛ1
	шт.
	595
	
	1. Наличие на момент поставки паспорта сертификата соответствия и паспорта на Товар, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Дата выпуска Товара не ранее 2011 г.
	до 15 мая 2011г.


Возможен эквивалент Товара в соответствии со всеми техническими и нормативными требованиями Заказчика, в этом случае, участнику в заявке на участие в редукционе (в соответствии с подпунктами пункта 5 редукционной документации) необходимо указать все технические характеристики предлагаемого к рассмотрению эквивалента Товара.
5. Срок заключения договора с Победителем редукциона: не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте  о размещении заказов протокола электронного редукциона.
6. Место и условия  поставки Товара: автотранспортом Поставщика или автотранспортной компании до склада Заказчика в г. Челябинске, ул. Игуменка, 37.
7. Начальная (максимальная) цена Договора и порядок формирования цены Договора: 
8 033 000,00 (восемь миллионов тридцать три тысячи рублей), с учетом НДС.
Сумма Договора включает в себя все расходы, связанные с поставкой Товара до Покупателя, а также все налоги, сборы (в том числе по страхованию), платежи (в том числе таможенные), расходы на транспортировку до места поставки, расходы по гарантийному обслуживанию, расходы на упаковку, тару, экспедирование и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Адрес электронной площадки в сети Интернет, на которой будет проводиться редукцион: a-k-d.ru
9. Дата начала приема заявок на участие в электронном редукционе: 
03 марта 2011 года.
10. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в редукционе:
14 марта 2011 года в 06:00 (время московское).
11. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном редукционе:
17 марта 2011 года в 18:00 (время московское).
12. Дата проведения электронного редукциона:
22 марта 2011 года в 09:30 (время московское).
13. Величина понижения начальной цены Договора («шаг редукциона»): «шаг редукциона» устанавливается в размере 1% (одного процента) начальной (максимальной) цены Договора.
14. Размер обеспечения заявки на участие в редукционе: составляет 5% начальной (максимальной) цены Договора.
15. Размер обеспечения исполнения договора по редукциону: составляет 5% начальной (максимальной) цены Договора.
16. Источник финансирование: собственные средства ФГУП «ПО «Маяк».
17. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора: не применяется.
18. Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора: цена Договора и валюта платежа устанавливается в российских рублях.
19. Сведение о предоставлении преференции: не предоставляются.
20. Порядок рассмотрения жалоб: Участник процедуры закупки вправе направить жалобу на действия (бездействия) Заказчика: в адрес контролирующего органа ФГУП «ПО «Маяк» (по электронной почте – SGBeyhor@po-mayak.ru или по почте – 456780, г. Озерск, Челябинская обл., пр. Ленина, 31 с указанием для С.Г. Бейхора или по факсу: (35130) 2-90-34) (срок рассмотрения жалобы составляет не более 5 (пяти) рабочих дней) или в адрес Центрального арбитражного комитета Госкорпорации «Росатом» (arbitration@faae.ru) (срок рассмотрения жалобы составляет не более  10 (десяти) рабочих дней, данный срок может быть продлен по мотивированному решению руководителя контролирующего органа Госкорпорации «Росатом»).
