                                   Форма 10

                                 к заявке № 394
                                     от 13.12.2013г.

Техническое задание 

на поставку электроматериалов
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

Применяемые в «Техническом задании» термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций



	№

п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) 
	Комплектность
	Единица измерения
	Данные из ниже приведенного перечня
	Количество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	Кабель медный
	КГ 5*6

Минимальна длина бухты – 50 м.
	ГОСТ 24334-80


	
	м
	
	200,00
	Дата заключения Договора 10.02.2014*.

Поставка в течение 2-х недель с даты заключения Договора. 
	Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя

	2
	Кабель медный
	КГ 3*2,5

Минимальна длина бухты – 50 м.
	ГОСТ 24334-80


	
	м
	
	500,00
	Дата заключения Договора 10.02.2014*.

Поставка в течение 2-х недель с даты заключения Договора.
	Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя

	3
	Вилка силов.прям.
	Контакты – 2 Р+Е

Ток – до 16 А.

Степень защиты – не менее IP 44.
ВБп-1-ом
	ГОСТ 51322.1-2011
	
	шт
	
	300,00
	Дата заключения Договора 10.02.2014*.

Поставка в течение 2-х недель с даты заключения Договора.
	Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя

	4
	Розетка трехместная наружная с защитной крышкой 
	Контакты - 2Р+Е

Ток – до 16А.

Степень защиты – не менее IP 44.

	ГОСТ 51322.1-2011
	
	шт
	
	200,00
	Дата заключения Договора 10.02.2014*.

Поставка в течение 2-х недель с даты заключения Договора.
	Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя

	5
	Розетка двухместная для открытой установки с заземляющим контактом
	Контакты - 2Р+Е

Ток – до 16А.

Степень защиты – не менее IP 44.
С защитными шторками.

РСБ20-3ГБ
	ГОСТ 51322.1-2011
	
	шт
	
	100,00
	Дата заключения Договора 10.02.2014*.

Поставка в течение 2-х недель с даты заключения Договора.
	Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя

	6
	Лампа люминесцентная 
	ЛБ

Мощность – 40 Вт.
Длина - 1213 мм.
Цоколь – G13.

Срок службы – не менее 9000 ч.
	ГОСТ Р МЭК 61195-99


	
	шт
	
	100,00
	Дата заключения Договора 10.02.2014*.

Поставка в течение 2-х недель с даты заключения Договора.
	Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя

	7
	Кабель медный
	КГ 5*4
	ГОСТ 24334-80


	
	м
	
	200,00
	Дата заключения Договора 10.02.2014*.

Поставка в течение 2-х недель с даты заключения Договора.
	Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя

	8
	Кабель медный
	ВВГ 3*2,5
	ГОСТ 24334-80


	
	м
	
	200,00
	Дата заключения Договора 10.02.2014*.

Поставка в течение 2-х недель с даты заключения Договора.
	Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя

	9
	Светильник НПП 9101 
	Номинальное рабочее напряжение, В

230

Максимальная мощность устанавливаемой лампы, Вт

60

Тип источника света

лампа накаливания

Цоколь

E27

Степень защиты

Не менее IP54

Класс защиты от поражения электрическим током

I

Сечение подключаемых проводников, мм2

0,75...1,5

Диапазон рабочих температур, С

-45...+100


	ГОСТ Р МЭК 60598-2011
	
	шт
	
	10
	Дата заключения Договора 10.02.2014*.

Поставка в течение 2-х недель с даты заключения Договора.
	Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя

	10
	Прожектор металлгалогенный
	ГО 03-250 
Степень защиты: не менее

IP54 

Тип лампы:

КГ 

Мощность ламп, Вт:

250 

Тип цоколя:

E40 


	ГОСТ Р МЭК 60598-2011
	
	шт
	
	10
	Дата заключения Договора 10.02.2014*.

Поставка в течение 2-х недель с даты заключения Договора.
	Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя

	11
	Лампа металлогалогенная 
	Напряжение – 220 В.

Мощность – 250 Вт.

Цоколь - Е40.
	ГОСТ Р 53075-2008
	
	шт
	
	20
	Дата заключения Договора 10.02.2014*.

Поставка в течение 2-х недель с даты заключения Договора.
	Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя

	12
	Пульт кнопочный тальферный
	ПКТ-63 
Степень защиты – не менее IP 54.
Количество кнопок управления – не менее 6. 
Номинальная частота тока сети, 50 Гц 
Номинальное рабочее напряжение - 110; 230; 400 В. 
Категория применения АС 14 — управление электромагнитами малой мощности (до 72 Вт): 
Номинальный рабочий ток Ie при Ue , 
230 В - 0,75 А.
Категория применения АС 15 — управление электромагнитами большой мощности (свыше 72 Вт): 
Номинальный рабочий ток Ie при Ue: 230 В - 3 А, 400 В - 1,5А.

Материал -  термостойкая ABS-пластмасса.
	
	
	шт
	
	3
	Дата заключения Договора 10.02.2014*

Поставка в течение 2-х недель с даты заключения Договора. 
	Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя

	13
	Пульт кнопочный тальферный
	ПКТ-61
Степень защиты – не менее IP 54.

Количество кнопок управления – не менее 6. 
Номинальная частота тока сети, 50 Гц 
Номинальное рабочее напряжение - 110; 230; 400 В. 
Категория применения АС 14 — управление электромагнитами малой мощности (до 72 Вт): 
Номинальный рабочий ток Ie при Ue , 
230 В - 0,75 А.
Категория применения АС 15 — управление электромагнитами большой мощности (свыше 72 Вт): 
Номинальный рабочий ток Ie при Ue: 230 В - 3 А, 400 В - 1,5А.

Материал -  термостойкая ABS-пластмасса.
	
	
	шт
	
	4
	Дата заключения Договора 10.02.2014*.

Поставка в течение 2-х недель с даты заключения Договора.
	Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя

	14
	Кнопки управления 
	Тип - АЕ-22 «Грибок».

Диаметр – не более 22 мм.

Напряжение – 220 В.

Контакты - 1з+1р с фиксацией.
Срок службы – не менее 5 лет.
	
	
	шт
	
	5
	Дата заключения Договора 10.02.2014*.

Поставка в течение 2-х недель с даты заключения Договора.
	Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя

	15
	Кнопки управления
	Тип - АРВ-22N «пуск-стоп»

Диаметр – не более 22 мм.

Напряжение – 220 В.

Контакты - 1з+1р с фиксацией.

Срок службы – не менее 5 лет.
	
	
	шт
	
	5
	Дата заключения Договора 10.02.2014*.

Поставка в течение 2-х недель с даты заключения Договора.
	Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя

	16
	Переключатель на 2 положения с ключом , сфиксацией
	Тип - LAY5-BG25.
Кнопка-ключ с фиксацией OFF-ON
Исполнение – щитовое (для монтажа на панель). 
Две группы контактов: NO нормально открытый, NC нормально закрытый
Ток – до 10 А.

Напряжение – до 400 В.
Диаметр кнопки – не более 28 мм.
Диаметр отверстия для монтажа не более 22 мм.
Высота с блоком контактов – не более 62 мм.


	
	
	шт
	
	4
	Дата заключения Договора 10.02.2014*.

Поставка в течение 2-х недель с даты заключения Договора.
	Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя

	17
	Лампа галогенная 
	КГ -220-5000

Номинальная мощность: не менее

5000 Вт. 

Напряжение на лампе: 

220 В. 

Световой поток: не менее

127000 лм. 

Световая отдача: не менее

25,4 лм./Вт. 

Тип цоколя: 

K27S/96/1 

Срок службы:  не менее
2000 ч.


	
	
	шт
	
	10
	Дата заключения Договора 10.02.2014*.

Поставка в течение 2-х недель с даты заключения Договора.
	Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя

	18
	Лампа люминесцентная (холодный свет)
	Мощность – 18 Вт.
Напряжение - 220 В.
Длина - 1213 мм.

Цоколь – G13.

Срок службы – не менее 9000 ч.
	ГОСТ Р МЭК 61195-99


	
	шт
	
	50
	Дата заключения Договора 10.02.2014*.

Поставка в течение 2-х недель с даты заключения Договора.
	Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя

	19
	Лампа накаливания 
	Мощность – 65 Вт.

Напряжение – 36 В.

Цоколь - Е27.
Срок службы – не менее 1000 ч.

 
	ГОСТ 2239-79
	
	шт
	
	1000
	Дата заключения Договора 10.02.2014*.

Поставка в течение 2-х недель с даты заключения Договора.
	Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя

	20
	Лампа накаливания 
	Мощность – 75 Вт.

Напряжение – 220 В.

Цоколь - Е27.
Срок службы – не менее 1000 ч.

 
	ГОСТ 2239-79
	
	шт
	
	100
	Дата заключения Договора 10.02.2014*.

Поставка в течение 2-х недель с даты заключения Договора.
	Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя

	21
	Лампа галогенная 
	КГ-500
Номинальная мощность: не менее

500 Вт. 

Напряжение на лампе: 

220 В. 

Световой поток: не менее

9900 лм. 

Тип цоколя: 

R7S 

Срок службы: не менее

2000 ч.


	
	
	шт
	
	50
	Дата заключения Договора 10.02.2014*.

Поставка в течение 2-х недель с даты заключения Договора.
	Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя

	22
	Лампа галогенная 
	КГ-1000
Номинальная мощность: не менее

1000 Вт. 

Напряжение на лампе: 

220 В. 

Световой поток: не менее

22000 лм. 

Тип цоколя: 

R7S 

Срок службы: не менее

2000 ч.


	
	
	шт
	
	50
	Дата заключения Договора 10.02.2014*.

Поставка в течение 2-х недель с даты заключения Договора.
	Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя

	23
	Лампа галогенная 
	КГ-2000
Номинальная мощность: не менее

2000 Вт. 

Напряжение на лампе: 

220 В. 

Световой поток: не менее

44000 лм. 

Тип цоколя: 

R7S 

Срок службы: не менее

2000 ч.


	
	
	шт
	
	50
	Дата заключения Договора 10.02.2014*.

Поставка в течение 2-х недель с даты заключения Договора.
	Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя

	24
	Лампа ртутная
	ДРВ -250

Мощность – 250 Вт.

Цоколь - Е40.

Напряжение – 220 В.
Срок службы – не менее 8000 ч.


	 
	
	шт
	
	50
	Дата заключения Договора 10.02.2014*.

Поставка в течение 2-х недель с даты заключения Договора.
	Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя

	25
	Лампа ртутная
	ДРВ -500
Мощность – 500 Вт.

Цоколь - Е40.

Напряжение – 220 В.

Срок службы – не менее 8000 ч.


	
	
	шт
	
	50
	Дата заключения Договора 10.02.2014*.

Поставка в течение 2-х недель с даты заключения Договора.
	Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя

	26
	Прожектор галогенный
	ИО-04-1000

Мощность – не менее 1000 Вт. Цоколь - R7s.

Напряжение – 220 Вт.
Тип – симметрический.
Коэффициент мощности – не менее 0,85.

Класс по светораспределению – не менее П.


	
	
	шт
	
	20
	Дата заключения Договора 10.02.2014*.

Поставка в течение 2-х недель с даты заключения Договора.
	Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя

	27
	Розетка открытой установки.
	Напряжение – 42 В.

Ток – не менее 10 А.

Степень защиты – не менее IP43.

Тип - РП-2Б


	ГОСТ 51322.1-2011
	
	шт
	
	20
	Дата заключения Договора 10.02.2014*.

Поставка в течение 2-х недель с даты заключения Договора.
	Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя

	28
	Вилка  электрическая
	Напряжение – 42 В.

Ток – не менее 10 А.

Степень защиты – не менее IP43.

Тип - У87-РБ
	ГОСТ 51322.1-2011
	
	шт
	
	20
	Дата заключения Договора 10.02.2014*.

Поставка в течение 2-х недель с даты заключения Договора.
	Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя

	29
	Выключатель одноклавишный 
	Напряжение – 220 В.

Ток – не менее 10А.

Тип - ВС20-1-0-ГБ.
Вид  установки – открытый.
	
	
	шт
	
	10
	Дата заключения Договора 10.02.2014*.

Поставка в течение 2-х недель с даты заключения Договора.
	Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя

	30
	Автоматический выключатель четырехполюсный
	Номинальный ток 100А ,ВА 47-100 
	ГОСТ Р 50345-97
	
	шт
	
	10
	Дата заключения Договора 10.02.2014*.

Поставка в течение 2-х недель с даты заключения Договора.
	Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя

	31
	Автоматический выключатель двухполюсный
	Номинальный ток 32А ,ВА 47-100 


	ГОСТ Р 50345-97
	
	шт
	
	20
	Дата заключения Договора 10.02.2014*.

Поставка в течение 2-х недель с даты заключения Договора.
	Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя

	32
	Автоматический выключатель четырехполюсный
	Номинальный ток 32А ,ВА 47-100

 
	ГОСТ Р 50345-97
	
	шт
	
	20
	Дата заключения Договора 10.02.2014*.

Поставка в течение 2-х недель с даты заключения Договора.
	Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя

	33
	Автоматический выключатель дифференци-ального тока
	Тип - АД-12.

Номинальный ток - 16 А.

Ток утечки – 30 мА.
 
	ГОСТ Р МЭК 60755-2012
	
	шт
	
	10
	Дата заключения Договора 10.02.2014*.

Поставка в течение 2-х недель с даты заключения Договора.
	Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя

	34
	Автоматический выключатель дифференци-ального тока
	Тип - АД-14.

Номинальный ток – 40 А.

Ток утечки – 30 мА. 


	ГОСТ Р МЭК 60755-2012
	
	шт
	
	10
	Дата заключения Договора 10.02.2014*.

Поставка в течение 2-х недель с даты заключения Договора.
	Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя

	35


	Светильник с защитной сеткой подвесной 
	НСП02-100-002.

Мощность лампы – не менее 100 Вт.

Цоколь - Е27.
Габариты, не более: диаметр 172 мм., высота - 246 мм. 
Масса, не более - 1,37 кг. 
Степень защиты, не менее: IP 52. 
Корпус: стальной оцинкованный. 
Уплотнительная прокладка - резина. 
Рассеиватель: прозрачное силикатное стекло, рифленое с внутренней поверхности.
 
	
	
	шт
	
	20
	Дата заключения Договора 10.02.2014*.

Поставка в течение 2-х недель с даты заключения Договора.
	Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя

	36
	Стартер для люминесцентных ламп
	Напряжение 220 В.
Мощность – не менее 18 Вт.
	ГОСТ Р МЭК 926
	
	шт
	
	50
	Дата заключения Договора 10.02.2014*.

Поставка в течение 2-х недель с даты заключения Договора.
	Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя

	37
	Лампа разрядная  высокого давления 
	Тип лампы: ДРИ 2000-6 

Номинальное напряжение, В: 220.
Частота, Гц: 50 

Мощность, Вт: не менее 2000 

Световой поток, лм: не менее 200000.

Срок службы, ч: не менее 2000 

Тип цоколя: E40 


	
	
	шт
	
	5
	Дата заключения Договора 10.02.2014*.

Поставка в течение 2-х недель с даты заключения Договора.
	Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя

	38

	Лампа ртутная 
	Тип - ДРЛ-250.

Мощность – 250 Вт.

Цоколь - Е40.

Напряжение – 220 В. 

Срок службы – не менее 18000 ч.
	
	
	шт
	
	40
	Дата заключения Договора 10.02.2014*.

Поставка в течение 2-х недель с даты заключения Договора.
	Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя

	39
	Лампа ртутная 
	Тип - ДРЛ-400.

Мощность – 400 Вт.

Цоколь - Е40.

Напряжение – 220 В. 

Срок службы – не менее 18000 ч.
	
	
	шт
	
	40
	Дата заключения Договора 10.02.2014*.

Поставка в течение 2-х недель с даты заключения Договора.
	Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя

	40
	Монтажная коробка для открытой установки
	Тип – распаячная коробка КМ 41233.

 Тип установки – открытая.

Степень защиты – не менее IP44.
Размер – не менее 100*100*50 мм.
	
	
	шт
	
	20
	Дата заключения Договора 10.02.2014*.

Поставка в течение 2-х недель с даты заключения Договора.
	Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя

	41
	Светильник встраиваемый люминесцентный
	РRВ/R418

Мощность – не менее 4х18 Вт.

Вес – не более 4,8 кг.

Размер – не менее 595х595х85 мм.


	
	
	шт
	
	16
	Дата заключения Договора 10.02.2014*.

Поставка в течение 2-х недель с даты заключения Договора.
	Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя

	42
	Светильник люминесцентный двухламповый 
	ЛПО

Мощность - 2*40 Вт.

Длина лампы – 1213 мм.
Габаритные размеры – не более 1250х165х70 мм.

	ГОСТ Р МЭК 60598-2011
	
	шт
	
	12
	Дата заключения Договора 10.02.2014*.

Поставка в течение 2-х недель с даты заключения Договора.
	Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя

	43
	Провод алюминевый
	АППВ 3*4
Минимальная длина бухты – 50 м.


	ГОСТ6323-79
	
	м
	
	300
	Дата заключения Договора 10.02.2014*.

Поставка в течение 2-х недель с даты заключения Договора.
	Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя

	* - дата заключения Договора может быть изменена в зависимости от даты окончания проведения процедуры закупки.


	


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемый Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания с указанием допустимого срока предыдущей эксплуатации),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

 


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	Маркировка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами».


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	  Упаковка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами», ГОСТ 23216-78 «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, консервация, упаковка. Общие требования и методы испытаний».

Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка материала по количеству производится Заказчиком, с соблюдением правил Инструкции «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 года № П-6 (в редакции Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.1973 № 81, от 14.11.1974 № 98) и № П-7 
от 25.04.66 г. 


	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик предоставляет Заказчику сертификаты на поставляемые материалы, заверенные мокрой печатью Поставщика. 

Сертификаты предоставляются одновременно с поставкой материала.

Сертификаты принимаются согласно ГОСТ 7566-94.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Транспортирование осуществляется в соответствии с ГОСТ 23216-78 «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, консервация, упаковка. Общие требования и методы испытаний».
Крытым или открытым автотранспортом Товар должен быть поставлен по адресу: г.Нововоронеж, Промзона Восточная, 4


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Хранение осуществляется в соответствии с ГОСТ 23216-78 «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, консервация, упаковка. Общие требования и методы испытаний».


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не установлено


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не установлено


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Поставщик гарантирует Заказчику, что поставляемый Товар отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе «Технический регламент таможенного союза о безопасности машин и оборудования» от 18 октября 2011 г. N 823, «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. 10.07.2012).


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Качество Товара должно соответствовать назначению Товара, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам Товара в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям, в том числе:

ГОСТ 12.2.007.0-75 «Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»;

ГОСТ 20.39.312-85 «Изделия электротехнические. Требования по надежности».

Качество Товара должно подтверждаться соответствующими документами: сертификаты соответствия, гигиенические заключения и другие документы в соответствии с действующим законодательством РФ.

Товар должен быть новым и не бывшем в употреблении (в эксплуатации, в  консервации), не допускается поставка выставочных и/или опытных образцов.

Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности. Товар не должен быть заложен, находиться под арестом, иметь каких либо ограничений и/или обременений, а также должен быть растаможен.




РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	Не установлено


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не допускается поставка "эквивалентной" продукции для позиций 42 и 43, т.к. использование именно таких запасных частей предусмотрено технической эксплуатационной документацией.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Оригиналы документов по качеству и товарно-сопроводительные документы предоставляются Заказчику на момент отгрузки материала.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не установлено.


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	

	
	
	

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Директор МСУ-4                                                     Ю.И.Абраменко
Составил : Гл.энергетик  Огнерубов А.И.[image: image1][image: image2]
