# Том 2 Техническая часть

- Предмет открытого запроса предложений: право заключения договора субподряда на выполнение работ по капитальному ремонту промышленно-хозяйственного водопровода  ЗРИ ОАО «СХК» (далее - «Работы»).

- Требования к работам:

Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, иные показатели к работам: работы выполняются согласно проекту и действующим СНиП, ГОСТ, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

-технического паспорта  сооружения,

-СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения. Основания и фундаменты»,

-СНиП 12-01-04 «Организация строительного производства»

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;

- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ»;

- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»,

- П-ОТ-07-006-2012 «Положение об обеспечении работающих в ОАО «СХК» спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ».

Перед началом работ Субподрядчику:

- разработать проекты производства работ,

-оформить акты-допуски на производство работ по форме СНиП 12-03-01 (Приложение «В»),

-предоставить в ПВК ЗГЭС  списки лиц, имеющих право подавать заявки на подключение передвижных токоприёмников,

- выдать наряды-допуски в соответствии с «Положением о взаимодействии между ОАО «СХК» и подрядными организациями в области охраны труда» П-ОТ-07-010-2012.

Субподрядчик при выполнении работ должен использовать материалы и оборудование, сертифицированные в соответствии с действующим законодательством РФ.

Работы по Договору должны быть выполнены с соблюдением последовательности и очередности, определенной в графике производства работ и финансирования, обеспечивающими непрерывность и необходимую последовательность производства работ на объекте и сдачи их результатов в срок, установленный Договором.

Объем выполняемых работ: выполнение работ по капитальному ремонту промышленно-хозяйственного водопровода  ЗРИ ОАО «СХК», в соответствии с Приложениями к настоящей Технической части (оформлены отдельными документами и размещены на официальном сайте отдельными файлами)*.

С проектно-сметной документацией можно ознакомиться в ОП: 699039 г. Северск, пр-т Коммунистический, д. 94, оф. 36 ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ». Контактное лицо Ильичев А.М. тел. 8(3823)52-52-07.

- Срок выполнения работ:

С момента заключения договора субподряда, с учетом отлагательного условия, указанного в п.13.1 договора субподряда до:

-промышленно-хозяйственного водопровода на участке от В-10 до склада 8 до 30.12.2014 г.

-промышленно-хозяйственного водопровода на участке от ПГ-128 до склада 8А до 30.12.2014 г.

-теплосети участка от ТК-9 до ТК-9А  завода  «Гидроэнергоснаб» ОАО «СХК» до 15.09.2014 г.

- Срок гарантии качества: 24 месяца.

Субподрядчик гарантирует качественное выполнение работ по установке  запорно-регулирующей арматуры и фильтров водоочистки в схеме промышленного водоснабжения здания 50а цеха №51 СЗ. Субподрядчик обязуется в случае выявления в гарантийный срок несоответствия переданных заказчику результатов оказанных услуг по договору требованиям по качеству, установленными, нормативными документами, государственными стандартами и техническими условиями, устранить за свой счёт выявленные недостатки в согласованные с Заказчиком сроки.

- Порядок приемки работ: В соответствии с Проектом договора субподряда.

- Дополнительные условия: Подрядчик выполняет работы своими силами, материалами и оборудованием.