Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»
УТВЕРЖДАЮ: 
Директор ОАО «НИАЭП»
______________Лимаренко В.И.
«____»____________2012 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый конкурс на право заключения договора по лоту 
№ ОК-41.12 «Нижегородская АЭС. Энергоблоки № 1, 2. Разработка Проектной документации по Разделу 12.1 «Система физической защиты»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ часть»

Нижний Новгород

2012г
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование работы.

Нижегородская АЭС. Энергоблоки № 1-2 Техническое задание на подготовку проектной документации по разделу 12.1 «Система физической защиты».

2. Основание для проектирования и исходные материалы:

· Техническое задание на создание системы физической защиты Нижегородской АЭС. Энергоблоки № 1,2» NN10.C.051.&.&&&&&&.&&&&&.076.MB.0001;
· АЭС-2006. Нижегородская АЭС. Энергоблоки № 1,2 Концептуальный проект «Создание системы физической защиты» NN10.C.130.&.&&&&&&.0101&.076.СА.0001;
·  «Анализ уязвимости. Отчет. Нижегородская АЭС. Энергоблоки № 1,2». № Л/17с ;

·  «Анализ уязвимости. Утвержденная модель нарушителя. Нижегородская АЭС. Энергоблоки № 1,2». № Л/19с;

·  «Перечень категорированных помещений. Нижегородская АЭС. Энергоблоки № 1,2». № Л/18с;

· «Оценка эффективности. Нижегородская АЭС. Энергоблоки № 1,2». № Л/25с.

3. Назначение и цель разработки.

Настоящее «Техническое задание …» содержит основные требования для разработки проектной документации по разделу «Система физической защиты» энергоблоков № 1-2 Нижегородской АЭС. Разрабатываемый комплекс инженерно – технических средств физической защиты (КИТСФЗ) Нижегородской АЭС, должен обеспечивать соответствие требованиям современной НТД (пункта 5.1 НП-083-07 «Требования к системам физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов») в области проектирования и строительства физической защиты атомных станций.

Назначение создаваемого КИТСФЗ:

· обнаружение и фиксация попыток преодоления нарушителем рубежей ТСФЗ с целью несанкционированного проникновения:

a) на территорию станции;

  б)  в локальные зоны;

  в) в категорированные здания, сооружения и помещения, а также выдача соответствующей информации об этом дежурному оператору службы безопасности (СБ) и подразделения войсковой охраны (ВО) АЭС, регистрации этой информации;

· автоматизированный контроль и управление доступом сотрудников АЭС на территорию станции, в охраняемые зоны, здания через внешние и внутренние людские и транспортные КПП;

· то же, но в категорированные помещения, здания и др. объекты;

· обнаружение попыток несанкционированного проноса (выноса), провоза (вывоза) через КПП радиоактивных (ядерных) материалов, металлических предметов и взрывчатых веществ, холодного и огнестрельного оружия;

· централизованное и децентрализованное управление периферийными устройствами КИТСФЗ;

· дистанционный телевизионный контроль и наблюдение за обстановкой на периметрах станции и охраняемых зон, КПП, перед входами в категорированные помещения и т.п.;

· выдача сигнала "Тревога" на центральный пульт СБ и войсковой охраны;

· обеспечение прямой телефонной, громкоговорящей и УКВ радио связью СБ и ВО;

· долговременное хранение, воспроизведение и документирование информации;

· обеспечение бесперебойного круглосуточного электропитания аппаратуры КИТСФЗ.

4. Основные нормативные документы, учет которых обязателен при выполнении работы.

Перечень нормативных документов, на основании которых создается СФЗ, приведен в Приложении «А» к настоящему Заданию.

5. Генеральный заказчик:

ОАО «Концерн Росэнергоатом»

6. Представитель Генерального Заказчика по курированию и контролю за исполнением государственных контрактов, касающихся работ по созданию СФЗ:

Департамент специальной безопасности ОАО «Концерн Энергоатом» (Приказ ФГУП концерна «Росэнергоатом» от 16.07.2007 № 722 «О функциях Заказчика по вопросам создания СФЗ»).

7. Генеральная подрядная организация:
Открытое акционерное общество Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект» (ОАО «НИАЭП»).

8. Субподрядная проектная организация:

  - определяется по итогу проведения конкурса по выбору исполнителя работ в соответствии с приказом Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» №583 от 21.08.2009.
9. Стадия проектирования

Проектирование раздела выполнить в одну стадию - Проектная документация. 

10. Срок выполнения проектных работ.

Принимаются в соответствии с Календарным планом к договору на выполнение данных работ и определен как - 15. 01.2013 года.
11. Состав и содержание разрабатываемой проектной документации

Состав и содержание разрабатываемой проектной документации по разделу СФЗ принимается в соответствии с требованиями РД 95 10544-99 «Системы физической защиты ядерных материалов и установок. Инструкция по организации проектирования», 

Согласно замечаниям ДСБ ОАО «Концерн Росэнергоатом» п.4.3 Протокола совещания от 16.11.2010г. по вопросу: «Проблемные вопросы при разработке материалов на предпроектной стадии создания системы физической защиты новых энергоблоков АЭС» разработать документацию: 

- Аналитическое обоснование необходимости создания системы защиты информации;

-  Техническое задание на создание системы защиты информации.

В состав работы должна входить проектно-сметная документация в полном объеме, по всем разделам проекта, по следующим объектам:

- Центр службы безопасности 02UYC; 

- Центр воинской охраны 03UYC с размещением в подземной части

убежища ГО на 150 человек 02UYX;

- Проходная 00UYE;

- Резервная дизельная электростанция КИТС ФЗ 00UBN.

Проектные материалы должны быть разработаны в виде отдельных томов, включающих пояснительную записку, спецификации, чертежи, сметные расчеты.

12.       Перечень объектов, оснащаемых КИТСФЗ

Оборудованию КИТСФЗ подлежат следующие объекты защищенной зоны (ЗЗ), внутренней зоны (ВЗ) и особо важной зоны (ОВЗ) АЭС. 

· В числе объектов защищенной зоны КИТСФЗ должны быть оснащены:

· запретная зона по периметру станции;

· внешние людские КПП;

· автомобильные и железнодорожные КПП и проезды;

· фасады зданий (окна, двери и другие возможные пути проникновения в здания), находящиеся на линии запретной зоны (выходящие на неохраняемую территорию);

· сооружения, пересекающие запретную зону (туннели, коллекторы, теплотрассы, кабелепроводы, эстакады, водоводы).

· Во внутренней зоне оснащению КИТСФЗ подлежат:

· временный периметр защищенной зоны отделяющий территории зон строительства энергоблоков № 1 и № 2;

· периметры локальных зон отдельных зданий и сооружений, включая входы и въезды в них;

· входы и другие возможные пути проникновения в здания, находящиеся внутри локальных зон;

· внутренние людские КПП на входах в здания;

· категорированные и режимные помещения. 

· В особоважной зоне КИТСФЗ оборудованию подлежат:

· категорированные помещения;

· внутренние людские КПП.

13.      Вид строительства 

Новое строительство. 

14.      Краткая характеристика размещения площадки строительства

Рассматриваемая территория Нижегородской АЭС расположена в Навашинском районе Нижегородской области,

Расстояние до областного центра - г. Нижний Новгород – 100 км.

Расстояние до ближайших районных центров: Навашино – 19 км, Вача – 25 км.

Расстояние до ближайших населенных пунктов: Монаково – 0,2 км, Ефаново – 2,5 км, Родиониха – 2,5 км, Чудь – 3 км, Ефремово – 3.5 км, Мартюшиха – 3,5 км.

Расстояние до железной дороги Москва – Казань – 18 км.

Расстояние до р. Оки (судоходной) – 4 км.

Площадка расположена на землях ТОО «Монаковское».

Размещение жилого поселка рассматривается в 10 км юго-восточнее промплощадки у н.п. Горицы.

В рамках Базового проекта ВВЭР-ТОИ для условий площадки Нижегородской АЭС с энергоблоками ВВЭР-1200 предусматривается разработка двух энергетических блоков мощностью 1200 МВт в составе реакторной установки типа В-392М и паровой турбины К-1200-6,8/50.

Схема генерального плана Нижегородской АЭС предусматривает строительство двух энергоблоков с возможностью дальнейшего расширения до четырех энергоблоков.

Основные здания энергоблоков в составе: реакторные здания с транспортным порталом, вспомогательные реакторные здания, здания турбин, здания электроснабжения нормальной эксплуатации, здания блочных обессоливающих установок скомпонованы поблочно в единый строительный объем.

Шаг энергоблоков принят 200 м и обеспечивает размещение инженерных и транспортных коммуникаций между энергоблоками, а также организацию поточного строительства и независимого ввода мощностей пусковыми комплексами.

Основные показатели по генплану ННАЭС:

· Площадь территории промплощадки в ограде – 106.2 га.

· Площадь территории ОРУ 330-750 кВ в ограде – 24.6 га.

· Площадь застройки – 21.3 га.

· Плотность застройки – 26%.

· Протяженность железнодорожных путей (внутрипло-щадочных) – 4.0 км.

· Площадь автодорог и площадок – 210 тыс. м 2.

15.      Природно-климатические условия:

Климат района умеренно-континентальный; самый холодный месяц - январь (среднемесячная температура минус 12оС), самый теплый – июль (плюс 18,1оС), максимум температуры воздуха отмечается в июле и достигает плюс 38оС; абсолютный минимум приходится на январь и равен минус 46оС, среднегодовая температура воздуха равна плюс 3,1оС. Продолжительность периода с температурой воздуха выше 10оС составляет 125÷140 дней в году, продолжительность зимнего периода – с середины ноября до середины марта.

Снежный покров ложится в конце ноября и сходит в середине апреля. Высота снежного покрова достигает максимума в середине марта и достигает 81 см, наименьшее 10 см, в среднем за  многолетие 36÷39 см. 

Распределение атмосферных осадков в течение года неравномерное: 70÷75% осадков выпадает за теплый период и составляет 350÷420 мм. Годовой максимум приходится на июль (70 мм), минимум - на март (25 мм). Общая сумма осадков равна 450÷675 мм. 

· Осенью и зимой преобладают юго-западные и юго-восточные ветры. В теплое время года преобладают ветры северо-западных, северных и северо-восточных румбов. Средняя годовая скорость ветра в защищенных местах составляет 3÷3,5 м/с, увеличиваясь до 4,5÷5,8 м/с на открытых местах. 

· Климатические условия: – расчетная температура наружного  воздуха минус 310С.

· Расчетное значение веса снегового покрова для IV снегового района 2.4 кПа (240 кгс/м2).

· Скоростной напор ветра для I ветрового района 
0.23 кПа (23 кгс/м2).

· Интенсивность проектного землетрясения (ПЗ) составляет - 6 балов по шкале МSК-64.

· Интенсивность максимального расчетного землетрясения (МРЗ) составляет - 7 балов по шкале МSК-64.

16.    Требования по стандартизации и сертификации.

При разработке проектных материалов необходимо максимально использовать имеющиеся технологии, системы и оборудование, одобренные надзорными органами и на практике подтвердившие свою надежность.

Принимаемые решения должны обеспечивать осуществление принципов стандартизации и унификации, что в итоги позволит получить максимальный экономический эффект за счет:

· снижения затрат на проектирование;

· снижения затрат на изготовление и поставку материалов и оборудования;

· снижения затрат на экспертизу и лицензирование.

В соответствии с приказом Министерства Российской Федерации по АЭ от 10.10.2001г. № 550 «Об утверждении Положения об общих требованиях к системам ФЗ ядерно – опасных объектов Минатома России» применяемые в проекте технические средства ФЗ должны быть сертифицированы в Системе сертификации ОИТ

17.  Требования к режиму работы проектируемого КИТСФЗ

Комплекс специальных технических средств ФЗ эксплуатируется круглосуточно, СФЗ должна функционировать а режиме нормальной эксплуатации.

В аварийных режимах и при проведении противоаварийных мероприятий создаваемый КИТСФЗ не должен препятствовать эвакуации персонала с площадки АЭС и допуску в охраняемые зоны специальных подразделений, участвующих в проведении противоаварийных мероприятий (пушение пожара, дезактивации сооружений и территории).

18.  Требования к режиму безопасности и гигиене труда

В соответствии с Приложением 11 к «Наставлениям по служебно – боевой деятельности подразделений, застав, воинских частей ВВ МВД РФ».

19.    Требования к выполнению НИР и ОКР

Требования не предъявляются.

20.    Требования к обеспечению качества.

Необходимое качество проектирования должно быть обеспечено выполнением процедур и требований системы качества предприятий, соответствующей стандартам ИСО 9001:2000.

21.    Количество выдаваемых экземпляров.

Разрабатываемая проектная документация, в количестве и объеме, определяемом условиями субподрядного договора, предъявляется ОАО "НИАЭП" для выполнения входного контроля и дальнейшей отправки ее Заказчику.

22.   Требования к сметной документации.

Сметы должна быть выполнены в базисном уровне цен на 01.01.2001 г. по сборникам территориальных единичных расценок ТЕР-2001 и ТЕРм-2001(выпуск 2009-2010г), разработанных для Нижегородской области, и в текущем уровне цен в соответствии с условиями субподрядного договора.

Сметы должна быть выполнены в программе Смета.ru или в программе «Атомсмета» в форматах tif; .xls; sob, АРПС 1.10 (.txt).

23.       Перечень принятых сокращений

АЭС
- атомная электростанция;

ВЗ
- внутренняя зона;

ВО
- войсковая охрана;

ОВЗ
- особо важная зона;

ЗЗ
- защищенная зона

ИТСФЗ
- инженерно-технические средства физической защиты;

КИТСФЗ
- комплекс инженерно-технических средств ФЗ;

КПП
- контрольно-пропускной пункт;

НТД
- нормативно-техническая документация;

СБ
- служба безопасности;

СФЗ
- система физической защиты;

ТСФЗ
- технические средства физической защиты;

УКВ             - ультракороткие волны

Приложение А

Перечень основных нормативных документов, учет которых обязателен при выполнении работы:

· Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

· Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

· Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.08 № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».

· Правила физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 19.07.07 № 456.

· Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии НП - 083-07 «Требования к системам физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов». Утверждены постановлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 27.12.07 № 7. Введены в действие с 01.06.08.

· Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии НП-034-01 "Правила физической защиты радиоактивных источников, пунктов хранения, радиоактивных веществ". Утверждены постановлением Госатомнадзора России от 16 января 2002 № 3. Введены в действие с 1 июня 2002 г.

· Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 02.02.2010 № 100 «О проведении единой технической политики эксплуатирующей организации».

· Стандарт предприятия СТО 1.1.1.04.007.0814-2009 «Система сбора и обработки комплекса инженерно-технических средств систем физической защиты атомных станций. Технические требования». Введен в действие приказом ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от  17.12.2009 № 1382.

· Типовой документ «Задание на проектирование». Утвержден приказом ОАО «Атомэнергопром» от 12.10.2009 № 337.

· Отраслевой документ. «Системы физической защиты ядерных материалов. Методические рекомендации по разработке технического задания на создание (совершенствование) системы физической защиты ядерного объекта». Утвержден руководством Госкорпорации «Росатом» 27.08.2009 (письмо ДЗГТ от 31.08.2009 № 2-1563).

· Отраслевой документ. Порядок передачи инженерно-технических средств физической защиты в эксплуатацию силам охраны. Утвержден заместителем генерального директора Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Е.А. Софьиным 10.04.2009.

· Перечень основных угроз ядерно- и радиационно-опасных объектов. Типовые модели нарушителей. Разработан ФСБ России и одобрен Правительством Российской Федерации (поручение от 30.04.08 № ВЗ-П4-261с) (письмо Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» от 21.07.08 № 05-2757-дсп).

· Положение о системе противодействия техническим разведкам и технической защите информации в Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Введено в действие приказом Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» от 02.07.08 № 018.

· Системы физической защиты ядерных объектов. Методические рекомендации по организации ввода в действие». Утверждены 12.03.08 заместителем руководителя Федерального агентства по атомной энергии Е.А. Софьиным (письмо УЗГТЯМО от 09.04.08 № 2-431).

· Типовая инструкция по защите информации в автоматизированных системах предприятий и организаций Минатома России. Утверждена приказом Минатома России от 04.08.06 № 395-дсп.

· . Системы физической защиты ядерных материалов и установок. Требования к проектным решениям. Введены в действие приказом Минатома России от 26.04.02 № 211.

· Положение об общих требованиях к системам физической защиты ядерно-опасных объектов Минатома России. Утверждено приказом Минатома России от 10.10.01 № 550.

· Положение о взаимодействии в системах физической защиты ядерно-опасных объектах Минатома России». Утверждено приказом Минатома от 28.06.2000 № 387.

· Номенклатура оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации в Системе сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения. Введены в действие приказом Минатома России/Госатомнадзора/Госкомстата России от 24.04.2000 № 233/28/152.

· РД 95 10544-99 "Системы физической защиты ядерных материалов и установок. Инструкция по организации проектирования". Введен приказом Минатома от 19.08.1999 № 538.

· Приказ Минатома России от 06.04.1999 № 227 "Об утверждении документации по защите информации в системах физической защиты ядерно-опасных объектов".

· «Терминологический словарь. Учет, контроль и физическая защита ядерных материалов». Распоряжение Минатома России от 05.04.99 № 59-р.

· Система сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения. Основные положения. Введены в действие приказом Минатома России/Госкомстата России/Госатомнадзора от 22.04.1998 № 81/168/39.

· Наставление по оборудованию охраняемых внутренними войсками МВД России важных государственных и войсковых объектов ИТСО и организации их эксплуатации. Утверждено приказом МВД России от 18.04.2007 № 370-дсп.

· Концепция физической защиты АЭС. Утверждена Министром Российской Федерации по атомной энергии 01.04.1997.

· ГОСТ Р 52860-2007 «Технические средства физической защиты. Общие технические требования».

· ГОСТ Р 51558-2008 «Системы охранные телевизионные. Общие технические требования и методы испытаний».

· ГОСТ Р 51241-2008 «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний».

· ГОСТ Р 50775-95 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие положения».

· ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию».

· ГОСТ В95 2446-84 «Технические средства охраны. Общие технические требования».

· ГОСТ 21.1001- СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации.

· Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, № 123-ФЗ.

· «Правила устройства электроустановок (ПУЭ)».7-е издание, Москва, Энергосервис, 2002г.



