
	Приложение №9
К договору №_______от______

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №8

	на ремонтные работы. 21-й этаж

	Основание: 330-1А-АР1

	Сметная стоимость:
	842.419
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	5.650
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	49.523
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива,  

Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	

	
	Раздел 1.  РАЗБОРКА КОНСТРУКЦИЙ

	

	1.
	Е46-04-012-01 

Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками (Мусор 60,2*0,05=3,01т), 100 м2
	0.602
	1 767.24
	241.95
	1 064
	918
	146
	189
	114

	
	
	
	1 525.29
	89.78
	
	
	54
	7.74
	4.66

	

	2.
	Е46-04-012-03 

Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных ( Мусор 72,8*0,064=4,66т), 100 м2
	0.728
	1 082.58
	241.95
	788
	612
	176
	104
	75.6

	
	
	
	840.63
	89.78
	
	
	65
	7.74
	5.63

	

	3.
	Е46-04-010-03 

Разборка покрытий полов паркетных (Мусор 394.8*0,028=11,05т), 100 м2 покрытия
	3.948
	413.90
	55.02
	1 634
	1 417
	217
	46
	182

	
	
	
	358.88
	20.42
	
	
	81
	1.76
	6.95

	

	4.
	Е11-01-053-03 

Разборка оснований полов из фанеры в два слоя (Мусор 394.8*0,02*0,7=5,53т), 100 м2 пола
	3.948
	1 045.80
	596.71
	4 129
	1 773
	2 356
	68.7
	271

	
	
	
	449.09
	53.92
	
	
	213
	6.7
	26.5

	
	Поправки: ПЗ: *0.8;  М: *0

	

	5.
	Е46-04-011-02 

Разборка покрытий полов из плиток, уложенных на растворе (Мусор 157.4*0,052=8.18т), 100 м2 покрытия
	1.574
	377.24
	47.41
	594
	519
	75
	36.8
	57.9

	
	
	
	329.83
	4.63
	
	
	7
	0.46
	0.72

	

	6.
	Е46-04-011-12 

Разборка покрытий полов цементных и бетонных (Мусор 27,61 т), 100 м2 покрытия
	5.522
	821.72
	575.13
	4 538
	1 362
	3 176
	28.5
	158

	
	
	
	246.59
	56.13
	
	
	310
	5.58
	30.8

	
	Объем: 394.8+157.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	Е46-04-008-01 

Разборка гидроизоляции из рулонных материалов (Мусор 29,6*0,0102=0,3т), 100 м2 покрытия
	0.296
	153.59
	41.43
	45
	33
	12
	14.4
	4.26

	
	
	
	112.16
	
	
	
	
	
	

	

	8.
	Е46-04-001-04 

Разборка кирпичных перегородок (Мусор 10,34*2,02=20,89 т), 1 м3
	10.34
	191.54
	118.53
	1 981
	755
	1 226
	8.24
	85.2

	
	
	
	73.01
	11.57
	
	
	120
	1.15
	11.9

	

	9.
	Е63-7-5 

Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток (Мусор 70*0,052=3,64т), 100 м2 поверхности облицовки
	0.7
	748.30
	163.56
	524
	409
	114
	74.3
	52

	
	
	
	584.74
	20.56
	
	
	14
	1.99
	1.39

	

	10.
	Е15-01-047-15 

Разборка подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (Мусор 189,14*0,02=3,78т), 100 м2 поверхности облицовки
	1.891
	1 117.24
	346.74
	2 113
	1 457
	656
	102
	194

	
	
	
	770.50
	7.06
	
	
	13
	0.76
	1.44

	
	Поправки: ПЗ: *0.8;  М: *0

	

	11.
	Т01-01-01-041 

Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	88.65
	42.98
	42.98
	3 810
	
	3 810
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	12.
	Т03-21-01-022 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 22 км, 1 т груза
	88.65
	16.14
	16.14
	1 431
	
	1 431
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	22 651
	9 255
	13 395
	
	1194

	
	
	
	
	
	
	
	877
	
	90

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	22 651
	9 255
	13 395
	
	1194

	
	
	
	
	
	
	
	877
	
	90

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 1-3, 5-8; %=123 - по стр. 4; %=77 - по стр. 9; %=105 - по стр. 10)
	
	
	
	11 190
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1-3, 5-8; %=75 - по стр. 4; %=50 - по стр. 9; %=55 - по стр. 10)
	
	
	
	6 887
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	40 728
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	40 728
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	11 190
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	6 887
	
	
	
	

	

	
	Раздел 2.  ПЕРЕГОРОДKИ

	

	13.
	Е08-04-003-01 

Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной 100 мм при высоте этажа до 4 м, 100 м2 перегородок
	0.38
	7 157.17
	182.84
	2 720
	272
	69
	86.1
	32.7

	
	
	
	715.59
	15.80
	
	
	6
	1.17
	0.44

	

	14.
	Е07-05-007-10 

Укладка перемычек массой до 0,3 т, 100 шт. сборных конструкций
	0.01
	1 519.11
	1 176.77
	15
	2
	12
	24.3
	0.24

	
	
	
	212.40
	183.87
	
	
	2
	13.6
	0.14

	

	15.
	С403-0487 

Перемычки железобетонные брусковые, м3
	0.02
	1 315.00
	
	26
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	16.
	Е09-03-046-02 

Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов (сантехнические), 100 м2
	0.078
	4 110.60
	596.21
	321
	255
	47
	325
	25.3

	
	
	
	3 268.57
	20.66
	
	
	2
	1.53
	0.12

	

	17.
	Цена поставщика. 

Сантехнические перегородки по каталогу фирмы "Интерпарт". Стоимость 1800/1,18/6,4*1,05=250,26руб/м2, м2
	7.8
	250.26
	
	1 952
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	5 034
	529
	128
	
	58.2

	
	
	
	
	
	
	
	10
	
	0.7

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	4 713
	274
	81
	
	32.9

	
	
	
	
	
	
	
	8
	
	0.58

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	26
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=122 - по стр. 13; %=155 - по стр. 14)
	
	
	
	345
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=80 - по стр. 13; %=100 - по стр. 14)
	
	
	
	226
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	5 284
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	321
	255
	47
	
	25.3

	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	0.12

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 16)
	
	
	
	231
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 16)
	
	
	
	218
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	770
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	6 054
	
	
	
	


	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	576
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	444
	
	
	
	

	

	
	Раздел 3.  ПОЛЫ

	

	
	Тип I

	

	18.
	Е11-01-011-01 

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки
	1.298
	1 626.35
	66.36
	2 111
	562
	86
	54.5
	70.8

	
	
	
	432.92
	22.10
	
	
	29
	1.91
	2.47

	

	19.
	Е11-01-011-08 

Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа <Ветонит> 5000, толщиной 5 мм, 100 м2 стяжки
	1.298
	11 175.90
	31.13
	14 506
	576
	40
	52
	67.5

	
	
	
	443.44
	2.27
	
	
	3
	0.2
	0.25

	

	20.
	Е11-01-053-03 

Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью до 20 м2, 100 м2 пола
	1.298
	12 624.47
	1 118.84
	16 387
	1 006
	1 452
	94.8
	123

	
	
	
	774.68
	101.10
	
	
	131
	10.1
	13

	

	21.
	Е11-01-034-04 

Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом, 100 м2 покрытия
	1.298
	10 393.02
	14.27
	13 490
	431
	19
	35.3
	45.9

	
	
	
	332.21
	
	
	
	
	
	

	

	22.
	Е11-01-040-03 

Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих, 100 м плинтуса
	1.35
	1 458.50
	16.86
	1 969
	114
	23
	9.19
	12.4

	
	
	
	84.37
	
	
	
	
	
	

	

	
	Тип II

	

	23.
	Е11-01-011-01 

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки
	2.65
	1 626.35
	66.36
	4 310
	1 147
	176
	54.5
	144

	
	
	
	432.92
	22.10
	
	
	59
	1.91
	5.05

	

	24.
	Е11-01-011-08 

Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа <Ветонит> 5000, толщиной 5 мм, 100 м2 стяжки
	2.65
	11 175.90
	31.13
	29 616
	1 175
	82
	52
	138

	
	
	
	443.44
	2.27
	
	
	6
	0.2
	0.52

	

	25.
	Е11-01-053-03 

Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью до 20 м2, 100 м2 пола
	2.65
	12 624.47
	1 118.84
	33 455
	2 053
	2 965
	94.8
	251

	
	
	
	774.68
	101.10
	
	
	268
	10.1
	26.6

	

	26.
	Е11-01-034-04 

Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом, 100 м2 покрытия
	2.65
	10 393.02
	14.27
	27 542
	880
	38
	35.3
	93.7

	
	
	
	332.21
	
	
	
	
	
	

	

	27.
	Е11-01-040-03 

Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих, 100 м плинтуса
	2.54
	1 458.50
	16.86
	3 705
	214
	43
	9.19
	23.3

	
	
	
	84.37
	
	
	
	
	
	

	

	
	Тип III

	

	28.
	Е11-01-011-01 

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки
	0.592
	1 626.35
	66.36
	963
	256
	39
	54.5
	32.3

	
	
	
	432.92
	22.10
	
	
	13
	1.91
	1.13

	
	Объем: 29.6*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	29.
	Е11-01-004-01 

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.296
	3 109.15
	481.98
	920
	213
	143
	63.7
	18.9

	
	
	
	718.22
	6.78
	
	
	2
	0.59
	0.17

	

	30.
	С101-1742 

Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350, м2
	-34.336
	5.71
	
	-196
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.296)*(-116.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	31.
	С101-0217 

Гидростеклоизол, м2
	34.336
	16.30
	
	560
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.296)*116.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	32.
	Е11-01-004-02 

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.296
	1 975.14
	237.77
	585
	128
	70
	38.4
	11.4

	
	
	
	433.29
	4.01
	
	
	1
	0.35
	0.1

	

	33.
	С101-1742 

Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350, м2
	-34.336
	5.71
	
	-196
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.296)*(-116.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	34.
	С101-0217 

Гидростеклоизол, м2
	34.336
	16.30
	
	560
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.296)*116.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	35.
	Е11-01-027-05 

Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных, 100 м2 покрытия
	0.296
	11 025.04
	222.05
	3 263
	428
	66
	165
	48.9

	
	
	
	1 444.69
	69.00
	
	
	20
	6.33
	1.87

	

	36.
	Е11-01-039-04 

Устройство плинтусов из плиток керамических, 100 м плинтуса
	0.22
	2 810.30
	7.85
	618
	68
	2
	32.6
	7.16

	
	
	
	309.73
	
	
	
	
	
	

	

	
	Тип IV

	

	37.
	Е11-01-011-01 

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки
	1.278
	1 626.35
	66.36
	2 078
	553
	85
	54.5
	69.7

	
	
	
	432.92
	22.10
	
	
	28
	1.91
	2.43

	

	38.
	Е11-01-047-02 

Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см, 100 м2 покрытия
	1.278
	27 952.20
	37.29
	35 723
	3 621
	48
	324
	414

	
	
	
	2 833.42
	26.09
	
	
	33
	2.58
	3.3

	

	39.
	Е11-01-039-04 

Устройство плинтусов из плиток керамических, 100 м плинтуса
	1.01
	2 810.30
	7.85
	2 838
	313
	8
	32.6
	32.9

	
	
	
	309.73
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	194 807
	13 738
	5 385
	
	1605

	
	
	
	
	
	
	
	593
	
	56.9

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	194 807
	13 738
	5 385
	
	1605

	
	
	
	
	
	
	
	593
	
	56.9

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	1 120
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=123 - по стр. 18-29, 32, 35-39)
	
	
	
	17 627
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=75 - по стр. 18-29, 32, 35-39)
	
	
	
	10 748
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	223 182
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	223 182
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	17 627
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	10 748
	
	
	
	

	

	
	Раздел 4.  ОKHА

	

	40.
	Е10-01-034-08 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, 100 м2 проемов
	0.602
	219 475.76
	620.68
	132 124
	1 083
	374
	206
	124

	
	
	
	1 799.05
	11.49
	
	
	7
	0.99
	0.6

	

	41.
	С203-1073 

Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2, м2
	-60.2
	2 085.07
	
	-125 521
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.602)*(-100.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	42.
	С203-1079 

Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2, м2
	140
	2 360.09
	
	330 413
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	43.
	Е10-01-035-02 

Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах, 100 п. м
	0.334
	3 512.56
	27.20
	1 173
	84
	9
	29.3
	9.8

	
	
	
	250.26
	0.87
	
	
	
	0.08
	0.03

	

	44.
	С101-2906 

Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм, м
	33.4
	181.07
	
	6 048
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	344 237
	1 167
	383
	
	134

	
	
	
	
	
	
	
	7
	
	0.63

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	344 237
	1 167
	383
	
	134

	
	
	
	
	
	
	
	7
	
	0.63

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	336 461
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=118 - по стр. 40, 43)
	
	
	
	1 385
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=63 - по стр. 40, 43)
	
	
	
	740
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	346 362
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	346 362
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	1 385
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	740
	
	
	
	

	

	
	Раздел 5.  ДВЕРИ

	

	
	Двери деревянные

	

	45.
	Е10-01-039-01 

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов
	0.37
	26 562.74
	1 875.44
	9 828
	489
	694
	144
	53.2

	
	
	
	1 321.06
	229.85
	
	
	85
	17
	6.3

	

	46.
	С203-0223 

Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2, м2
	-36.96
	207.00
	
	-7 651
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.3696)*(-100.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	47.
	Цена поставщика. 

ЗАО ФССИ "Краснодеревщик". Двери с установленной фурнитурой, полностью готовые к установке (Модельная линия 5000). Стоимость 6710/1,18/6,4*1,05 = 932,93руб./м2, м2
	36.96
	932.93
	
	34 481
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	48.
	Е10-01-039-02 

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2, 100 м2 проемов
	0.182
	25 205.88
	1 477.32
	4 587
	219
	269
	128
	23.3

	
	
	
	1 205.36
	171.12
	
	
	31
	12.7
	2.31

	

	49.
	С203-0225 

Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-15А, площадь 3,07 м2; ДН 24-15А, площадь 3,52 м2, м2
	-18.24
	207.00
	
	-3 776
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.1824)*(-100.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	50.
	Цена поставщика. 

ЗАО ФССИ "Краснодеревщик". Двери с установленной фурнитурой, полностью готовые к установке (Модельная линия 5000). Стоимость 6710/1,18/6,4*1,05 = 932,93руб./м2, м2
	18.24
	932.93
	
	17 017
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Двери противопожарные

	

	51.
	Е09-04-013-02 

Установка противопожарных дверей двупольных глухих, 1 м2 проема
	17.64
	107.77
	17.22
	1 901
	681
	304
	3.84
	67.7

	
	
	
	38.60
	
	
	
	
	
	

	

	52.
	С203-8129 

Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1200х2100 мм, шт.
	7
	4 432.08
	
	31 025
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	53.
	С101-0951 

Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни, компл.
	7
	92.52
	
	648
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	54.
	С101-0961 

Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе, шт.
	7
	428.27
	
	2 998
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	91 058
	1 389
	1 267
	
	144

	
	
	
	
	
	
	
	116
	
	8.61

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	89 157
	708
	963
	
	76.5

	
	
	
	
	
	
	
	116
	
	8.61

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	34 671
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=118 - по стр. 45, 48)
	
	
	
	972
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=63 - по стр. 45, 48)
	
	
	
	519
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	90 648
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 901
	681
	304
	
	67.7

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 51)
	
	
	
	613
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 51)
	
	
	
	579
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	3 093
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	93 741
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	1 585
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	1 098
	
	
	
	

	

	
	Раздел 6.  ВHУТРЕHHЯЯ ОТДЕЛKА

	

	
	Потолок

	

	55.
	Е62-17-4 

Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	4.163
	1 912.77
	8.36
	7 963
	1 215
	35
	33.8
	141

	
	
	
	291.86
	1.16
	
	
	5
	0.1
	0.42

	

	56.
	Е15-01-047-15 

Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 поверхности облицовки
	1.063
	7 314.65
	650.15
	7 775
	1 413
	691
	141
	150

	
	
	
	1 329.11
	13.23
	
	
	14
	1.14
	1.21

	

	57.
	Е15-01-047-16 

Устройство потолков реечных алюминиевых, 100 м2 поверхности облицовки
	0.296
	29 892.66
	238.32
	8 848
	416
	71
	150
	44.3

	
	
	
	1 405.64
	5.07
	
	
	2
	0.38
	0.11

	

	
	Стены

	

	58.
	Е63-6-3 

Смена обоев высококачественных, 100 м2 оклеенной поверхности
	10.698
	3 707.29
	11.84
	39 661
	6 518
	127
	68.8
	736

	
	
	
	609.30
	1.16
	
	
	12
	0.1
	1.07

	
	Объем: 1054+15.8
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	59.
	С101-1992 

Обои высококачественные, 100 м2
	-11.982
	2 616.00
	
	-31 345
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (10.698)*(-1.12)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	60.
	Данные фирмы. 

Обои Marburg, коллекция "LAZER". Цена 88,30/6,4/1,18*1,05=12,27 руб./м2, м2
	1198.176
	12.27
	
	14 702
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 1069.8*1.12
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	61.
	Е15-02-016-05 

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественная стен (новых перегородок), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.76
	3 486.09
	171.50
	2 649
	1 412
	130
	187
	142

	
	
	
	1 857.95
	99.50
	
	
	76
	9.66
	7.34

	

	62.
	Е15-06-001-02 

Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными, 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0.76
	3 755.04
	1.77
	2 854
	447
	1
	64.8
	49.2

	
	
	
	587.66
	0.18
	
	
	
	0.02
	0.01

	

	63.
	С101-1992 

Обои высококачественные, 100 м2
	-0.874
	2 616.00
	
	-2 286
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.76)*(-1.15)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	64.
	Данные фирмы. 

Обои Marburg, коллекция "LAZER". Цена 88,30/6,4/1,18*1,05=12,27 руб./м2, м2
	85.12
	12.27
	
	1 044
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 76*1.12
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	65.
	Е15-04-005-09 

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	11.3
	1 819.79
	17.94
	20 564
	6 964
	203
	64.1
	724

	
	
	
	616.25
	0.35
	
	
	4
	0.03
	0.34

	

	66.
	Е15-02-031-08 

Насечка поверхности стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.7
	435.54
	
	305
	305
	
	51.1
	35.7

	
	
	
	435.54
	
	
	
	
	
	

	

	67.
	Е15-01-019-05 

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону, 100 м2 поверхности облицовки
	0.7
	11 261.07
	47.63
	7 883
	1 416
	33
	220
	154

	
	
	
	2 022.76
	25.52
	
	
	18
	2.48
	1.73

	

	68.
	С101-0256 

Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые, м2
	-70
	71.19
	
	-4 983
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.7)*(-100.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	69.
	С101-0262 

Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком многоцветные без завала, м2
	70
	136.62
	
	9 563
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.7)*100.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	
	
	
	85 197
	20 106
	1 291
	
	2176

	
	
	
	
	
	
	
	131
	
	12.2

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	85 197
	20 106
	1 291
	
	2176

	
	
	
	
	
	
	
	131
	
	12.2

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	9 563
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 55; %=105 - по стр. 56, 57, 61, 62, 65-67; %=77 - по стр. 58)
	
	
	
	19 115
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 55, 58; %=55 - по стр. 56, 57, 61, 62, 65-67)
	
	
	
	10 743
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	115 055
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	
	
	
	115 055
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	19 115
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	10 743
	
	
	
	

	

	
	Раздел 7.  РАЗHЫЕ РАБОТЫ

	

	
	УСТРОЙСТВО ВОЗДУХОЗАБОРНЫХ ОТСЕКОВ ПРИТОЧНЫХ ВЕНТКАМЕР

	

	70.
	Е08-02-002-03 

Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0.058
	13 066.28
	547.04
	758
	116
	32
	235
	13.6

	
	
	
	2 003.14
	83.24
	
	
	5
	6.17
	0.36

	

	71.
	С402-0012 

Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25, м3
	-0.133
	497.00
	
	-66
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.058)*(-2.3)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	72.
	С402-0014 

Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 75, м3
	0.133
	519.80
	
	69
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.058)*2.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	73.
	Е26-01-037-01 

Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных, 1 м3 изоляции
	2
	2 261.46
	128.91
	4 523
	532
	258
	27.7
	55.3

	
	
	
	266.04
	
	
	
	
	
	

	

	74.
	Е26-01-037-02 

Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей покрытий и перекрытий сверху, 1 м3 изоляции
	0.5
	1 941.51
	116.90
	971
	70
	58
	15.1
	7.54

	
	
	
	140.13
	
	
	
	
	
	

	

	75.
	Е26-01-037-03 

Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей покрытий и перекрытий снизу, 1 м3 изоляции
	0.5
	2 492.97
	150.86
	1 246
	168
	75
	35.7
	17.8

	
	
	
	335.20
	
	
	
	
	
	

	

	76.
	Е15-02-036-03 

Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.2
	7 290.11
	92.04
	1 458
	430
	18
	223
	44.7

	
	
	
	2 149.06
	29.25
	
	
	6
	2.55
	0.51

	

	77.
	Е15-02-036-04 

Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.05
	7 548.49
	92.04
	377
	118
	5
	245
	12.3

	
	
	
	2 360.93
	29.25
	
	
	1
	2.55
	0.13

	

	78.
	Е15-02-037-01 

Устройство каркаса при оштукатуривании стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.2
	1 945.67
	16.89
	389
	63
	3
	34.5
	6.89

	
	
	
	316.46
	3.47
	
	
	1
	0.32
	0.06

	

	79.
	Е15-02-037-02 

Устройство каркаса при оштукатуривании потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.05
	3 206.01
	25.11
	160
	29
	1
	63.7
	3.18

	
	
	
	584.53
	5.12
	
	
	
	0.47
	0.02

	

	80.
	Е20-02-002-04 

Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 2,5 м2, 1 решетка
	2
	57.70
	8.64
	115
	66
	17
	3.66
	7.31

	
	
	
	32.80
	0.21
	
	
	
	0.02
	0.03

	

	81.
	С301-4371 

Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 1000х1000 мм (применит. размером 1150х1800мм) к=2,07 на изменение площади, шт.
	2
	2 284.04
	
	4 568
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: *2.07

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7
	
	
	
	14 568
	1 592
	467
	
	169

	
	
	
	
	
	
	
	13
	
	1.11

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	9 885
	1 526
	450
	
	161

	
	
	
	
	
	
	
	13
	
	1.08

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	69
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=122 - по стр. 70; %=100 - по стр. 73-75; %=105 - по стр. 76-79)
	
	
	
	1 598
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=80 - по стр. 70; %=70 - по стр. 73-75; %=55 - по стр. 76-79)
	
	
	
	992
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	12 475
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	4 683
	66
	17
	
	7.31

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.03

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 80)
	
	
	
	84
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 80)
	
	
	
	55
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	4 822
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7
	
	
	
	17 297
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	1 682
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	1 047
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	757 552
	47 776
	22 316
	
	5480

	
	
	
	
	
	
	
	1 747
	
	170

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	750 647
	46 774
	21 948
	
	5379

	
	
	
	
	
	
	
	1 745
	
	170

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 1-3, 5-8; %=123 - по стр. 4, 18-29, 32, 35-39; %=77 - по стр. 9, 58; %=105 - по стр. 10, 56, 57, 61, 62, 65-67, 76-79; %=122 - по стр. 13, 70; %=155 - по стр. 14; %=118 - по стр. 40, 43, 45, 48; %=80 - по стр. 55; %=100 - по стр. 73-75)
	
	
	
	52 232
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1-3, 5-8, 73-75; %=75 - по стр. 4, 18-29, 32, 35-39; %=50 - по стр. 9, 55, 58; %=55 - по стр. 10, 56, 57, 61, 62, 65-67, 76-79; %=80 - по стр. 13, 70; %=100 - по стр. 14; %=63 - по стр. 40, 43, 45, 48)
	
	
	
	30 855
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	833 734
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 222
	936
	351
	
	93

	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	0.12

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 16, 51)
	
	
	
	844
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 16, 51)
	
	
	
	797
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	3 863
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	4 683
	66
	17
	
	7.31

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.03

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 80)
	
	
	
	84
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 80)
	
	
	
	55
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	4 822
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	842 419
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	53 160
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	31 707
	
	
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

