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Том 2  ОЗП







ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

«Подготовка отчета по результатам исследования свойств инвестиционных проектов ПСЭ с МПА с разрывом трубопроводов Ду100, Ду200 и Ду500 энергоблоков № 1 и № 2 Кольской АЭС на предмет выявления граничных условий по капитальным затратам и тарифам на электроэнергию (мощность), при которых проекты сохраняют свою экономическую эффективность»


1. Название работы 
      Подготовка отчета по результатам исследования свойств инвестиционных проектов ПСЭ с МПА с разрывом трубопроводов Ду100, Ду200 и Ду500 энергоблоков № 1 и № 2 Кольской АЭС на предмет выявления граничных условий по капитальным затратам и тарифам на электроэнергию (мощность), при которых проекты сохраняют свою экономическую эффективность.
1. Основание для заключения договора: 
· Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 26.12.2012 №9/1251-П «О подготовке обосновывающих документов для принятия решения о ПСЭ энергоблоков № 1 и 2 Кольской АЭС»;
· «Программа мероприятий по обеспечению ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности при эксплуатации атомных станций, финансируемая в 2013 году за счет резерва по обеспечению ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности при эксплуатации атомных станций, формируемого ОАО «Концерн Росэнергоатом» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2002 г. № 68», п.2.6.16;
· ПМ 93/13.
1. Срок выполнения работы по договору
Окончание: « 05 » ноября 2013г.
1. Исполнитель 
Исполнитель работы определяется по результатам проведения закупочных процедур, (ОЗП на ЭТП).



1. Цель работ и ожидаемые результаты 
0. Цель работы 
      Оказание услуг эксплуатирующей организации в форме подготовки аналитических материалов для последующего принятия управленческих решений в области реализации проекта ПСЭ энергоблоков № 1 и № 2 Кольской АЭС.
0. Ожидаемые результаты работы
      Выявление основных параметров проекта, при которых сохраняется экономическая эффективность ПСЭ с МПА с разрывом трубопроводов Ду100, Ду200 и Ду500  энергоблоков № 1 и № 2 Кольской АЭС.             
1. Исходные данные для проведения работ
В качестве исходных данных следует использовать:
1. техническое обоснование безопасности эксплуатации энергоблоков №1, 2             Кольской АЭС;
1. технико-экономические и эксплуатационные показатели работы энергоблока, а также программу производства и реализации продукции рассчитанную Департаментом планирования производства, модернизации и продления срока эксплуатации ОАО «Концерн Росэнергоатом» и согласованную с Кольской АЭС;
1. Обобщающий отчет по результатам комплексного обследования энергоблоков № 1, 2  Кольской АЭС;
1. Сводный план основных мероприятий по подготовке энергоблоков  № 1, 2  к дополнительному сроку эксплуатации с объемами работ;
1. отчет «Оценка безопасности энергоблоков № 1, 2 Кольской АЭС для уточнения объемов модернизации».
      Заказчик обеспечит Исполнителя всеми исходными данными и материалами для выполнения работы. Перечень исходных данных и материалов согласовывается между Заказчиком и Исполнителем в рабочем порядке перед началом работы (этапа работы).  
1. Основные требования и нормы, определяющие характеристики работы и ее результаты
7.1 Работа должна выполняться в формате экспресс-анализа исследования, представляющего собой решение обратной задачи по поиску критических значений капитальных вложений и цены на электроэнергию (мощность), при которых чистый дисконтированный доход инвестиционных проектов ПСЭ с МПА с разрывом трубопроводов Ду100, Ду200 и Ду500 энергоблоков № 1 и № 2 Кольской АЭС равен нулю. 
7.2   Расчеты эффективности необходимо выполнить в трех уровнях цен: текущие, прогнозные и дефлированные цены. 
7.3  Анализ должен быть проведен для каждого энергоблока по трем вариантам ПСЭ с МПА с разрывом трубопроводов Ду100, Ду200 и Ду500.
7.4 При выполнении работы необходимо руководствоваться действующими в России нормами правилами и стандартами в области инвестиционной деятельности, а также требованиями и рекомендациями, содержащимися в справочниках и практических пособиях по управлению проектами и бизнес-планированию, а также в следующих материалах:
1. «Перечень и содержание документов, составляющих инвестиционный проект продления срока эксплуатации действующих энергоблоков атомных станций», утвержден Федеральным Агентством по атомной энергии приказом № 55 от 09.09.2005г.;
1. «Перечень и содержание документов, составляющих инвестиционный проект», утвержден концерном «Росэнергоатом» 15.08.2002г.;
1. РД-04-02-2006 «Требования к составу комплекта и содержанию документов, обосновывающих безопасность в период дополнительного срока эксплуатации блока АС»;
1. СТО 1.1.1.01.007.0281-2009 «Управление ресурсными характеристиками элементов энергоблоков атомных станций»;
1. СТО 1.1.1.01.006.0327-2008 «Продление срока эксплуатации блока атомной станции»;
1. НП-017-2000 «Основные требования к продлению срока эксплуатации блока атомной станции»;
1. РД ЭО 0526-2004 «Типовые требования к содержанию программы подготовки энергоблока атомной станции к дополнительному сроку эксплуатации»;
1. «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов», утвержденные Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ от 21.06.1999 № ВК 477.
1. Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 21.03.2005 № 223 «О Методических основах оценки эффективности инвестиционных проектов и программ»;
1. Место внедрения и способ применения результатов выполненных работ               
       Результаты работ будут использованы руководством ОАО «Концерн Росэнергоатом» при принятии решения о целесообразности разработки и реализации проектов ПСЭ с МПА с разрывом трубопроводов Ду100, Ду200 и Ду500 энергоблоков № 1 и № 2 Кольской АЭС.
1. Отчетные материалы
      При завершении работы Исполнитель представляет Заказчику аннотационный отчет с приложением к нему «Отчета по результатам исследования свойств инвестиционных проектов ПСЭ с МПА с разрывом трубопроводов Ду100, Ду200 и Ду500 энергоблоков № 1 и № 2 Кольской АЭС на предмет выявления граничных условий по капитальным затратам и тарифам на электроэнергию (мощность), при которых проекты сохраняют свою экономическую эффективность».
      Материалы предоставляются Заказчику в 2 экземплярах на бумаге и в электронном виде в соответствии с порядком, принятым в ОАО «Концерн Росэнергоатом».
      Заказчику ежемесячно должны предоставляться «Отчеты о ходе работ». «Отчет о ходе работ» должен содержать перечень этапов Календарного плана, по которым проводилась работа в отчетный период с кратким описанием достигнутых результатов и с указанием привлекавшихся к работе трудовых ресурсов (наименование, численность, состав, ФИО руководителей функциональных подразделений) и, в случае параллельного исполнения нескольких этапов работ, сводную информацию о затратах трудовых ресурсов за истекший период по договору в целом.
      Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием и календарным планом и СТО СМК-ПКФ-014.1-12.».
      Регистрация отчётных документов и сдача их в Технический архив ОАО «Концерн Росэнергоатом» осуществляется в соответствии с РД ЭО 0324-04.


	
	

	
	



