Форма 10

к заявке № 75-В

от «22» июля 2014г.

Техническое задание

на поставку анкеров HILTI.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

Применяемые в «Техническом задании» термины и названия Товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать Товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного Товара, отдельных частей и позиций.

| № п/п | Наименование-1 | Основные технические характеристики товара-2 | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Комплектность-4 | Единица измерения-5 | Данные из ниже приведенного перечня | Количество-6 | Срок поставки-7 | Объем гарантий и гарантийный срок-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анкер с подрезкой HDА-T для сквозного монтажа 20-M10х100/20 производства «HILTI» | Максимальная толщина закрепляемого материала – 20±1 мм, Нагрузка на вырыв – не менее21,9(сжатая/растянутая зона бетона) кН, Нагрузка на срез – не менее 30,9кН, Момент затяжки – не менее 50Нм. Тип резьбы – метрическая, Материал - оцинкованная сталь, Тип головы-C наружной резьбой |  |  | шт. |  | 3800 | в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после заключения договора, возможна досрочная поставка | Не менее 6 месяцев с момента поступления товара на склад покупателя |
| 2 | Анкер с подрезкой HDА-T для сквозного монтажа 22-M12х125/30 производства «HILTI» | Максимальная толщина закрепляемого материала – 30±1 мм, Нагрузка на вырыв –не менее31,9(сжатая/растянутая зона бетона) кН, Нагрузка на срез – не менее 38,1кН, Момент затяжки – не менее 80 Нм. Тип резьбы – метрическая, Материал - оцинкованная сталь, Тип головы-C наружной резьбой |  |  | шт. |  | 850 | в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после заключения договора, возможна досрочная поставка | Не менее 6 месяцев с момента поступления товара на склад покупателя |
| 3 | Анкер с подрезкой HDА-T для сквозного монтажа 22-M12х125/50 производства «HILTI» | Максимальная толщина закрепляемого материала – 50±1 мм, Нагрузка на вырыв – не менее 31,9(сжатая/растянутая зона бетона) кН, Нагрузка на срез – не менее 38,1кН, Момент затяжки – не менее 80 Нм. Тип резьбы – метрическая, Материал - оцинкованная сталь, Тип головы-C наружной резьбой |  |  | шт. |  | 70 | в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после заключения договора, возможна досрочная поставка | Не менее 6 месяцев с момента поступления товара на склад покупателя |
| 4 | Анкер с подрезкой HDА-T для сквозного монтажа 30-M16х190/40 производства «HILTI» | Максимальная толщина закрепляемого материала – 40±1 мм, Нагрузка на вырыв – не менее 60,0(сжатая/растянутая зона бетона) кН, Нагрузка на срез – не менее 66,6 кН, Момент затяжки – не менее 120 Нм Тип резьбы – метрическая, Материал - оцинкованная сталь, Тип головы-C наружной резьбой |  |  | шт. |  | 400 | в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после заключения договора, возможна досрочная поставка | Не менее 6 месяцев с момента поступления товара на склад покупателя |
| 5 | Анкер с подрезкой HDА-T для сквозного монтажа 30-M16х190/60 производства «HILTI» | Максимальная толщина закрепляемого материала – 60±1 мм, Нагрузка на вырыв – не менее 60,0(сжатая/растянутая зона бетона) кН, Нагрузка на срез – не менее 66,6 кН, Момент затяжки – не менее 120 Нм Тип резьбы – метрическая, Материал - оцинкованная сталь, Тип головы-C наружной резьбой |  |  | шт. |  | 100 | в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после заключения договора, возможна досрочная поставка | Не менее 6 месяцев с момента поступления товара на склад покупателя |
| 6 | Анкер с подрезкой HDА-T для сквозного монтажа 37-M20х250/50 производства «HILTI» | Максимальная толщина закрепляемого материала – 50±1 мм, Нагрузка на вырыв – не менее 91,9(сжатая/растянутая зона бетона) кН, Нагрузка на срез – не менее 98,0 кН, Момент затяжки – не менее 300 Нм Тип резьбы – метрическая, Материал - оцинкованная сталь, Тип головы-C наружной резьбой |  |  | шт. |  | 150 | в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после заключения договора, возможна досрочная поставка | Не менее 6 месяцев с момента поступления товара на склад покупателя |
| 7 | Анкер с подрезкой HDА-T для сквозного монтажа 37-M20х250/100 производства «HILTI» | Максимальная толщина закрепляемого материала – 100±1 мм, Нагрузка на вырыв – не менее 91,9(сжатая/растянутая зона бетона) кН, Нагрузка на срез – не менее 98,0 кН, Момент затяжки – не менее 300 Нм Тип резьбы – метрическая, Материал - оцинкованная сталь, Тип головы-C наружной резьбой |  |  | шт. |  | 6 | в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после заключения договора, возможна досрочная поставка | Не менее 6 месяцев с момента поступления товара на склад покупателя |
| 8 | Распорный анкер HSL-3-G М8/20 производства «HILTI» | Максимальная толщина закрепляемого материала – 20±1 мм, Глубина отверстия – не менее 80 мм, Диаметр отверстия –не менее 12 мм, Нагрузка на вырыв – не менее 11,1(сжатая/растянутая зона бетона) кН, Нагрузка на срез – не менее14,4 кН, Момент затяжки – не менее 20 Нм, Размер под ключ – не менее 13мм. Тип резьбы – метрическая, Материал - оцинкованная сталь, Тип головы-C наружной резьбой |  |  | шт. |  | 30 | в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после заключения договора, возможна досрочная поставка | Не менее 6 месяцев с момента поступления товара на склад покупателя |
| 9 | Распорный анкер HSL-3-G М8/40 производства «HILTI» | Максимальная толщина закрепляемого материала – 40±1 мм, Глубина отверстия – не менее 80 мм, Диаметр отверстия – не менее 12 мм, Нагрузка на вырыв – не менее 11,1(сжатая/растянутая зона бетона) кН, Нагрузка на срез – не менее 14,9 кН, Момент затяжки – не менее 20 Нм, Размер под ключ – не менее 13 мм. Тип резьбы – метрическая, Материал - оцинкованная сталь, Тип головы-C наружной резьбой |  |  | шт. |  | 5 | в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после заключения договора, возможна досрочная поставка | Не менее 6 месяцев с момента поступления товара на склад покупателя |
| 10 | Распорный анкер HSL-3-G М10/20 производства «HILTI» | Максимальная толщина закрепляемого материала – 20±1 мм, Глубина отверстия – не менее 90 мм, Диаметр отверстия – не менее 15 мм, Нагрузка на вырыв – не менее 14,0(сжатая/растянутая зона бетона) кН, Нагрузка на срез – не менее 19,9 кН, Момент затяжки – не менее 35 Нм, Размер под ключ – не менее 17 мм. Тип резьбы – метрическая, Материал - оцинкованная сталь, Тип головы-C наружной резьбой |  |  | шт. |  | 20 | в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после заключения договора, возможна досрочная поставка | Не менее 6 месяцев с момента поступления товара на склад покупателя |
| 11 | Распорный анкер HSL-3-G М12/25 производства «HILTI» | Максимальная толщина закрепляемого материала – 25±1 мм, Глубина отверстия – не менее 105 мм, Диаметр отверстия – не менее 18 мм, Нагрузка на вырыв – не менее 17,2(сжатая/растянутая зона бетона) кН, Нагрузка на срез – не менее 31,0 кН, Момент затяжки – не менее 60 Нм, Размер под ключ – не менее 19 мм. Тип резьбы – метрическая, Материал - оцинкованная сталь, Тип головы-C наружной резьбой |  |  | шт. |  | 250 | в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после заключения договора, возможна досрочная поставка | Не менее 6 месяцев с момента поступления товара на склад покупателя |
| 12 | Распорный анкер HSL-3-G М12/50 производства «HILTI» | Максимальная толщина закрепляемого материала – 50±1 мм, Глубина отверстия – не менее 105 мм, Диаметр отверстия – не менее 18 мм, Нагрузка на вырыв – не менее 17,2(сжатая/растянутая зона бетона) кН, Нагрузка на срез – не менее 31,0 кН, Момент затяжки – не менее 60 Нм, Размер под ключ – не менее 19 мм. Тип резьбы – метрическая, Материал - оцинкованная сталь, Тип головы-C наружной резьбой |  |  | шт. |  | 1200 | в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после заключения договора, возможна досрочная поставка | Не менее 6 месяцев с момента поступления товара на склад покупателя |
| 13 | Распорный анкер HSL-3-G М20/60 производства «HILTI» | Максимальная толщина закрепляемого материала – 60±1 мм, Глубина отверстия – не менее 150 мм, Диаметр отверстия – не менее 28 мм, Нагрузка на вырыв – не менее 33,5(сжатая/растянутая зона бетона) кН, Нагрузка на срез – не менее 81,0 кН, Момент затяжки – не менее 160 Нм, Размер под ключ – не менее 30 мм. Тип резьбы – метрическая, Материал - оцинкованная сталь, Тип головы-C наружной резьбой |  |  | шт. |  | 120 | в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после заключения договора, возможна досрочная поставка | Не менее 6 месяцев с момента поступления товара на склад покупателя |
| 14 | Бур с ограничителем для анкеров HDA (SDS-plusи SDS-max) TE-C HDA-B 20х120 производства «HILTI» | Диаметр бура – не менее 20 мм Максимальная глубина бурения – не более 120 мм Хвостовик SDS+ Наличие ограничителя глубины бурения |  |  | шт. |  | 70 | в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после заключения договора, возможна досрочная поставка | Не менее 6 месяцев с момента поступления товара на склад покупателя |
| 15 | Бур с ограничителем для анкеров HDA (SDS-plusи SDS-max) TE-C HDA-B 22х155 производства «HILTI» | Диаметр бура – не менее 22 мм Максимальная глубина бурения – не более 155 мм Хвостовик – SDS+ Наличие ограничителя глубины бурения |  |  | шт. |  | 12 | в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после заключения договора, возможна досрочная поставка | Не менее 6 месяцев с момента поступления товара на склад покупателя |
| 16 | Бур с ограничителем для анкеров HDA (SDS-plusи SDS-max) TE-C HDA-B 22х175 производства «HILTI» | Диаметр бура – не менее 22 мм Максимальная глубина бурения – не более 175 мм Хвостовик – SDS+ Наличие ограничителя глубины бурения |  |  | шт. |  | 3 | в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после заключения договора, возможна досрочная поставка | Не менее 6 месяцев с момента поступления товара на склад покупателя |
| 17 | Бур с ограничителем для анкеров HDA (SDS-plusи SDS-max) TE-Y HDA-B 30х230 производства «HILTI» | Диаметр бура – не менее 30 мм Максимальная глубина бурения – не более 230 мм Хвостовик – SDS-max Наличие ограничителя глубины бурения |  |  | шт. |  | 8 | в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после заключения договора, возможна досрочная поставка | Не менее 6 месяцев с момента поступления товара на склад покупателя |
| 18 | Бур с ограничителем для анкеров HDA (SDS-plusи SDS-max) TE-Y HDA-B 30х250 производства «HILTI» | Диаметр бура – не менее 30 мм Максимальная глубина бурения – не более 250 мм Хвостовик – SDS-max Наличие ограничителя глубины бурения |  |  | шт. |  | 3 | в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после заключения договора, возможна досрочная поставка | Не менее 6 месяцев с момента поступления товара на склад покупателя |
| 19 | Бур с ограничителем для анкеров HDA (SDS-plusи SDS-max) TE-Y HDA-B 37х300 производства «HILTI» | Диаметр бура – не менее 37 мм Максимальная глубина бурения – не более 300 мм Хвостовик – SDS-max Наличие ограничителя глубины бурения |  |  | шт. |  | 4 | в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после заключения договора, возможна досрочная поставка | Не менее 6 месяцев с момента поступления товара на склад покупателя |
| 20 | Установочный инструмент для анкеров HDA TE-CHDA-ST20-M10 производства «HILTI» | Хвостовик – SDS+, Диаметр внутреннего отверстия для посадки шпильки М10, Внешний диаметр – не менее 20мм |  |  | шт. |  | 5 | в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после заключения договора, возможна досрочная поставка | Не менее 6 месяцев с момента поступления товара на склад покупателя |
| 21 | Установочный инструмент для анкеров HDA TE-CHDA-ST22-M12 производства «HILTI» | Хвостовик – SDS+, Диаметр внутреннего отверстия для посадки шпильки М12, Внешний диаметр – не менее 22мм |  |  | шт. |  | 3 | в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после заключения договора, возможна досрочная поставка | Не менее 6 месяцев с момента поступления товара на склад покупателя |
| 22 | Установочный инструмент для анкеров HDA TE-YHDA-ST30-M16 производства «HILTI» | Хвостовик – SDS-max, Диаметр внутреннего отверстия для посадки шпильки М16, Внешний диаметр – не менее 30мм |  |  | шт. |  | 2 | в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после заключения договора, возможна досрочная поставка | Не менее 6 месяцев с момента поступления товара на склад покупателя |
| 23 | Установочный инструмент для анкеров HDA TE-YHDA-ST37-M20 производства «HILTI» | Хвостовик – SDS-max, Диаметр внутреннего отверстия для посадки шпильки М20, Внешний диаметр – не менее 37мм |  |  | шт. |  | 1 | в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после заключения договора, возможна досрочная поставка | Не менее 6 месяцев с момента поступления товара на склад покупателя |

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемый Товар должен быть новым, выпуска не ранее 2014 года, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не восстановленным, не допускается поставка выставочных и/или опытных образцов.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Качество, упаковка и маркировка поставляемой продукции должны соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе: ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами».

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Заводская упаковка. Продукция должна быть упакована способом и средствами, обеспечивающими ее защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ. Упаковка не должна иметь следов повреждений и вскрытия.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка товара по количеству производится Заказчиком, с соблюдением правил Инструкции «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 года № П-6 (в редакции Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.1973 № 81, от 14.11.1974 № 98) и № П-7 от 25.04.1966 г.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик предоставляет Заказчику сертификаты на поставляемый Товар, заверенные мокрой печатью Поставщика. Сертификаты предоставляются одновременно с поставкой товара.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Крытый автотранспорт. Анкерная техника поставляется в упакованном состоянии. Поставщик обязан поставить и разгрузить товар за свой счет по адресу: Воронежская обл., г. Нововоронеж, Промзона,ул.Восточная, 4.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранится в крытом складском помещении в упакованном состоянии

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не установлено

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не установлено

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество и комплектность продукции должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам продукции в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям. Качество продукции должно подтверждаться соответствующими документами: сертификаты соответствия, гигиенические заключения и другие документы в соответствии с законодательством РФ.

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не установлено

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Оригиналы документов по качеству и товарно-сопроводительные документы предоставляются Заказчику на момент отгрузки товара.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не установлено

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Директор МСУ-4                                                          Ю.И.Абраменко