ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ                                       «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАЯК»

 

                     
УТВЕРЖДАЮ 


Заместитель генерального директора по капитальному строительству 

______________________ Л.Н. Пятин 

«____»__________________2011 г.

Извещение 

о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме 

на право заключения договора подряда на выполнение работ по объекту
 «Реконструкция тепловой изоляции с применением покрытия TEMP-COAT на трубопроводах и оборудовании, завод…»
 по линии управления капитального строительства 

для нужд ФГУП «ПО «Маяк»

от «06» декабря 2011 года № 193-11.1/10943
Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом»

http://zakupki.rosatom.ru

№ закупки 



​​​​​​
№ закупки на ЭТП  





Заказчик: 
Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк»

Озёрск, 2011 г.
Раздел 1. Сведения О запросе ценовых котировок
Закупка производится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» от 29.07.2009 года № 518 в редакции, действующей на момент публикации извещения о проведении процедуры закупки.

1.1.Форма торгов: запрос ценовых котировок в электронной форме.

1.2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона и факса заказчика: федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк» (далее – Заказчик), расположенное по адресу: 456780, Челябинская область г. Озёрск, пр. Ленина, 31.

Контактное лицо: Заровнятных Александра Анатольевна
Тел.: 8 (35130) 2-53-31
Факс: 8 (35130) 2-32-93 

Адрес электронной почты: mayak@po-mayak.ru
Время работы: в рабочие дни с 8-30 до 17-30 (в пятницу с 8-30 до 16-30) время местное.

Официальный сайт размещения данного извещения: http://.zakupki.rosatom.ru
1.3. Предмет договора

Наименование работ: выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция тепловой изоляции с применением покрытия TEMP-COAT на трубопроводах и оборудовании, завод…», включая  обеспечение работ материалами, изделиями в объемах, предусмотренных утвержденной в установленном порядке рабочей документацией.

Внимание! На стадии заключения Договора подряда Победитель запроса ценовых котировок в электронной форме предоставляет Заказчику на утверждение  Локальные сметы.

Локальные сметы - сметы, разработанные Победителем запроса ценовых котировок в электронной форме в соответствии с разделом  4 «Техническое задание»  настоящего Извещения.

Подробные сведения о выполняемых работах представлены в разделе 4 «Техническое задание» настоящего Извещения.

Договор подряда на выполнение работ (далее по тексту – Договор) представлен в Приложении № 2 к настоящему Извещению. 

Объем выполняемых работ:  в соответствии с разделом 4 «Техническое задание» настоящего Извещения.
Место (адрес) выполнения работ: 

Челябинская обл., г. Озерск, ул. Кыштымская, 5.

Срок окончания выполнения работ: 20 февраля 2012 года.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества выполняемых работ: Гарантийный срок качества выполненных по настоящему Договору работ устанавливается в течение 24 месяцев со дня подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма КС-14).

 Гарантии качества распространяются на все, составляющее результат работ по Договору.

1.4. Форма, сроки и условия оплаты работ: 
Форма оплаты: безналичный расчет. 

Сроки и условия оплаты: 

Оплата выполненных подрядчиком строительно-монтажных работ по Договору производится ежемесячно, в течение 7 (семи) банковских дней, следующих за представлением подрядчиком оригинала счета и счета-фактуры, предъявленных на основании подписанных  сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.

1.5. Начальная (максимальная) цена договора: 1 717 647,00 (один миллион семьсот семнадцать тысяч шестьсот сорок семь) рублей 00 копеек в текущих ценах, включая НДС.
1.6. Порядок формирования цены Договора: 

Цена Договора учитывает все расходы на выполнение строительно-монтажных работ по Договору, включая расходы на обеспечение работ материалами, изделиями в объемах, предусмотренных рабочей документацией, затраты на перевозку работников к месту работы и обратно. Все налоги, пошлины, прочие сборы и другие обязательные платежи, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации должны оплачиваться Подрядчиком при выполнении договора, также включаются Участником процедуры закупки в расценки и общую цену представленной заявки. 
1.7. Источник финансирования: собственные средства Заказчика.

1.8. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора: не применяется.

1.9. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с  подрядчиками: российский рубль.

1.10. Срок подписания победителем запроса котировок Договора и передача его Заказчику: 

Победитель запроса котировок обязан подписать Договор и передать его Заказчику не ранее чем через десять дней и не позднее, чем через одиннадцать дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

1.11. Срок и порядок  заключения Договора по итогам проведения запроса ценовых котировок: 

Договор должен быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

1.12. Сайт в сети "Интернет", на котором будет проводиться запрос ценовых котировок (далее по тексту - Сайт): 

http://www.a-k-d.ru. 

Контактное лицо: Богданова Татьяна    Тел.: 8 (495) 788-54-28

Адрес электронной почты: info@a-k-d.ru
1.13. Дата и время начала регистрации на Сайте участников запроса ценовых котировок: 
 «06» декабря 2011 года.

1.14. Дата и время окончания регистрации на Сайте участников запроса ценовых котировок:  «12» декабря 2011 года в  08:00 (время московское).

1.15. Дата окончания рассмотрения и оценки котировочных заявок: 

не позднее   «16» декабря 2011 года.
1.16. Порядок регистрации участников размещения заказа на сайте: Анкета участника заполняется непосредственно на сайте http://www.a-k-d.ru в разделе «Регистрация». 

Любой участник размещения заказа вправе зарегистрироваться для участия в запросе ценовых котировок в любое время с начала регистрации, указанного в извещении о проведении запрос ценовых котировок, до окончания его проведения. Регистрация участников размещения заказа происходит в порядке, установленном Регламентом проведения запроса ценовых котировок на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru, размещенном на указанном сайте.

1.17. Общие положения о порядке регистрации участников размещения заказа:

Данные об организации (физическом лице), указанные в Анкете при регистрации на сайте http://www.a-k-d.ru, должны быть достоверны. Повторная регистрация на сайте юридического (физического) лица не допускается. В случае обнаружения повторной регистрации участника размещения заказа на сайте, по согласованию с таким участником удаляются все дополнительные регистрации, за исключением одной. В этом случае, после предварительного согласования в адрес участника высылаются текущий Логин и Пароль для участия в запросе ценовых котировок. Все пункты в Анкете должны быть заполнены.

Для регистрации на сайте участником размещения заказа должны быть представлены следующие документы: выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), документы, удостоверяющие личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса ценовых котировок.
Участник вправе представить документы Оператору посредством их пересылки по факсимильной связи либо по электронной почте.

Раздел  2. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКАМ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ


Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством РФ и требованиям, установленным заказчиком к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом закупки, в том числе:
	       2.1. Требования, предъявляемые в соответствии с законодательством РФ

	
	Суть требования
	Обязательные документы, представляемые участником процедуры закупки

	1.
	Правомочность участника процедуры закупки заключать и исполнять договор
	1) Устав предприятия в действующей редакции в полном объеме (каждый лист должен быть заверен печатью организации и  подписью руководителя) – желательно одним файлом;
2) полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте Извещения о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из ЕГРИП (для физического лица) или нотариально заверенная копия такой выписки – одним файлом;
3) документ, подтверждающий полномочия лица на подписание договора и котировочной заявки (документ должен быть заверен печатью организации и подписью руководителя);


	2.
	Отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки 
	4) справка (в произвольной форме) об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. (Документ должен быть заверен печатью организации и подписью руководителя).


	3.
	Наличие необходимых  разрешающих документов -  лицензий и свидетельств о допуске на производство работ, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом закупки
	5) В случае привлечения Участником процедуры закупки субподрядных организаций, такой Участник должен предоставить свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное уполномоченной саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство. Свидетельство должно подтверждать допуск к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) - 33.5 «Объекты теплоснабжения» (каждый лист должен быть заверен печатью организации и  подписью руководителя) – одним файлом. 
В этом случае Участник процедуры закупки в составе заявки должен также предоставить от субподрядной организации письменное согласие на выполнение порученных ей работ на фирменном бланке предприятия за подписью руководителя предприятия (подпись руководителя должна быть заверена печатью предприятия) с указанием конкретных видов и объемов работ. Работы должны выполняться субподрядной организацией лично. 
В противном случае Участник процедуры закупки должен предоставить справку о том, что субподрядчики им привлекаться не будут.


	       2.2. Требования, предъявляемые заказчиком

	3.
	Отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведётся в соответствии  с 94-ФЗ от 21.07.2005, или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли

	


2.3. Победитель в проведении запроса ценовых котировок в электронной форме обязан подписать договор и вернуть его Заказчику не ранее чем через десять дней и не позднее, чем через одиннадцать дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. В случае если в указанный срок победитель в проведении запроса ценовых котировок не представил Заказчику подписанный договор, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора. В случае если победитель в проведении запроса ценовых котировок признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании понуждения победителя в проведении запроса ценовых котировок заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником процедуры закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного победителем в проведении запроса ценовых котировок условия, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса ценовых котировок. При этом заключение договора для указанных участников процедуры закупки является обязательным. В случае уклонения указанных участников процедуры закупки от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании понуждения таких участников процедуры закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, осуществить повторное размещение заказа.

2.4. Участник процедур закупки при оформлении заявки на участие в запросе ценовых котировок должен чётко указывать технические и другие характеристики, являющиеся предметом Договора, двусмысленность в формулировках не допускается.

Раздел  3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
3.1. Любой участник процедуры закупки вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

3.2. Котировочная заявка заполняется на сайте электронной торговой площадки в электронной форме.

3.3. Внимание!
Участник размещения заказа при регистрации на участие в электронной процедуре должен обязательно представить Заказчику (прикрепить) отдельными файлами: котировочную заявку (Форма котировочной заявки представлена в Приложение №1 к настоящему Извещению) и обязательные документы, указанные в котировочной заявке. Котировочная заявка и обязательные документы прикрепляются в отсканированном варианте, в формате pdf.

Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Участника процедуры закупки.

3.4. Прием и рассмотрение заявок производится Заказчиком на сайте ЭТП                http://www.a-k-d.ru.

Оператор торгов - ООО «Аукционный Конкурсный Дом».  

Площадка работает в круглосуточном режиме. 

Размещение заказа проводится по правилам работы электронной торговой площадки http://www.a-k-d.ru.

3.5. Направляемые Участниками запроса котировок цен котировочные заявки по форме должны полностью соответствовать прилагаемому бланку котировочной заявки (Приложение №1 к настоящему Извещению).
Раздел 4. Техническое задание________________________________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по объекту «Реконструкция тепловой изоляции с применением покрытия TEMP-COAT на трубопроводах и оборудовании, завод…»
1. Общие сведения об объекте

1.1. Объект  находится на территории  города Озерска по адресу ул. Кыштымская, 5. 
1.2. Целью работ является нанесение сверхтонкой тепловой изоляции ТЕМР-СОАТ на участки трубопроводов и оборудования без изоляции и восстановления поврежденной тепловой изоляции для снижения тепловых потерь и обеспечения безопасных условий труда.
2. Особые условия выполнения работ

2.1. Работы производятся в условиях действующего предприятия.
2.2. Условия труда по радиационному фактору в зданиях – допустимые. 
3. Требования к качеству и результатам работ

Работы должны быть выполнены с применением сверхтонкого теплоизоляционного покрытия ТЕМР-СОАТ в соответствии с ТУ-5768-001-62595647-2009.

При выполнении строительно-монтажных работ руководствоваться строительными нормами и правилами: СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность   труда   в   строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность   труда   в   строительстве. Часть 2. Строительное производство». 

4. Ведомость объёмов работ 

Ведомость объёмов работ в соответствии с таблицей 1:
Таблица 1
	Наименование
	Количество
	Диаметр, мм
	Примерная площадь, м2
	Температура среды, °С
	Примечание

	Задвижки                                                         НСС-2


	П1А, П2А, П1П, П2П
	4
	400
	4,4
	130
	Т на поверхности изоляции не более 45°С

	В-1, В-2, В-3, В-4, О2Л, О2П
	6
	400
	6,6
	70
	

	С-1, СР, С-2
	3
	400
	3,3
	100
	

	С-3
	1
	250
	0,55
	100
	

	9,10
	2
	300
	1,4
	70
	

	Задвижки                                                      НСС-2а


	13, 7
	2
	400
	2,2
	130
	Т на поверхности изоляции не более 45°С

	2
	1
	500
	1,5
	130
	

	4
	1
	600
	2,0
	70
	

	8
	1
	800
	3,2
	70
	

	10
	1
	400
	1,1
	70
	

	1, 3
	2
	800
	6,4
	130
	

	Здание…



	Задвижки на технологическом оборудовании и трубопроводах 
тепловой сети 
	11
	300
	7,7
	60
	Т на поверхности изоляции не более 45°С

	
	6
	500
	9,0
	60
	

	
	5
	600
	10,0
	60
	

	
	5
	150
	1,0
	100
	

	
	4
	400
	4,4
	100
	

	
	7
	250
	3,85
	100
	

	
	8
	200
	2,4
	70
	

	
	3
	100
	0,45
	100
	

	 Площадь задвижек определяется по присоединительным размерам фланцевого соединения и строительной длины, общая площадь 71,45 м2, с учетом площади крышек и других выступающих частей 142,9 м2



	Трубопроводы, м
	62
	300
	58,4
	100
	Т на поверхности изоляции не более 45°С

	
	60
	150
	28,3
	100
	

	
	80
	400
	100,5
	70
	

	
	45
	300
	42,4
	70
	

	
	49
	300
	46,2
	70
	

	Магистральные тепловые сети


	Задвижки
	20
	600
	40,0
	160/70
	Т на поверхности по норм. потерям

	
	30
	500
	45,0
	
	

	
	10
	800
	32,0
	
	

	Общая площадь трубопроводов и задвижек 275,8 м2+142,9 м2+117 м2=535,7 м2




Приложение № 1 к Извещению о проведении

 запроса ценовых котировок в электронной форме 

ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ


(оформляется на фирменном бланке организации)

№ документа

Куда:

Дата

ФГУП «ПО «Маяк»

Котировочная заявка

на выполнение работ










Наименование работ

Кому:  ФГУП «ПО «Маяк», 456780, г. Озерск Челябинской обл., пр. Ленина, 31


Наименование Заказчика

От кого: ____________________________________________________________________

Наименование (для юридического лица)/ФИО (для физического лица)
_____________________________________________________________________________место нахождения (для юридического лица)/место жительства (для физического лица)
Банковские реквизиты: 

Юридический адрес: 
Расчетный счет: 
Корреспондентский счет: 

БИК:

ИНН:


ОКПО:              

ОКВЭД:

Уважаемые господа!

Изучив запрос котировок цен федерального государственного унитарного предприятия «Производственного объединения «Маяк» на  _________________, а также применимые к нему нормативные правовые акты, ______________________________________________________​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​______________________
Фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица)
                              









 в лице_______________________________________________________________________

Наименование должности руководителя (уполномоченного лица)  и его Ф.И.О.
сообщает, что согласно исполнить условия Договора, указанные в извещении Заказчика о проведении запроса ценовых котировок от 

 №


, и предлагает выполнить указанные ниже работы в полном объеме со следующими показателями:
1.  Наименование работ: _______________________________________________________

2. Особые условия выполнения работ:__________________________________________

3. Требования к качеству и результатам работ:__________________________________

4. Ведомость объемов работ:____________________________________________________

5. Место выполнения работ: ___________________________________________________

6. Срок окончания выполнения работ: __________________________________________

7. Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества выполняемых  работ:________________________________________________________________________
8. Форма оплаты: _____________________________________________________________
9. Сроки, порядок оплаты: ____________________________________________________

10. Порядок формирования цены Договора:  








Мы согласны выполнить работы по следующей цене Договора ___________(сумма прописью) рублей, в том числе НДС (18 %) ____________ (сумма прописью) рублей. 


Мы выражаем согласие в проведении проверочных действий в свой адрес со стороны Заказчика и его подтверждение соответствию обязательным требованиям, изложенным в разделе 2 «Требования, предъявляемые к участникам процедуры закупки» и прикрепляем к своей заявке обязательные документы в электронном виде (в отсканированном варианте) согласно Извещения о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме:

1)

2)

…

Мы обязуемся подписать Договор и вернуть его Заказчику не ранее чем через десять дней и не позднее, чем одиннадцать дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Договор будет заключён на условиях, предусмотренных в извещении о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме и по цене, предложенной нами в настоящей заявке на участие в запросе ценовых котировок. 

Поданное нами ценовое предложение корректировке с нашей стороны не подлежит.

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель 

на осуществление действий от имени 

участника размещения заказа)


_____________________/                         /

               (подпись)

 м.п.

Приложение № 2 к Извещению о проведении  

запроса ценовых котировок в электронной форме
Проект ДОГОВОРА


Договор №____
на выполнение работ

г. Озерск Челябинской области




         «      » _______ 2010 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, действующего на основании ___________________________, с одной стороны, и _______________________, именуемое  в  дальнейшем  "Подрядчик",  в лице ________________________________,   действующего на основании _____________, с  другой   стороны, совместно именуемые Стороны, заключили   настоящий договор  (далее также - Договор) о нижеследующем
1. Предмет договора

1.1. Основанием для заключения настоящего Договора является протокол рассмотрения  и оценки котировочных заявок от ___________№______________.

1.2. Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция тепловой изоляции с применением покрытия TEMP-COAT на трубопроводах и оборудовании, завод…», включая  обеспечение работ материалами, изделиями в объемах, предусмотренных утвержденной в установленном порядке рабочей документацией, а Заказчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить их в объеме, предусмотренном договором.

1.3. Место расположения Объекта: г. Озерск Челябинской обл,  ул. Кыштымская, 5. 
1.4. Источник финансирования: собственные средства Заказчика.

2. Сроки выполнения Работ
2.1 Сроки выполнения Работ определены Сторонами:

· начало выполнения Работ – в течение 1 рабочего дня с момента подписания Договора;

· окончание выполнения Работ -  20 февраля  2012 года включительно.
3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость поручаемых Подрядчику Работ по настоящему Договору определяется  Расчетом стоимости работ (Приложение № 2) и составляет в базовых ценах 2000 года ______________рублей. 
3.2. Стоимость Работ в текущих ценах определена протоколом соглашения о твердой договорной цене (Приложение №1) и составляет ___________________________________, в том числе НДС по ставке 18% -____________ рублей  ___ коп. 
3.3. Стоимость Работ остается фиксированной на весь период исполнения Договора и изменению не подлежит. 

3.4. Расчеты за выполненные работы производятся ежемесячно, в течение 7 (семи) банковских дней, следующих за датой акцепта Заказчиком оригинала счета-фактуры, предъявленного на основании подписанного  Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3. Формы КС-2 и КС-З предъявляются Заказчику до 25-го числа текущего месяца. 

3.5. Счета-фактуры оформляются Подрядчиком в соответствии с требованиями к оформлению счетов-фактур, предусмотренными налоговым законодательством Российской Федерации, и представляются Заказчику не позднее 29-го числа текущего месяца.
4.  Принятие Подрядчиком условий Договора

4.1. Подрядчик подтверждает, что:

4.1.1. Именно Подрядчик несет полную ответственность за выполнение Работ по Договору в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами.

4.1.2. Использование Подрядчиком перечисленных Заказчиком денежных средств на финансирование работ, не предусмотренных настоящим Договором, не допускается. В случае установления фактов нецелевого использования полученных денежных средств дальнейшее финансирование приостанавливается, а Подрядчик обязан вернуть полученные и нецелевым образом использованные денежные средства, перечислив их на расчетный счет Заказчика.

4.1.3. Подрядчик тщательно изучил и проверил документацию и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ.

4.1.4. Подрядчик изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ.

5. Обязанности Сторон 

5.1. Для реализации настоящего договора Подрядчик обязан:

5.1.1. Исполнить все свои обязательства по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации, государственными и отраслевыми стандартами и иными нормативными актами; 
5.1.2. Выполнить Работы собственными силами, в полном объеме, и сдать эти Работы Заказчику в установленный Договором срок;

5.1.3. Обеспечить производство Работ в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, в соответствии с ПБ 10-573-03, Инструкцией о порядке согласования и производства земляных работ на промышленных территориях  ФГУП "ПО "Маяк", ППР, Техническим заданием на выполнение Работ, Сметой; 
5.1.4. Обеспечить качество выполнения Работ в соответствии с действующими строительными нормами, правилами и техническими условиями и другими нормативно-техническими документами;

5.1.5. Обеспечить за свой счет своевременное устранение недостатков и дефектов, допущенных по его вине и выявленных при приемке Работ или в течение гарантийного срока качества выполненных по настоящему договору Работ. Наличие недостатков и дефектов устанавливается двухсторонним актом, определяющим порядок и сроки устранения недостатков и дефектов, для составления которого Подрядчик направляет своего представителя не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения письменного извещения от Заказчика;

5.1.6. Обеспечить в ходе выполнения Работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения Работ. 

5.1.7. Осуществлять должный контроль и принимать меры, обеспечивающие соблюдение работниками Подрядчика на территории объекта ФГУП «ПО «Маяк» порядка, установленного соответствующими инструкциями (регламентами, положениями) Заказчика, а также законодательства Российской Федерации.

5.1.8. Обеспечить при выполнении Работ приемку, разгрузку, складирование и охрану всех материалов;
5.1.9. Вывезти до дня подписания акта приемки выполненных Работ за пределы территории принадлежащие ему строительные машины и оборудование, инструменты, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции и другое имущество, а также строительный мусор в места, указанные Заказчиком;

5.1.10. Уведомить в 2-х дневный срок Заказчика об окончании срока действия, либо об отзыве лицензии (свидетельства о допуске) на производство Работ;

5.1.11. Уведомить в 2-х дневный срок Заказчика о возбуждении в отношении Подрядчика дела о банкротстве;
5.1.12. За свой счет восстановить поврежденные в процессе Работы подземные коммуникации в случае нарушения требований выданного ему Заказчиком «Разрешения на производство земляных работ», что повлекло за собой повреждение коммуникаций;

5.1.13. Письменно известить Заказчика за 2 (два) рабочих дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к  выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие этих работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был должным образом информирован об этом, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет;

В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок, Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае  по требованию Заказчика производится за его счет. При не выявлении Недостатков, закрытие производится за счет Заказчика;

5.1.14. Обеспечить своевременную разработку проекта производства работ (ППР);
5.1.15. Обеспечивать и контролировать свои действия в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда,  безопасности работающих:

· Соблюдать требования правил по охране труда, действующих на ФГУП «ПО «Маяк».

· Обеспечить безопасное производство работ.

· Разработать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работ.

· Выполнить мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных актом-допуском, нарядом-допуском и графиком совмещенных работ.

· Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда; организовать допуск персонала к работам, в том числе зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов.

· Обеспечить обучение персонала и контроль усвоения им информации по требованиям охраны труда при выполнении технологических операций.

· Обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и специальной обувью, лечебно-профилактическим питанием и контролировать правильное их применение.

· Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ, в чистоте и порядке.

· Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования.

· Направлять персонал, привлекаемый для работы на оборудовании и территории промышленной площадки ФГУП «ПО «Маяк» для прохождения обучения по программе вводного инструктажа в соответствующих службах ФГУП «ПО «Маяк».

· Обеспечить своих работников талонами предупреждения нарушений правил и норм по охране труда, пожарной и радиационной безопасности.

· Самостоятельно проводить аттестацию рабочих мест.

· Обеспечить необходимые условия для проведения проверок организации работ по охране труда в подразделениях Генподрядчика комиссиями Заказчика и Генеральной инспекции Госкорпорации «Росатом».

· Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссий Заказчика и Генеральной инспекции Госкорпорации «Росатом».

· Обеспечить организацию и проведение Дней охраны труда по графику Заказчика и участие его представителей в работе итоговых совещаний.

5.1.16.  Обеспечить страховую защиту при производстве Работ на всех этапах выполнения Работ, а также на весь период гарантийного срока, установленного в соответствии с п.9.2.Договора. 

5.1.17.  Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору при выполнении Работ, а в случае возникновения таковых примет на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны. 

Заказчик не несет никакой ответственности в случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика, независимо от их характера, со стороны третьих лиц.

5.1.18. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от гражданско-правовой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями, в том числе и со смертельными исходами, в процессе выполнения работ Подрядчиком по Договору.
5.1.19. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

5.2. Для реализации настоящего договора Заказчик обязан:

 
5.2.1. Исполнить свои обязательства по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации, государственными и отраслевыми стандартами и иными нормативными актами;

5.2.2. В течение 5 (пяти) дней со дня заключения Договора передать Подрядчику необходимую для выполнения Работ исполнительную документацию и Смету в 2 (двух) экземплярах;

5.2.3. Произвести приемку и оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим Договором;

5.2.4. Указать Подрядчику место складирования строительного мусора;

5.2.5. Для обеспечения требований по охране труда обязуется:

· Определить границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых Подрядчику для производства договорных работ.

· Обеспечить подготовку действующего оборудования к работам Подрядчика на нем или вблизи его на территории подразделений ФГУП «ПО «Маяк».

· Обеспечить допуск персонала Подрядчика к работам в зоне действия оборудования или вблизи его.

· Провести инструктаж руководителей, производителей работ Подрядчика при допуске к работам в подразделениях ФГУП «ПО «Маяк».

· Обеспечить своевременное отключение (включение) оборудования и коммуникаций, поддержание установленных режимов их работы для обеспечения безопасного производства работ Подрядчиком.

· Представить необходимую техническую документацию для производства работ Подрядчиком.

· По графику, согласованному с Подрядчиком, обеспечить проведение проверок организации работ по охране труда в подразделениях Подрядчика с оформлением по их результатам Актов.

5.2.6.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

6. Обеспечение материалами и изделиями

6.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение Работ всеми необходимыми материалами и изделиями, указанными в Смете, на запланированный объем Работ. 

6.2. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком любые изменения, касающиеся номенклатуры, количества, требований к качеству поставляемых материалов и изделий. 
6.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации настоящего договора материалов и изделий. 
6.4. Все поставляемые на Объект материалы и изделия должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику за 5 (пять) дней до начала производства работ с использованием этих материалов и изделий. 
6.5. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и изделий Смете. 


7. Порядок сдачи и приемки работ 

7.1. Сдача-приемка выполненных Работ осуществляется ежемесячно по Акту о приемке выполненных работ формы КС-2.

7.2. Сдача-приемка выполненных Работ осуществляется в соответствии с действующими Нормативно-техническими документами, при этом представители Заказчика осуществляют контроль за:

- соответствием объема, стоимости и качества выполняемых Работ утвержденной Проектно-сметной документации, проекту производства работ, монтажно-технологическим регламентам и Нормативно-техническим документам;

· расходованием сметного лимита;

· качеством Материалов и Изделий, при их поставке, хранении и использовании.

7.3. Акт о приемке выполненных работ за отчетный месяц Подрядчик предоставляет Заказчику для проверки и контроля с сопроводительным письмом в срок не позднее 25 (двадцать пятого) числа отчетного месяца.

7.4. В срок не позднее 3 (трех) календарных дней после получения отчетных документов Подрядчика о выполненных работах, Заказчик обязан направить Подрядчику подписанный Акт о приемке выполненных работ, либо мотивированный отказ от приемки выполненных Работ. В случае получения Подрядчиком отказа от приемки выполненных Работ, последний обязан в сроки, определенные Заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, и повторно направить Акт Заказчику. 
7.5. Приемка результатов полностью выполненных Работ осуществляется комиссией после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных Договором.
В состав комиссии входят представители Заказчика, эксплуатирующей организации (представители энергоцеха завода… и УПБ) и представитель Подрядчика. 

7.6. Подрядчик,  эксплуатирующая организация и Заказчик назначают своих представителей, которые совместно осуществляют приемку результатов полностью выполненных Работ по акту приемки. 
7.7. Подрядчик передает Заказчику за 10 (десять) календарных дней до начала приемки результатов полностью выполненных Работ два экземпляра соответствующей Требованиям РД-1 1-05-2007 и РД-1 1-02-2006 Исполнительной документации с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным Работам.

7.8. При сдаче Работ Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования Работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

8. Гарантии качества по сданным работам

8.1. Гарантии качества распространяются на все Работы, выполняемые Подрядчиком по договору. 
8.2. Гарантийный срок качества выполненных по настоящему договору Работ (далее также — Гарантийный срок) устанавливается в течение 24 месяцев со дня подписания Сторонами Акта о приемке Работ.

8.3. Если в процессе Гарантийного срока будут выявлены материалы поставки Подрядчика, не соответствующие сертификатам качества (паспортам), то все работы по их замене осуществляются Подрядчиком за свой счет.

8.4. При выявлении в период Гарантийного срока недостатков и дефектов по выполненным Работам, Гарантийный срок продлевается на период устранения этих недостатков и дефектов, при этом такое устранение осуществляется за счет средств Подрядчика, если эти недостатки и дефекты не являются следствием некачественно выполненной сметной документации или нарушением правил эксплуатации результата Работ Заказчиком.

8.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения результата Работ со стороны третьих лиц.

 
9. Ответственность сторон

 10.1. Сторона, не исполнившая обязательства по настоящему договору, либо исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность, если не докажет, что исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях обстоятельств.

9.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

9.3. Санкции за неисполнение или  ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Заказчиком: 

9.3.1. В случае нарушения Заказчиком сроков окончательной оплаты выполненных надлежащим образом Работ, Подрядчик вправе требовать уплаты неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного п.3.4. Договора, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного п.3.4. Договора срока исполнения обязательства. Размер неустойки (пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченного платежа. Суммарный размер неустойки (пени) не может превышать 10% стоимости Работ по Договору. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (пеней), если докажет, что не своевременная оплата произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.4. Санкции за неисполнение или  ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Подрядчиком: 

9.4.1. В случае некачественного выполнения Подрядчиком любой из Работ по Договору Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки (пени). Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (пеню) в размере 5 % от стоимости Работ по Договору;

9.4.2. В случае просрочки Подрядчиком установленных п.2.1. настоящего Договора сроков выполнения Работ, Заказчик вправе требовать уплаты неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного п.2.1. настоящего Договора, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного п.2.1. настоящего Договора срока исполнения обязательства. Размер неустойки (пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости несвоевременно выполненных Работ. Суммарный размер неустойки (пени) не может превышать 10% стоимости Работ по Договору. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9.5. В случае утраты или повреждения имущества Заказчика, вызванного виновными действиями Подрядчика, Заказчик вправе требовать возмещения ему расходов, которые Заказчик произвел или должен будет произвести для восстановления утраченного или поврежденного имущества.

9.6. Уплата неустоек или возмещение причиненных убытков не освобождают Подрядчика от выполнения Работ, за исключением случая расторжения Договора.


 
10. Действие непреодолимой силы
 10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение обязательств по на стоящему договору, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор). 

10.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. 
10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения ведения работ. Если Стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из Сторон вправе затребовать расторжения договора. 


11. Охранные мероприятия 

11.1. Охрану Работ, в том числе находящихся на строительной площадке материалов, изделий, конструкций, оборудования, осуществляет Подрядчик. 


12. Контроль и надзор Заказчика за реализацией договора 

12.1. Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов. 
12.2. Осуществляя контроль за ведением Работ, Заказчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 
13. Конфиденциальность 

13.1. Стороны  обязуются  соблюдать  конфиденциальность  в  отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения Работ по настоящему договору, не открывать и не  разглашать  в общем  или  в  частности  информацию  какой-либо  третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего договора.

13.2. Требования п. 13.1. настоящего Договора  не  распространяются  на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законом.  Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.

13.3. Любой  ущерб, причиненный  Стороне  несоблюдением  требований настоящей статьи  Договора,  подлежит  полному  возмещению  виновной Стороной.

14. Изменение условий реализации договора 

14.1. В случае если Заказчиком в период выполнения Работ будут обнаружены некачественно выполненные Работы по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости Работ в согласованный Сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества, с учетом того, что общий срок выполнения Работ по договору не должен превышать сроков, указанных в п.2.1. настоящего договора.

14.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, подтвержденных соответствующими документами, Стороны, по согласованию, вправе принять решение о приостановке Работ. В случае, когда форс-мажорные обстоятельства и их последствия могут продолжаться в течение длительного времени или когда при наступлении таких обстоятельств станет очевидным, что они будут действовать весьма длительные сроки, Стороны проведут переговоры с целью установления приемлемых для Сторон иных способов исполнения договора или его расторжения.

14.3. Если, по мнению Сторон, Работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

15. Разрешение споров между сторонами

15.1. Споры по настоящему договору разрешаются путем предъявления претензии. Срок ответа на претензию 30 (тридцать) календарных дней с момента ее получения Стороной. 
15.2. Споры Сторон, не урегулированные в претензионном порядке, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

15.3. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения. 

16. Срок действия договора 

16.1. Срок действия договора устанавливается: с момента подписания договора до полного исполнения Сторонами обязательств по нему. 


17. Прочие условия

17.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

17.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны только в письменной форме и в случае, если они оформлены в согласованном Сторонами порядке.

17.3. В случае если содержание какого-либо пункта договора оказывается недействительным, действительность других пунктов договора сохраняется.
17.4.Документы, переданные альтернативными видами связи (факсимильная связь, электронная почта), имеют равную юридическую силу до момента обмена оригиналами.

17.5.    К настоящему договору прилагаются и являются неотъемлемой частью договора:

17.5.1. Протокол соглашения о твердой договорной цене (Приложение №1) - представляется Подрядчиком;

17.5.2. Расчет стоимости работ (Приложение №2) - представляется Подрядчиком.

18. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

18.1. Заказчик: 

Федеральное государственное унитарное предприятие

«Производственное объединение «Маяк»

456780,  Россия, Челябинская область,  г.Озерск,  пр.Ленина, дом 31

ИНН 7422000795, КПП 742150001,  р/с 40502810272370000001 

в Челябинском отделении № 8597 г. Челябинск, (Озерское отделение № 7597) 

к/с 30101810700000000602 БИК 047501602

	
18.2. Подрядчик: 
_______________________________________

_______________________________________
_______________________________________


Заказчик                                                                                                  Подрядчик

____________________                                                              _______________________

            (подпись)                                                                                      (подпись)          

Приложение № 1
                                                                                                                                к договору на выполнение  работ 
                  № ____ от "_____" __________ 2011 г.

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О ТВЕРДОЙ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ

на выполнение работ по объекту «Реконструкция тепловой изоляции с применением покрытия TEMP-COAT на трубопроводах и оборудовании, завод…»

Мы нижеподписавшиеся, от лица Заказчика - _____________________________  ______________________________________________________________, и от лица Подрядчика –_________________________________ -удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о твердой договорной цене работ, подлежащих выполнению по настоящему Договору в текущих ценах в сумме: ___________________ (_______________) рублей, в том числе НДС по ставке 18 % ______________________ (__________________) рублей. 

Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов между Подрядчиком и Заказчиком.

Заказчик                                                                                                  Подрядчик

____________________                                                                         _______________________

                 (подпись)                                                                                                        (подпись)          

"____"______________ 2011 г.                                                    "____"______________ 2011 г.

Приложение № 2
                                                                                                                                к договору на выполнение работ 
                  № ____ от "_____" __________ 2011 г.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
По объекту «Реконструкция тепловой изоляции с применением покрытия TEMP-COAT на трубопроводах и оборудовании, завод…»
	№ п/п
	Номер сметы
	Наименование сметы
	Сметная стоимость в базе 2000 года, в рублях
	Индекс, сложившийся по результатам запроса ценовых котировок
	Стоимость в текущих ценах, в рублях

	1.
	
	
	
	
	

	
	Всего
	
	
	

	
	НДС 
	
	
	

	
	Всего с НДС
	
	
	


Заказчик                                                                                           Подрядчик

____________________  




_____________________

  (подпись)                                                                                         (подпись)
1

