Спецификация № 1 
к договору № ________ от _______________ 2011 г.

	Поз
	Наименование
	Размер
	Материал
	ГОСТ, ТУ
	Кол-во, кг.
	Цена, руб/кг. без НДС
	Стоимость, руб без НДС

	1
	Труба
	Ø28х3
	ст20
	ТУ 14-3Р-55-2001
	18,50
	
	

	2
	Труба
	Ø89х8
	ст20
	ТУ 14-3Р-55-2001
	719,00
	
	

	3
	Труба
	Ø108х8
	ст20
	ТУ 14-3Р-55-2001
	1223,00
	
	

	4
	Труба
	Ø219х13
	ст20
	ТУ 14-3Р-55-2001
	6604,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ИТОГО без НДС:
	
	
	
	

	
	
	
	НДС:
	
	
	
	

	
	
	
	ИТОГО с НДС:
	
	
	
	


1. Трубы должны поставляться с приемкой ВО «Безопасность» или «ЗАЭС», 2-й класс безопасности 

2. Обязательно предоставление гарантийного письма о выполнении указанных испытаний. 
3. Обязательна очистка от окалины.

4. Обязательно предоставление оригиналов заводских сертификатов качества.
5. Срок поставки товаров, выполнения работ: 60 дней с момента подписания договора.
6. Общая стоимость Договора включает в себя все расходы Поставщика по настоящему Договору связанные с:

-   расход по транспортировке Труб до склада Покупателя: Московская область г. Электросталь ул. Карла Маркса д. 12 корпус 74;

-   изготовление приспособлений для крепежа и транспортировки Труб;

-   расходы, связанные со страхованием рисков при транспортировке Труб в адрес Покупателя до места разгрузки;

-   изготовлением, испытанием и сертификацией Труб для использования в условиях Нововоронежской АЭС-2(НВАЭС-2);
-   стоимость приемки Трубы.
      7.
Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества, обслуживанию и расходам на эксплуатацию: 24 мес. Со дня отгрузки труб с завода Покупателю.
	Поставщик
	
	Покупатель

Генеральный директор ООО «СТЭП»
	

	
	
	
	

	_____________________
	Ф.И.О.
	_____________________
	Гурьянов О.В.

	
	
	
	

	МП
	
	МП
	

	
	
	
	


