
ТОМ 2

Техническая часть 

Предмет закупки: Право заключения договора на выполнение работ по эксплуатационному техническому обслуживанию и контролю за техническим состоянием инженерно-технического оборудования сетей  и сооружений систем связи, в том числе переносных радиостанций ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ»
г. Снежинск

2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

	Выполнение работ по эксплуатационному техническому обслуживанию и контролю за техническим состоянием инженерно-технического оборудования сетей  и сооружений систем связи, в том числе переносных радиостанций ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ» 


РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

	Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг 

1. Эксплуатационное и техническое обслуживание, надлежащее содержание и ремонт, а также осуществление контроля за техническим состоянием сетей, сооружений и оборудования систем связи Заказчика включает е себя  следующие виды услуг:

- планово-предупредительный ремонт (осмотр, техническое обслуживание, испытания, текущий ремонт);

- аварийный ремонт;

- обеспечение оптимальных режимов работы станций, оборудования и сетей связи, предоставление услуг телефонной связи;- 

- капитальный ремонт, не связанный с полной заменой оборудования.

2. Техническое обслуживание должно проводиться в соответствии с действующей для каждого вида сетей, сооружений и оборудования правил технической эксплуатации и нормативной документации.

	Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

	 Для исполнения работ по п. 1 раздела 2.1 настоящего задания Исполнитель обязуется:
1. 1.Обслуживание (обеспечение оптимальных режимов работы станций, оборудования и сетей связи, предоставление услуг телефонной связи, в соответствии с «Федеральным законом о связи» и иными нормативными правовыми актами).

2. Планово-предупредительные ремонты (осмотр, техническое обслуживание, испытания, текущий ремонт, капитальный ремонт, не связанный с полной заменой оборудования). 

3.  Аварийные ремонты.

4.  Составление графиков планово-предупредительных ремонтов (ППР) в соответствии с «Положением о ППР энергетического оборудования и энергосетей в подразделениях РФЯЦ-ВНИИТФ». Графики ППР составляются Исполнителем в срок до 1 июня предшествующего ремонту года и направляются в ЭМО института для согласования и утверждения главным инженером института. Предоставление Заказчику по его требованию расчеты объемов планово-предупредительных ремонтов по любому из видов обслуживаемого оборудования. Необходимая корректировка работ по графику ППР должна проводиться своевременно по согласованию с Заказчиком

5. Оборудование, обслуживаемое по перечню, должно быть своевременно подготовлено Исполнителем к осенне-зимнему сезону, согласно плану мероприятий, составленного Исполнителем и согласованного с Заказчиком в срок до 15 мая текущего года.

6.  Ввод в эксплуатацию вновь смонтированного оборудования и сетей связи (технический надзор за строительством, прокладкой коммуникаций и монтажом, комплексное опробование, оформление эксплуатационной и бухгалтерской документации, оформление документов необходимых для получения разрешений на включение в надзорных организациях) с внесением изменений в Приложение №1 и увеличением стоимости работ по настоящему договору, оформляемыми дополнительным соглашением. 

7.  Выполнение производственной отчетности по установленным формам в установленные сроки.

8.  Принимать заявления от подразделений Заказчика и других организаций на оказание любых услуг связи, на сетях связи, принадлежащих Заказчику, установка и перестановка телефонов, включение прямых проводов для прямой, оперативной связи, сигнализации и пр. принимаются для исполнения только с визой Главного энергетика Заказчика.

9. Оформление выполненных работ в соответствующей документации.

10. Представлять фактуры-акты на услуги связи Заказчику по сторонним абонентам Заказчика в срок до 8 числа месяца, предшествующего расчетному.

11. Предоставление исходных данных для выдачи технических условий, выяснение технической возможности выполнения заявляемых услуг связи по заявке ЭМО.

12. Выполнение сверок, в присутствии ответственных за средства связи, в соответствии с нормативными требованиями.

13. По результатам выполнения Исполнителем обязательств по настоящему договору  в срок до 31 января, проводить анализ нарушений в работе обслуживаемого оборудования Заказчика, и предоставлять отчеты с разработанными мероприятиями по улучшению работы оборудования и обслуживающего персонала.

14. Проводить учет, анализ и расследование нарушений в работе оборудования Заказчика в 10-тидневный срок с составлением акта расследования технологического нарушения.

15. Обеспечивать сохранность обслуживаемого оборудования Заказчика, а именно: выявление фактов порчи, утраты и хищения, при необходимости обеспечение охраны этого имущества, информирование органов внутренних дел, оформление документов на возмещение убытков. По факту хищения, порчи, утраты Исполнитель проводит служебное расследование с участием представителя Заказчика.

16. Согласование проектов на новые и реконструируемые объекты (рассмотрение, выдача заключения, внесение предложений с целью улучшения технико-экономических показателей). Предоставление исходной информации и рекомендаций для составления технических заданий на проектирование.

17. Согласовывать с Заказчиком любые изменения схем, проектов обслуживаемого оборудования Заказчика.

18. Представлять исходные данные для выдачи ТУ и выяснять техническую возможность выполнения заявляемых услуг связи в сетях связи Заказчика по заявке специально выделенного для этой цели работника.

19. Проведение инвентаризации обслуживаемого оборудования Заказчика на основании приказа об инвентаризации и инвентаризационных ведомостей, предоставленных Заказчиком, с составлением инвентаризационных документов от имени Заказчика. Оформление документов на списание и постановку оборудования на учет, внесение изменений и исправление ошибок, с последующей подачей этих документов в бухгалтерию Заказчика. 

20. Поддержание зданий и сооружений, занимаемых обслуживаемым оборудованием Заказчика в соответствии с требованием санитарных норм, выполнение санитарного ремонта вышеназванных зданий и сооружений в объемах, предусмотренных при расчёте стоимости работ по договору, уведомление Заказчика о необходимости проведения санитарных, капитальных, аварийных ремонтов конструктивных элементов этих зданий и сооружений. Организация механизированной расчистки подъездных путей, а при необходимости, прилегающей к указанному оборудованию территории силами Заказчика.

21. Восстановление участков территории (включая грунтовое покрытие), поврежденных при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ на обслуживаемых сетях.

22. Выполнение противопаводковых мероприятий в отношении обслуживаемого оборудования Заказчика. Организация механизированной расчистки подъездных путей, а при необходимости, прилегающей к указанному оборудованию территории силами Заказчика.

23. Своевременная корректировка с согласованием с Заказчиком объемов выполняемых по настоящему договору работ (при необходимости). 

24. Разработка эксплуатационных инструкций и инструкций по охране труда на обслуживаемых объектах.

25. Укомплектование обслуживающего персонала исполнителя спецодеждой и инструментом.

26. Выполнение предписаний надзорных организаций (при условии, если они не связаны с проведением реконструкции, модернизации обслуживаемого оборудования).

27. Выполнять функции ответственных за техническую эксплуатацию АТС, оборудования и сетей связи, функции ответственного за электрохозяйство, ответственного за эксплуатацию вентсистем, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, при обслуживании оборудования, являющегося предметом договора. 

28. Выполнять функции владельца (в рамках технического и организационного исполнения) грузоподъемных машин и кранов; сосудов, работающих под давлением; сооружений систем водоснабжения и водоотведения, при обслуживании оборудования, являющегося предметом договора.

29. Выполнение требований ПУЭ, СНиП, закона о связи, государственных стандартов и другой действующей НТД.

30. Оформление технических документов, необходимых Заказчику для получения ему лицензий на выполнение производственной деятельности на обслуживаемых объектах.

31. Ввод в эксплуатацию после реконструкции оборудования Заказчика: оформление эксплуатационной и отчётной документации для бухгалтерии Заказчика на основании данных, предоставленных Заказчиком, оформление разрешений на включение оборудования Заказчика в контролирующих организациях. 

32. Составление титула капитальных ремонтов оборудования Заказчика, сопровождение и внесение изменений при согласовании и утверждении титула Заказчиком. Разработка проектов по титулу, согласование проектов, курирование капитальных ремонтов, выполнение функций генподрядчика (заключение договоров с подрядными организациями) может выполняться Исполнителем с заключением отдельного договора.

33. Выполнение других, не предусмотренных регламентом работ, являющихся обязательными в соответствии с «Правилами технической эксплуатации». Организация технического обслуживания АТС-5 по договору Заказчика с ЗАО «ИскраУралТЕЛ», АС «Приток-А» по договору Заказчика с ООО Компания «Регион-Сервис» и 2-х цифровых станций типа «CORAL SL» с ООО «ТехНетСервис».

34. Разрабатывать мероприятия по энергосбережению для внедрения на сетях, сооружениях и оборудовании, обслуживаемых по данному договору.

35. Обеспечивать, в соответствии с годовым графиком ППР, оказание регламентных услуг по техническому обслуживанию установок пожарной сигнализации в обслуживаемых зданиях. 


	Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки 

	1. Автоматическая телефонная станция АТС-5 (АТС-5 опорная; АТС-51; АТС-52; АТС-53; АТС-517) ёмкостью 4448 номера (станционное оборудование, оборудование межстанционной связи, электропитающие устройства, бюро ремонта и кросса, аппаратура оповещения ГО, трансляция проводного вещания, контрольно-проверочная аппаратура, компрессорно-сигнальная установка).

2. Автоматическая телефонная станция АТС-6 ёмкость 2000 номеров (станционное оборудование, оборудование межстанционной связи, электропитающие устройства, бюро ремонта и кросса, аппаратура оповещения ГО, трансляция проводного вещания, контрольно-проверочная аппаратура, компрессорно-сигнальная установка). 

3.Аппаратура оперативно-диспетчерской связи и директорской связи в количестве 16 шт.
4.Магистральные и распределительные кабели связи АТС-5 и АТС-6 (336,8 км). 

5.Волоконно-оптические линии связи: № 1000, 1001, 1008, 1009, 1011, ВОЛС (25,4).
6.Телефонная канализация АТС-5 и АТС-6 (92кан-км). 

7.Кабельные линии связи  (20,789км) 

8.Кабели радиофикации (14,356 км) 

9. Кабели пожарной сигнализации (0,986 км) 

10.Кабели охранной сигнализации (10,472 км)
11.Аппаратура автоматической пожарной сигнализации АС «Приток-А»

12.Оборудование лифтовой связи «Обь» 

Раздел 2. Перечень обслуживаемых радиостанций ГО и аккумуляторов к ним:

Радиостанции тип Р-111 , Р-107М, Р-105М, Р-108М, Р-109М, Р-140М, Р-142М, Р-405М,  УМ-2, Р-159, Р-148 - 64шт.

Аккумуляторные батареи 2НКП-24, КНП-20, 2НКП-20, Батарея-5НКАБ-70, Батарея-5НКТБ-80, Батарея-5НК-55К - 274 шт.

Годовое количество нормо-часов – 79 825,5.




РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

	Подраздел 3.1 Общие требования

	Исполнитель обязуется оказывать услуги в объеме, указанном в подразделе 2.2. настоящего задания и в соответствии с требованиями:

- действующих для каждого вида сетей, сооружений и оборудования правил технической эксплуатации и нормативной документации;

- действующего на предприятии Заказчика «Положения о планово-предупредительном ремонте энергетического оборудования и энергосетей в подразделениях РФЯЦ-ВНИИТФ» и утвержденными в соответствии с ним «Годовыми графиками планово-предупредительного ремонта энергетического оборудования и энергосетей на 2015-2016 г.г.», обслуживаемых по настоящему договору;

- технических регламентов к договору на оказание услуг.

	Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

	Эксплуатационное и техническое обслуживание оборудования должно проводится своевременно, в соответствии с ППР на обслуживаемое оборудование и обеспечивать его безаварийную работу в течение срока гарантии на оказываемые услуги.

	Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

	Гарантийный срок на оказанные услуги должен быть не менее 2(двух) лет (первый год – период исполнения обязательств по договору, второй год – гарантия безаварийности после окончания срока действия договора).

	Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности 

	Требования о конфиденциальности (в случае наличия). Для заказчиков первой группы требования о конфиденциальности не должны противоречить требованиям статьи 4 Федерального закона Российской Федерации от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и нормативным актам правительства Российской Федерации, выпущенным в развитие Федерального закона 223-ФЗ от 18.07.2011

	Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг 

	-

	Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

	Персонал исполнителя должен быть обучен, пройти проверку знаний правил по охране труда при эксплуатации за техническим состоянием сетей, сооружений и оборудования систем связи.

	Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

	Участник процедуры закупки должен предоставить заверенные копии:

а) свидетельства СРО о допуске к работам, являющихся предметом настоящего конкурса в электронной форме, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту согласно приказу Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624 (с изменениями). Форма свидетельства СРО должна соответствовать форме, утверждённой приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 5 июля 2011 года № 356 (с изменениями). 
б) документов, подтверждающих наличие аттестованного персонала на право выполнения работ на оборудовании указанном в договоре (в свободной форме);

в) документов, подтверждающих сведения о производственной базе, материальных запасах, специализированных машинах, механизмах, средствах малой механизации, имеющихся у участника для выполнения услуг, являющихся предметом договора (в свободной форме);
г) сертификата, удостоверяющего Систему Менеджмента Качества (наличие СМК необходимо только для оценки заявки, но не является основанием для отклонения).

	Подраздел 3.8 Специальные требования

	Требования
	Документы

	Обеспеченность финансовыми ресурсами (оборотными средствами)
	Копия бухгалтерского баланса за истекший год и за истекший период (полугодие текущего года/ 9 месяцев текущего года)

	Наличие опыта оказания аналогичных услуг
	Справка о перечне и объемах выполнения договоров за последние 3 года.


РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

	Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

	Безаварийная, проектная работа оборудования, обслуживаемого по договору

	Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

	Исполнитель 1 числа месяца, следующего за расчетным месяцем, направляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг и счет-фактуру на оплату. Заказчик до 8 числа месяца, следующего за расчетным, возвращает оформленный акт сдачи-приемки оказанных услуг и производит окончательный расчет за оказанные в расчетном месяце услуги с учетом внесенного аванса, до 15 числа месяца, следующего за расчетным месяцем.

	Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

	Аналогично подразделу 4.2 настоящего задания.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Аналогично требованиям подраздела 3.6 настоящего задания. Специальных требований ко времени и месту обучения не предъявляется.


РАЗДЕЛ 6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

	Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г.Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	


