«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Закупочной комиссии
Смирнов А.Е.

_____________________________

«13» марта 2013 г.

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый запрос предложений в электронной форме

на право заключения договора финансовой аренды (лизинга) лабораторного оборудования с последующим правом выкупа

том 2 «Техническое задание»

2013г.

Общие требования:

- Гарантия на поставляемый товар – не менее 12 месяцев.

- Поставляемый товар должен иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, а также другие документы, удостоверяющие их качество.

- Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без дефектов, не поврежденным.

- Упаковка должна обеспечивать качество и сохранность товара.

- Доставка до места нахождения Заказчика, погрузо-разгрузочные работы, сборка мебели, установка, монтаж, подключение, уборка и вывоз мусора осуществляются силами и за счет средств Поставщика.

- Поставка товара должна сопровождаться документами: накладная. счет, счет-фактура, документы, подтверждающие качество поставляемого товара.

- Стоимость продукции должна включать в себя: инсталляцию, постановку методик, обучение персонала

Комплект оборудования для определения высоты некоптящего пламени согласно ASTM D 1322, IP 57

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматический анализатор высоты некоптящего пламени, модель SP10, согласно ASTM D1322 / IP 57. Анализатор поставляется в наборе со стандартной горелкой и инструкцией по эксплуатации на русском языке. • Диапазон измерений: 10…50 мм • Полностью автоматический анализ • Автоматизированная калибровка • Вывод результатов измерений на дисплей, принтер • Встроенная база данных результатов • Сохранение результатов на внешнем USB носителе, передача в локальную сеть • Габаритные размеры: 330 x 390 x 413 мм • Вес: 10 кг • Рабочее напряжение: 230В, 50Гц | 1 |
|  | Необходимые принадлежности на 2 года работы |  |
| 2 | Стандартный фитиль, 100 шт в вакуумной упаковке | 2 |
| 3 | Стандартная горелка в сборе | 2 |
| 4 | Трубка -держатель фитиля | 2 |
|  | Дополнительные аксессуары по заказу: |  |
| 5 | Графический термо принтер, 230В, 50Гц | 1 |
| 6 | Набор приспособлений для установки фитилей | 1 |
| 7 | Экстрактор для очистки фитилей | 1 |
| 8 | Бумага для принтера 112мм, упаковка 10 рулонов | 5 |