## Лист1
Спецификация оборудования
№ |  |  | Наименование оборудования | Кол-во
Объект:
Вариант: 4
Раздел I |  | Источники бесперебойного питания
Раздел 1 |  | Комплект ИБП расчетной мощности до 1000ВА (700 Вт) стоечное исполнение |  | 7
1.1 | APC | SURT1000RMXLI | APC Smart-UPS RT, 700 Watts / 1000 VA, Входной 230V / Выход 230V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, Extended runtime model, Высота аппаратурной стойки 2U | 7
1.2 | APC | AP9631 | UPS Network Management Card 2 with Environmental Monitoring | 7
Раздел 2 |  | Комплект ИБП расчетной мощности до 4000ВА (2800 Вт) стоечное исполнение |  | 35
2.1 | APC | SYH4K6RMI | APC Symmetra RM 4kVA Scalable to 6kVA N+1 Rack-mount, 220/230/240V | 35
| APC | SYPM2KU | APC Symmetra LX 2kVA Power Module, 220/230/240V | 35
Раздел 3 |  | Комплект ИБП расчетной мощности до 4000ВА (2800 Вт) башенное исполнение |  | 13
3.1 | APC | SYA8K8I | APC Symmetra LX 8kVA Scalable to 8kVA N+1, 220/230/240V or 380/400/415V | 13
Раздел 4 |  | Комплект ИБП расчетной мощности до 8000ВА (5600 Вт) стоечное исполнение |  | 24
4.1 | APC | SYA12K16RMI | APC Symmetra LX 12kVA Scalable to 16kVA N+1 Rack-mount, 220/230/240V or 380/400/415V | 24
Раздел 5 |  | Комплект ИБП расчетной мощности до 8000ВА (5600 Вт) башенное исполнение |  | 1
5.1 | APC | SYA8K16I | APC Symmetra LX 8kVA Scalable to 16kVA N+1 Tower, 220/230/240V or 480/400/415V | 1
| APC | SYPM4KI | APC Symmetra LX 4kVA Power Module, 220/230/240V | 1
5.2 | APC | SYBT5 | APC Symmetra LX Battery Module | 1
Раздел 6 |  | Комплект ИБП расчетной мощности до 12000ВА (8400 Вт) стоечное исполнение |  | 7
6.1 | APC | SYA16K16RMI | APC Symmetra LX 16kVA Scalable to 16kVA N+1 Rack-mount, 220/230/240V or 380/400/415V | 7
Раздел 7 |  | Комплект ИБП расчетной мощности до 12000ВА (8400 Вт) стоечное исполнение для ЦМ120 |  | 1
7.1 | APC | SYA16K16RMI | APC Symmetra LX 16kVA Scalable to 16kVA N+1 Rack-mount, 220/230/240V or 380/400/415V | 1
Раздел 8 |  | Комплект ИБП расчетной мощности до 128 КВт |  | 1
8.1 | APC | SY128K160H | APC Symmetra PX 128kW Scalable to 160kW, 400V Модульный 3-фазный ИБП высокой эффективности, масштабируемый по мере роста ВЦ по мощности вплоть до уровня 160 кВт / 160 кВА. | 1
8.2 | APC | SYCFXR9-9 | APC Symmetra PX Battery Frame for 400V PX 96/160kW & 208V PX 100kW with 9 Battery Modules & Startup | 1
| APC | SYPM10K16H | APC Symmetra PX Power Module, 10/16kW, 400V | 1
| APC | SYWMBP96K160H | Байпас | 1