Техническая часть.

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

| № п./п. | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Высоковольт-ное зарядное устройство Spellman ST12P12 | - Напряжение питания: 360-528 В, 50/60 Гц, три фазы (400 Vac) - Максимальное выходное напряжение: 12 кВ. - Максимальная выходная мощность: 12 кВт. - Выходной ток: 1,0 А - Пульсации выходного напряжения: 0,3 % p-p + 1 В rms. - Полярность: положительная. - Стабильность выходного напряжения по питанию: 0,05% + 500 мВ. - Стабильность выходного напряжения по нагрузке: 0,05% + 500 мВ. - Цифровая индикация напряжения и тока с точностью в пределах 1 %. - Принудительное воздушное охлаждение, входное отверстие расположено на боковой панели, выходное на задней. - Цифровой интерфейс RS 232 и локальной сети, реализованный на разрешение 12 бит. - Длина сетевого шнура 1.8 метра. - Длина высоковольтного кабеля 3.05 м. Комплектация: - Высоковольтное зарядное устройство ST12P12 - Руководство по эксплуатации - Сетевой шнур питания - Высоковольтный кабель - Протокол заводских испытаний | шт | 1 |

1. Условия поставки:

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.

2. Срок поставки:

Поставка продукции в срок – до 03 декабря 2012г.

3. Требование к гарантии: Поставляемое Оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем Оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12. Наличие на территории Российской Федерации официального сертифицированного центра для осуществления гарантийного и послегарантийного обслуживания поставленного оборудования – обязательно.

4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации:

Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

6. НМЦ:  709 623,83 руб., в т. ч. НДС 18% .

7. Порядок расчетов: 100% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.

8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%

Начальник отдела комплектующих изделий:_____________________

Технический эксперт:__________________     /_________________/