Техническое задание по выбору запасной CMOS камеры к микроскопу OLYMPUS-CX41.

Камера должна иметь следующие технические характеристики:

- resolutions: 1596 x 1196 pixels

- chip size: 4.2 x 4.2 μm², ½“ Chip

- image frequency (live): up to 7.5 frames per second @ full resolution up to 30 frames per second @ 796 x 596 pixels

- dimensions: 100 x 85 x 50 mm³

- PC interface: USB 2.0

- lens mount: C mount

- includes base-level software analySIS® getIT

- TWAIN interface

- operating system: MS WindowsTM 2000 / WindowsTM XP.

При приобретении аналога используемой камеры ALTRA 20 следует учесть п.7 о совместимости программного обеспечения analySIS® getIT с новой камерой и способе крепления на микроскоп (комплектация соответствующим переходником).

Начальник ЦЗЛ                                                           Т.А. Габерлинг

А.В. Белов

20-63