Техническая часть.

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика. 
В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

Комплект измерительных и программных средств для доукомплектования испытательных стендов IDTF и ЦЕФЕЙ-М в количестве -1 шт.
Состав комплекта приведен в таблице

	№ п./п.
	Наименование
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Шасси National Instrument cRIO-9074 или (эквивалент)
	Шасси с интегрированным контроллером реального времени 400 МГц и ПЛИС на 2 млн. вентилей
	шт
	4

	2.
	Модуль National Instrument NI-9213 или (эквивалент)
	16-ти канальный модуль для подключения термопар, Разрядность 24 бита; Дельта-сигма АЦП; Максимальная частота оцифровки 1200 Гц; 16 (DI) каналов; Терминалы под винт; Поддерживаемые типы термопар: J, K, R, S, T, N, E, и B;
	шт
	12

	3.
	Разъем National Instrument NI-9940 или (эквивалент)
	Коннекторный блок 36 сигналов
	шт
	15

	4.
	Модуль National Instrument NI-9403 или (эквивалент)
	32-канальный цифровой модуль 100 нс, 5 В ТТЛ, высокоскоростной, двунаправленный, защита 30 В, 25-контактный D-sub
	шт
	2

	5.
	Модуль National Instrument NI-9477 или (эквивалент)
	32-канальный цифровой модуль вывода 8 мкс, от 6 до 60 В, 20 А макс./модуль, сток, изоляция, 37-жильный D-Sub
	шт
	3

	6.
	Шасси National Instrument NI-9144 или (эквивалент)
	8-ми слотовое EtherCAT шасси для подключения модулей ввода-вывода С-серии


	шт
	1

	7.
	Модуль National Instrument NI-9485 или (эквивалент)
	8 канальное 60 VDC, твердотельное реле типа А, до 750 мА/канал, 5 мс время сброса, межканальная изоляция, винтовые терминалы 
	шт
	4

	8.
	Разъем National Instrument NI-9939 или (эквивалент)
	Коннекторный блок 36 сигналов
	шт
	4

	9.
	Модуль National Instrument NI-9205 или (эквивалент)
	32-канальный модуль аналогово ввода, 16-бит, программ. диапазоны - ±200 мВ, ±1 В, ±5 В, ±10 В, 250 кГц частота оцифровки, 32 SE (16 DI) каналов, изоляция, пружинные терминалы 
	шт
	3

	10.
	Модуль National Instrument NI-9426 или (эквивалент)
	32 канальный модуль цифрового ввода 7 мкс, 24 В логика, защита 24 В, исток, 37-контактный D-sub
	шт
	3

	11.
	Модуль National Instrument NI-9476 или (эквивалент)
	32 канальный модуль цифрового вывода 2 кГц, от 6 до 36 В, исток, изоляция, 37-жильный D-Sub
	шт
	2

	12
	Модуль National Instrument NI-9208 или (эквивалент)
	 16 канальный, 24 разрядный модуль аналогового ввода, ±20 мА
	шт
	3

	13
	Модуль National Instrument CFP-AI-110 или (эквивалент)
	8 канальный модуль аналогово ввода 16-бит, ±10В, ±20мА
	шт
	3

	14
	Колодка National Instrument CFP-СВ-1 или (эквивалент)
	Колодка для подключения сигналов
	шт
	13

	15
	Модуль National Instrument CFP-DI-304 или (эквивалент)
	32 канальный модуль цифрового вывода
	шт
	2

	16
	Модуль National Instrument CFP-DО-403 или (эквивалент)
	32 канальный модуль цифрового ввода
	шт
	3

	17
	Модуль National Instrument CFP-ТС-125 или (эквивалент)
	8 канальный модуль для подключения термопар, Поддерживаемые типы термопар: J, K, R, S, T, N, E, и B;
	шт
	8

	18
	Колодка National Instrument CFP-СВ-3 или (эквивалент)
	Колодка для подключения сигналов с термопар, термоизолированная
	шт
	8

	19
	Модуль National Instrument CFP-AI-111 или (эквивалент)
	16 канальный модуль аналогово ввода 16-бит ±20мА
	шт
	3

	20
	Модуль National Instrument CFP-DIO-550 или (эквивалент)
	Модуль цифрового ввода/вывода (8 каналов ввод/8 каналов вывод)
	шт
	2

	21
	Модуль National Instrument CFP-RLY-425 или (эквивалент)
	8 канальный релейный модуль
	шт
	3

	22
	Источник питания DSP3024 или (эквивалент)
	24 вольтовый источник питания на дин-рейку
	шт
	8

	23
	Калибратор FLUKE 9100E или (эквивалент)
	Постоянное напряжение 0±1050 В

Переменное напряжение

0±1050 В при частоте 10 Гц - 100 кГц

Постоянный ток

0±20 А (до±1000А с токовой катушкой)

Переменный ток

0±20 А (до±1000А с токовой катушкой) при частоте 10 Гц - 30 кГц

Температура

Моделирование термопар и термометров сопротивления

Сопротивление 0-400 MОм

Проводимость 2,5 нС-25 мС

Емкость 500 пФ-40 мФ

Частота 0,5 Гц-100 МГц (2,5х10-5)

Коэффициент заполнения

0,05%-99,95%

Длительность импульса

0,30 мксек -1999,99 мсек

Уровни логических импульсов

TTL, CMOS и ECL

Форма выходного сигнала

Синусоида, прямоугольная, треугольная, трапецеидальная и импульс
	шт
	1

	24
	Устройство управления и визуализации данных
	Материнская плата Asus P8Z68-V/GEN3 или (эквивалент)
Оперативная память DIMM DDR3, 16ГБ (4x4ГБ), PC3-12800, 1600МГц, Kingston HyperX Genesis, XMP, KHX1600C9D3K4/16GX или (эквивалент)
Процессор Intel Core i7-2600 или (эквивалент)
Жесткий диск HDD 2ТБ, Western Digital Caviar Green, WD20EARX или (эквивалент)
Видеокарта HIS H697F2G2M, HD 6970, 2048МБ, GDDR5 или (эквивалент)
Привод Blu-Ray Lite-On iHES212-31, SATA или (эквивалент)
Монитор Benq XL2420T или (эквивалент)
Клавиши/мышь
	шт
	4

	25
	Устройство резервного копирования данных
	Материнская плата Asus P8Z68-V/GEN3 или (эквивалент)
Оперативная память DIMM DDR3, 16ГБ (4x4ГБ), PC3-12800, 1600МГц, Kingston HyperX Genesis, XMP, KHX1600C9D3K4/16GX или (эквивалент)
Процессор Intel Core i7-2600 или (эквивалент)
Жесткий диск 
HDD 4ТБ, Hitachi Deskstar 5K4000, H3IK40003254SW/HDS5C4040ALE630 – 2 шт или (эквивалент)
Видеокарта HIS H697F2G2M, HD 6970, 2048МБ, GDDR5 или (эквивалент)
Привод Blu-Ray Lite-On iHES212-31, SATA или (эквивалент)
Монитор Benq XL2420T или (эквивалент)
Клавиши/мышь
	шт
	1

	26
	Внешний жесткий диск 
	Western Digital Elements Desktop, WDBAAU0020HBK-EESN, 2ТБ, USB 2.0, 3.5 или (эквивалент)

	шт
	6


1. Условия поставки: 

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.
2. Срок поставки:

Поставка продукции в срок –  до 05  декабря 2012г.
3. Требование к гарантии: Поставляемое оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителями оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной ТОРГ-12. Наличие на территории Российской Федерации сервисного центра для осуществления гарантийного и послегарантийного обслуживания поставляемого комплекта. Сервисный центр должен иметь сертификаты на обслуживание и ремонт, выданные производителями оборудования входящего в поставляемое оборудование. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификаты соответствия. Поставляемое оборудование должно быть новым и выпущено не ранее 2012 года.
4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам ISO, ГОСТ, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
5. Требования к технической документации:

Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорта и другую документацию, поставляемую фирмами производителями, в том числе гарантийные обязательства. Вся  документация должна быть представлена на русском языке.
6. НМЦ:   2 456 103,36 , в т. ч. НДС 18% .
7. Порядок расчетов: 
100% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.
8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100% 
Начальник отдела комплектующих изделий:_____________________
Технический эксперт:__________________     /_________________/
