Том 2

Техническая часть 

Предмет закупки: Право заключения договора на поставку и монтаж лифтового оборудования
Снежинск

2015

СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.

РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 5. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ
РАЗДЕЛ 13. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Подраздел 13.1 Сведения о новизне
РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Выполнить:

1. Монтаж лифтового оборудования

2. Установка обрамлений дверных проемов

3. Диспетчеризация (монтаж и наладка оборудования)

4. Пусконаладочные работы

5. Техническое освидетельствование инженерным центром

6. Прохождение строительной экспертизы (строительная часть)

7. Оформление декларации

8. Оформление нового паспорта лифта

9. Ввод лифта в эксплуатацию


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ
	Объект находится на территории ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина».


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ
	Цель выполняемых работ:

      - монтаж и пуско-наладочные работы лифтового оборудования для приведения в соответствие с действующими СНиП, СП, СанПиН, а также согласно требованиям эксплуатирующей организации;

- выдача рекомендаций о доработке проектных решений (при необходимости);

- подготовка и утверждение отчетной документации по выполненным работам с предоставлением исполнительной документации.

В ходе проведения работ до момента подписания Акта приемочной комиссии по объекту за все товароматериальные ценности ответственность несет Подрядчик.

Работы на объекте выполняются при наличии наряд-допуска (акта-допуска) от эксплуатирующей организации.

       Оборудование, приобретаемое подрядной организацией, поставляется на склад Заказчика с последующим получением, по акту выдачи, в монтаж. Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия ГОСТ Р.

Срок эксплуатации оборудования и оснастки должен быть не менее 10 лет (со дня сдачи в эксплуатацию) при трехсменном режиме работы.

В сопроводительной документации к поставляемому оборудованию должен быть указан срок эксплуатации поставляемого оборудования, устанавливаемый изготовителем.

Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной спецификации, должно иметь сертификат соответствия. Оборудование должно соответствовать техническим регламентам, действующим на территории РФ

Поставщик должен гарантировать устойчивую работу оборудования при круглосуточной работе и круглогодично в течение 24 месяцев с даты запуска его в эксплуатацию. В гарантийный период Поставщик должен устранять отказы оборудования за свой счет. Средства измерений должны иметь первичную поверку и включены в реестр разрешенных средств на территории Российской Федерации.  


РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Челябинская область, ЗАТО Снежинск.


РАЗДЕЛ 5. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	С даты заключения договора по 30.11.2015г.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Качество работ  должно соответствовать проектно-сметной документации, действующим строительным нормам и правилам, техническим условиям.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ
	Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992г №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996г №693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

 Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г.Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимися гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные и пуско-наладочные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию и подписания обеими сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма КС-14).


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Требования по обеспечению производства монтажных работ и пуско-наладочных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
Конструкция и компоновка элементов и механизмов лифтов должна обеспечивать безопасность при их эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте в соответствии с требованиями Технического Регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. №824), «Правил устройства электроустановок» ГОСТ 12.2.003.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ
	Общие требования к результатам работ и порядку приемки монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при строительстве, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем. Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006. Сметная документация предоставляется Заказчику в формате отраслевого программного комплекса «Атом Смета» и в формате MS Exсel с сохранением всех функциональных взаимосвязей.  


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Участник должен представить следующие документы:


- Сертификат соответствия техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 011/211 «Безопасность лифтов»;


- Сертификат соответствия Энергетической эффективности на пассажирские электрические лифты грузоподъёмностью до 1000 кг.;


- Сертификат соответствия техническим регламентам по требованиям к пожарной безопасности  (№122-ФЗ от 22.07.2008);


- Разрешение на применение технических устройств выданное Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

- Удостоверения монтажников, удостоверения разрешающие проведение электрогазосварочных работ.

            После выполнения работ необходимо предоставить полный комплект исполнительной технической документации на русском языке на бумажном носителе (акты, протоколы, руководства по эксплуатации, сертификаты, паспорта и формуляры). Документация должна быть сшита в папку с приложением перечня, удобна для прочтения.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ
	1. Участник обязан выполнять работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией и нормативной документацией по проведению монтажных работ, действующей на территории Российской Федерации.

2. Соблюдение условий охраны труда и техники безопасности обязательно.

3. Режим работы персонала на объекте необходимо устанавливать с соблюдением правил внутреннего распорядка предприятия, установленного Заказчиком.

4. Выполнять работы необходимо  в строгом соответствии с графиком производства работ.
5. По завершению пуско-наладочных работ и вводу в эксплуатацию лифтов, подрядчику (монтажнику) провести обучение обслуживающего персонала по эксплуатации вновь смонтированных лифтов.
6. Все применяемые при строительстве данного объекта материалы и оборудование должны иметь сертификаты и паспорта.


РАЗДЕЛ 13. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 13.1 Сведения о новизне

	Монтируемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, не бывшем в употреблении, в эксплуатации, в консервации; не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. Оборудование должно соответствовать ГОСТ и быть поставлено комплектно, а также обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия ГОСТ Р.


РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Приложение №1

Сведения об оборудовании и месте расположения монтируемого оборудования
	6-12


Приложение №1
Сведения об оборудовании и месте расположения монтируемого оборудования
№1 Лифт пассажирский 1000 кг. 

№2 Лифт пассажирский 630 кг. 

	№1 Лифт пассажирский 1000 кг.
[image: image1.png]LUe nonoxeHus no_odopydobaHuc 30aHuu Aupmamu Modenu GeN/

fugms vodeny GeN2 coombemcmbyom mpeBodasus Mlpabun yengoicnba u Besonackod XCnaya
>mab (15 10-558-03) u ebponeckun npabunar Besonacomu nupmod [EN 1

3 KoMnre«m NOCMOBKY AUOMA He BXO3AM 2pysonodserse CPe3CbE 1A HOANOXO U PRHOATD AUOME.

Crmpoumenuias acme nupna Goma Dudepxubams HOZpyaKL. Boauuxabuue npu. paBame AUPMo
1oydobasua, kasaHse b nadnue 3.

Crpoumenskas 4acms domva ydobrembopsims ycaobusm KcAyamauuY mxgma. Moexmupabare €
MUIAL U omoNNeHUR J07KHo BRCMUCs C YHeMOM MEMNEpOMYPHOZ0 poxuMa U Mmennobsdencys
pToboz0 aBopydobarus, YKa3aH020 b MaBALLE 1

Senobuse OB0HOYRHUS, NPUHSMBE KO YePMEXTX:

HW - wupuka woxms; OP - wupura poera Gbepu woxms b ctey
HD - 2ng0uv woxm: OPH - bicoma npoeva dbepu wxms b cheny:

CW - wupuva kaBuss: 0BG - wmexace (paccnossue wexdly Hanpabimouunul:

€D - 2nyhuso kaBuss: HW1, HW2 - npubacu ocy KaBussl x Boxobis cmesom waxme.

3 MOBule 2 UKD30HH MUMIMAMLHO U MOKCUMOGHO DONUCTUMSE NOPOHENPY WOXTH 07 AUKGMa. GO
Genu. Paeps woxms HW Mmin u HD Min ABMROMCS MUHUMONGHMU MEXANECKY JONUCTUMAMI a2
xrs b cbemy (npobecke), veo3xodursiu 31 pasmeweKuR nugMobozo oBopydodars,

Mlpu paccmomuu rexdy ypobismy crews acmovobox Bonee 11 cx. n. 36 15 10-558-03.

SenuuH OMKNOHeHUD pa3repod WaXTH Mugna ykasaws b OCT 228L5-85. donyok wa omkmokess
PMUKTNU nepedheil crauy waxms Bonxen Bums ke Bonce 15w 1o beed batome woxs.

Tlpu npoekmUpoBaKuu Bemorssx waxm Bes 3ukaadkux demaed nod ycmasabey oBopylodasus mgu no
coprix doBened; HeoBxoduo benorkums Credyoue mpeBoborus:
MOALLKHG BeMOHHSX CeH U NAUM Nepekpumul domkia Bums ke Menee 30 v
Knace Bemona domwex Bsms He Huxe BZS,
o yemakobeu KpoHumelHoD KpenAeHUs HanpabaRowuX N0 bicome woxms donxex Bums we Boree
+ (pexovesdyence 2500 ). B Cry4ne pacnonoxenus 3daaus b padose ¢ ceicmusonso om 7 o 9 Bi
12 Kpen/eHUs KpowuMelob HanpabrpuLx Gomkek Bums He Sonee 500 H

. DBopydobarue dns ocbewewus waxme nocmabasemcs bmecme ¢ odopydodasuen MUGMa U domiHo
Gcoeduneno k obuel ocBemumensod cemu 3danun.




[image: image2.png]Tobumeny wa_ npomubobece tiem
Pasreps dbepe LB, 1100-2000
Tun Gbepeis lompansozo omeg
Ozvecnoixocms dbeped, ru [
Paseps kaBuri (/B v 1600x1400<22C
Mlpunn o kpute xabuss [
Pasreps waxme (IiT)_ 1 ) ) 200<1800
Bucoma bepxvezo maxa, v 35
ngbua mpusnka, e 50
Mamepuon woxms T Kuprus
Pod moka Tlepenard 3-x GU3WbU. 50 L C_27yx0303enrenroy |
Hanpsese, B 380:10%
Tun npuboda nugma Cuocmomvsm pezynupobonien
Canoton s s
Tigexobod mox. A 31
Horameril mox_ A I R
Tensobugennue om nugmobozo oFopydbanun, kiix/C 74
Uene ocBewerus waxms 19030, 50 fu. 220 B. 2¢Bm
Pabovas mennepamypa. “C - N “Smin: <40
Omrocumensos Brawsocme npu 20°C il B He Bonce 80
Tabnuyo 2. Texuuseckue ozparuseus dns dauHod Modenu aupma
Topareny Oboawavente | Muwransioe navede | Maxcunanswoe
Bucona nodbern. 1 42
Yucno oamorobor / bodob. 2
Upuwa woxms. s oW 20 260
Thubusa woxme, H 1800 200
fabas npubisxa ocu kb, k. HW 9%
Toaban npubaaka ocu KaBurs, M HW2 %
Buicoma bepxezo amaxa., mn 3280
Bucom ocmanke naxed, we 200
Tghusa npusKa, Y 250 00
Tadnwa 3. Hozpysku Ha cpoumensHyo vacms om nugmobozo oBopydobunun
Do3+csesue Kazpyacy | BerusumanazoyakH | HInpobiesue U HECTD NPUROKGHUR CUn Tpeiesaiy
Rl 7 1275 Re S5 Rifs 010 RiR; oUCTByOM odobpareso)| AbTpuIMSe xpamx:
R2 370 Ral PH/P1IA- ua non npusmca. | HOZPY3KL DU NOC
— L4000 # Rl
PIA 850 | P1I/PUA
o oo |8 o7 mpusa om Bugepe KeBus, Abapine xpamw





[image: image3.png]



Основные параметры и размеры лифта пассажирского 1000 кг.

Тип: Пассажирский лифт модели: «ОТИС» или аналог

Грузоподъемность, кГ: 1000  (не менее)
Скорость: 1,0 м/сек (не менее)
Число остановок/входов: 2 / 2

Маркировка кнопок панели управления в кабине лифта: 1, 2

Высота подъема: 4,2 м

Система управления:

Кнопочная, внутренняя с вызовом кабины на любой этаж и попутными остановками и вызовам при движении вниз.

Тип привода:

Регенеративный VF привод.
Машинное помещение:

Отсутствует

Двери кабины и шахты: Фронтальные

Тип: Автоматические, центрального открывания (телескопические)

Размеры (ширина х высота), мм: 1100х2000

Перила на крыше кабины: есть

Размер кабины (шир. х глуб. х выс.) мм.

1600х1400х2200

Тип кабины: Непроходная

Устройство управления и сигнализации в кабине и на этаже: РКS - на 1 этаже, SHL/HPI - на всех этажах

Источник питания: 380 V, 3 ф., 50 Гц

Размеры шахты (шир. х глуб.), мм: 2400х1800 мм

Материал шахты: Бетон

Высота верхнего этажа: 3,45 м

Глубина приямка 1,25 м

Способ крепления кронштейнов: Сварка

Наличие под шахтой лифта помещений, доступных для людей: Не допускается

Тип здания: Административное
Энергоэфективность: класса А

Требования к комплектности

Направляющие с элементами крепежа 1 комплект

Привод лифта 1 комплект

Пульт управления 2 шт.

Комплект технической документации на  русском языке на  бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде на CD:

      паспорт на лифт;

      руководство по эксплуатации;

      инструкция по монтажу;

      принципиальная электрическая схема;

      монтажная электрическая схема;

      кинематические схемы механизмов;

      общий вид;

      установочный чертёж;

      сертификат соответствия согласно ГОСТ Р 53780-2010, ГОСТ Р 53783-2010;

      разрешение на применение Ростехнадзора России;
      сертификата таможенного союза;

      входящие документы на изделие внешней поставки;

      ведомость комплектации;

      упаковочная ведомость.



	№2 Лифт пассажирский 630 кг.

[image: image4.png]



Основные параметры и размеры лифта пассажирского 630 кг.

Тип: Пассажирский лифт модели: «ОТИС» или аналог

Грузоподъемность, кГ: 630  (не менее)
Скорость: 1,0 м/сек (не менее)
Число остановок/входов: 2 / 2

Маркировка кнопок панели управления в кабине лифта: 1, 2

Высота подъема: 5,4 м

Система управления:

Кнопочная, внутренняя с вызовом кабины на любой этаж и попутными остановками и вызовам при движении вниз.

Тип привода:

Регенеративный VF привод.
Машинное помещение:

Отсутствует

Двери кабины и шахты: Фронтальные

Тип: Автоматические, центрального открывания (телескопические)

Размеры (ширина х высота), мм: 800х2100

Перила на крыше кабины: есть

Размер кабины (шир. х глуб. х выс.) мм.

1100х1400х2300

Тип кабины: Непроходная

Устройство управления и сигнализации в кабине и на этаже: РКS - на 1 этаже, SHL/HPI - на всех этажах

Источник питания: 380 V, 3 ф., 50 Гц

Размеры шахты (шир. х глуб.), мм: 1800х1800 мм

Материал шахты: Бетон

Высота верхнего этажа: 3,45 м

Глубина приямка 1,25 м

Способ крепления кронштейнов: Сварка

Наличие под шахтой лифта помещений, доступных для людей: Не допускается

Тип здания: Административное
Энергоэфективность: класса А

Требования к комплектности

Направляющие с элементами крепежа 1 комплект

Привод лифта 1 комплект

Пульт управления 2 шт.

Комплект технической документации на  русском языке на  бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде на CD:

      паспорт на лифт;

      руководство по эксплуатации;

      инструкция по монтажу;

      принципиальная электрическая схема;

      монтажная электрическая схема;

      кинематические схемы механизмов;

      общий вид крана с талью;

      установочный чертёж;

      сертификат соответствия крана согласно ГОСТ 27584 – 88;

      сертификата таможенного союза;

      входящие документы на изделие внешней поставки;

      ведомость комплектации;

      упаковочная ведомость.



УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	Температура среды эксплуатации: +3-+40ºС; Климатическое исполнение У; Категория размещения 3(по ГОСТ 15150).
Конструкция и компоновка элементов и механизмов лифта должна обеспечивать безопасность при его эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте в соответствии с требованиями «Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов», утвержденных Ростехнадзором, «Правил устройства электроустановок» ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 27584.


	ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И КОМПЛЕКТУЮЩИМ ОБОРУДОВАНИЯ

	Панели кабины: Нержавеющая сталь

Потолок: Плоский с энергосберегающим светодиодным освещением  с функцией автоматического отключения
Панель управления: Нержавеющая сталь с освещением
Доводка кабины до точной остановки (режим выравнивания)

Тяговый трос: Гибкие полиуретановые ремни, армированные стальными канатами

Система позиционирования лифта: оптическая 
Зеркало: Не требуется

Плинтуса: Нержавеющая сталь

Напольное покрытие: рифлёная нержавеющая сталь

Отделка кабины: Нержавеющая сталь

Огнестойкость дверей шахты: ЕI30

Тип портала: Нержавеющая сталь

	ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ

	Род тока и напряжение – переменный, 380 В; 50 Гц.

Плавный пуск.

Подача напряжения на электрооборудование лифта от внешней сети должна осуществляться через вводное устройство (рубильник, автоматический выключатель) с ручным или  дистанционным приводом. 

Вводное устройство лифтов должно быть оборудовано специальным контактным замком с ключом (ключом-маркой), без  которого не может быть подано  напряжение  на лифт. Вводное устройство и панель управления лифтов должны быть оборудованы приспособлением для запирания их на замок.


ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Конструкция и компоновка элементов и механизмов лифтов должна обеспечивать безопасность при их эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте в соответствии с требованиями «Правил устройства и безопасной эксплуатации 

лифтов», утвержденных Ростехнадзором, «Правил устройства электроустановок» ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 27584.


Лифтовое оборудование должно находиться в свободной продаже на территории Российской Федерации, поставка оборудования не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного оборудования на территорию Российской Федерации.

