Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета
__________________С.В. Тарасов





ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора 
на поставку умывальников, труб ПП, унитазов, PPRC и фитингов к ним, сифонов, подводок и т.д.
том 2 «техническая часть»

г. Саров
2014 г. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
1. Номенклатура поставляемого товара, его характеристики и количество: 
	№ п/п
	Наименование материала
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Арматура бачка универс. АБ66.03.14 ГОСТ 21485-94
	шт
	4

	2
	Арматура для керамического сливного бачка ГОСТ 21485-94
	шт
	5

	3
	Арматура для сливного бачка с боковой подводкой воды ГОСТ 21485-94
	шт
	5

	4
	Бачок смывной пластмассовый ГОСТ 21485-94
	шт
	5

	5
	Биде ROSA белое ГОСТ 15167-93
	шт
	2

	6
	Заглушка Ekoplastik PPR 20
	шт
	5

	7
	Заглушка Ekoplastik PPR 25
	шт
	5

	8
	Заглушка Ekoplastik PPR 32
	шт
	4

	9
	Заглушка Ekoplastik PPR40
	шт
	2

	10
	ЗАГЛУШКА ПОЛИТРОН 110
	шт
	10

	11
	ЗАГЛУШКА ПОЛИТРОН 50
	шт
	
10

	12
	Зажим энергофлекс 1/100 ТУ 2226-001-72747041-05
	ПАЧКА
	5

	13
	Клапан поплавковый-1 AQUATECH
	шт
	2

	14
	Комплект настенный универсальный Ekoplastik PPR 20х1/2
	шт
	14

	15
	Комплект настенный универсальный Ekoplastik PPR 25х1/2
	шт
	4

	16
	Крепеж для унитаза ТУ 1144-80
	шт
	20

	17
	Крепление для умывальника ТУ 1144-80
	шт
	30

	18
	Крестовина Ekoplastik PPR 20
	шт
	12

	19
	Крестовина Ekoplastik PPR 25
	шт
	5

	20
	ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯ(ЭНЕРГОФЛЕКС,АЛЮМИНИЕВАЯ)
	шт
	6

	21
	Лента ФУМ VALTEC 19мм х 0,12мм х 15м
	шт
	10

	22
	Лента ФУМ-1 высший сорт 0,1х20 ТУ 6-05-1388-86
	кг
	1

	23
	Лента ФУМ-1 высший сорт 0.2х10 ТУ 6-05-1388-86
	кг
	7

	24
	Лента энергофлекс 48ммХ50м ТУ2244-06904696843-03
	шт
	8

	25
	Люк полимерно-песчанный тип Л Ф760х110х550 43кг
	шт
	2

	26
	Манжета д/унитаза прямая Ани W0210 ГОСТ 23289-94
	шт
	4

	27
	Манжета перех.чугун-плас.123х110 ТУ5772-001-9759
	шт
	30

	28
	Манжета перех.чугун-плас.73х50 ТУ5772-001-975969
	шт
	20

	29
	Манжета переходная ПП 50х40 ТУ5772-001-97596956
	шт
	10

	30
	Манжета ступенчатая для унитаза ГОСТ 23289-94
	шт
	25

	31
	Муфта Ekoplastik PPR 20
	шт
	42

	32
	Муфта Ekoplastik PPR 25
	шт
	25

	33
	Муфта Ekoplastik PPR 32
	шт
	16

	34
	Муфта Ekoplastik PPR 40
	шт
	5

	35
	Муфта переходная Ekoplastik PPR 25х20
	шт
	8

	36
	Муфта переходная Ekoplastik PPR 32х20
	шт
	5

	37
	Муфта переходная Ekoplastik PPR 32х25
	шт
	5

	38
	Муфта переходная вн/нар Ekoplastik PPR 25х20
	шт
	5

	39
	Муфта переходная вн/нар Ekoplastik PPR 32х20
	шт
	5

	40
	Муфта переходная вн/нар Ekoplastik PPR 32х25
	шт
	5

	41
	Муфта переходная вн/нар Ekoplastik PPR 40х20
	шт
	5

	42
	Муфта переходная вн/нар Ekoplastik PPR 40х25
	шт
	5

	43
	Муфта переходная вн/нар Ekoplastik PPR 40х32
	шт
	5

	44
	Обвод раструбный Ekoplastik S 2,5 PN20 20
	шт
	
12

	45
	Обвод раструбный Ekoplastik S 2,5 PN20 25
	шт
	6

	46
	Опора Ekoplastik PPR 20
	шт
	500

	47
	Опора Ekoplastik PPR 25
	шт
	250

	48
	Опора Ekoplastik PPR 32
	шт
	100

	49
	Опора Ekoplastik PPR 40
	шт
	50

	50
	Опора двойная Ekoplastik PPR 2х20
	шт
	100

	51
	Опора двойная Ekoplastik PPR 2х25
	шт
	40

	52
	Отвод Ekoplastik PPR 20
	шт
	5

	53
	Отвод Ekoplastik PPR 25
	шт
	5

	54
	Отвод из каменной ваты XOTPIPE 108х50 без покрытия ТУ 5769-001-62815391-2009
	шт
	12

	55
	ОТВОД ПОЛИТРОН 110Х45
	шт
	36

	56
	ОТВОД ПОЛИТРОН 110Х87
	шт
	10

	57
	ОТВОД ПОЛИТРОН 50Х45
	шт
	45

	58
	ОТВОД ПОЛИТРОН 50Х87
	шт
	14

	59
	Отвод ПП 110х30 ТУ 2248-043-00284581-2000
	шт
	10

	60
	Отвод ПП ДУ110х67 ТУ 5772-001-97596956-2007
	шт
	25

	61
	Отвод ППУ Реген 133х40 без покрытия ТУ 2254-001-57766041-2002
	шт
	24

	62
	Отвод Ст 57х3,5-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006
	шт
	4

	63
	Отвод Ст 57х3,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006
	шт
	4

	64
	Патрубок ПП компенсационный ДУ110 ТУ 5772-001-97596956-2007
	шт
	5

	65
	Патрубок ПП перех.ДУ50х150 ТУ2554-001-7580750706
	шт
	20

	66
	Перекрещивание Ekoplastik PPRS 2,5 PN20 20
	шт
	10

	67
	Перекрещивание Ekoplastik PPRS 2,5 PN20 25
	шт
	6

	68
	Перекрещивание Ekoplastik PPRS 2,5 PN20 32
	шт
	4

	69
	Переход Ekoplastik PPR 20х1/2 с металлической внутренней резьбой
	шт
	35

	70
	Переход Ekoplastik PPR 20х1/2 с металлической вставкой и накидной гайкой
	шт
	12

	71
	Переход Ekoplastik PPR 20х1/2 с металлической наружной резьбой
	шт
	40

	72
	Переход Ekoplastik PPR 20х3/4 с металлической внутренней резьбой
	шт
	5

	73
	Переход Ekoplastik PPR 20х3/4 с металлической вставкой и накидной гайкой
	шт
	6

	74
	Переход Ekoplastik PPR 20х3/4 с металлической наружной резьбой
	шт
	6

	75
	Переход Ekoplastik PPR 25х1/2 с металлической внутренней резьбой
	шт
	5

	76
	Переход Ekoplastik PPR 25х1/2 с металлической наружной резьбой
	шт
	6

	77
	Переход Ekoplastik PPR 25х3/4 с металлической внутренней резьбой
	шт
	5

	78
	Переход Ekoplastik PPR 25х3/4 с металлической вставкой и накидной гайкой
	шт
	6

	79
	Переход Ekoplastik PPR 25х3/4 с металлической наружной резьбой
	шт
	5

	80
	Переход Ekoplastik PPR 32х1 с металлической внутренней резьбой
	шт
	5

	81
	Переход Ekoplastik PPR 32х1 с металлической наружной резьбой
	шт
	5

	82
	Переход Ekoplastik PPR 40х5/4 с металлической наружной резьбой
	шт
	4

	83
	Переход ПП 100х50 с манжетой  ТУ 5772-001-97596956-2007
	шт
	8

	84
	Переход ПП 110х123 с манжетой  ТУ 5772-001-97596956-2007
	шт
	10

	85
	Писуар настенный ГОСТ 15167-93
	шт
	4

	86
	Подводка гибкая 120см ТУ2554-001-75807507-06
	шт
	6

	87
	Подводка гибкая Г/Г 1/2-1/2 600мм Mateu Испания
	шт
	15

	88
	Подводка гибкая Г/Г 100см ТУ2554-001-75807507-06
	шт
	4

	89
	Подводка гибкая Г/Г 150см ТУ2554-001-75807507-06
	шт
	4

	90
	Подводка гибкая Г/Г 60см ТУ2554-001-75807507-06
	шт
	4

	91
	Подводка гибкая Г/Г 80см Mateu Испания
	шт
	4

	92
	Подводка гибкая Г/Ш 1/2-1/2 600мм Mateu Испания
	шт
	15

	93
	Подводка гибкая Г/Ш 100см ТУ2554-001-75807507-06
	шт
	10

	94
	Подводка гибкая Г/Ш 500 ТУ2554-001-75807507-06
	шт
	10

	95
	Подводка гибкая Г/Ш 60см ТУ2554-001-75807507-06
	шт
	10

	96
	ПОДВОДКА ГИБКАЯ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ 60СМ
	шт
	40

	97
	Подводка гибкая Елочка 80см Mateu Испания
	шт
	4

	98
	Сифон АНИ с гиб.труб 40х40/50 ГОСТ 23289-94
	шт
	10

	99
	Сифон гофрир.Ани с нерж.вып.G 116 ГОСТ 23289-94
	шт
	50

	100
	Сифон д/писсуара Bera арт.0501 995 ГОСТ 23289-94
	шт
	8

	101
	Скорлупа ППУ 57/40  стеклопластик  РегентТУ 2254-001-57766011-2002
	м
	30

	102
	Соединение разборное Ekoplastik PPR 20
	шт
	8

	103
	Соединение разборное Ekoplastik PPR 25
	шт
	4

	104
	Соединение разборное Ekoplastik PPR 32
	шт
	4

	105
	Соединение разборное Ekoplastik PPR 40
	шт
	2

	106
	Соединение разборное внутреннее Ekoplastik PPR 20/1/2
	шт
	16

	107
	Соединение разборное внутреннее Ekoplastik PPR 25/3/4
	шт
	10

	108
	Соединение разборное внутреннее Ekoplastik PPR 32/1
	шт
	6

	109
	Соединение разборное наружное Ekoplastik PPR 20/1/2
	шт
	20

	110
	Соединение разборное наружное Ekoplastik PPR 25/3/4
	шт
	10

	111
	Соединение разборное наружное Ekoplastik PPR 32/1
	шт
	10

	112
	Трап ПП ДУ110 горизонтальный
	шт
	12

	113
	Трап ПП ДУ50 горизонтальный
	шт
	7

	114
	Тройник Ekoplastik PPR 20
	шт
	55

	115
	Тройник Ekoplastik PPR 20х1/2 с металлической внутренней резьбой
	шт
	16

	116
	Тройник Ekoplastik PPR 20х1/2 с металлической наружной резьбой
	шт
	16

	117
	Тройник Ekoplastik PPR 20х3/4 с металлической наружной резьбой
	шт
	4

	118
	Тройник Ekoplastik PPR 25
	шт
	32

	119
	Тройник Ekoplastik PPR 25х1/2 с металлической внутренней резьбой
	шт
	8

	120
	Тройник Ekoplastik PPR 25х1/2 с металлической наружной резьбой
	шт
	2

	121
	Тройник Ekoplastik PPR 25х3/4 с металлической внутренней резьбой
	шт
	4

	122
	Тройник Ekoplastik PPR 25х3/4 с металлической наружной резьбой
	шт
	2

	123
	Тройник Ekoplastik PPR 32
	шт
	16

	124
	Тройник Ekoplastik PPR 32х1 с металлической внутренней резьбой
	шт
	2

	125
	Тройник Ekoplastik PPR 32х1 с металлической наружной резьбой
	шт
	1

	126
	Тройник Ekoplastik PPR 32х1/2 с металлической внутренней резьбой
	шт
	4

	127
	Тройник Ekoplastik PPR 32х3/4 с металлической внутренней резьбой
	шт
	2

	128
	Тройник Ekoplastik PPR 32х3/4 с металлической наружной резьбой
	шт
	2

	129
	Тройник Ekoplastik PPR 40
	шт
	4

	130
	Тройник переходной Ekoplastik PPR 25х20х20 с двух сторон
	шт
	22

	131
	Тройник переходной Ekoplastik PPR 25х20х25
	шт
	25

	132
	Тройник переходной Ekoplastik PPR 32х20х20 с двух сторон
	шт
	12

	133
	Тройник переходной Ekoplastik PPR 32х20х25 с двух сторон
	шт
	12

	134
	Тройник переходной Ekoplastik PPR 32х20х32
	шт
	12

	135
	Тройник переходной Ekoplastik PPR 32х25х25 с двух сторон
	шт
	12

	136
	Тройник переходной Ekoplastik PPR 32х25х32
	шт
	12

	137
	Тройник переходной Ekoplastik PPR 40х20х40
	шт
	5

	138
	Тройник переходной Ekoplastik PPR 40х25х40
	шт
	4

	139
	Тройник переходной Ekoplastik PPR 40х32х40
	шт
	4

	140
	ТРОЙНИК ПОЛИТРОН 110Х110/45
	шт
	16

	141
	ТРОЙНИК ПОЛИТРОН 110Х50/45
	шт
	9

	142
	ТРОЙНИК ПОЛИТРОН 50Х50Х45
	шт
	25

	143
	ТРОЙНИК ПОЛИТРОН 50Х50Х87
	шт
	16

	144
	Труба Ekoplastik PPRS 2,5 PN 20 25х4,2
	м
	100

	145
	Труба Ekoplastik PPRS 2,5 PN 20 32х5,4
	м
	52

	146
	Труба Ekoplastik PPRS 2,5 PN 20 40х6,7
	м
	32

	147
	Труба PPRC PN 20 ДУ 20 L=4м ГОСТ 52134-2003
	шт
	152

	148
	Труба VIEGA PEXFIT PRO FOSTA PE-XC/AL 16х2 мод.4704 арт.607302 Германия
	м
	75

	149
	Труба VIEGA PEXFIT PRO FOSTA PE-XC/AL 20х2.3 мод.4704 арт.607326 Германия
	м
	75

	150
	Труба VIEGA PEXFIT PRO FOSTA PE-XC/AL 25х2.8 мод.4704 арт.607333 Германия
	м
	25

	151
	Труба VIEGA PEXFIT PRO PLUS PE-XC 16х2 мод.2701 арт.424183 Германия
	м
	50

	152
	Труба VIEGA PEXFIT PRO PLUS PE-XC 20х2.3 мод.2701 арт.424190 Германия
	м
	50

	153
	Труба металополимерная FRIATEC 16х2.0 серая Германия
	м
	80

	154
	Труба металополимерная FRIATEC 20х2.3 серая Германия
	м
	100

	155
	ТРУБА ПОЛИТРОН 110Х2000
	шт
	10

	156
	ТРУБА ПОЛИТРОН 110Х500
	шт
	14

	157
	ТРУБА ПОЛИТРОН 110Х750
	шт
	14

	158
	ТРУБА ПОЛИТРОН 50Х1000
	шт
	18

	159
	ТРУБА ПОЛИТРОН 50Х250
	шт
	35

	160
	ТРУБА ПОЛИТРОН 50Х500
	шт
	20

	161
	ТРУБА ПОЛИТРОН 50Х750
	шт
	25

	162
	Труба ПП ДУ110х250х2.7 ТУ 5772-001-97596956-2007
	шт
	20

	163
	Труба Ст 57х3,5-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006
	м
	40

	164
	Труба Ст 57х3,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006
	м
	20

	165
	Труба энергофлекс 28/9 ТУ 2244-069-04696843-03
	м
	30

	166
	Труба энергофлекс 35/9 ТУ 2244-069-04696843-03
	м
	30

	167
	Труба энергофлекс 42/9 ТУ 2244-069-04696843-03
	м
	50

	168
	Труба энергофлекс 48/9 ТУ 2244-069-04696843-03
	м
	50

	169
	Труба энергофлекс 60/9 ТУ 2244-069-04696843-03
	м
	60

	170
	Угольник 90гр Ekoplastik PPR 20х1/2 с металлической внутренней резбой
	шт
	25

	171
	Угольник 90гр Ekoplastik PPR 20х1/2 с металлической наружной резбой
	шт
	15

	172
	Угольник 90гр Ekoplastik PPR 20х3/4 с металлической внутренней резбой
	шт
	4

	173
	Угольник 90гр Ekoplastik PPR 20х3/4 с металлической наружной резбой
	шт
	4

	174
	Угольник 90гр Ekoplastik PPR 25х1/2 с металлической внутренней резбой
	шт
	4

	175
	Угольник 90гр Ekoplastik PPR 25х1/2 с металлической наружной резбой
	шт
	4

	176
	Угольник 90гр Ekoplastik PPR 25х3/4 с металлической внутренней резбой
	шт
	10

	177
	Угольник 90гр Ekoplastik PPR 25х3/4 с металлической наружной резбой
	шт
	4

	178
	Угольник 90гр Ekoplastik PPR 32х1 с металлической внутренней резбой
	шт
	4

	179
	Угольник 90гр Ekoplastik PPR 32х1 с металлической наружной резьбой
	шт
	3

	180
	Угольник Ekoplastik PPR 20х45
	шт
	30

	181
	Угольник Ekoplastik PPR 20х90
	шт
	200

	182
	Угольник Ekoplastik PPR 25х45
	шт
	12

	183
	Угольник Ekoplastik PPR 25х90
	шт
	60

	184
	Угольник Ekoplastik PPR 32х45
	шт
	12

	185
	Угольник Ekoplastik PPR 32х90
	шт
	36

	186
	Угольник Ekoplastik PPR 40х90 
	шт
	15

	187
	Угольник Ekoplastik вн/нар PPR 20х90
	шт
	12

	188
	Угольник Ekoplastik вн/нар PPR 25х90
	шт
	12

	189
	Угольник Ekoplastik вн/нар PPR 32х90
	шт
	8

	190
	Угольник настенный Ekoplastik PPR 20х1/2
	шт
	80

	191
	Угольник настенный Ekoplastik PPR 25х1/2
	шт
	5

	192
	Угольник настенный Ekoplastik PPR 25х3/4
	шт
	3

	193
	Умывальник Вест с отверстием, с кронштейном .белый ГОСТ 15167-93
	шт
	27

	194
	Умывальник Родничок с отв.с кронш.ГОСТ 15167-93
	шт
	4

	195
	Унитаз напольный Стандарт б/арм. ГОСТ 15167-93
	шт
	14

	196
	Унитаз-компакт Комфорт ROSA белый ГОСТ 15167-93 г.Киров
	шт
	3

	197
	ХОМУТ МЕТАЛЛ.31-38 для труб с шурупом
	шт
	20

	198
	Хомут металл.для труб Ду 110 в комлекте с уплотнителем,шпилькой и дюбелем ГОСТ 24140-80
	шт
	20

	199
	Хомут металл.для труб Ду 50 в комлекте с уплотнителем,шпилькой и дюбелем ГОСТ 24140-80
	шт
	20

	200
	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧ. С ШУРУПОМ (25-28) для труб
	шт
	30

	201
	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕС.20-24 для труб с шурупом
	шт
	40

	202
	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕС.40-45 для труб с шурупом
	шт
	20

	203
	Хомут ПП 110 ТУ 5772-001-97596956-2007
	шт
	40

	204
	Хомут ПП 50 ТУ 5772-001-97596956-2007
	шт
	50

	205
	Цилиндр скорлупа XOTPIPE 108х50 ТУ 5769-001-62815391-2009 кашированный оболочкой из оцинкованного листа (0.5)
	шт
	65

	206
	Цилиндр скорлупа XOTPIPE 21х40 ТУ 5769-001-62815391-2009 кашированный алюминевой фольгой
	шт
	25

	207
	Цилиндр скорлупа XOTPIPE 27х40 ТУ 5769-001-62815391-2009 кашированный алюминевой фольгой
	шт
	25

	208
	Цилиндр скорлупа XOTPIPE 34х40 ТУ 5769-001-62815391-2009 кашированный алюминевой фольгой
	шт
	30

	209
	Цилиндр скорлупа XOTPIPE 60х50 ТУ 5769-001-62815391-2009 кашированный оболочкой из оцинкованного листа (0.5)
	шт
	30

	210
	Цилиндр скорлупа XOTPIPE 76х50 ТУ 5769-001-62815391-2009 кашированный оболочкой из оцинкованного листа (0.5)
	шт
	30

	211
	Цилиндр скорлупа XOTPIPE 89х50 ТУ 5769-001-62815391-2009 кашированный оболочкой из оцинкованного листа (0.5)
	шт
	30

	212
	Цилиндр скорлупа ППУ Регент 133х40,вид облицовки оцинковка ТУ 2254-001-57766041-2002
	м
	250


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (ЭКВИВАЛЕНТЫ) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (АНАЛОГИ).
Поставляемая продукция должна быть выпущена не позднее 2013 года, иметь сертификаты качества.

Замена материалов на аналоги только по согласованию с заказчиком.

2. Срок предоставления гарантии качества товара: 
Гарантийный срок на поставленный товар: гарантия изготовителя.

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты качества и техническая документация на русском языке: паспорт изделия с указанием производителя, года выпуска и серийного номера.
Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару: 
- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным, не допускается поставка выставочных образцов;
- на все оборудование должны предоставляться документы: сертификат соответствия, технический паспорт, гарантийный талон, полный комплект технической документации;
- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям;
- качество товара, поставляемого по договору, должно соответствовать действующим стандартам и техническим регламентам страны Поставщика или корпоративным стандартам фирмы-изготовителя.
Исп. Богданов С.Б. 23010
СБ 1 04.03.2014 









