Приложение №1 к запросу, исх.№ _____

Техническое задание

для размещения заказа 

путем проведения ________________ на закупку
(вид процедуры закупки)

 Толщиномер и расходомер Взлет
(наименование лота)
для нужд  Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»
расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.
Сведения о товарах

	№ 
п/п
	Наименование
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Страна
производитель
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Расходомер портативный

Типа

ВЗЛЕТ ПРЦ

или эквивалент
	 Расширенное исполнение Dу,от 20 до 5000мм, диапазон скорости потока от 0,1 до 20м, в составе: 
1) Вторичный преобразователь, 1 шт
2) Типовые датчики ПЭА Н-222, комплект 
3) Кабель связи ПЭА-ВП, шт..
2х3м
4) Кабель питания от автомобильной бортовой сети , 1 шт

5)  Кабель связи RS-485, 1х2м, 1 шт.
6) Кабель связи USB, 1х2м, 1шт
7) Кабель связи дискретного выхода, 1х2 м, 1 шт
8) Комплект монтажных частей ( ремни крепежные 2х5м,рулетка 1х3м., цепи 2х1,4м., компаунд  Dow Corning DC-4), 1 комплект
9) Источник питания, 1 шт.
10) Транспортировочная сумка,  1 шт.
11) Магнитная линейка L=300мм с комплектом ПЭА Н-228 ( ПЭА Н-228 Ех) на диаметры от 50мм, 1 шт.
12) Магнитная линейка L=150мм с комплектом ПЭА Н-207 (  ПЭА Н-207Ех)  на диаметры от 20мм, 1 шт.

13) Комплект низкочастотных ПЭА H-212

14) Компаунд  Dow Corning DC-4, 100г, 1 шт.
	
	компл.
	1

	2
	Толщиномер 
Типа

Взлет УТ-М

или эквивалент
	Диапазон измеряемой толщины стальных изделий,ммот 1 до 300;

 погрешность измерения:
толщины,мм (0,035+0,001хh*),
скорости ультразвука в диапазоне от 20 до 300 мм; 

разрешающая способность: при измерении толщины,мм 0,01,при измерении ультразвука,м/с1; 

в  комплекте с датчиками П-112-5,0-12/2

	
	шт.
	1


Условия поставки:

· Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 
Особые требования: 
· обязательное наличие: сопроводительной и технической документации (товарная накладная, счет, счет-фактура, товарно-транспортная накладная, паспорт на прибор, сведений о первичной поверке с отметкой в паспорте, методики поверки, руководства по эксплуатации на русском языке);
· Приборы должны быть включены в Государственный реестр средств измерения РФ.
· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов);

· гарантийный срок – не менее установленного производителем;

· другие дополнительные требования: качество поставляемого Товара (Оборудования) должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке Товара (Оборудования); а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам)
От Заказчика: __________________  ______________________ / _______________ /


должность
подпись
Фамилия И.О.
От исполнителя:  Начальник ОМТС  ______________________ / _______________ /



подпись
Фамилия И.О.
