Техническое задание

на оказание услуг «Ремонт зданий ГРП (объекты газораспределительной сети)»

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Ремонт зданий ГРП (объекты газораспределительной сети)

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг - Ремонт здания ГРП -5 по адресу:г.Саров, ул.Академика Харитона д.23 стр1 - Ремонт здания ГРП-2 по адресу: г.Саров, ул.Пионерская ,18, стр.1 - Ремонт кровли ГРП-13 по адресу: г.Саров, Рабочий переулок, 3, стр.1 - Ремонт кровли ГРП-12 по адресу: г.Саров, пр.Комсомольский, 8, стр.1 - Ремонт кровли ГРП-2 по адресу: г.Саров, ул.Пионерская ,18, стр.1

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

- Ремонт здания ГРП- 5 по адресу: г.Саров, ул ул.Академика Харитона д.23 стр1 - Замена свесов из оцинкованной стали 24 п.м. (8,5 кв.м.) - Снятие рулонного ковра из 4-х слоев руберойда - 10 кв.м. - Устройство рулонного ковра в один слой – 12 кв.м - Устройство дополнительного рулонного ковра в один слой – 45 кв.м. - Устройство асфальтового покрытия отмостки толщиной 5 см – 5 кв.м - Ремонт внутренней клеевой окраски стен – 27кв.м. - Ремонт внутренней клеевой окраски потолков – 18 кв.м. - Ремонт внутренней масляной окраски стен – 27 кв.м. - Замена линолеумного покрытия пола – 18 кв.м. - Ремонт здания ГРП-2 по адресу: г.Саров, ул.Пионерская ,18, стр.1 - Снятие, изготовление, установка глухих оконных блоков 0,8х0,8 - 6 шт, (0,65 кв.м) - Масляная окраска деревянных конструкций за 2 раза – 6 кв.м - Штукатурка оконных откосов цементным раствором – 6 кв.м - Подготовка оштукатуренных мест к окраске – 6 кв.м - Масляная окраска оконных откосов за 2 раза – 6 кв.м - Ремонт клеевой окраски стен – 35 кв.м - Ремонт клеевой окраски потолка – 9 кв.м - Ремонт штукатурки цоколя – 6 кв.м - Ремонт окраски фасада – 15 кв.м - Ремонт окраски дверного блока – 5 кв.м - Ремонт крыльца: – отбивка отслоившегося слоя бетона – 3 кв.м. - огрунтовка поверхности – 3 кв.м - Штукатурка поверхности цементным раствором – 3кв.м. - Ремонт кровли ГРП-13 по адресу: г.Саров, Рабочий переулок, 3, стр.1 - Вскрытие пузырей с просушкой и последующей проклейкой – 10 кв.м - Снятие парапетных шапок из оцинкованной стали с последующей установкой – 14 п.м. - Установка деревянных пробок на цементном растворе – 24 шт. - Установка металлических костылей для крепления шапок – 24 шт. - Ремонт свесов из оцинкованной стали не снимая с костылей -8 п.м. - Устройство рулонного ковра в один слой из наплавляемых материалов при высоте здания до 6 метров – 36 кв.м - Ремонт кровли ГРП - 12 - Вскрытие пузырей с просушкой и последующей проклейкой – 10 кв.м. - Ремонт свесов из оцинкованной стали не снимая с костылей – 8 п.м. - Устройство рулонного ковра в один слой наплавляемыми материалами при высоте здания до 6 метров – 36 кв.м. - Ремонт кровли ГРП – 2 - Вскрытие пузырей с просушкой и последующей проклейкой – 10 кв.м - Снятие парапетных шапок из оцинкованной стали с последующей установкой – 14 п.м. - Установка деревянных пробок на цементном растворе – 24 шт. - Установка металлических костылей для крепления шапок – 24 шт. - Ремонт свесов из оцинкованной стали не снимая с костылей -8 п.м. - Устройство рулонного ковра в один слой из наплавляемых материалов при высоте здания до 6 метров – 36 кв.м

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

1.Ремонт здания ГРП -5 по адресу:г.Саров, ул.Академика Харитона д.23 стр1 – ЛСР №086\313-5-СМ 2.Ремонт здания ГРП-2 по адресу: г.Саров, ул.Пионерская ,18, стр.1 – ЛСР № 086\313-5-СМ 3.Ремонт кровли ГРП-13 по адресу: г.Саров, Рабочий переулок, 3, стр.1 – ЛСР №086\315-3-СМ 4.Ремонт кровли ГРП-12 по адресу: г.Саров, пр.Комсомольский, 8, стр.1 – ЛСР №086\315-3-СМ 5.Ремонт кровли ГРП-2 по адресу: г.Саров, ул.Пионерская ,18, стр.1 – ЛСР №086\315-3-СМ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

• Работы должны быть выполнены в полном объеме. Срок выполнения работ май - октябрь 2015 года. • При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы и оборудование

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Гарантийный срок – 2 года с даты подписания акта приема-сдачи работ

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Требуется необходимость обеспечения исполнения договора (форма обеспечения - банковская гарантия, либо залог денежных средств в размере не менее 10% от цены договора). проведение работ в сроки, указанные в договоре подряда; строгое соответствие применяемых при проведении работ строительных материалов указанным в приложении к договору; доброкачественность и надежность результатов работ в течение 2 лет гарантийного срока; осуществлять в течение гарантийного срока ремонт объектов договора, пришедших в негодность раньше установленного гарантийного срока, в случае, если они эксплуатировались заказчиком в соответствии с их назначением;

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

нет

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Нести ответственность за соблюдение своим персоналом требований охраны труда и техники безопасности, обеспечить свой персонал средствами индивидуальной защиты и всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

нет

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для Российских участников); обладать профессиональной компетентностью, оборудованием и другими материальными возможностями, а также людскими ресурсами, финансовыми ресурсами, необходимыми для исполнения договора на проведение работ в соответствии с договором, надежностью, опытом и репутацией.

Подраздел 3.8 Специальные требования

Начальная (максимальная) цена договора (лота) в текущих ценах: 181 590 (сто восемьдесят одна тысяча пятьсот девяносто) российских рублей 00 копеек включая НДС

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Работы должны быть выполнены в объеме и сроки, согласованные сторонами и сданы в состоянии, позволяющем использование результата работ по функциональному назначению. Подрядчик в установленный в договоре срок выполняет работы из своих материалов. Перечень применяемых при выполнении строительных работ материалов согласовывается с заказчиком и указывается в приложении к договору подряда. Оплата осуществляется в следующем порядке: аванс - 30% от стоимости договора, остальная оплата - после выполнения всех работ по договору и подписания актов выполненных работ.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Приемка оказанных услуг осуществляется на основании подписанного сторонами акта приемки выполненных работ. Выполненные работы должны соответствовать требованиям правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

По результатам ремонта должна быть сформирована исполнительно-техническая документация с актами скрытых работ