Приложение №10
к порядку планирования и 
обработки закупочных операций 
в ОАО «ППГХО»

Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры

по поставке газоанализатора водорода ГАММА-100
1. Наименование поставляемого товара.
  1.1.  газоанализатор водорода ГАММА-100 
2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Оборудование для ТЭЦ. 
 Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже в таблице.
                                         ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА


	характеристики
	значения
	примечания

	Измеряемые компоненты 


	Водород
	Диапазон измерений %

(95-100; 0-3)+ 2,5.

	Температура окружающей среды, 0С (исполнение для помещений )


	5÷45 градусов
	

	Выходные сигналы


	0÷5 mA
	

	Параметры анализируемой газовой смеси

- t, 0С

-влага, не более, г/м3

- пыль, не более, мг/м3


	5÷45 градусов

5

1
	

	Напряжение питания, В
	220 В
	

	Потребляемая мощность, не более ВА


	30
	

	Степень защиты корпуса 


	IP 20 по ГОСТ 14254-96
	


2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам товара

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.
4. Требования к количеству поставляемого товара
4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара
5.1. Оборудование поставляется Заказчику в течение не более 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания договора.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара 
6.1.  Поставка этого оборудования по адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».
6.2. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.
8. Требования к месту поставки товара

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».
9. Требования к качеству поставляемого товара

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара
10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ.

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.
12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара 
12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику. 
	Главный механик 
	                       Абраменко Ю.И.


	Менеджер проекта 

Директор ТЭЦ

	                       Кузьмин В.Ф.
                        Кутузов С.К.
 


