«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

Предмет закупки: поставка счетчиков и фильтра воды

Обнинск

2014
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 3.2. Требования по надежности

Подраздел 3.3. Требования к комплектности

Подраздел 3.4. Требования к маркировке

Подраздел 3.5. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

- Фильтр магнитный фланцевый тип ФМФ-50; - Счетчик горячей воды тип ВСГ-32 муфтовый; - Счетчик холодной воды тип СКБ-32 муфтовый; - Счетчик холодной воды тип СКБ-20 муфтовый.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Закупаемый товар должен быть новым, выпуска не ранее 2014 года, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

431000

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Условия эксплуатации - нормальные; - Температура окружающей среды-5-40С°; - Влажность –не более 80%.

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

- Счетчик горячей воды тип ВСГ-32 муфтовый, счетчик холодной воды тип СКБ-32 муфтовый: -давление рабочее, мПа-1,6; -диаметр условного прохода, Ду, мм-32; -температура, С°-+5…+150; - Счетчик холодной воды тип СКБ-20 муфтовый; -давление рабочее, мПа-1,6; -диаметр условного прохода, Ду, мм-20; -температура, С°-+5…+150; - Фильтр магнитный фланцевый тип ФМФ-50. -Ду, мм-50; -Ру, кгс/см2-16; -температура, С°-150; -тип присоединения - фланцевое; -материал корпуса – чугун; -рабочая среда - вода, жидкие неагрессивные среды; -вставка – магнитная; -сетка- н/ж, 1,4 мм; -габариты, длина, мм, высота, мм, масса, кг – 230х140х10,52.

Подраздел 3.2. Требования по надежности

Срок долговечности, безотказности и ремонтопригодности - не менее 12 лет.

Подраздел 3.3 Требования к комплектности

В комплект поставки должны входить: - Фильтр магнитный фланцевый тип ФМФ-50-1шт; - Счетчик горячей воды тип ВСГ-32 муфтовый-4 шт; - Счетчик холодной воды тип СКБ-32 муфтовый-1шт; - Счетчик холодной воды тип СКБ-20 муфтовый-2шт. паспорт, руководство по эксплуатации.

Подраздел 3.4 Требования к маркировке

Маркировка завода изготовителя

Подраздел 3.5 Требования к упаковке

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара от повреждений при его перевозке. Закупаемый товар должен поставляться в жесткой упаковке. Товар поставляется в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль. В соответствии с ГОСТ 26653-90 (транспортировка) и ГОСТ 15150-69 (хранение). Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Дополнительные обозначения должны быть нанесены согласно ГОСТ 14192-96.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Поставка Товара должна быть осуществлена в полном объеме 15 февраля 2015 года. Возможна досрочная поставка, при этом Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки товара уведомить об этом Покупателя. Поставка Товара осуществляется путем его доставки на склад Покупателя, расположенного по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, пл. Бондаренко, д.1. Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской обл., г. Обнинске.

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

При поставке закупаемого товара комплект документации на русском языке должен включать в себя: паспорт, руководство по эксплуатации.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

При транспортировке и хранении товар в упаковке должен быть надежно защищен от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами, а также недопустимо падение с любой высоты. Транспортировать товар в закрытом транспорте. Коробки должны быть жёстко закреплены.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Закупаемый товар должен храниться на складе, в упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 ˚С и относительной влажности не более 80 % при температуре 25 ˚С, на стеллажах.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок закупаемого товара 18 месяцев.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

- Фильтр магнитный фланцевый тип ФМФ-50-1шт; - Счетчик горячей воды тип ВСГ-32 муфтовый-4 шт; - Счетчик холодной воды тип СКБ-32 муфтовый-1шт; - Счетчик холодной воды тип СКБ-20 муфтовый-2шт. Срок поставки: 15 февраля 2015г.

Контактное лицо: Фенина Нина Андреевна, (48439) 9-47-40.