ПРОТОКОЛ № 297 Р4/З-13-1
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен в электронной форме по лоту:
№ 297 Р4/З-13 Поставка электротехнического оборудования по з/с R4.02969.2.0.32 для сооружения энергоблока №4 Ростовской АЭС» 

	г. Москва
	Дата: 23.04.2013 г.


1. Оператор торгов: ООО "АКД"
Место проведения запроса цен: http://www.A-K-D.ru
Уникальный номер запроса цен на указанном сайте: Z022333.
Номер протокола: 297 Р4/З-13.
Дата протокола: 23.04.2013 г. 

2. Заказчик: ОАО «НИАЭП»
(603006, Россия, г. Н. Новгород, пл. Свободы, д. 3). 

3. Наименование запроса цен: № 297 Р4/З-13 Поставка электротехнического оборудования по з/с R4.02969.2.0.32 для сооружения энергоблока №4 Ростовской АЭС. Извещение о проведении запроса цен было размещено на сайте http://www.a-k-d.ru в сети Интернет 08.04.2013 

4. Рассмотрение и оценку заявок на участие в запросе цен осуществляет: «Единая комиссия ОАО «НИАЭП» по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, необходимых для сооружения энергоблоков №2, 3, 4 Ростовской АЭС» (далее – Единая комиссия).
На заседании Единой комиссии присутствовали:

· Барова Татьяна Манвеловна

· Белоусова Ольга Александровна

· Старцев Олег Николаевич

· Кузьмина Светлана Витальевна

· Лимаренко Дмитрий Валерьевич

· Кулаковский Сергей Васильевич

· Карасев Александр Тимофеевич (с правом «вето»)
· Тюкаев Дмитрий Алексеевич

· Трофименко Виктория Альбертовна

· Андреев Александр Владимирович

Из 17 членов Единой комиссии на заседании присутствовали 9. Кворум имеется.

5. Существенные условия договора: 

. Начальная (максимальная) цена договора: 2 522 732.00 (два миллиона пятьсот двадцать две тысячи семьсот тридцать два рубля 00 копеек) с учетом НДС 

a. Место исполнения договора: Россия, 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, строительная площадка энергоблока № 3,4 Ростовской АЭС 

b. Объемы, сроки исполнения договора: в соответствии со спецификацией, приведенной в документации 

c. Сроки и условия оплаты товаров, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии со ст.4 проекта договора 

a. До окончания указанного в извещении срока подачи заявок на участие в запросе цен 16.04.2013 г., 09:00 поступило 2 заявки на участие в запросе цен через сайт в сети Интернет http://www.a-k-d.ru: 

	№ п/п
	Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки, ИНН
	Место нахождения (фактический адрес для юридического лица) и место жительства (для физического лица)
	Дата и время поступления заявки на участие в запросе цен
	Предлагаемая цена

	1
	ООО «ЧЭТА»
ИНН 2129042924
	428022, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проезд Машиностроителей, 1
	15 апреля 2013 г. 11:09:31
	2 214 410.42  (два миллиона двести четырнадцать тысяч четыреста десять рублей 42 копейки) с учетом НДС

	2
	ООО «КБ ТЕХНАБ»
ИНН 7701587911
	249034, Россия, Калужская обл., г.Обнинск, Белкинская, дом 43 А
	15 апреля 2013 г. 17:03:02
	2 518 592.00  (два миллиона пятьсот восемнадцать тысяч пятьсот девяносто два рубля 00 копеек) с учетом НДС


a. Единая комиссия рассмотрела поступившие заявки на участие в запросе цен на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, оценила их и приняла на основании полученных результатов следующее решение:

	7.1. Отклонить заявку на участие в запросе цен от участника:

Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки
	Причина отклонения

	ООО «ЧЭТА»
	на основании п. 3.18 документации по запросу цен и п.п. 20.7.2 ЕОСЗ, п.п. а) п.14.9.4 ЕОСЗ (Положения о закупке) ГК «Росатом», а именно: 
1) в заявке участника указан срок действия оферты: «до 14 мая 2013 года», что не соответствует требованиям п. 14 Информационной карты документации (не менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем проведения процедуры вскрытия поступивших конвертов с заявками на участие в запросе цен); 
2) Устав представлен не в полном объеме (представлены первые 6 листов Устава); 
3) п.3 спецификации не соответствует техническому предложению участника (в спецификации указан тип ШЭ2607 051-27 Е2 УХЛ4 производства ООО НПП «ЭКРА», а в техническом предложении ШЭМ 2701 603 производства ООО «ЧЭТА»); 
4) в заявке участника отсутствуют ТУ или ТЗ на нетиповые шкафы защиты ошиновки (поз. 3 спецификации), в результате чего не представляется возможным оценить соответствие оборудования необходимым техническим требованиям; 
5) отсутствуют свидетельства о подтверждении права поставки оборудования от головного производителя или его официального представителя на территории РФ (реле промежуточные производства ОАО «ЧЭАЗ», шкаф защиты ошиновки производства ООО НПП «ЭКРА»). 


7.2. Признать заявку ООО «КБ ТЕХНАБ» соответствующей требованиям закупочной документации.

8. Предложение единственного допущенного участника ООО «КБ ТЕХНАБ»  составило 2 518 592.00  (два миллиона пятьсот восемнадцать тысяч пятьсот девяносто два рубля 00 копеек) с учетом НДС.
9. В соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» Заказчик вправе заключить договор с ООО «КБ ТЕХНАБ» на условиях, предусмотренных закупочной документацией, по цене договора, согласованной с подавшим заявку участником процедуры закупки в процессе преддоговорных переговоров и не превышающей цены, предложенной участником процедуры закупки при подаче заявки. Объемы и сроки поставки товара: в соответствии со спецификацией, приведенной в закупочной документации. 

10. В связи с принятым решением о допуске только одного участника, признать запрос цен несостоявшимся.

11. Настоящий протокол разместить на сайте http://www.a-k-d.ru  

12. Подписи:

	Председатель Единой комиссии:

	Барова Татьяна Манвеловна
	__________________

	Секретарь Единой комиссии:

	Белоусова Ольга Александровна
	__________________

	Члены Единой комиссии:

	Старцев Олег Николаевич
	__________________

	Кузьмина Светлана Витальевна
	__________________

	Лимаренко Дмитрий Валерьевич
	__________________

	Кулаковский Сергей Васильевич
	__________________

	Карасев Александр Тимофеевич
	__________________

	Тюкаев Дмитрий Алексеевич
	Опросный лист прилагается

	Трофименко Виктория Альбертовна
	Опросный лист прилагается

	Андреев Александр Владимирович
	__________________
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