	
	УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора «НИКИРЭТ» -

филиала ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко» - директор ТЦ СФЗ

___________________
«___»______________2012г.


Технические требования
1. Секция заграждения «МАХАОН-стандарт ВМ» на фланце ДАБР.425729.047-01 цвет RAL 7040 (аналог)
1.1 Климатическое исполнение заграждения - УХЛ по ГОСТ 15150-69 при воздействии следующих климатических факторов:

- относительная влажность воздуха до 98 % при температуре 35 0С;

- температура окружающей среды от минус 60 до плюс 65 0С;

- интенсивность дождя до 40 мм/час;

- ветер со скоростью 20 м/с, в порывах до 30 м/с;

- гололед с толщиной стенки до 5 мм при ветре 10 м/с;

- воздействие пыли, инея и снега.
1.2 Панель выполнена из стальной проволоки диаметром 5мм (номинальная высота 1,5м и длина 3,09м), заканчивается выступающими с одной из сторон штырями высотой 15мм. Защита от коррозии - цинковое покрытие и полимерный материал. Размер ячейки, мм: 50х230, 50х120, 50х260, панель имеет 2 горизонтальных ребра жесткости.
1.3 Опора из профильной трубы 82х80х2мм (оцинкована и покрыта полимерным материалом) с запрессованными в нее заклепочными гайками. Сверху опора закрывается пластмассовой заглушкой 82х80.
1.4  Комплектность поставки:

	Наименование изделия
	Количество, шт
	№ поз. на рис. 1,2
	Примечание

	Опора с фланцем
	1
	1
	

	Панель сварная “МАХАОН-стандарт”
	2
	2
	

	Заглушка 82х80
	1
	3
	

	Скоба
	8
	4
	

	Скоба
	11
	5
	

	Болт М6-6gх35.58.019

ГОСТ 7798-70
	8
	8
	

	Шайба 6 65Г 019 

ГОСТ 6402-70 
	8
	9
	

	Шайба С 6.01.019 

ГОСТ 11371-72
	8
	10
	


[image: image1.png]+2nwA tm.ggﬁ.z

A (oM

oU

)

qooo

-0300

-1200

#3150 **

170 max *
2870

b (cM. puc. 2)

b (M. puc. 2)

B (cM. puc. 2)

60"

N E








рис. 1
[image: image2.png]A-A

60
==
%%

=
SISl

U





[image: image3.png]oxame

b-b










рис 2

2 Комплект дополнительной опоры "МАХАОН-стандарт ВМ" на фланце цвет RAL 7040  (аналог)
2.1 Опора из профильной трубы 82х80х2мм (оцинкована и покрыта полимерным материалом) с запрессованными в нее заклепочными гайками. Сверху опора закрывается пластмассовой заглушкой 82х80.
2.2 Комплектность поставки

	Наименование изделия
	Количество, шт
	№ поз. на рис. 1,2
	Примечание

	Опора с фланцем
	1
	1
	

	Заглушка 82х80
	1
	3
	

	Скоба
	8
	4
	

	Скоба
	11
	5
	

	Болт М6-6gх35.58.019

ГОСТ 7798-70
	8
	8
	

	Шайба 6 65Г 019 

ГОСТ 6402-70 
	8
	9
	

	Шайба С 6.01.019 

ГОСТ 11371-72
	8
	10
	


3 Ворота распашные двустворчатые "МАХАОН-стандарт" 6 м ДАБР.425711.010 цвет RAL 7040 (аналог)
3.1 Вид климатического исполнения ворот – УХЛ по ГОСТ 15150-69 при воздействии следующих факторов:

· относительная влажность воздуха до 80% при температуре 25°С;

· диапазон рабочих температур – от минус 60 до плюс 60°С;

· интенсивность дождя до 40 мм/ч;

· ветер со скоростью в порывах до 30 м/с;

· гололед с толщиной стенки не более 5 мм при ветре до 10 м/с;

· воздействие пыли, инея, росы.

3.2 Ширина 6 м, высота от уровня полотна дороги 2,7м. Заполнение створки из сварных панелей «МАХАОН - стандарт». Комплектуется кронштейнами для установки плоской АКЛ-955П (при установки АКЛ-955П общая высота изделия увеличивается до 3,60 м).
3.3 Комплектность поставки

	Обозначение изделия
	Наименование
	Кол-во, шт.
	№ поз. на рис. 3, 4
	Примечание

	
	Закладная
	8
	1
	

	
	Колпак
	16
	2
	

	
	Натяжитель
	4
	3
	

	
	Опора
	1
	4
	

	
	Опора
	1
	5
	

	
	Створка левая
	1
	6
	

	
	Створка правая
	1
	7
	

	
	Кронштейн
	2
	8
	

	
	Заглушка
	20
	11
	

	
	Заглушка 82х80
	2
	12
	

	
	Скоба
	16
	13
	

	
	Крышка
	4
	14
	

	
	Плита
	2
	15
	

	
	Шайба
	4
	16
	

	
	Кронштейн
	3
	17
	

	
	Кронштейн
	3
	18
	

	
	Труба


[image: image4.wmf]87

8731

20

78

8732

5

,

2

32

-

-

´

ГОСТ

Б

ГОСТ

Труба

 L=100 мм
	2
	21
	0,1/0,2 кг

	Болт по ГОСТ 7798-70
	М6-6g×20.58.019 
	20
	24
	

	
	М6-6g×35.58.019 
	16
	25
	

	
	М10-6g×85.58.019 
	12
	26
	

	
	Винт  М6-6g×10.58.019 ГОСТ 17475-80
	8
	28
	

	Гайка по ГОСТ 5915-70
	М10-6Н.5.019
	12
	29
	

	
	М24-6Н.5.019
	16
	30
	

	Шайба по ГОСТ 6402-70
	6 65Г 019
	36
	32
	

	
	10 65Г 019 
	12
	33
	

	Шайба по ГОСТ 11371-78
	С 6.01.019
	16
	35
	

	
	С 10.01.019
	24
	36
	

	
	С 24.01.019
	8
	37
	

	
	Проволока 3,0-0-1Ц 

ГОСТ 3282-74

L=13м
	1
	46
	0,78 кг


[image: image5.png]0 cm puc 2

~ LA o
}4.%%- =
S < o i
5O
o e
S S
-
K
ml S
=1 IF'A“QLA Ly
e :
SO e O B
S REB H
o L
Sl I
)
3 ":“'"":.: HHH
o KA =) =
Sa% i
‘qﬁ‘ i 2
(bl ~\ <
- i } AN AN
g -‘ ’( fa'a) } :
N ~
CIE S [N 8

+2 700





[image: image6.png]A B-B
o puc 7 o puc 7
8

2 .
20010
b
o puc 7
6 28 74
AN
BTt i
kj\ i o puc 7 &
r RS
(T W
— J4

R
S
S
~—a
>

X

’ N
Ha—
X-X I I
oez gem oz 19 20 27 31 34
o puc 7
M5 -TH/ bl 5*
8 omb

7 ‘ /)









рис. 4

4 Калитка "МАХАОН-стандарт" ДАБР.425711.001 цвет RAL 7040 (аналог)

4.1 Вид климатического исполнения калитки - УХЛ по ГОСТ 15150-69 при воздействии следующих факторов:

· относительная влажность воздуха до 80% при температуре 25º С;

· диапазон рабочих температур – от минус 40 до плюс 50º С;

· интенсивность дождя до 40 мм/ч;

· ветер со скоростью в порывах до 30 м/с;

· гололед с толщиной стенки не более 5 мм при ветре до 10 м/с;

· воздействие пыли, инея, росы.

На калитке с внутренней стороны имеется запор с отверстием под навесной замок.4
4.2 Высота смонтированной калитки над уровнем грунта 2,7м. Перекрываемый проход: ширина 1,01м, высота 1,92м. Заполнение калитки из сварной панели «Махаон-стандарт». Открытие влево смотреть с охраняемой зоны, как наружу, так и вовнутрь.
4.3 Комплектность изделия приведена в таблице
	       Обозначение
	Наименование
	Кол-

во, шт.
	№ на рис.5,6, 7
	Примечание

	
	Полотно

Гнездо

Опора левая

Опора правая

Стяжка

Стяжка

Кронштейн

Кронштейн

Панель сварная 

«МАХАОН-стандарт»

Упор
	1

2

1

1

1

1

1

1

1

1
	1

3

4

6

8

9

11

13

14

15
	

	
	Заглушка 

Заглушка 82х80

Прокладка

Прокладка

Скоба

Скоба
	13

2

4

4

2

16
	18

19

20

21

22

23
	Наиб. кол-во

Наиб. кол-во

	Болты ГОСТ 7798-70
	М6-6gх20.58.019

М6-6gх25.58.019

М6-6gх35.58.019
	8

4

16
	26

27

28
	

	Болт DIN933
	М10-6gх55.58.019
	4
	29
	Аналог ГОСТ7798-70

	Гайка ГОСТ 5915-70
	М6-6Н.5.019
	2
	30
	

	Шайбы ГОСТ 6402-70
	6 65Г 019

10 65Г 019
	30

4
	   31

32
	

	Шайбы ГОСТ 11371-78
	С 6.01.019

С 10.01.019
	28

4
	   33

   34
	

	Шарик ГОСТ 3722-81
	20-200
	2
	   35
	


[image: image7.png]P
L2700 +2720 (Cm. puc.3)

JI s

s}
1 |_ w_([M. puc.3)
A (C™. puc.2)

: 175

oM puc2) TR ﬂ

000 37









рис. 5

[image: image8.png]A-A 1o pucy)
demany no3 1] 15 2731 33 37 yciobHo He nokasars!

b (0 puc )

N
I_m\
‘\\\V& asan)
LA

SN N N N N N N N
SN N N N N N N ]









рис. 6

[image: image9.png]B /om puc










рис. 7

5 Козырьковое заграждение КЗР-125 САО-500V ДАБР.425729.018 цвет RAL 7040 (аналог)
5.1 Высота КЗР (без АКЛ-500С) - 0,47м
5.2 Комплект рассчитан на оборудование участка заграждения длиной 125 м. Климатическое исполнение заграждения - УХЛ по ГОСТ 15150-69 при воздействии следующих климатических факторов:

- относительная влажность воздуха до 98 % при температуре 35 0С;

- температура окружающей среды от минус 60 до плюс 65 0С;

- интенсивность дождя до 40 мм/час;

- ветер со скоростью 20 м/с, в порывах до 30 м/с;

- гололед с толщиной стенки до 5 мм при ветре 10 м/с;

- воздействие пыли, инея и снега.

5.3 Комплектность изделия
	Наименование
	Кол-во, шт.
	№ поз. на рис. 8, 9
	Примечание

	Стойка (покрыта полимерным материалом) 
	16
	2
	

	Стойка промежуточная (покрыта полимерным материалом)
	70
	2
	

	Болт М6-6gх20.58.019 ГОСТ 7798-70
	86
	4
	

	Болт М6-6gх30.58.019 ГОСТ 7798-70
	86
	5
	

	Шайба 6,65Г.019 ГОСТ 6402-70
	172
	6
	

	Шайба С6.01.019 ГОСТ 11371-78
	172
	7
	

	Проволока 1,6-О-1Ц ГОСТ 3282-74
	50 м.
	9
	

	Проволока 2,5-О-1Ц ГОСТ 3282-74
	535 м.
	10
	


[image: image10.png]e









рис. 8

[image: image11.png][

A-A

7
e e

NENS

b









рис. 9

6. Комплект козырькового заграждения КЗР-125 САП-500В (39 м) ДАБР.425729.039 цвет RAL 7040 (аналог)
6.1 Высота КРЗ (с АКЛ-500П) - 0,53м.
6.2 Комплект рассчитан на оборудование участка заграждения длиной 125 м. Климатическое исполнение заграждения - УХЛ по ГОСТ 15150-69 при воздействии следующих климатических факторов:

- относительная влажность воздуха до 98 % при температуре 35 0С;

- температура окружающей среды от минус 60 до плюс 65 0С;

- интенсивность дождя до 40 мм/час;

- ветер со скоростью 20 м/с, в порывах до 30 м/с;

- гололед с толщиной стенки до 5 мм при ветре 10 м/с;

- воздействие пыли, инея и снега.
6.3 Комплект поставки:

6.3.1 Стойка (покрыта полимерным материалом) – 8 шт.

6.3.2 Стока промежуточная (покрыта полимерным материалом) – 35 шт.

6.3.3 Проволока ø 2,5мм – 15,15 кг.

6.3.4 Элементы крепления - 1 комплект.
7 Комплект кронштейнов для крепления заграждения "МАХАОН-стандарт" ДАБР.305622.003 цвет RAL 7040 (аналог)
7.1 Вид климатического исполнения кронштейнов - УХЛ по ГОСТ 15150-69 при воздействии следующих факторов:

· относительная влажность воздуха до 80% при температуре 25º С;

· диапазон рабочих температур – от минус 40 до плюс 50º С;

· интенсивность дождя до 40 мм/ч;

· ветер со скоростью в порывах до 30 м/с;

· гололед с толщиной стенки не более 5 мм при ветре до 10 м/с;

· воздействие пыли, инея, росы.
7.2 Комплект поставки:

7.2.1 Опора из профильной трубы 82х80мм (оцинкована и покрыта полимерным материалом) - 2шт.

7.2.2 Элементы крепления - 1 комплект.

7.2.3 Верхняя заглушка – 2 шт.
8 Армированная колючая лента АКЛ-500С ДАБР.425729.037 (аналог)
8.1 АКЛ представляет собой объемную трансформирующуюся конструкцию из стальной оцинкованной ленты толщиной 0,55мм, армированной канатной высокоуглеродистой оцинкованной проволокой диаметром 2,5мм, имеющей обоюдоострые симметрично расположенные шипы.7 витков в 1п.м. (12м)
9 Армированная колючая лента АКЛ-500П ДАБР.425729.038 (аналог)

9.1 АКЛ представляет собой плоскую не трансформирующуюся конструкцию из стальной оцинкованной ленты толщиной 0,55мм, армированной канатной высокоуглеродистой оцинкованной проволокой диаметром 2,5мм, имеющей обоюдоострые симметрично расположенные шипы. 4 витка в 1 п.м. (12м периметра, строительная длина для расчетов - 11,5 м).
10 Комплект козырькового заграждения КЗР-125 БАО-500V ДАБР.425729.022 цвет RAL 7040 (аналог)
10.1 Высота КЗР (без АКЛ-500С ) - 0,6м.
10.2 Климатическое исполнение заграждения - УХЛ по ГОСТ 15150-69 при воздействии следующих климатических факторов:

- относительная влажность воздуха до 98 % при температуре 35 0С;

- температура окружающей среды от минус 60 до плюс 60 0С;

- интенсивность дождя до 40 мм/час;

- ветер со скоростью 20 м/с, в порывах до 30 м/с;

- гололед с толщиной стенки до 5 мм при ветре 10 м/с;

- воздействие пыли, инея и снега.

10.3 Комплектность поставки:

	Наименование
	Кол-во, шт.
	№ поз. на рис. 10
	Примечание

	Опора
	43
	2
	

	Плита
	43
	1
	

	Гайка М10-6H.5.019 ГОСТ 5915-70
	86
	5
	

	Гайка М12-6H.5.019 ГОСТ 5915-70
	129
	6
	

	Шайба 10 65Г.019 ГОСТ 6402-70
	86
	7
	

	Шайба С10.01.019 ГОСТ 11371-78
	86
	8
	

	Проволока 1,6-О-1Ц ГОСТ 3282-74
	53 м.
	14
	0,85 кг

	Проволока 3,0-О-1Ц ГОСТ 3282-74
	390 м.
	15
	21,5 кг


[image: image12.png]601

60 **

-

1 |

3000300 ***

Sazpaxdesue




	[image: image13.png]500 *





	[image: image14.png]D)

2





[image: image15.png]











рис. 10
Составил

инженер 1 категории



Проверил

Начальник СТУ-3




Изм.





Лист





№ докум.





Подпись





Дата





Лист





3





РЗ.085.00.000 ПС





Рисунок 3


* – размеры для справок 








_1210769309.unknown

