ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на корректировку документации АИИСКУЭ ОАО «СЭСК» и АИИСКУЭ ОАО «СЭСК-СГ».

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015

Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Корректировка документации АИИСКУЭ ОАО «СЭСК» и АИИСКУЭ ОАО «СЭСК-СГ».

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг Заполняется только в случае закупки комплексных услуг.

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

- Приведение технической документации по АИИСКУЭ ОАО «СЭСК» в соответствие техническим требованиям оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ), предъявляемым к системам коммерческого учета электроэнергии класса «А» на основании Заключения ОАО «АТС» от 17.10.14 № 01-02/14-30430. - Приведение технической документации по АИИСКУЭ ОАО «СЭСК-СГ» в соответствие техническим требованиям оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ), предъявляемым к системам коммерческого учета электроэнергии класса «А» на основании Заключения ОАО «АТС» от 12.12.14 № 01-02/14-37882. - Получение Акта соответствия АИИС КУЭ ОАО «СЭСК» техническим требованиям ОРЭМ по результатам дистанционных испытаний со стороны ОАО «АТС». - Получение Акта соответствия АИИС КУЭ ОАО «СЭСК-СГ» техническим требованиям ОРЭМ по результатам дистанционных испытаний со стороны ОАО «АТС».

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

-

Подраздел 2.4 Сроки выполнения оказываемых услуг

Начало: 11.03.2015 г. Окончание: 31 .03.2015 г.

Подраздел 2.5 Стоимость оказываемых услуг, руб. с НДС

900 000 руб.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

3.1.1. Исполнитель выполняет услуги в соответствие с требованиями: - Правил оптового рынка электрической энергии и мощности, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1172; - Положения о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка, утвержденным Наблюдательным советом НП «Совет рынка» 26.11.2009 (далее – Положение о реестре); - Приложения № 11.1 к Положению о реестре с учетом требований Приложения № 11.1.1, Приложения № 11.4 и Приложения №11.5 к Положению о реестре; - Приложения № 11 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка в части мероприятий технического характера по оснащению каждой точки поставки средствами измерений, обеспечивающими измерение, сбор, обработку и передачу данных коммерческого учёта организации коммерческой инфраструктуры. 3.1.2. Работа должна выполняться специализированной организацией, имеющей свидетельство СРО (в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. № 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства") на следующие виды работ по подготовке проектной документации (раздел II): - п.4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Техническая документация по АИИС КУЭ ОАО «СЭСК» и АИИС КУЭ ОАО «СЭСК-СГ» должна иметь положительное заключение по результатам экспертизы ОАО «АТС» с целью получения Акта соответствия систем коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ОАО «СЭСК» и АИИС КУЭ ОАО «СЭСК-СГ» техническим требованиям оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ) со стороны ОАО «АТС».

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

-

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Передача информации третьим лицам, относящейся к предмету договора и к сведениям о Заказчике, возможна с согласия Заказчика.

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

При нахождении на объектах и территории Заказчика персонал Исполнителя должен соблюдать правила ТБ, пожарной безопасности, внутриобъектового и пропускного режима и несёт полную материальную ответственность за вред, причинённый при производстве работ.

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Не требуется

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

В соответствии с требованиями документации по запросу предложений.

Подраздел 3.8 Специальные требования

Не требуются.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Получение Акта соответствия систем коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ОАО «СЭСК» и АИИС КУЭ ОАО «СЭСК-СГ» техническим требованиям ОРЭМ.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Приёмка оказанных услуг оформляется двухсторонним актом после получения Акта соответствия систем коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ОАО «СЭСК» и АИИС КУЭ ОАО «СЭСК-СГ» техническим требованиям оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ)

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

1. Документация передается Заказчику на бумажном носителе и в электронном виде. 2. Акт приемки выполненных работ – 2 экз.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуются.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заключение ОАО «АТС» №01-02/14-30430 от 17.10.2014 г. о несоответствии технической документации по результатам экспертизы комплекта документов, предоставленного для проведения процедуры установления соответствия системы коммерческого учета электроэнергии Заявителя техническим требованиям оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ) | В электронном виде |
| 2 | Заключение ОАО «АТС» №01-02/14-37882 от 12.12.2014 г. о несоответствии технической документации по результатам экспертизы комплекта документов, предоставленного для проведения процедуры установления соответствия системы коммерческого учета электроэнергии Заявителя техническим требованиям оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ) | В электронном виде |