ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку розеток
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка розеток для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Розетка ГРППМ10-90ГО2В 
(или эквивалент), приемка «5»
	[image: image1.png]O6o3HayeHue
Poserka TPMNM10 907 02 B
TPIMM — CoRAMHMTEN NPAMOYTONHEI MANOraGAPUTHIT,
10~ nopsaKoBilt HOMep paspaGoTK;
90— KONMYECTBO KOHTAKTOR;
YacTe coenmHuTens: [ — poseTka;
KOHCTPYKTUBHOE UCTIONHeHie:
O~ PMNIM10 npsiMbie C KOHTaKTaMMH MO OGLEMHBI MOHTAX;

TIOKpEITUe KOHTAKTOB: 2 — Cepetpo;
B — BoeknuMaTUeckoe vcrionkenme B2.1no FOCT 15150-69;




[image: image2.png]Ycnoeus skcnnyamayuu
CuHyconpansHas Bubpauns:
Aanazon wacTor, [ (He MeHee)
amnnuTyna yokoperus, Mic? (g) .
AxyCTIECKHIR Liym:
AManason yactor, [ (e MeHee)
YPoBeHs 38yK0BOTO AaBneHus, A6 -
Mexanyeckuit yiap MHOTOKDATHOM AeHCTBM:
NMKOBOE yaapHOe yCKopeHue, M/c? (g) -
AAMTeNLHOCTS AGHICTBUR, MC(He MeHee) . .
Mexarw4eckit yiap OMHOUHOT AeHCTBUR:
NMKOBOE yaapHOe YCKopeHue, M/c? (g) -

1500 (150)

AAMTeNbHOCTS AEHCTBUS, MC. L2
TNuweitoe yckoperue, Wc? (g). .1000 (100)
ATMOC(EpHOE MoHWDKEHHOR paGoNee AaaneHve, Ma (MM pr. oT): 39102 (3)
MoskieHHas paGodas TemnepaTypa cpeas, °C g .70

MowibkenHas paBouan Temneparypa cpeasl, °C .
CMeHa TemniepaTyp (C y4§TOM TeMNepaTypLI NIeperpesa KOHTakTos), °C:(He MeHee)
ToBBILLEHHAR OTHOCHTENEHAR BIAXHOCTE NPU TemnepaType cpeas! 35 °C, %
Vet 1 POCa, CONHESHOE WanyueHue, CONAHOM TYMaH, MNecHeBbie TGk
XBOCTOBMKY KOHTAKTOB JONYCKAIOT MPHCOEAHEHNE NPOBOJIOB CeYEHIEM, MM

ye 60
or wmiyc 60 20 100

Ans poserox FPAMM10
opHoro nposona ..035
BYX MPOBOII08, /AN KAKIOTO. . .04




[image: image3.png]TexHuyeckue xapakmepucmuxu

Paounii Tok Ha KOHTaKT, A, He Gonee . .
Hanpsxetme, B (amnn.). .........
VenkiTatensHoe Hanpsxerne, B (amnn.) .........
CONPOTUBIIEHHE KOHTAKTOB, OM, HE GOMEE . . ... ...+« oo eeoe e e ee e 0,01
EMKOCTb MeXy NioGuIMM KoHTaKTaMM, O, He Gonee

war 5 mm

war 2,5 M 1 3um
Conporvanenme nsonsum, MO, He MeHee .
YouTiue pacinieHe v KOHTAKTOB G KOHTPOMH&IM Kanu6pow, H (7o), He MeHee.
Younue pacunenenus coepumTene, H (kTc), He Menee :
TPINM10-90102
UWCNO CouNeHeHMIF-paCHTIeHe i
MubMMansHas HapacoTka, 4 .. .
MUHUMATbHbE CPOK COXPAHAGMOCTH, NIET

0,2(20)

150 (15)






	12 лет
	500
	шт.


3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи, приемку «5».
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.

Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:

Заводская упаковка с оригиналами паспортов и этикеток. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
 6. Требования к технической документации и к сертификации
Руководство пользователя (инструкция) и паспорт на русском языке 
  7. Место поставки продукции и условия допуска:

Склад Заказчика по адресу: г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
   8. Сроки поставки продукции:

В течение 3 дней со дня подписания договора.

   9. Дополнительные условия:
а) оборудование должно быть новым (дата выпуска не ранее 2012 г.), не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц;
б) должна быть приемка «5».
Ответственный по техническим характеристикам, и иным показателям 

__________________________________________                                                                                                                           _______________
Начальник подразделения                                                                                                                                                                             Д.П. Давыдов






